Kraków dnia: 2021-10-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: KC-zp.272-532/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21” – znak sprawy KC-zp.272-532/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia, do pkt. 4.1. SWZ poniższe zapisy:

Zamawiający wymaga, aby mikroskop urządzenia był wyposażony w opcję apertury diafragmy.

Zamawiający wymaga spełnianie przez urządzenie normy JIS B-7725 lub równoważnej.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło