KRAKÓW dnia: 2021-10-19

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz. KA-2/545/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej.” – znak sprawy KA-2/081/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia  wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy dopuszcza się stosowanie na łopatki wirników wentylatorów w TA 1 materiałów innych niż aluminium? 2. Proszę o podanie przewidzianego miejsca na montaż falowników do obsługi wentylatorów w tunelach TA 1 i TA 2. Kwestia oszacowania długości kabli podłączeniowych. 3. Proszę o podanie przewidywanego miejsca położenia rozdzielnic zasilających dla wentylatorów w tunelach TA 1 i TA 2. Kwestia oszacowania długości kabli podłączeniowych. 4. W jaki sposób przewidywany jest dostęp do wnęki dla konstrukcji wsporczej dla zespołów wentylatorów w tunelach TA 1 i TA 2 po ich zamontowaniu. Kwestia prowadzenia kabli zasilających i dostępu do silników elektrycznych, montażu podpór, montażu elementów wibroizolacyjnych. 5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie otworów w ścianach nie będących ścianami nośnymi? 6. Kiedy planowane jest uruchomienie windy towarowej w budynku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: AD1. Tak. AD2. Pomieszczenie: 0.06 - Przestrzeń magazynowa AD3. Pomieszczenie: 0.06 Przestrzeń magazynowa, 1.12 komunikacja (pulpit kontrolny) oraz -1.09 komunikacja (pulpit kontrolny) AD4. Poprzez klapę serwisową w obudowie wentylatorów AD5. Tak, po uzgodnieniu z projektantem obiektu AD6. Styczeń 2022.

ZAMAWIAJĄCY