Kraków dnia: 2021-10-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-532/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21” – znak sprawy KC-zp.272-532/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 W specyfikacji do postępowania jest napisane: 1. zamawiający musi posiadać korbowe pokrętło kontrolera położenia wysokości. Jeśli nasze urządzenie ma ruchomą głowicę która dojezdza do próbki w sposób automatyczny lub ręczny poprzez przekręcenie pokrętła na urządzeniu to czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 2. co zamawiający rozumie pod pojęciem "... musi posiadać element umożliwiający precyzyjne ustawienie stolika poprzez pchnięcie." czy zamawiającemu chodzi o ustawienie stolika poprzez pokręcenie śrubami mikrometrycznymi? 3. jak rozumieć zapis ".. z możliwością pomiarów współczynnika K1C" czy twardościomierz ma mieć już tą funkcję zainstalowaną, czy też możliwość doposażenia w przyszłości o tą funkcję? 4. czy zamawiający dopuszcza zamiast obiektywu x40 obiektyw x50? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Nie. Zamawiający wymaga odpowiedniego elementu umożliwiającego ustawienie stolika za               pomocą pchnięcia, nie pokrętła. Zamawiający podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu 
zamówienia.
3. Twardościomierz ma mieć możliwość pomiaru długości spękań. Zamawiający podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu zamówienia..  
4. Tak. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuścił obiektyw o większym powiększeniu niż x40. Zamawiający podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu zamówienia

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło