NR SPRAWY: ZP/50/2021






ZAŁĄCZNIK NR 1 


Zakup i montaż generatora wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla Oddziału Urologii z Onkologią
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny

	1
	Aparat do litotrypsji ESWL Dornier Compact Delta II, rok produkcji 2014
	1603


ZAKRES NAPRAWY SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

Wykonawca w ramach umowy dokona naprawy aparatu, polegającej na wymianie generatora oraz modułu zasilania oraz przeprowadzi działania po‑naprawcze dopuszczające aparat do bezpiecznej eksploatacji, w tym:
1. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

2. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
3. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.
4. Przeprowadzenie czynności korygujących (w zakresie wykonanej naprawy) – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

         .............................. ,dn. ..............                                                       … ......................................

          






                             Podpis i pieczęć Wykonawcy


