Kraków dnia: 2021-10-20

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-508/21

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (17)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczonyna”**Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21**”– znak sprawy **KC-zp.272-508/21.**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
|  |

**Instalacje Elektryczne:**

1. Proszę o informację dotyczącą studni kablowej kanalizacji kablowej zewnętrznej. Zgodnie z opisem ma to być studnia SKR-2 dwuelementowa z włazem typu ciężkiego. Prosimy o informacje czy ma to być studnia A - 1,5T czy B - 12,5T?

**Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić studnie z włazem i pokrywą w klasie D400.**