Kraków dnia: 2021-10-22

AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wraz z dostawą aparatury badawczej - spektrofotometr kuwetowy” – znak sprawy K-2.381/19/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawcy Poniżej przesyłam pytania do przedmiotu zamówienia: 1) Do jakich aplikacji przeznaczony jest spektrofotometr? 2) Proszę o szczegółowe informacje dotyczące uchwytów: - na kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej 100 mm, - na fiolki o średnicy do 25 mm i wysokości 15 cm, - na kuwety 10 mm z możliwością termostatowania, - na cienkie filmy/filtry Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Ad. 1. Głównym przeznaczeniem spektrofotometru będą zajęcia dydaktyczne dla studentów. Oferowany spektrofotometr powinien umożliwiać szerokie spektrum zastosowań ze względu na różnorodność planowanych pomiarów podczas zajęć. Spektrofotometr powinien mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe uchwyty umożliwiające pracę na różnych rodzajach kuwet i różnych rodzajach próbek (ciecze, folie/płytki). Ad. 2 Oferowany spektrofotometr powinien mieć możliwość wyposażenia w dodatkowe uchwyty na: - kuwety cylindryczne (budową przypominające rurkę polarymetryczną) uchwyt regulowany, umożliwiający pracę z kuwetami o różnych długościach drogi optycznej, co najmniej do 100 mm; - kuwety prostokątne (standardowe kuwety spektrofotometryczne) uchwyt regulowany, umożliwiający pracę z kuwetami o różnych długościach drogi optycznej, co najmniej do 100 mm; - fiolki (typu probówka), uchwyt regulowany, umożliwiający pracę z fiolkami o różnych długościach drogi optycznej (średnicy), co najmniej do 25 mm wysokości do 15 cm; - uchwyt na kuwety o długości 10 mm z możliwością termostatowania kuwety za pomocą zewnętrznego termostatu recyrkulacyjnego; - na cienkie filmy/filtry - uchwyt umożliwiający pomiary stałych próbek transparentnych lub częściowo transparentnych w postaci cienkich filmów, folii, płytek, filtrów itp.

Zamawiający

Zastępca Kanclerza

mgr Piotr Słomiński