Numer sprawy: ZP/46/2021- Zakup i dostawa opatrunków jałowych III





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 1- OPATRUNKI I ŻEL

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł.
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 5cm x 5cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	230
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 20 cm x 20 cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	5
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Amorficzny, przeźroczysty hydrożel 
w formie strzykawki do wilgotnej terapii ran, rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie. Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce, zapewniający precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwiający prowadzenie dokumentacji rany.
	
	110
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	760
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. - 72 godz., rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	20
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. -72 godz., rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo.  Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	70
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	7
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	620
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	8
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany  pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	250
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	
	RAZEM
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie……………………………………………………………
	PAKIET 2- ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY W PAKIETACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 PAKIET
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W PAKIETACH

	1
	Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45 cm x 75 cm 
z otworem; 2 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową;1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20 ml; 2 szt. rękawic  diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	330
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	 X
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

	PAKIET 3- PREPARATY DO OCHRONY SKÓRY 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Krem ochronny do skóry zawierający kreatynę lub argininę, w opakowaniach do 250 ml.
	
	435
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	2
	Preparat ochronny do skóry w postaci aerozolu, zawierający kreatynę i/lub panthenol, o działaniu nawilżającym, natłuszczającym, w opakowaniach do 200 ml.
	
	25
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	3
	Pianka do oczyszcznia skóry 
z dodatkiem kreatyny i /lub panthenolem, w opakowaniach do 500ml.
	
	465
	
	
	
	
	
	
	1 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	PAKIET 4- SERWETY JAŁOWE

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ  NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ 
z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Serweta jałowa, samoprzylepna z włókniny, 
3-warstwowa z otworem, średnica otworu 7cm, rozmiar 50 cm x 60 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta,  z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej
	
	1 200
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa, rozmiar 45cm x 75 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	6 825
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 
3-warstwowa, rozmiar 75 cm x 90 cm. 
z padem chłonnym min. 36cm x 90 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	2 600
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 
2-warstwowa z regulowaną średnicą otworu, rozmiar 45 cm x 75 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	780
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 75 cm x 90 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.  
	
	840
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6
	Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 90 cm x 150 cm.  Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.  
	
	40
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Uwaga  ! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 4.

Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.

Gramatura serwet z padem chłonnym (serweta poz. 3) min. 110 g/m2.

Wymagane dokumenty: 

Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.

Karta katalogowa.

Palność: Klasa I.

Spełnienie normy EN  13 795 cz 1-3- powierdzone przez producenta.

Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	PAKIET 5- OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY Z WARSTWĄ NEUTRALNĄ

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	1 520
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną, 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	450
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	PAKIET 6- PASKI DO ZAMYKANIA RAN

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI W SZT.

	1
	Jałowe paski do zamykania ran 4-6mmx38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 200 kopert.
	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jałowe paski do zamykania ran 3mmx75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 100 kopert.

	
	300
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	PAKIET 7 – ZESTAW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKAH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego 
z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o  wymiarach 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości  5 mm 
i wymiarach 8 x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15 cm x 20 cm +/-1cm. 
Całość jałowo pakowana. 
	
	9
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego 
z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o  wymiarach 18 cm x 12,5 cm x 3,3cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm 
o wymiarach 8 x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm.
Całość jałowo pakowana. 
	
	27
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego 
z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o  wymiarach 25 cm x 15 cm x 3,3 cm +/- 1 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm 
o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 
3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm. 
Całość jałowo pakowana. 
	
	42
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm +/- 1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości  5 mm 
o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 
6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. 
Całość jałowo pakowana. 
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami);                                                                     samoprzylepnej podkładki z portem 
o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. 
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1 x folii ochronnej do zabezpieczania organów 
o średnicy 65 cm +/- 1cm 
z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku; 
2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej 
o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy  z nacięciami); samoprzylepnej  podkładki z portem 
o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Jałowy zbiornik na wydzielinę 250 - 300 ml  z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, 
z superabsorbentem, połączony 
z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/-  1cm.
	
	21
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml             z filtrami powietrznym I węglowym wbudowanymi w zbiornik, 
z superabsorbentem, połączony 
z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. 
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jałowa samoprzylepna podkładka 
z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x 8 cm +/- 1cm, długość drenu 60 cm +/- 1cm.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego 
o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S)
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego 
o wymiarach 20 x 10 cm +/- 1cm (M)
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego 
o wymiarach 20 x 30 cm +/- 1cm (L)
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Jałowy opatrunek z białej pianki 
z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S)
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Jałowy opatrunek z białej pianki 
z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 15 x 10 cm +/- 1cm (L)
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Jałowe paski żelowe do uszczelnienia opatrunku podćiśnieniowego 
o wymiarach 10 x 7 cm +/- 1cm
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
*W pakiecie 7 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran kompatybilnych do ww. asortymentu w ilości 4 szt. oraz wypełnienie tabeli poniżej:

W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załączonego do SWZ projektu (Załącznik nr 4a do SWZ).

	Pakiet 7 - ZESTAWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN

	Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran w ilości 4 szt. 
	Okres dzierżawy
	Dzierżawiony sprzęt
	Czynsz dzierżawny za
 1 miesiąc za 1 sztukę 
	Czynsz dzierżawny za 
1 miesiąc za 4 sztuki
	Czynsz dzierżawny za 
12 miesięcy za 4 sztuki

	
	12 miesięcy
	Nazwa i typ urządzenia
	
	Netto 
	Brutto
	Netto 
	Brutto
	Netto
	Brutto

	
	
	Producent
	
	
	
	
	
	
	


	
	PAKIET 8- PREPARAT HEMOSTATYCZNY

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, wykonany z utlenionej celulozy 
i bawełny klasy alfa, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, 
o wymiarach 10cm x 20 cm.
	
	170
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	PAKIET 9 FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE 



	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	ROZMIAR PROPONOWANY
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ 
z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, 
z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130CM. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	14 300
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, 
z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy.Nie krótszy niż 150CM. Rozmiar XL lub XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	2 400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2 rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS 
o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130CM. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. 
	
	
	9 100
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS 
o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 150CM. Rozmiar XL lu XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	5 880
	
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

	PAKIET 10- APLIKATORY DO LIDOCAINY

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI W SZT.

	1
	Jednorazowe aplikatory do 10% Lidocainy w formie aerozolu 
	
	700
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)


