Gnojnik dnia: 2021-11-02

Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

Sygnatura: RIiD.271.10.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku.” – znak sprawy RIiD.271.10.2021.

Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Punkt 4.1 - ETAP II - ROBOTY BUDOWLANE - Hala magazynowa - otrzymuje brzmienie: "Wym 50x20x5 m, konstrukcja modułowa z płyty warstwowej, poszycie: warstwa > 16*C (ściany PW 120, dach PW 160), drzwi stalowe izolowane, 2 bramy segmentowe izolowane o wym. 4x4 m. Halę należy wyposażyć w stolarkę okienną/świetliki dachowe zapewniające dostęp oświetlenia dziennego oraz w instalacje wewnętrzne: instalację elektryczną, oświetlenie, wentylację.

Posadzkę w hali magazynowej należy wykonać z betonu przemysłowego (antypoślizgowa)."

Zamawiający dokonuje również zmiany pkt. 1.2.1. PFU – „Hala magazynowa” w podanym zakresie

2. Punkt 15.2. otrzymuje brzmienie: Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-11-10 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	gwarancjach bankowych;

c)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

d)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

3. Punkt  15.3. otrzymuje brzmienie" Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2021-12-09

4. Punkt 16.1. otrzymuje brzmienie:  Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-09

5.. Punkt 18. otrzymuje brzmienie: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-11-10 do godz. 09:00

6. Punkt 19.1. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-10 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.