Numer sprawy: ZP/46/2021- Zakup i dostawa opatrunków jałowych III





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 9 FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE 



	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	ROZMIAR PROPONOWANY
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ 
z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, 
z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130CM. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	14 300
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, 
z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy.Nie krótszy niż 150CM. Rozmiar XL lub XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	2 400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2 rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS 
o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 130CM. Rozmiar L lub XL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. 
	
	
	9 100
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowego użycia, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach poprzez dodatkowe wzmocnienie, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2, rękawy zakończone mankietem bawełnianym lub z dzianiny o długości minimum 7 cm, pakowany pojedynczo, z włókniny hydrofobowej typu SMS 
o gramaturze min. 35g/m2, bezlateksowy, odporny na ścieranie, nie strzępiący się, sterylne plecy, zawiązywany na troki w pasie, góra zapinana na rzepy. Nie krótszy niż 150CM. Rozmiar XL lu XXL. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	
	5 880
	
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Uwaga!

Zamawiający wymaga, aby wszystkie fartuchy w Pakiecie nr 9, w pozycji 1-4 były zgodne z normą EN 13795-1:2019

Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)


