Kraków dnia: 2021-12-10

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271 –  894.32/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy ZP/32/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Grupa 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową jałową z nitką RTG i tasiemką, 17-nitkową, 4-warstwową, w rozmiarze 45cm x 45cm pakowaną a'2 sztuki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Grupa 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową jałową nie poddaną procesowi wstępnego prania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Grupa 6, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Grupa 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tupfery jałowe pakowane w opakowanie papierowo-foliowe typu blister bez wycięcia na kciuk i z prostym zgrzewem? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Grupa 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10 sztuk (w zależności od rodzaju i rozmiaru opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Poz. nr 1 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymagane etykiety samoprzylepne powinny zawierać w szczególności minimum następujące dane: nazwa produktu, nr katalogowy, data ważności, rozmiar oraz ilość sztuk w opakowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Etykieta samoprzylepna powinna zawierać minimum następujące dane: nazwa produktu, nr katalogowy, data ważności, rozmiar oraz ilość sztuk w opakowaniu.

Pytanie nr 4

zadanie 2 Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Prosimy o dopuszczenie serwety pakowanej indywidualnie oraz wycenę za 1 sztukę z przeliczeniem ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść SWZ z dnia 15.11.2021 r.:

- Pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-03-26

- Pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-12-27 do godz. 09:30.

## Pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-12-27 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający