Poznań dnia: 2021-12-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  nr  1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca cz.2” – znak sprawy SZW/DZP/66/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy ? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu ? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza się możliwość korzystania z możliwości składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po wybraniu Wykonawcy, zostanie doprecyzowane, ze wskazaniem konkretnego adresu e-mail lub numeru faxu. W związku z tym par 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 3 do Zamówienia częściowego nr 12 – Prowadniki do FFR Czy Zamawiający dopuści prowadnik: 1. Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight 2. Średnica 0,014” 3. Pokrycie PTFE na części sztywnej 4. Końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG, do manualnego kształtowania – 3 cm 5. Powłoka hydrofilna na części Elastycznej 6. Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, iFr, iFr Scout 7. Prowadniki przewodowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 do Zamówienia częściowego nr 16 – Cewnik ultrasonograficzny do badania IVUS Czy Zamawiający dopuści: Cewnik ultrasonograficzny do badania IVUS 1. Głowica mechaniczna o częstotliwości 45MHz oraz głowica elektroniczna o częstotliwości 20 Mhz 2. Współpracuje z aparatem o następujących cechach: - Współpracujący z systemem DICOM 3,0 - Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów - Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: IVUS/przekrój, IVUS/widok wzdłużny - Funkcja automatycznego rozpoznawania cewnika - Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika - Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 Pytanie do Zamówienia częściowego nr 36- Zestaw do nakłucia transseptalengo: Czy Zamawiający dopuści igły transseptalne o dwóch standardowo używanych długościach do wyboru, mianowicie 71cm i 89 cm ? Igły posiadają różne krzywizny (minimum 2), zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi załączniku nr 2 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Pytanie do Zamówienia częściowego nr 36- Zestaw do nakłucia transseptalengo: Czy Zamawiający dopuści koszulki transseptalne o 2 długościach od 60 do 81 cm ? Pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy przedmiotu zamówienia - zadanie nr 11 Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści Cewnik do odsysania świeżych skrzeplin o światle aspiracyjnym 0,043'' (1,10mm) dla 6F i 0,053" (1,35mm) dla 7F ? Pozostałe wymagania bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/S 233-613048 z dnia 01.12.2021 Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 14.12.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 12.12.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki