Kraków dnia: 2021-12-22

AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

znak sprawy K-2.381/21/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja pomieszczenia w holu budynku głównego dla potrzeb Biura Osób Niepełnosprawnych” – znak sprawy K-2.381/21/2021.

Zamawiający, AWF Kraków, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Brak na zamieszczonym rzucie umiejscowienia jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz informacji i rzutu z lokalizacją jednostki zewnętrznej. Prosimy o informację, gdzie ma być zlokalizowana jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. 2. Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki w ilości 2 szt. zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego. 3. Prosimy o informację i wskazanie miejsca odprowadzenia skroplin z klimatyzatora. 4. Prosimy o udostępnienie rzutu z lokalizacją wszystkich planowanych prac na instalacjach sanitarnych dla danego zamówienia. 5. Proszę o informację czy wykonywanie przeglądów gwarancyjnych leży po stronie wykonawcy i koszt przeglądów należy wkalkulować w cenę oferty, czy przeglądy pozostają w gestii Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie nr 1: Brak na zamieszczonym rzucie umiejscowienia jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz informacji i rzutu z lokalizacją jednostki zewnętrznej. Prosimy o informację, gdzie ma być zlokalizowana jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Odpowiedź na pytanie nr 1: Jednostka wewnętrzna ma być zlokalizowana na suficie w pkt. centralnym pomieszczenia. Jednostka zewnętrzna ma zostać umieszczona na dachu bezpośrednio nad remontowanym pomieszczeniem Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki w ilości 2 szt. zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak. Zamawiający dostarczy grzejniki Pytanie nr 3: Prosimy o informację i wskazanie miejsca odprowadzenia skroplin z klimatyzatora Odpowiedź na pytanie nr 3: Skropliny mają zostać odprowadzone do kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu toalet przyległym bezpośrednio do remontowanego pomieszczenia, nad sufitem podwieszonym - dł. instalacji ok. 10 mb. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne odprowadzenia skroplin z jednostki zewnętrznej bezpośrednio na dach budynku za pomocą pompki skroplin. Pytanie nr 4: Prosimy o udostępnienie rzutu z lokalizacją wszystkich planowanych prac na instalacjach sanitarnych dla danego zamówienia. Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający posiada jedynie inwentaryzacje pomieszczenia modernizowanego w formie rysunkowej. Prace instalacyjne zostały przedstawione opisowo w przedmiarach robót. W celu lepszego zobrazowania umiejscowienia modernizowanego pomieszczenia na parterze budynku głównego – załączamy rysunek parteru budynku głównego Pytanie nr 5: Proszę o informację czy wykonywanie przeglądów gwarancyjnych leży po stronie wykonawcy i koszt przeglądów należy wkalkulować w cenę oferty, czy przeglądy pozostają w gestii Zamawiającego.. Odpowiedź na pytanie nr 5: Przeglądy gwarancyjne zgodnie z DTR urządzeń będą w gestii Zamawiającego i nie należy wkalkulować w cenie oferty.

Zamawiający

Kanclerz AWF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek