## Arkusz1
Lp | opis asortymentu | rozmiar/ wielkość | pełen kod towaru dla każdego rozmiaru!* | jm | ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwaga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadanie 1
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego ropni: cewnik zakrzywiony z 6 otworami bocznymi; średnica 16Fr lub 20 Fr, dł. Cewnika 40cm. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne |  | HAMMER MED. | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Długość ,Średnica protezy indywidualnie dla pacjenta - na zamówienie.
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila ; cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi; średnica 8,5 Fr lub 10,2 Fr lub 12Fr lub 14 Fr ; dł. Cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45cm, w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką. Dystalny odcinek cewnika posiada hydrofilną końcówkę. Zestaw posiada igłę 22G/15cm, cewnik 4/6Fr 20 cm i usztywniacz; prowadnik nitinolowy 0,018’/60cm |  | HAMMER MED. | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Długość ,Średnica protezy indywidualnie dla pacjenta - na zamówienie.
3 | Protezy trzustkowe proste lub pojedynczy pigtail. Protezy do dróg trzustkowych średnicy 5 Fr lub 7 Fr dł. 5/7/9/12/15 cm do wyboru przez zamawiającego |  | HAMMER MED. | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | Długość ,Średnica protezy indywidualnie dla pacjenta - na zamówienie.
4 | Zestaw do Oligobiopsji 14Fr ; 16 Fr, 18 Fr |  | HAMMER MED. | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Igła do biopsji aspiracyjnej -20cm długa 18G,20G,21G |  | HAMMER MED. | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel litotryptorowy Conquest TTC Służy do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych, gdy inne metody endoskopowego usuwania zawiodły. Metalowy cewnik 10FR wewnątrz kanałowy wprowadzany przez duodenoskop, po stalówce drutu uwięźniętego kosza, długość robocza 170 cm. |  | HAMMER MED. | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 2
1 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5FR, 10Fr,12 Fr długość protezy 50, 70, 90, 120, 150mm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności; maksymalna średnica prowadnicy 0,035' |  | OLYMPUS | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów. Narzędzie składa się ze wstępnie zmontowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej, odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300 mm, średnica pętli 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do części roboczej endoskopu 2,8 mm w opakowaniu 5 sztuk zapakowanych w sterylne pakiety, do użycia. |  | OLYMPUS | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klipsy hemostatyczne do klipsownicy wielorazowej EZ CLIP, długość ramion 7,5 ; 9 mm mm, kąt rozwarcia 135, opakowanie po 40 sztuk. |  | OLYMPUS | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk |  | OLYMPUS | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 lub 8-drutowy; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; |  | OLYMPUS | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Adapter do kanału roboczego endoskopu do pompy płuczacej OFP-2 typ MAJ-1606 |  | OLYMPUS | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rurka wody do kanału roboczego endoskopu do pompy płuczacej OFP-2 typ MAJ-1607 |  | OLYMPUS | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Rurka wody do kanału pomocniczego endoskopu do pompy płuczacej OFP-2 typ MAJ-1608 |  | OLYMPUS | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 3
1 | Proteza żółciowa rozmiary : 7 ; 8,5 ; 10 Fr ; dł: 5 ; 7; 9 ; 12 ;15 cm |  | boston | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | Rozmiar i długość protezy uzależniona od potrzeb
2 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Mejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy w zestawie strzykawka podciśnieniowa z możliwością ustawienia pojemności 5 cm 10 cm 15 cm i 20 cm. |  | boston | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | Rozmiar igły uzależniona od potrzeb
1 | Jednorazowa pułapka na polipy z czterema komorami do pobierania. |  | boston | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa pułapka na polipy z jedną komorą do pobierania. |  | boston | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. |  | boston | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Długość uzależniona od bieżących potrzeb
2 | Strzykawki 60ml z manometrem jednorazowego użytku (op. 5szt) |  | boston | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0.035" |  | boston | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Długość uzależniona od bieżących potrzeb
2 | Urządzenie do pompowania balonów, pozwalające na inflację cieczą w zakresie ciśnień 1 – 20 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym. |  | boston | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 4
1 | Stent samorozprężalny, żółciowy, nitinolowy pokrywany. Długość stentu- 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatura zbrojona wewnętrznie, cześć dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 180cm, średnicy 8.5 fr, z prowadnikiem 0,035. |  | varimed | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Marker węglowy, 5ml/strzykawka 1 op- 10 sztuk |  | varimed | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Papillotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, cewnik o średnicy 2,2 mm proksymalnie, oraz 1,8 mm dystalnie, igła o długości 6 mm, rękojeść z łącznikiem typu Y umożliwiającym podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  | varimed | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku JUMBO, łyżeczki owalne z kolcem, śr. 3,0 mm, osłonka teflonowa. |  | varimed | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką. |  | varimed | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 35 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm |  | varimed | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 180 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 5Fr, średnica cewnika 10 Fr |  | varimed | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 180 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 7Fr, średnica cewnika 12 Fr |  | varimed | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. |  | varimed | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych: |  | varimed | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230cm, śr. każdej z główek 7mm, śr. teflonowego cewnika 1,8mm;
b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów , główki o śr. 5mm oraz 12mm
12 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy typ Dormia, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 70mm. funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu; kosz po otwarciu:25mm; 35 mm |  | varimed | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,3mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, skalowana rękojeść, koszyk zakończony metalowym grzybkiem. |  | varimed | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy, z plecionego drutu typ.: basket. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Kosz po twraciu:20mm lub 25mm lub 30mm;funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu |  | varimed | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący prowadnik 0,035” |  | varimed | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Proteza dróg żółciowych, wykonana z PE, podwójny PIGTAIL, posiadający 2 zaczepy mocujące, średnicy 8,5 Fr i 10 FR, długości 5 cm – 9 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner na zachowanie sterylności podczas składania protezy na zestaw. |  | varimed | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Proteza dróg żółciowych, wykonana z PE, typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące, średnicy, 8,5 Fr i 10 FR, długości 5 cm – 15 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy w kanał roboczy. 50 protez długości od 5 cm do 7 cm o średnicy 8,5 Fr i 10 Fr. Zamawianie w zależności od aktualnych potrzeb. |  | varimed | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne oraz wyczuwalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji |  | varimed | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez o średnicy 8,5 Fr oraz 10 Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. |  | varimed | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Szczoteczka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, średnica cewnika 2,6-2,8 mm, długość 180-190 cm, skalowana rękojeść z funkcją rotacji |  | varimed | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Papilotom trójkanałowy , z rotacją, cięciwa 25mm, nosek o dł. 3-5mm, dł. 200 cm , ze wskaźnikiem wychylenia noska i rotacja, średnica kanału prowadnika 0,035mm. ; |  | varimed | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm |  | varimed | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 5
1 | Elektroda neutralna jednorazowa z pasem bezpieczeństwa EMED SAFE, hydrożel dzielona dla dorosłych i dzieci, 110 cm 2, powierzchnia całkowita 170 cm 2 |  | EMED | szt | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane teflonem, łyżeczki typu owalne, owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 7,1 mm długość szczęk 0,43 cm pojemność łyżeczek 10 mm3 długość szczęk wraz z obudową 11 mm długość robocza 180 cm. Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN do dokumentacji medycznej. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. Rękojeść oznaczona kolorystycznie w zależności od długości roboczej dla szybkiej identyfikacji produktu |  | MEDITECH | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane teflonem, łyżeczki typu owalne, owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 7,1 mm długość szczęk 0,43 cm pojemność łyżeczek 10 mm3 długość szczęk wraz z obudową 11 mm długość robocza 230 cm. Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN do dokumentacji medycznej. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. Rękojeść oznaczona kolorystycznie w zależności od długości roboczej dla szybkiej identyfikacji produktu |  | MEDITECH | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne JUMBO powlekane teflonem, łyżeczki typu owalne, średnica osłonki 3,0 mm długość robocza 230 cm |  | MEDITECH | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowe igły do ostrzykiwań, osłonka teflonowa o średnicy 2.3 mm średnica igły 22G długość igły: 5 mm długość robocza 230 cm Igła ze stali nierdzewnej z końcówką ściętą pod kątem 15˚. Osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym, metalowym kołnierzem o długości nie krótszej niż 6 mm. Igła zabezpieczona gumową nasadką ochronną |  | MEDITECH | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowa pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 35,40 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm |  | MEDITECH | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowa pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25;35 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 160 cm |  | MEDITECH | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowa pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 35, mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm, monofilament |  | MEDITECH | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm. Otwarcie ramion klipsa: 11,16,18 mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w obu kierunkach oraz wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady oraz osłonki transportowej, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania |  | MEDITECH | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm. Otwarcie ramion klipsa: 8 mm średnica cewnika 2,6 mm, rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem |  | MEDITECH | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 165 cm. Otwarcie ramion klipsa: 11,13,16 mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem |  | MEDITECH | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm oraz 7/7 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1.7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 16 cm |  | MEDITECH | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym |  | MEDITECH | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pętla do polipektomii, asymetryczne, heksagonalna, obrotowa, wykonana z plecionego drutu , dł. Robocza 230mm, średnica pętli 10, 15,20,30,35 |  | MEDITECH | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowy 4-ramienny trapezowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm , długość robocza 230 cm, bez możliwości awaryjnej litotrypsji |  | MEDITECH | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Jednorazowe chwytaki 4 lub 5-ramienne do usuwania ciał obcych, końcówki atraumatyczne osłonka teflonowa o średnicy 2.3 mm długość robocza 230 cm |  | MEDITECH | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, osłonka teflonowa o średnicy 2.3 mm długość robocza 230 cm szczęki typu: aligator, ząb szczura z zębem aligatora |  | MEDITECH | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Jednorazowy cewnik typu spray do rozpylania barwnika, standardowy całkowita długość 230 cm, średnica osłonki 2.4 mm |  | MEDITECH | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z regulowaną gumką tekstylną wstępnie założoną na jedno mocowanie, otwór o średnicy 22x27 mm . Ustnik posiadający wypustki plastikowe na wewnętrznej części zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu. Pakowany w dyspenser po 100 sztuk. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556-1:2002 (sterylny) |  | MEDITECH | op | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z podejściem tlenowym z gumką silikonową pakowany po 100 sztuk |  | MEDITECH | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Jednorazowa pułapka jednokomorowa typu Wild Eye. Opakowanie zawiera 50 sztuk |  | MEDITECH | op | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Jednorazowa pułapka na polipy 4 -komorowa, każda z komór opisana kolejnym numerem, dobrze widoczna czcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór; łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym |  | MEDITECH | szt | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Jednorazowe zaworki biopsyjne kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  | MEDITECH | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Jednorazowe zaworki woda-powietrze kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  | MEDITECH | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Jednorazowe zaworki ssące kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  | MEDITECH | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Samorozprężalny stent nitinolowy do pseudocysty,całk.pokryty,dł. 15-25mm, syst.dł.1800mm,śr.10,5F,prow.0,035;zak.proks: kszt.grzyb, śr.26mm dł.5mm,4*znaczniki; cz.środk: śr.16mm,dł.15mm; zak.dyst: kszt.parasol, |  | PULS | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Samorozprężalny stent nitinolowy - TTS(through – the -scope)–stenty jelitowo-odbytnicze,,znaczniki,śr na prowadnik 0,035 |  | PULS | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, całkowicie pokryty, częściowo pokryty , nieporyty, znaczniki, śr.24mm/30mm 0,035 |  | PULS | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stent plastikowy do dróg żółciowych podwójny pigtail,śr.8,5-10Fr długość robocza 50-150mm |  | PULS | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Stent plastikowy do dróg żółciowych prosty,śr. 8,5-10Fr długość robocza 50-10mm |  | PULS | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrof.zakończenie 65mm dł.znaczniki, żółto-nieb. powłoka, Ø 0,035", dł. 4500 mm |  | PULS | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych. Zestaw fabrycznie zmontowany zawierający cewnik prowadzący o długości roboczej do 40cm, cewnik popychający. Zestaw przystosowany do pracy z systemami długiego prowadnika o średnicy 0,035”. Dostępne średnice zestawu 7, 8.5, 10, 11.5 FR. Długość systemu wprowadzania 220cm. |  | PULS | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych. System wstępnie złożony zawiera zestaw fabrycznie zmontowany zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający i stent prosty lub z zagięciem centralnym. Zestaw przystosowany do pracy z systemami długiego prowadnika o średnicy 0,035”. Dostępne średnice zestawu 8.5, 10 FR. Długość systemu wprowadzania 220cm. Dł. protezy:5-7-9-11cm |  | PULS | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 230cm |  | PULS | szt | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 180cm |  | PULS | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Papilotom igłowy j.u. 3-kanałowy, stożkowe zakończenie o śr. 7Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm |  | PULS | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Ligator lateksowy zestaw doopaskowania żylaków -6 opasek, długość1450 mm, śr. 8,8 mm do kanału endoskopu 9,4-13,0 mm niebieski/przeźroczysty |  | PULS | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii ( Superglide PCN2 - step ) RUSCH, ch.8 lub 10, dł. 30 cm |  | teleflex | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 9
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metoda jednostopniowa prosty i pigtail OSD od 6 Fr do 16 FR dł do 26cm |  | BALTON | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10
1 | Sonda Sengstaken- Blakemoore wykonana z silikonu dł 850mm wyposażona w balon żołądkowy o dł. 60mm oraz balon przełykowy o długości 140mm, numeryczne znaczniki głębokości na 25, 30, 35,40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego. Rozmiary 16,18,20FR |  | zarys | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 11
1 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 38 gsm, kolor do wyboru: granat, ciemnazieleń, rozmiar uniwersalny, Opakowanie 100 sztuk |  | MEDITECH | szt | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Zestaw do patracentezy 8000ml z igłą dożylną venflon | Paraset 8000ml AGO 16Gx51mmm | BERYL | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 13
1 | Łączniki z końcówką lateksową do połączenia worka na mocz AK3300 |  | skamex | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 14
7 | Sonda argonowa jednorazowa, śr. 2.3 mm /220 cm |  | varimed | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0