Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie częściowe nr  9 – Szczotki do chirurgicznego mycia rąk
	L. p. 
	                                                 Nazwa asortymentu
	      J. m.
	     Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka
VAT
(w%)
	Wartość brutto
	Producent/
nr katalogowy

	  1.
	MYJKA PROSTOKĄTNA – nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody o wymiarach 20x12 cm. Wykonana z podkładów watolinowych 100 g/m2. 
	    szt.
(op. a 24 szt.)      

	 276 000
	
	
	8 %
	
	

	  2.
	GOLARKA MEDYCZNA GALLANT – każda zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem,  o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, z ostrzem, które można  odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk.

	    szt.
(op. a 50 szt.)
	    10 000
	
	
	8 %
	
	

	  3.
	SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK 
o wymiarach 80x50x35 mm, która zapewnia odpowiednią powierzchnię myjącą. Z jednej strony miękkie włosie wykonane z polietylenu, z drugiej zaś 100 % gąbka poliuretanowa, w komplecie z pilniczkiem. Pakowane po 30 sztuk w opakowaniu, które może służyć jako wygodny dyspenser/dozownik  w bloku operacyjnym.
Typ: sucha
	    szt.
(op. a 30 szt.)

	 20 000
	
	
	8 %
	
	

	  4.
	SZCZOTKA DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK 
o wymiarach 80x50x35 mm, która zapewnia odpowiednią powierzchnię myjącą. Z jednej strony miękkie włosie wykonane z polietylenu, z drugiej zaś 100 % gąbka poliuretanowa, w komplecie z pilniczkiem. 
Typ: nasączona 7,5% powidonem jodyny
	    szt.
(op. a 30 szt.)
	       500
	
	
	23 %
	
	

	RAZEM:
	
	X
	
	          X


      Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego 
nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY
