Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie częściowe nr  10 – Zestawy do nebulizacji + akcesoria                                                                                                                                                             
	L. p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Zestaw do nebulizacji składający się  z  min.:      1 x moduł sterujący USB o minimalnych parametrach określonych w poniższej tabeli (możliwość zasilania z gniazda USB), 30 szt. membrana Solo, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) - 1 kpl.
	kpl.
	10
	
	
	8%
	
	 

	2.
	Membrana do nebulizacji jednopacjentowa wyposażona w pojemnik na lek o pojemności 6 ml  (10 szt w opakowaniu)
	op.
	80
	
	
	8%
	
	

	3.
	Złącze jednopacjentowe typu „T” dla dorosłych kompatybilne z oferowaną membraną do nebulizacji (10 szt. w opakowaniu)
	op.
	20
	
	
	8%
	
	

	4.
	Przewód połączeniowy do posiadanych przez Zamawiającego respiratorów GE
	szt.
	15
	
	
	8%
	
	

	RAZEM:
	
	X
	
	X



Zestawienie minimalnych parametrów modułu sterującego
	1.
	Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie

	2.
	Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli)

	3.
	Napęd nebulizatora nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza nebulizatorów o napędzie pneumatycznym typu jet 

	4.
	Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 5 mikrometrów

	5.
	Możliwość stosowania części wielorazowego użytku (min. przyłącza, zbiornik na lek), przystosowanie do sterylizacji w autoklawie oraz części przeznaczonych dla jednego pacjenta

	6.
	Min. Dwa zakresy pracy: 30 min. oraz 6 godzin

	7.
	Zasilanie 230 V z portu USB w urządzeniu medycznym  


      Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                                                                                ZAMAWIAJĄCY
