Częstochowa dnia: 2022-01-05

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-06/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej” – znak sprawy ZP/RB-07/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Proszę o podanie ciśnienia gazów na pierwszym stopniu redukcji ciśnienia (na stacji rozprężania w szafach butlowych) dla SOX/ NOX, N2/Ar, O2, CO2, H2/ CH4, He. 2. Proszę o podanie ciśnienia gazów na drugim stopniu redukcji ciśnienia - na punkcie poboru gazu - ciśnienie wymagane przez urządzenie docelowe dla SOX/ NOX, N2/Ar, O2, CO2, H2/ CH4, He. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych , pkt.6 - Regulacja ciśnienia (na wyposażeniu szafy sterującej) musi być możliwa co najmniej w zakresie pracy z danymi gazami lub w zakresie pracy aparatu tj. 0-170 bar zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski