Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: Zestawy odczynnikowe wraz z dzierżawą analizatora/analizatorów do oznaczeń immunochemicznych m.in. w zakresie parametrów niezbędnych do kwalifikacji do przeszczepu oraz oznaczeń stężeń leków, w tym immunosupresyjnych

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań wymienionych niżej.

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% analiz, z wyjątkiem następujących badań: anty HCV, anty HIV, antyHBc, HBs antygen i przeciwciała anty-HBs, CMV w obu klasach, tokmoplazmoza w obu klasach, różyczka w obu klasach, mononukleoza, kiła, przeciwciała SARS CoV-2 IgG ilościowo – dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 100% badań.

Przewidywana liczba oznaczeń na analizatorze:

|  | Suma |
| --- | --- |
| AFP | 400 |
| Anty HBc (total) | 1200 |
| Anty-HCV | 7500 |
| Anty-HIV | 5600 |
| Beta-HCG | 400 |
| BNP | 4000 |
| CA 125 | 200 |
| CA-15.3 | 1800 |
| CA 19-9 | 200 |
| CEA | 400 |
| CMV – IgG | 2400 |
| CMV – IgM | 2400 |
| Cyklosporyna | 2000 |
| DHEA-S | 700 |
| Estradiol | 1400 |
| FT3 | 200 |
| FT4 | 200 |
| FSH | 1400 |
| HBs antygen | 600 |
| Homocysteina | 1800 |
| Insulina | 1500 |
| Karbamazepina | 800 |
| Kiła – test przesiewowy | 1800 |
| Kortyzol | 1700 |
| Kwas walproinowy | 400 |
| LH | 1500 |
| Mononukleoza | 1800 |
| NT-proBNP | 400 |
| Parathormon | 400 |
| Progesteron | 1400 |
| Prokalcytonina | 10000 |
| Prolaktyna | 400 |
| Przeciwciała anty-HBs | 1400 |
| PSA | 400 |
| PSA – frakcja wolna | 400 |
| SARS Cov-2 p-ciała IgM | 400 |
| SARS Cov-2 p-ciała IgG ilościowo | 1600 |
| Różyczka IgG | 1000 |
| Różyczka IgM | 1000 |
| SHBG | 1400 |
| Sirolimus | 1000 |
| Tacrolimus | 8000 |
| Testosteron | 1400 |
| Toxoplazma - IgG | 2200 |
| Toxoplazma – IgM | 2200 |
| Troponina I | 1000 |
| TSH | 600 |
| Wankomycyna | 1200 |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatorów/odczynników: |  |  |  |
|  | 1 analizator/analizatory wolnostojący | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane analizator/analizatory i zapewniać możliwość wykonania wszystkich zamawianych badań. | TAK |  |
|  | Ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 3 miesiące. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne) oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do dostarczania odczynników tej samej serii przez co najmniej 3 kolejne miesiące oraz materiałów kontrolnych tej samej serii przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wszystkich urządzeń zaproponowanych w przetargu – analizatory, komputery, drukarki itp (wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zużytymi w czasie naprawy). | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym wraz z możliwością wykorzystania systemu kodów paskowych (CODE 39) w terminie do 2 tygodni od instalacji analizatora | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego. Wykonawca dostarczy komputer przenośny o przekątnej ekranu min. 15” służący do analizy kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w programie kontroli jakości badań użytkowanym w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt UPS o odpowiednich dla analizatora/analizatorów parametrach technicznych, umożliwiający podtrzymanie pracy przez co najmniej 20 minut. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy instrukcję analizatora obsługi w j. polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, zgodnie z harmonogramem ustalonym z kierownikiem laboratorium. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy, kart charakterystyki wszystkich oferowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych, w wersji elektronicznej lub pisemnej. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (na etapie zawarcia umowy), spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późn. zm. 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do deinstalacji analizatora nie później niż 14 dni od daty zakończenia umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo 2 pakiety MS Office 2010 BOX PL 1 drukarkę wykorzystywaną powszechnie u zamawiającego (np. HP Laser Jet 401dn) wraz z nieodpłatnym zapewnieniem części zużywalnych (np. tonery) i nastawną pipetę automatyczną 5ml | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni na własny koszt udział zamawiającego 1 x w miesiącu w programie kontroli jakości UK NEQAS (International Proficiency Testing Scheme) w zakresie oznaczeń tacrolimusa, cyklosporyny i sirolimusa. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem udział zamawiającego 1 x w roku w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości (np. Labquality) w zakresie oznaczeń: anty-HCV, anty-HIV, Ca 15-3, CMV-IgG, CMV-IgM, DHEA-S, HBs antygen, anty-HBs, anty HBcTotal, karbamazepina, kiła, kwas walproinowy, mononukleoza, różyczka-IgG, różyczka-IgM, toksoplazma-IgG, toksoplazma-IgM, wankomycyna, prokalcytonina, SHBG, insulina, przeciwciała SARS CoV-2 IgG. | TAK |  |
|  | Wykonawca zagwarantuje zamawiającemu (własnym staraniem i kosztem) książkę Diagnostyka Laboratoryjna, red. Nauk. B.Solnica, Warszawa, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, 2019. | TAK |  |

| L.p. | Wymagania |  | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA/ANALIZATORÓW: |  |  |  |  |
|  | ANALIZATOR/ANALIZATORY | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |  |
|  | Analizator/analizatory rok produkcji – nie starszy niż 2018. | TAK |  |  |
|  | Metoda oznaczeń - chemiluminiscencyjna. | TAK |  |  |
|  | Pojemność karuzeli odczynnikowej minimum 40 pozycji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 100 probówek do podajnika. Wydajność - co najmniej 150 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |  |
|  | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm; brak konieczności stosowania końcówek jednorazowych. | TAK |  |  |
|  | Czujnik skrzepów i bąbli powietrza w próbce. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki gotowe do pracy , umożliwiające wykonanie oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, niewymagające ogrzania do temperatury pokojowej. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory niewymagające rekonstytucji. | TAK |  |  |
|  | Próbki, odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne - możliwość dodawania w czasie pracy analizatora, bez przerywania oznaczeń. | TAK |  |  |
|  | Przebieg i odczyt reakcji w kuwecie jednorazowej. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer z dotykowym ekranem oraz UPS. | TAK |  |  |
|  | Jeśli jest to wymagane – aparat/-y wyposażony w stację wody; podłączenie i ew. naprawy - na koszt oferenta | TAK |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 2: Dostawa odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora/analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania następującej liczby oznaczeń:

- rozdziału białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej   - 7000

- rozdziału białek płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku białek oligoklonalnych – 700

- immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w surowicy – 3900

- immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w moczu – 160

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące odczynników |  |  |  |
|  | Analizator/analizatory | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
|  | Zestawy odczynnikowe do rozdziału elektroforetycznego białek muszą być wyposażone kompletnie we wszystkie niezbędne odczynniki (kapilary, odbarwiacz, bufor i pozostałe odczynniki). | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone odczynniki muszą być gotowe do bezpośredniego użycia. | TAK |  |
|  | Odczynniki nie mogą zawierać metanolu. | TAK |  |
|  | Ważność odczynników nie mniej niż 3 miesiące od momentu dostarczenia do laboratorium. | TAK |  |
| Parametry wymagane dotyczące analizatora/analizatorów |  |  |  |
|  | Wykonawca zainstaluje na własny koszt komplet aparatury zapewniający rozdział białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej oraz rozdział białek w różnych płynach ustrojowych z użyciem metody immunofiksacji i izoelektroogniskowania (bez immunoblottingu). Komplet aparatury powinien mieć również możliwość obliczania bezwzględnej wartości frakcji białkowych po wprowadzeniu stężenia białka całkowitego; | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania materiału z probówek pierwotnych, dowolnego rodzaju | TAK |  |
|  | Możliwość dokładania nowych próbek podczas pracy aparatury | TAK |  |
|  | Graficzny zapis elektroforegramów | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację kompletu aparatury wraz z niezbędnymi przyłączami oraz bezpłatne szkolenie wskazanego przez kierownika Zakładu personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Z kompletem aparatury zostanie dostarczone urządzenie typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla aparatury i zapewniające podtrzymanie zasilania przez co najmniej ½ godziny. | TAK |  |
|  | Z kompletem aparatury Wykonawca dostarczy nieodpłatnie fabrycznie nowy zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony komplet aparatury na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 48 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę, bez podwykonawców. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór kompletu aparatury w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni dwustronną komunikacje kompletu aparatury ze szpitalnym systemem informatycznym, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia, własnym staraniem i kosztem |  |  |
|  | Wymiana wadliwej aparatury na nową w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 z późn. zm; 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28.05.2015. |  |  |
|  | Dodatkowo oferent umożliwi własnym staraniem i kosztem możliwość uczestnictwa (w okresie obowiązywania umowy, z częstotliwością co 6 miesięcy) w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie badania elektroforezy białek w surowicy oraz immunofiksacji. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim na etapie zawarcia umowy | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy