Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi do badań

| Liczba poszczególnych pozycji: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 2,5 - 3,0 ml, |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |
| średnica - 10 - 13 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 1 – 1,5 ml, |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 3) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 4,5 - 5 ml, |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| średnica 12 - 13 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) strzykawkoprobówki koagulologiczne 2,5 - 3 ml, średnica 12 - 13 mm |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |
| 5) strzykawkoprobówki koagulologiczne 1-2 ml |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 6) strzykawkoprobówki koagulologiczne 8-10ml, średnica 15-16mm |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 7) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem naniesionym |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
| na kulki, 5-6 ml, średnica 14 - 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem i żelem separującym |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 1-1,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) strzykawkoprobówki do OB. w formie logarytmicznej 2,5 - 3,5 ml; |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  |
| skala na statywach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) strzykawki do gazometrii tętniczej 1 - 2 ml, z heparyną |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
| litową, z nałożonym filtrem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) strzykawkoprobówki z heparyną litową 5-6 ml, średnica 14 -15 mm |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |
| 1 - 2 ml, średnica 8 - 9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) strzykawkoprobówki z heparyną litową 1-1,5 ml |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 13) strzykawkoprobówki z heparyną litową 2 - 3 ml, średnica 10 - 11 mm |  |  |  |  |  |  | 190 000 |  |
| 14) Igły wraz z wymaganymi łącznikami średnica 0,8 – 0,9 mm, sterylne |  |  |  |  |  |  | 280 000 |  |
| 15) Igły systemowe z bezpiecznymi osłonkami z nasadką średnica 0,8 – 0,9 mm, sterylne |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |
| 16) adaptery do systemu luer np. podłączenie do wenflonów, jednorazowe |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |
| oddzielnie pakowane, sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) adaptery do podawania leków, do podłączenia ze strzykawka, sterylne |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 18) motylki systemowe 0,8-0,9 długości wężyka 60-80mm, sterylne |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 19) nakłuwacze igłowe o głębokości wkłucia 1,8mm |  |  |  |  |  |  | 75 000 |  |
| 20) system do mikropobrań z EDTA 200 - 300 mikrolitrów z kapilarą |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  |
| 21) system do mikropobrań biochemicznych z żelem separacyjnym 200 - |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |
| 300 mikrolitrów z kapilarą |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.5x6) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.7x8) | Wartość brutto (kol.7+kol.9) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 36 m-cy dzierżawy urządzenia do atomatycznego odczytu OB. (czytnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane kryteria |  |  |  |
|  | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową | TAK |  |
|  | Probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami | TAK |  |
|  | Probówki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie pozycje od jednego producenta | TAK |  |
|  | Igła systemowa na stałe połączona z nasadką (sterylna) | TAK |  |
|  | Zamknięcie probówek zakręcanym korkiem | TAK |  |
|  | Możliwość podania leku po pobraniu krwi bez dodatkowego wkłucia | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy nieodpłatnie: - 50 nieprzezroczystych statywów do probówek/ strzykawkoprobówek z minimum 50 miejscami każdy, o średnicy otworu dostosowanej do oferowanego asortymentu oraz 50 staz do ucisku kończyny - 2 wirówki z zakresem prędkości do co najmniej 14000 obrotów na minutę z rotorem na probówki typu "Eppendorf" 1,5 ml - 24 sztuki (np. MPW 55 z odpowiednim rotorem) - pipetę: o zmiennej objętości 0,5 - 5 ml, ze zrzucaną końcówką i możliwością autoklawowania w całości - 2 mieszadła hematologiczne - zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - processor min. Intel I5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy SSD min. 500 GB - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. - (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24 " - klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - wydzierżawi urządzenie do automatycznego odczytu OB o następujących, minimalnych cechach: - urządzenie fabrycznie nowe - co najmniej 30 miejsc pomiarowych - czytnik kodów paskowych - oprogramowanie w j. polskim - możliwość wpisania danych pacjenta z klawiatury urządzenia - urządzenie zostanie, na koszt wykonawcy, podłączone do sieci informatycznej szpitala, nie później niż 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie niezbędne szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z Przełożonym Pielęgniarek lub Kierownikiem Laboratorium Wykonawca – na etapie zawarcia umowy, a przed przystąpieniem do realizacji - dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami; 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 2: Drobny sprzęt do pobierania/wykonywania badań

Liczba poszczególnych pozycji:

| 1) probówki do wykonywania badań serologicznych 7,5 - 8,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| średnica 12 - 13 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) probówki do wykonywania badań serologicznych 3,5 - 5 ml, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |
| średnica 11-12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) probówki okrągłodenne 12-14 ml, średnica 15-16 mm (przejrzyste) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |
| 5) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
| z nakrętką, sterylne, pojedynczo pakowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) końcówki do pipet 200 mikrolitrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |
| 7) końcówki do pipet 1000 mikrolitrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 8) końcówki do pipet 0,2 – 20 mikrolitrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 9) końcówki do pipet o pojemności 1 - 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| 10) naczynka do moczu ok. 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
| 11) zakrętki do naczynek do moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
| 12) naczynka do moczu ok. 100 ml próżniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 13) probówka 10ml (100/15) do próżniowego pobierania moczu kompatybilna z naczynkami próżniowymi z poz. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 14) pojemniki do kału |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |  |
| 15) pojemniki do moczu jałowe z zakrętką, 70 - 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |
| 16) naczynka reakcyjne 2 ml, polipropylenowe, stożkowe dno, kołnierz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
| przedłużający |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) probówki stożkowe plastikowe, ok. 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |
| 18) probówki typu Eppendorf, dno stożkowe, doczepione zamknięcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wysokość 39 - 40 mm, średnica 10 - 11 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |
| 19) płytki Petriego sterylne, średnica 90 -100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 20) płytki Petriego sterylne, średnica 55 - 65 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
| 21) pipety 3,5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 22) worki z polipropylenu do autoklawowania 58 - 62 cm/70-80 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |
| trwałe w temp. co najmniej 130 stopni C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23) ezy jałowe 10 mikrolitrów pakowane po 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |
| 24) ezy jałowe 1 mikrolitr pakowane po 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |
| 25) ezy igłowe sterylne, pakowane po 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 26) ezy typu hokej, sterylne, pakowane po 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |
| 27) bagietka z polipropylenu długości ok. 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 28) korki wciskane o średnicy 11,5-12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |
| 29) korki wciskane o średnicy 12-13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |

Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (na etapie zawarcia umowy), spełniające wymagania:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późn. zm.

2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 3: Odczynniki do wykonywania tzw. analiz krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz wszelkimi innymi niezbędnymi akcesoriami i wydzierżawi 2 umożliwiające wykonanie następującej liczby badań:

Gazometria + niektóre inne parametry krytyczne  –  40 000 oznaczeń (w tym ok 10 000 na analizatorze 1) oraz

10 magnesów do mieszania krwi kapilarnej

2 000  plastikowych kapilar o pojemności 90-95 µl

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.5x6) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.7x8) | Wartość brutto (kol.7+kol.9) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| …. | Wartość za 24 m-cy dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR 1: |  |  |  |
|  | Nazwa i rok produkcji analizatora | TAK (należy podać) |  |
|  | Oznaczanie: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, metHb, HHb, COHb, hemoglobina płodowa, bilirubina całkowita, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, glukoza, mleczany | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczeń w: krwi pełnej, osoczu, dializacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
|  | System kontroli jakości w oprogramowaniu | TAK |  |
|  | Zamontowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktowa za pomocą gazów zewnętrznych, w pojemnikach zintegrowanych z analizatorem | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania automatycznego podajnika próbek z mieszaniem i skanowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Elektrody pomiarowe wyposażone w wymienialne membrany zabezpieczające przed zabrudzeniem mikroskrzepami | TAK |  |
|  | Wymagana żywotność elektrod: gazowych – min. 2 lata, glukozowa – min. 1 rok, mleczanowa – min. 1 rok. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające lub oświadczenie producenta potwierdzające podane parametry. | TAK |  |
|  | Możliwość przerwania kalibracji i wykonania próbki pilnej | TAK |  |
|  | Próbka dla pełnego panelu wymaganych oznaczeń – do 90 µl | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej analizy statystycznej przez oprogramowanie urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenie do podtrzymywania napięcia (UPS) przez min. 15 minut, dostosowane do analizatora | TAK |  |
| ANALIZATOR 2: |  |  |  |
|  | Nazwa i rok produkcji analizatora | TAK (należy podać) |  |
|  | Analizator typu kasetowego (kaseta sensoryczna i kaseta odczynnikowa), przenośny; | TAK |  |
|  | Oznaczanie: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, metHb, HHb, COHb, hemoglobina płodowa, bilirubina całkowita, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, glukoza, mleczany | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczeń w: krwi pełnej (żylnej, tętniczej i kapilarnej) | TAK |  |
|  | Maksymalny czas uzyskiwania wyniku – 45 s | TAK |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym, z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia analizatora bez utraty pozostałych w kasecie testów | TAK |  |
|  | Trwałość kaset od momentu instalacji w analizatorze – minimum 30 dni | TAK |  |
|  | System kontroli jakości w oprogramowaniu | TAK |  |
|  | Zamontowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Próbka dla pełnego panelu wymaganych oznaczeń (kapilara)– do 50 µl | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej analizy statystycznej przez oprogramowanie urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenie do podtrzymywania napięcia (UPS) przez min. 15 minut, dostosowane do analizatora | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniami UPS) na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywania obowiązków przejętych w gwarancji w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Okres ważności odczynników co najmniej 3 m-ce od daty dostawy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy polskie wersje wszelkich instrukcji obsługi | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ewentualną wymianą części zużywalnych przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
|  | Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany aparatu na nowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem i staraniem połączenie analizatorów ze szpitalną siecią informatyczną w terminie do 14 dni od dostarczenia urządzeń | TAK |  |
|  | Z analizatorem Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z outlookiem - monitor LCD 24 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - + drukarkę wykorzystywaną powszechnie u zamawiającego (np. HP Laser Jet Pro 400 MFP Mn 25dn) wraz z zapewnieniem serwisowania | TAK |  |
|  | Wykonawca, w terminie 28 dni od zakończenia umowy, zobowiązany jest do odebrania dzierżawionych aparatów | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (na etapie zawarcia umowy), spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późn. zm. 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015. |  |  |

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników wskazanych przez kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi urządzeń.

………………….. dnia ……………………….								                      …………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 4: Odczynniki do wykonywania tzw. testu VDRL w diagnostyce kiły

Zestawy odczynnikowe umożliwiające wykonanie 200 badań tzw. VDRL.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy