Poznań dnia: 2022-01-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup tomografów okulistycznych OCT dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/87/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 12 W uzasadnionych przypadkach, za które winy nie ponosi Wykonawca (np. konieczność sprowadzenia części podlegających wymianie spoza granic kraju) termin, o którym mowa w ust. 11 na pisemny wniosek Wykonawcy może zostać wydłużony do 14 dni roboczych. Wydłużenie terminu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, odbywa się za pisemną zgodą Zamawiającego. (dotyczy zadania numer 4) W przypadku gdy zostanie dostarczony aparat zastępczy, spełniający wymogi niniejszej umowy, na wniosek Wykonawcy termin wskazany w zdaniu 1, może ulegać przedłużaniu, w przypadku złożenia ponownego uzasadnionego wniosku. Czy w treści wyżej przytoczonego zapisu wzoru umowy nie nastąpiła pomyłka pisarska w zakresie numeru zadania (wytłuszczona czcionka), którego ów zapis dotyczy? Prosimy, aby powyższy ustęp dotyczył przynajmniej zadania nr 2. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy poprzez usunięcie zapisu "dotyczy zadania numer 4". 2. dot. paragrafu 7 pkt. 10 Czy Zamawiający może wydłużyć termin przystąpienia do diagnozowania Sprzętu do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 3. Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ (Zadanie częściowe nr 1) Z uwagi na zastosowanie dwóch stawek VAT przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli cenowej poprzez dodanie odpowiedniej ilości wierszy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z ww. oraz treścią udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert nie zostaje zmieniony. Nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oprócz udzielonych odpowiedzi zamieszcza modyfikację zał. nr 4 – wzoru umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki