Poznań dnia: 2022-01-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego” – znak sprawy SZW/DZP/89/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 3 poz. 18 pkt. programator Medtronic Prosimy o podanie modelu, nr seryjnego lub roku produkcji urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nr seryjny: PKK202015K Nr seryjny: JVD1076758 Pytanie 2 dotyczy zadania 3 poz. 15 pkt . stymulator zewnętrzny 5391 Prosimy o podanie modelu, nr seryjnego lub roku produkcji urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nr seryjny: 1524637 2016 r. Pytanie 3 dotyczy zadania 3 Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu produktów Medtronic, tj. poz 18 pkt programator Medtronic oraz poz. 15 pkt stymulator zewnętrzny 5391. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 4 dotyczy zadania 3 Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w odniesieniu do stymulatorów w zadaniu 3 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 5 dotyczy zadania 3 Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w odniesieniu do stymulatorów w zadaniu 3 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 6 dotyczy zadania 3 Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w odniesieniu do stymulatorów w zadaniu 3 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 7 dotyczy SWZ, Załącznik nr 2, Zadanie nr 3 Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie do osobnego zadania pozycji 14 tj. pompa do kontrapulsacji CS100. Na terenie kraju działa tylko jeden wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania przeglądów technicznych i napraw pomp do kontrapulsacji Datascope System CS100 IABP odpowiadające postanowieniom zawartym w Załącznik nr 4 par. 2 i 3. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 8 dotyczy SWZ, Załącznik nr 2, Zadanie nr 3 Prosimy o podanie numeru seryjnego pompy do kontrapulsacji CS100 z pozycji 14. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nr seryjny SA03697-C5 z 2012 roku Pytanie 9 dotyczy SWZ, Załącznik nr 3, Zadanie nr 3 Prosimy o podanie stanu licznika pompy do kontrapulsacji CS100 w celu ustalenia zakresu przeglądu, w tym części do wymiany, zgodnie z interwałem wieku eksploatacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ilość godzin na dysku: 7387 Stan licznika godzin: 6388

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 
nr 2022/BZP 00008099/01 z dnia 10.01.2022 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki