Szerzyny dnia: 2022-01-13

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.24.2021/P5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795, w wyniku którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy” – znak sprawy FER.271.24.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 W związku z przetargiem pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny", Znak sprawy: FER.271.24.2021 zwracam się z pytaniem: - Proszę o informację, gdzie zlokalizowane będą drzwi z rysunku Aw_14 - drzwi z dostawką. Proszę również o podanie ilości tych drzwi. - Zgodnie z opisem technicznym wszystkie okna mają zostać wyposażone w nawiewniki systemowe. Proszę o podanie parametrów jakie mają one spełniać. - Odnośnie okien PCV - 06 i 07 - ze względu na konstrukcję nie ma możliwości, aby wykonać je jako okna PCV. Prosimy o zmianę na okna aluminiowe. - Czy drzwi D3 mają być z 4 intarsjami? - Czy drzwi antywłamaniowe (do drzwi D3) mogą być na ościeżnicy stałej do tego nakładka PROJEKT BIS/PREMIUM na ościeżnica? - Drzwi D6 i D7 ( w opisie jest informacja, że mają być do komórek lokatorskich) czy to mają być typowe drzwi do pom. lokatorskich? Proszę o więcej szczegółów jeżeli chodzi o drzwi D6 i D7, które są niezbędne do wykonania rzetelnej wyceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający informuje, że drzwi z rysunku Aw_14 – drzwi z dostawką to drzwi wejściowe do mieszkań oznaczone jako D3. Ad. 2 Zamawiający informuje, że okna mają zostać wyposażone w nawiewniki higroskopijne. Ad. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania okien 06 i 07 na konstrukcji aluminiowej. Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że drzwi D3 winny posiadać 4 intarsje. Ad. 5 Zamawiający nie wskazuje nazw własnych produktów. Zgodnie z projektem wykonawczym drzwi winny zostać wykonane na ościeżnicy regulowanej z MDF. Ad. 6 Zamawiający wyjaśnia, że drzwi D6 mają zachowywać spójność wizualną z drzwiami wejściowymi do mieszkań, wyposażone również w 4 intarsje, z ościeżnicą regulowana z MDF, wyposażone w jeden zamek bez wizjera, natomiast drzwi D7 to typowe drzwi w kolorze białym z ościeżnicą stalową, wyposażone w kratkę nawiewną.