Szerzyny dnia: 2022-01-13

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.24.2021/P6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Szerzyny na działce nr ew. 2795, w wyniku którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy” – znak sprawy FER.271.24.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 - Prosimy o potwierdzenie zakresu zadania odnośnie wykończenia mieszkań. Zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz przedmiarem na roboty budowlane, mieszkania mają zostać wykończone w stanie deweloperskim (tj. bez okładzin posadzek i ścian z płytek itp., bez malowania, bez stolarki wewnątrz mieszkań). Prosimy o potwierdzenie. W innym przypadku należałoby uzupełnić dokumentację o zestawienia stolarki, podanie parametrów materiałów do wykończenia mieszkań oraz przede wszystkim należałoby udostępnić skorygowane przedmiary. Nasze pytanie odnośnie wykończenia nasunęło się min. po przeanalizowaniu zakresu np. przedmiaru branży sanitarnej, który zawiera biały montaż oraz przedmiaru na roboty budowlane, w którym w pozycjach 49.1 oraz 49.2 należy wycenić szafki kuchenne oraz płyty grzewcze indukcyjne. - Udostępniony 29 grudnia 2021r. przedmiar na roboty budowlane w wersji edytowalnej różni się od przedmiaru PDF udostępnionego 23 grudnia 2021r, różnią się pozycje znajdujące się w dziale nr 4 „Płyta żelbetowa z podbudową”. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący jest przedmiar w wersji PDF udostępniony 23 grudnia 2021r. - Zgodnie z rysunkiem architektonicznym Aw_14 przy drzwiach wejściowych do mieszkań należy wykonać panel z płyty MDF gr. 22mm. Prosimy o informację, czy dany element należy uwzględnić w ofercie ponieważ w udostępnionych przez Państwa przedmiarach brak jest pozycji dotyczącej wykonania danego elementu. - Na rysunkach elewacji nad balkonami trzeciego piętra widoczne są zadaszenia, natomiast na przekrojach nie zostały już one wrysowane. Prosimy o informację, czy należy w ofercie uwzględniać dane zadaszenia, jeżeli tak prosimy uzupełnienie dokumentacji i podanie z czego dane zadaszenia należy wykonać oraz podanie ilości. - Zgodnie z rzutem architektonicznym 4 piętra okien PCV o symbolu 03 jest 7 szt., a nie tak jak w zestawieniu stolarki 6 szt. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy przyjąć liczbę sztuk zgodnie z rzutem oraz prosimy w związku z powyższym prosimy o korektę przedmiaru w pozycji numer 40.2. Według nas obmiar powinien wynosić: 1,80*2,40*7=30,24 m2. - Rysunek architektoniczny Aw_8 przedstawiający elewację zachodnią jest nie spójny z rzutami. Na 4 piętrze patrząc od lewej znajduję się okno O3, O1 oraz dwa okna O2, których zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki nie powinno być. Ponadto na elewacji został na 4 piętrze wrysowany balkon, którego zgodnie z rzutem architektonicznym oraz konstrukcją nie ma, występuję natomiast balustrada francuska. Podsumowując prosimy o skorygowane rysunku elewacji oraz potwierdzenie, że należy w przedmiarze uwzględnić wykonanie balustrady francuskiej w ilości: 4,50 mb. - Naszym zdaniem w przedmiarze na roboty budowlane obmiar w pozycji numer 44.7 oraz 44.12 jest zaniżony, naszym zdaniem obmiar w danych pozycjach powinien wynosić: 1,40+4,75+8,20+1,80+20,20+2,95+1,40+1,45+8,90+1,45 = 52,5m. - Na rzucie 4 piętra widoczne jest rozdzielenie pomiędzy dwoma tarasami mieszkania nr 25 i 26. Prosimy o informację czy należy je uwzględniać w ofercie, jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie z czego ma zostać wykonane oraz o korektę przedmiaru. - Zgodnie z opisem architektonicznym balustrada klatki schodowej ma zostać wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor antracytowy, dopuszcza się także balustradę ze stali nierdzewnej, natomiast Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający zwraca uwagę, że podstawą wyceny wartości zamówienia jest projekt wykonawczy. Dołączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy do przygotowania oferty. Zamawiający potwierdza, że wykończenie mieszkań powinno posiadać stan deweloperski (tj. wylewki na posadzkach bez okładzin podłogowych i ściennych, bez gipsowania ścian i malowania, bez stolarki wewnątrz mieszkań). Jednocześnie Zamawiający powtórnie wyjaśnia, że mieszkania powinny spełniać wymogi określone w art. 6b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 508). Urządzenia i wyposażenie, o którym mowa w art. 6b cytowanej ustawy należy zamontować i podłączyć, tak by były funkcjonalne (pomimo braku okładzin podłogowych i ściennych). Ad. 2 Zamawiający zwraca uwagę, że podstawą wyceny wartości zamówienia jest projekt wykonawczy. Dołączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy do przygotowania oferty. Ad. 3 Wskazany element należy uwzględnić w przygotowywanej ofercie. Ad. 4 Zamawiający zaktualizował rysunek Aw_7 (w załączeniu). Zadaszenia winny być wykonane na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, pokryte szybą hartowaną grubości min. 13mm, dodatkowo wzmocnione folią, w ilości 5 sztuk. Ad. 5 Zamawiający zaktualizował rysunek Aw_12 (w załączeniu). Ad. 6 Zamawiający zaktualizował rysunek Aw_8 (w załączeniu). Usunięto z rysunku balkon, pozostawiono balustradę francuską. Usunięto także 2 sztuki okien O2. Ad. 7 Zamawiający zwraca uwagę, że podstawą wyceny wartości zamówienia jest projekt wykonawczy. Dołączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy do przygotowania oferty. Ad. 8, Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie barierki należy wykonać ze stali nierdzewnej, a podział tarasu na ostatniej kondygnacji pomiędzy mieszkaniami 25 i 26 wykonać z balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem nieprzeźroczystą, wodoodporną płytą grubości min 6 mm. Ad. 9 Zamawiający doprecyzowuje, że balustrady na klatce schodowej należy wykonać z profili ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym.