## Arkusz1
Znak kontrolny | Nazwa centrali producent | Klinika, Oddział, Sekcja | Pracuje dla | Lokalizacja | Numer Seryjny | Numer inwentarzowy | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
W001 | Centrala WENT VTS | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | RTG | Piwnica obok cent. tel |  | 653/01/04
W002 | Automatyka SB | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | RTG | Piwnica obok cent. tel
W003 | Centrala WENT VTS N | ZRiDO USG | USG | Obok kaplicy |  | 652/01/08
W004 | Automatyka ENERGY | ZRiDO USG | USG | Obok kaplicy
W005 | Centrala KLIMA ClimaProdukt N/W | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | Rezonans Magnetyczny | Piwnica obok cent. tel | 12226A/10 | 652/01/10_11
W006 | Automatyka SIEMENS | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | Rezonans Magnetyczny | Piwnica obok cent. tel
W007 | AWL LENNOX | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | Rezonans Magnetyczny | Piwnica obok cent. tel | 145949/01 | 653/02/02
W008 | Skraplacz Zewnętrzy Friga-Bohn | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | Rezonans Magnetyczny | fontanna | LC 0292 | 653/02/02-2
W009 | Skraplacz Zewnętrzy Guntner-Microox | Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej | Rezonans Magnetyczny | fontanna |  | 653/02/02-3
W010 | Centrala KLIMA FRAPOL N/W | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków | 0 55 / N | 653/01/08
W011 | Automatyka SIEMENS | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków
W012 | Nawilżacz Parowy CAREL | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków | 0 29348
W013 | AWL THERMOCOLD | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków | 007/2010 | brak
W014 | Skraplacz Zewnętrzny TECO | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Przy kiosku | 2110
W015 | Centrala WENT VTS N/W | Zakład Radioterapii | Symulatory + Tomograf | Obok Informatyków |  | brak
W016 | Automatyka VTS | Zakład Radioterapii | Symulatory + Tomograf | Obok Informatyków
W017 | Centrala KLIMA FRAPOL N/W | Zakład Radioterapii | Cliniac 600 UniQue | Piwnica 006 | 438 / N | brak
W018 | Automatyka ENERGY | Zakład Radioterapii | Cliniac 600 UniQue | Piwnica 006
W019 | AS CLIVET | Zakład Radioterapii | Cliniac 600 UniQue | Piwnica 006 | AB9A092D0005 | brak
W020 | AWL Copeland Cool | Zakład Radioterapii | Cliniac 600 UniQue | Piwnica 006 | CBG 5,5 C0003/218406 | brak
W021 | Centrala KLIMA FRAPOL N/W | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/2 Truebeam | Piwnica 007 | 823 / N | 652/01/19
W022 | Automatyka SAIA BURGESS | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/2 Truebeam | Piwnica 007
W023 | Nawilżacz Parowy DEVATEC | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/2 Truebeam | Piwnica 008 | 341959 | 653/03/05
W024 | Centrala WENT FRAPOL | Zakład Radioterapii | ZR (S. Konferen) | Piwnica 007 | MN 339
W025 | Automatyka SAIA BURGESS | Zakład Radioterapii | ZR (S. Konferen) | Piwnica 007
W026 | Centrala WENT FRAPOL | Zakład Radioterapii | Gabinet USG/EKG (25) | Piwnica 007
W027 | Automatyka SAIA BURGESS | Zakład Radioterapii | Gabinet USG/EKG (25) | Piwnica 007
W028 | Centrala KLIMA VTS N/W | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/4 Silhouette | Piwnica 012 | 3683 / N | 652/01/12
W029 | Automatyka ENERGY | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/4 Silhouette | Piwnica 012
W030 | AS MITSUBISHI ELECTRIC | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/4 Silhouette | Piwnica 012/Rampa ZR | 0ZU11721 | 652/02/01
W031 | AWL ELEKTRO-SOFT | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/4 Silhouette | Piwnica 012 | 2011.6.2 | brak
W032 | Centrala KLIMA ClimaProdukt (W) | Zakład Radioterapii Brachyterapia | Brachyterapia | Piwnica 012 | 32 10 / 06 / W | 653/01/19
W033 | Automatyka INVENSYS TM | Zakład Radioterapii Brachyterapia | Brachyterapia | Piwnica 012
W034 | Nawilżacz Parowy ELEKTROVAP | Zakład Radioterapii Brachyterapia | Brachyterapia | Piwnica 012 | 968864
W035 | AS MANEUROP | Zakład Radioterapii Brachyterapia | Brachyterapia | Obok Rampy ZR/Piwnica 012 | RK 10 4507234
W036 | AWL Climaveneta | Zakład Radioterapii Brachyterapia | Brachyterapia | Podwórko sterylizacji | 32065974 | 802/78/04-24AN
W037 | Centrala KLIMA FRAPOL N/W | Pracownia Medycyny Nuklearnej (SCYNTYGRAFIA) | Scyntygrafia | N.B. przyziemie | 2469 / N | 653/01/38
W038 | Automatyka CONTROL APPLICATION | Pracownia Medycyny Nuklearnej (SCYNTYGRAFIA) | Scyntygrafia | N.B. podwórko
W039 | Nawilżacz Parowy ELEKTROVAP | Pracownia Medycyny Nuklearnej (SCYNTYGRAFIA) | Scyntygrafia | N.B. przyziemie | 102996
W040 | AWL CLIVET | Pracownia Medycyny Nuklearnej (SCYNTYGRAFIA) | Scyntygrafia | N.B. podwórko | AAG1238I0029 | 653/02/01
W041 | Centrala WENT FRAPOL | Pracownia Medycyny Nuklearnej (SCYNTYGRAFIA) | Scyntygrafia | N.B. przyziemie |  | brak
W042 | Automatyka CONTROL APPLICATION | Zakład Radioterapii | Scyntygrafia | N.B. przyziemie
W043 | Centrala WENT | Zakład Radioterapii | Modelarnia | N.B. 2-piętro |  | brak
W044 | Automatyka TAC XENTA | Zakład Radioterapii | Modelarnia | N.B. 2-piętro
W045 | Centrala KLIMA N | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pet | Pracownia PET | Piwnica pod PET |  | 652/01/17
W046 | Automatyka Carel | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pet | Szatnie pod PET | Piwnice pod PET
W047 | AWL | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pet | Pracownia PET | Piwnice pod PET | 1209006758890000 | 653/02/03
W048 | Skraplacz ZewnętrznyTHERMOKEY | Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pet | Pracownia PET | Fontanna | R120634200 | 652/03/01
W049 | Centrala KLIMA N/W | Szatnie pod PET | Szatnie pod PET | Piwnice pod PET |  | 652/01/16
W050 | Automatyka Carel | Szatnie pod PET | Szatnie pod PET | Piwnice pod PET
W051 | Centrala WENT Biblioteka | Dział Nauki Biblioteka | Biblioteka | IV piętro
W052 | Centrala WENT VTS N/W | Klinika Urologii | Klinika Urologii | Strych nad C | 8-110-09-2021-00243 | 652/01/07
W053 | Automatyka SAIA BURGESS | Klinika Urologii | Klinika Urologii | Strych nad C
W054 | Centrala KLIMA VTS | Apteka | Apteka piwnica | Piwnica obok cent. Tel | 8-110-06-2015-00381 | 652/01/05
W055 | Centrala KLIMA VBW | Apteka | Apteka piwnica | fontanna |  | 652/01/06
W056 | Automatyka ENERGY | Apteka | Apteka piwnica | piwnica
W057 | AS TOSHIBA | Apteka | Apteka piwnica | piwnica/fontanna | 003C0155 | 652/01/05-1
W058 | Centrala KLIMA FRAPOL | Apteka Chemia I Dnia | Apteka Chemia 1dnia | I piętro dla Apteki NB |  | 653/01/39
W059 | Automatyka TAC XENTA | Apteka Chemia I Dnia | Apteka Chemia 1dnia | I piętro dla Apteki NB
W060 | Centrala KLIMA VBW N/W | Apteka Pracownia Cytostatyków | Apteka Cytostatyki | piwnica obok pralni | C 22924N/10 | 652/01/09
W061 | Automatylka SB | Apteka Pracownia Cytostatyków | Apteka Cytostatyki | pienica obok pralni
W062 | AS TOSHIBA | Apteka Pracownia Cytostatyków | Apteka Cytostatyki | fontanna | 003C0124 | 652/01/09-1
W063 | Centrala KLIMA VTS ( N ) | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STB | Podwórko sterylizacji | 8-110-11-3010-00218 | 652/01/15
W064 | Automatyka SAIA BURGESS | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STB | Podwórko sterylizacji
W065 | Nawilżacz Parowy CONDAIR | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STB | Podwórko sterylizacji | 1104689 | 653/03/01
W066 | Centrala KLIMA VTS N/W | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STC | Podwórko sterylizacji | 8-110-11-3040-00186 | 652/01/13
W067 | Automatyka SAIA BURGESS | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STC | Podwórko sterylizacji
W068 | Nawilżacz Parowy CONDAIR | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja STC | Podwórko sterylizacji | 1099132 | 653/03/02
W069 | AWL CLIVET | Centralna Sterylizatornia | Sterylizacja | Podwórko sterylizacji | AAG1221L0171 | 652/02/02
W070 | Centrala WENT DAIKIN N/W | Przychodnia Przykliniczna | Przychodnia Urologia | Przychodnia pok. 28 |  | 652/01/18
W071 | Centrala KLIMA AW-KLIMA N/W | Oddział Chirurgii Jednego Dnia | Chirurgia 1-go dnia | CH1D I piętro | 625-597-05 / N | 653/01/29
W072 | Automatyka SAIA BURGESS | Oddział Chirurgii Jednego Dnia | Chirurgia 1-go dnia | CH1D I piętro
W073 | Nawilżacz Parowy NORDMAN | Oddział Chirurgii Jednego Dnia | Chirurgia 1-go dnia | CH1D I piętro | 0 509215
W074 | AS COPELAND | Oddział Chirurgii Jednego Dnia | Chirurgia 1-go dnia | CH1D I piętro/obok kiosku | 11G974614
W075 | Centrala KLIMA KLIMOR N/W | Blok Operacyjny | Blok. Operacyjny | Strych nad Biochemią | 1.3003e+18 | 653/01/95
W076 | Automatyka Carel | Blok Operacyjny | Blok .Operacyjny | Strych nad Biochemią |  | 653/01/98
W077 | Nawilżacz Parowy Nordman | Blok Operacyjny | Blok .Operacyjny | Strych nad Biochemią | 1138244 | 653/03/04
W078 | AWL CLINT | Blok Operacyjny | Blok .Operacyjny | Strych nad Biochemią | 11-131516ED00 | 653/02/04-1
W079 | Automatyka SAIA BURGESS | Blok Operacyjny | Blok. Operacyjny | Strych nad Biochemią
W080 | Skraplacz Zewnętrzny GVHX GUNTNER | Blok Operacyjny | Blok .Operacyjny | Strych nad Biochemią/na zewnątrz |  | 653/02/04-2
W081 | Centrala KLIMA N/W KLIMOR | Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii | OIOM | Strych nad Biochemią | 1.3003e+17 | 653/01/96
W082 | Automatyka Carel | Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii | OIOM | Strych nad Biochemią |  | 653/01/98
W083 | Centrala KLIMA N/W KLIMOR | Klinika Chirurgii Onkologicznej | Chirurgia | Strych nad Biochemią | 1.3e+17 | 653/01/94
W084 | Automatyka Carel | Klinika Chirurgii Onkologicznej | Chirurgia | Strych nad Biochemią |  | 653/01/98
W085 | Centrala KLIMA N | Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii | Wybudzeniówka | OAiIT magazynek | 1.4001e+17 | 653/01/97
W086 | Automatyka Klimor MCKT | Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii | Wybudzeniówka | OAiIT magazynek
W087 | AS MDV | Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii | Wybudzeniówka | Korytarz Chirurgia | 21033008002
W088 | Wentylacja Nawiewna | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Magazyn Czystej I Brudnej Bielizny | Pomieszczenie Informatyków | ST1706001
W089 | AWL THERMOCOLD | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/2 Truebeam | Piwnica 007 | 48/2017 | 653/02/05
W090 | Automatyka SAIA BURGESS | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków
W091 | Centrala KLIMA VTS N/W | Przychodnia Przykliniczna | Przychodnia Rejestracja | Piwnice pod Kioskiem |  | 653/01/115
W092 | Automatyka SAIA BURGESS | Przychodnia Przykliniczna | Przychodnia Rejestracja | Piwnice pod Kioskiem
W093 | Wentylacja Nawiewna/W | ZRiDO Mammografia | Mammografia | D17 nad stropem
W094 | Wentylacja Nawiewna/W | Sekcja Techniczna | Tlenownia | Tlenownia nad stropem
W095 | Sterownik Nadrzędny SAIA BURGESS | Sekcja Techniczna | NIO -PIB Oddział Kraków | Nowy Budynek p.7 | 14108598 | 652/04/01
W096 | Automatyka CO SAIA BURGESS | Sekcja Techniczna | NIO -PIB Oddział Kraków | Piwnice obok Centralnej Sterylizacji
W097 | AS C&H | Przychodnia Przykliniczna | Przychodnia Rejestracja | podwórko obok Kiosku | 8441270003677 | 652/03/04
W098 | AS EMERSON | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/2 Truebeam | Piwnica 007 | 17LA2511D | 652/03/03
W099 | AS EMERSON COPELAND | Zakład Radioterapii | Cliniac 2300/3 | Obok Informatyków/przy Kiosku | 18EZ21562 M | 652/03/05
W100 | Wentylacja wyciągowa | Pracownia Molekularno-Genetyczna
W101 | Centrala Wentylacyjna N | Apteka | Sekretariat, pok.Kierowniczki | piwnica obok pralni
LEGENDA:
Centrala Klimatyzacyjna
Centrala Wentylacyjna
Automatyka
Nawilżacz Parowy
Agregat Skraplający
Agregat Wody Lodowej
Wentylacja wyciągowa
Urządzenia Sekcja Techniczna
Kontrole szczelności
Urządzenia Pomiarowe Sekcji Technicznej
Centrale wentylacyjne
Urządzenia Sekcja Techniczna