### Załącznik nr  13 do SWZ

Dane Wykonawcy:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy usług  w celu realizacji zamówienia publicznego

(Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.2.4) treści SWZ)

| Lp. | Nazwa | ilość | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anemometr skrzydełkowy z aktualnym świadectwem wzorcowania (wykonywanym co 12 miesięcy) umożliwiający pomiar na kratkach i zaworach wentylacyjnych |  |  |
| 2. | Termoanemometr z aktualnym świadectwem wzorcowania (wykonywanym co 12 miesięcy) do pomiaru natężenia przepływu powietrza w kanałach instalacji klimatyzacji i wentylacji |  |  |
| 3. | Balometr z aktualnym świadectwem wzorcowania (wykonywanym co 12 miesięcy) do pomiaru natężenia przepływu powietrza |  |  |
| 4. | Manometr do kontroli zastosowanych kaskad ciśnień z aktualnym świadectwem wzorcowania (wykonywanym co 12 miesięcy), tzn. umożliwiający pomiar podciśnienia, różnicy ciśnień powietrza z dokładnością ±1Pa |  |  |

Wymagany sprzęt do czynności serwisowych i naprawczych, zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne przeglądy, wzorcowanie.

.............................................                              			 ................................., dnia ...............

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy