Kraków dnia: 31.01.2022 r.

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup i dostawa wyrobów medycznych III**”– znak sprawy **ZP/54/2021.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany parą wodną?  **Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**  Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści żel z oznaczeniem składu chemicznego oraz datą ważności na pojedynczym opakowaniu?  **Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**  Pakiet 24 poz. 2  W związku ze zmianą numeru katalogowego producenta oraz ilością sztuk opasek w jednej kasecie, prosimy o dopuszczenie kaset zawierających 260 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania  **Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie Pakietu nr 24. Powiadomienie o zmianach SWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie e-ProPublico.**  Wadium  Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca