10WSKzP SPZOZ 								 Bydgoszcz dnia: 2022-02-04

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 1055/22

Sprawa nr: 1/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 1/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytanie - dotyczy Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m2. Produkt niejałowy - wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie handlowe: 10szt w worku foliowym - 100szt w kartonie transportowym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie - dotyczy Pakiet 5 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m2. Produkt niejałowy - wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie handlowe: 10szt w worku foliowym - 100szt w kartonie transportowym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie - dotyczy Pakiet 5 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha izolacyjnego wykonanego w całości z niebieskiego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 40g/m2, (włóknina polipropylenowa 25g/m2 + folia polietylenowa 15g/m2) Długi rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, na który można nałożyć rękawice. W tali i przy szyi wiązany na troki. Rozmiar uniwersalny 120x140cm. Zakwalifikowany jako wyrób medyczny. Produkt niejałowy - wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie - dotyczy Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Trójwarstwowa maseczka ochronna posiadająca zewnętrzne warstwy wykonane z hypoalergicznej włókniny polipropylenowej oraz wewnętrzną warstwę filtrującą, zapobiegającą penetracji mikroorganizmów. W środkowej części zakładki (harmonijka) umożlwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy. Górna krawędź wyposażona w regulowany element mocujący (sztywnik), umożliwiający dopasowanie maseczki do nosa, zapewniając szczelność przylegania. Wymiary maski: 10 x 18 cm (+/- 1cm). Maski Immunity pakowane są w kartoniki po 50 sztuk, mogące służyć jako dyspenser. Wyrób medyczny typu IIR zgodnie z EN 14683:2019+AC. Filtracja bakteryjna (BFE) >/= 98% Na opakowaniu: - oznaczenie maski jako MD - znaczek CE - LOT - data ważności - nazwa producenta - typ IIR Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaoferowana maska chirurgiczna będzie mocowana za pomocą pasków lub gumek ( które zostaną dopuszczone niniejszymi wyjaśnieniami). Pytanie - dotyczy Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Trójwarstwowa maseczka ochronna posiadająca zewnętrzne warstwy wykonane z hypoalergicznej włókniny polipropylenowej oraz wewnętrzną warstwę filtrującą, zapobiegającą penetracji mikroorganizmów. W środkowej części zakładki (harmonijka) umożlwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy. Górna krawędź wyposażona w regulowany element mocujący (sztywnik), umożliwiający dopasowanie maseczki do nosa, zapewniając szczelność przylegania. Maska zaopatrzona w troki o długości 38cm. Wymiary maski: 9,5 x 17,5 cm (+/-0,5cm). Maski Immunity pakowane są w kartoniki po 50 sztuk, mogące służyć jako dyspenser. Wyrób medyczny typu IIR zgodnie z EN 14683:2019+AC. Na opakowaniu: - oznaczenie maski jako MD - znaczek CE - LOT - data ważności - nazwa producenta - typ IIR Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie - dotyczy Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku z materiału dwuwarstwowego o wym. 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Absorbcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458%, Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro 168 [kPa] , Odporność na rozerwanie na sucho 168 [kPa] Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi zapisami SWZ. Pytanie - dotyczy Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku z materiału dwuwarstwowego o wym. 50 x 60 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Absorbcja płynu zgodnie z EN ISO 9073-6:2003 = 458%, Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro 168 [kPa] , Odporność na rozerwanie na sucho 168 [kPa] Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi zapisami SWZ. Pytanie - dotyczy Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33?) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie - dotyczy Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa (grubość folii 33?m) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33?) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 2: Zadanie nr 3, poz. 2 1. Czy Zamawiający dopuści czepki pielęgniarskie wykonane z włókniny o gramaturze min. 14 g/m kw.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 14 1. Czy Zamawiający dopuści rolki celulozowo-foliowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści rolki zaklasyfikowane przez producenta jako wyrób niemedyczny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: Zadanie 3 poz.1 Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny Spunlance? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 3 poz.1 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 3 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wkładkę pochłaniającą pot w okolicy czoła? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 3 poz.1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 100szt w folii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści maski na gumki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 7 poz.1 Czy Zamawiający dopuści troki o długości 40cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 7 poz.1 Czy Zamawiający dopuści trzy warstwy włókniny o łącznej gramaturze 75g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

PYTANIE NR 4: Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. * Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora * Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep * Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem * Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową * Zgodność z normą EN-13795 1-3 Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga fartucha foliowego czy z włókniny PP+PE? Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha foliowanego. Pakiet 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40x30 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń sterylną dwukomorową bez sztywnika? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności o gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi zapisami SWZ. Pakiet 2 poz. 6 Czy Zamawiający określi rozmiar wymaganej serwety? Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwety o rozmiarze min. 50 cm x 50 cm. Pakiet 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. * Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora * Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep * Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem * Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową W zestawie 2 ręczniki * Zgodność z normą EN-13795 1-3 Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pakiet 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści min. 2 naklejki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu furażerka o wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną o o gramaturze 20g/m? o w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej o przeciwpotny o lekki i dobrze przepuszczający powietrze o zapewniający komfort w trakcie noszenia o jednorazowego użytku o zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń o produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu furażerka o wykonany z przewiewnej włókniny celulozowej w połączeniu z włókniną polipropylenową o o gramaturze 65g/m? o w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej o przeciwpotny o lekki i dobrze przepuszczający powietrze o zapewniający komfort w trakcie noszenia o jednorazowego użytku o zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń o produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pakiet 4 , Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści mankiet min 4 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści maski Warstwa zewnętrzna - Polipropylen (włóknina typu spunbond) o podwyższonej odporności na rozpryski Warstwa filtrująca -Polipropylen (włóknina typu meltblown) Warstwa wewnętrzna - Polipropylen (włóknina typu spunbond) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 8 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności, Gramatura min. 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 60 cm z otworem 6 x 8 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 14 Czy Zamawiający dopuści Medyczny podkład na kozetkę laminowany. Podkład papierowy (pulpa celulozowa zapewniająca chłonność) laminowany folią PE. Perforowany co 50 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 14 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50cm x 50mb z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2470 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 16 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 cmx 60 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zadanie 3 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgiczny w kształcie furażerki z wydłużoną częścią przednią z możliwością wywinięcia, wiązany z tyłu na troki, sposób pakowania w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, po 100 szt., w całości wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. Zadanie 3 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okrągły czepek pielęgniarski, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką, sposób pakowania w kartoniki po 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w całości wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 8 Pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonane z włókniny o gramaturze min. 55 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 cmH2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 150kPa oraz chłonności min. 285% - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, w którego składzie opaska elastyczna jest w rozmiarze 12 cm x 5 m - pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 10 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (stanowi owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią chirurgiczną (wym. 19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów 320 x 245 cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego (włókno + folia PE) z dodatkowym wzmocnieniem w miejscu padu chłonnego 4 samoprzylepne serwety operacyjne dwuwarstwowe 50 x 50 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Serwety wykonane z nieprzemakalnej, dwuwarstwowej włókniny - laminatu włokniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wyrób spełnia normę PN-EN13795-3, na opakowaniu jednostwowym znajduje się samoprzylepna etykieta z informacją o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 10 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Serwety wykonane z nieprzemakalnej, dwuwarstwowej włókniny - laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej (z dodatkową warstwą chłonną w miejscu padów), w strefie wzmocnionej odporność na penetrację płynów min. 200 cmH2O, o sile rozrywu na sucho min. 290 kPa. Wyrób spełnia normę PN-EN13795-3, na opakowaniu jednostkowym znajduje się samoprzylepna etykieta z informacją o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 11 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum 185 x 200 cm, zintegrowane nogawice 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Serwety wykonane z nieprzemakalnej, dwuwarstwowej włókniny - laminatu włokniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2 Odporność serwety na przepuszczanie płynów 200 cmH20. Odporność serwety na wypychanie na sucho oraz mokro 150 kPa Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 11 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (owinięcie zestawu) 1 samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170 x 300 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Serwety wykonane z nieprzemakalnej, dwuwarstwowej włókniny - laminatu włokniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2 Serweta na stolik instrumentarium wykonana z folii o gramaturze min. 90 g/m2 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 13 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190 x 150 cm (owinięcie zestawu ), wykonana z laminatu: warstwa folii PE 57 g/m2 + wzmocnienie włóknina polipropylenowa 30 g/ m2 . Wielkość wzmocnienia 75 cm x 190 cm 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm, wykonana z laminatu: warstwa folii PE 57 g/m2 + wzmocnienie włóknina polipropylenowa 30 g/ m2 . Wielkość wzmocnienia 75 cm x 240 cm 1 x serweta przylepna 200 x 260 cm ze wzmocnieniem 100 x 175 cm z wycięcie U 20 x 95 cm z osłoną na krocze 80 x 56 cm 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna wzmocniona 90 x 75 cm (wzmocnienie 36 x 90 cm) 1 x kieszeń na narzędzia jednosekcyjna 30 x 32 cm z taśmą samoprzylepną 1 x serweta kardiochirurgiczna dwuwarstwowa 390 x 340 cm z otworem 32 x 40 cm wypełnionym folią oraz kieszeniami zintegrowanymi 2 x uchwyt rzep Velcro 2 x 23 cm (organizator przewodów, przylepny) 6 x ręcznik chłonny celulozowy 33 x 30 cm 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm złożona teleskopowo, wykonana z warstwa folii PE 57 g/m2 + wzmocnienie włóknina polipropylenowa 30 g/ m2 . Wielkość wzmocnienia 60 cm x 145 cm 2 x osłona na kończynę z foli PE 30 x 40 cm z taśma przylepną 2 x osłona na kończynę z włókniny 25 x 50 cm z 2 taśmami 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 55g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym min. 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: min. 385 ml/m2. Zestaw zapakowany w opakowaniu folia-folia. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795. Na opakowaniu min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej, zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny SMS o odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 77,9 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ. Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści medyczne prześcieradło nieprzemakalne o gramaturze min 25g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści medyczne prześcieradło nieprzemakalne w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN-EN 13795, gdyż nie stosuje się jej do włókniny polipropylenowej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Normę PN-EN 13795 stosuje się do włókniny polipropylenowej. Zadanie 2, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. i nie dopuszcza wyceny za 1 op. Zadanie 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389 g/m2/24h? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową ( włóknina 28g/m2 + folia PE 25g/m2 + włóknina 22 g/m2) o gramaturze 75g/m2, odporności na penetrację płynów 180cm H2O, wytrzymałości na wypychania na sucho/mokro 108/95 kpa? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie 2, pozycja 6 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim rozmiarze należy zaoferować serwetę? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania serwety o rozmiarach min. 50 cm x 50 cm. Zadanie 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany a'100szt w kartoniku z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka pakowanego a'100 szt. w kartoniku, jednak Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. i nie dopuszcza wyceny za 1 op. Zadanie 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, co umożliwia wywinięcie części przedniej i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści okrągły czepek pakowany a'50szt w kartoniku z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 3, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści okrągły czepek pakowany a'100szt w kartoniku z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie okrągłego czepka pakowanego a'100 szt. Zamawiający jednak wymaga, aby Wykonawca dokonał wyceny za 1 szt. i nie dopuszcza wyceny za 1 op. Zadanie 4,5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN-EN 13795, gdyż nie stosuje się jej do włókniny polipropylenowej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Normę PN-EN 13795 stosuje się do włókniny polipropylenowej. Zadanie 4,5 Czy Zamawiający dopuści fartuchy występujące w rozmiarze L i XL? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 20g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typu II mocowane za uszy za pomocą gumek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 6 Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typu II o długości wkładki modelującej 10,5cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 7 Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne wykonane z trzech warstw włókniny: -warstwa wewnętrzna- włóknina polipropylenowa Spunbond 25g/m2 -warstwa filtrująca- włóknina polipropylenowa Meltblown 25g/m2 -warstwa zewnętrzna- włóknina polipropylenowa Spunbond 25g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 7 Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z trokami o długości 40cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowo - foliową o gramaturze 60g/m2, odporności na przenikanie cieczy 120cm H2O, chłonności 600%, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro min. 100kpa? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowo - foliową o gramaturze 60g/m2, odporności na przenikanie cieczy 105cm H2O, chłonności 600%, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro min. 100kpa? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninowo - foliową o gramaturze 40g/m2, odporności na przenikanie cieczy 120cm H2O, chłonności 500%, wytrzymałości na wypychanie na sucho 50kpa? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o łącznej gramaturze 60g/m2 bez wzmocnienia, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 9, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści rozmiar serwety 260 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę wzmocnioną na stolik narzędziowy 260 x 150 cm. Zadanie 9, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 320 cm do artroskopii z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, z torbą do zbiórki płynów z portem do odsysania i dwoma przylepcami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30 x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści miskę przezroczystą z miarką 250 ml, zamiast kubka? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o łącznej gramaturze 60g/m2 bez wzmocnienia, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, chłonność w strefie wzmocnionej pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 180 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 9, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy 260 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę wzmocnioną na stolik narzędziowy 260 x 150 cm. Zadanie 9, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 260 cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, samoprzylepna z wycięciem "U" o wym. 20 x 100 cm (pad chłonny 75 x 140 cm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy 260 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę wzmocnioną na stolik narzędziowy 260 x 150 cm. Zadanie 9, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści serwetę 120 x 90 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, wzmocnienie 50 x 100 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie 9, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30 x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści miskę przezroczystą z miarką 250 ml, zamiast kubka? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 10, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2. " 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm, " 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, " 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, " 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm, " 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, " 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w częsci krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów z sitem oraz portem do ssaka. Chłonność wzmocnienia 680%. " 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 10, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa., odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm " 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 " 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm " 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm " 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa., odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm " 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 " 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm " 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm " 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm " 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm " 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm " 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm " 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm " 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

PYTANIE NR 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 8 poz. 2: Serweta operacyjna jałowa 50 x 60cm o parametrach: " serweta wykonana z włókniny bilaminowanej (dwuwarstwowej). " łączna waga serwety to 56g/m2 " grubość 0,28mm " absorbcja 250% masy własnej. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12: Zestaw laryngologiczny uniwersalny o składzie i parametrach: " 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy " 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2 " 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2 " 1 x Serweta 100 x 100cm z otworem przylepnym o średnicy 9cm, wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej " 2 x Serweta przylepna 150 x 240cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej " 1 x Serweta 100 x 120cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej " 1 x Osłona na stolik Mayo 80 x 145cm, czerwona. (Nie składana teleskopowo) " 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu. " Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - średnia = 568,7 cm H2O " Wytrzymałość na wypychanie - na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa " Wytrzymałość na wypychanie - na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

PYTANIE NR 8: Pytania dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej chirurgicznej typu IIR, zakładanej na rozciągliwe i bezuciskowe gumki- mocne i trwałe gumki mają okrągły kształt, co pozwala na komfortowe użytkowanie maseczki, a ich odpowiednio dobrana długość nie powoduje ucisku dla użytkownika. Długość gumek bez ich naprężania to 17 cm. Maski pakowane w kartonik po 50 w formie 5 hermetycznych pakietów-rozwiązanie takie umożliwi szybsze i sprawniejsze zakładanie maski bez pomocy innych osób, dzięki czemu zachowujemy higienę i bezpieczeństwo pracy bez ryzyka kontaminacji pozostałych masek w opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ i OPZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIENR 10: Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 2, Czy Zamawiający dopuści możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w Zadaniu nr 2? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wykonany w całości z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, wiązany na troki, bez wkładki pochłaniającej pot, w opakowaniu foliowym 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 14 g/m2.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski mocowane na elastyczną gumkę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rolkę celulozową laminowaną folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadanie nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rolkę w rozmiarze szer. 50 cm, dł. 50m z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11: Zadanie 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2) o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O, zdolność absorbcji cieczy min. 340%. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu min. 40,6 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy min. 118 cm H2O, zdolność absorbcji cieczy min. 200%, wytrzymałości na wypychanie sucho i mokro min. 87 kPa. Serweta zgodna z normą 13795-wymagania standardowe. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 13 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm o gramaturze min. 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 260 cm H2O 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 2 serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze min. 85 g/m2 wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 170cm H2O 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm 2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm 1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona typu pampers 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji 1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zadanie 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 cm x 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 12: zadanie 2,poz. 2, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za 1 op. Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. zadanie 3, poz. 1-2 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, natomiast Zamawiający wymaga aby pakowane były a'50 szt. lub zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami a'100szt. . zadanie 3, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny, nieperforowany? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. zadanie 3, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. zadanie 4 • Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? • Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? • Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? • Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? • Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? • Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: ? Mankiet 5 cm ? Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) ? Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko ? Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. zadanie 5 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie. Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. zadanie 6,7 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie. Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt.

PYTANIE NR 13: Zad.3 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka typu furażerka wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną, gramaturze 20g/m? z trokami w części tylnej. Zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Pakowany po 100 szt. Kolor zielony. Rozmiar wstawki pochłaniającej pot: 60x4,5cm Wysokość czepka: 12 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze ±50 cm, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor biały, rozmiar uniwersalny, złożony w harmonijkę. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z EN 13485. Pakowany po 100 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zad.4 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu materiałów wykorzystanych do produkcji wyrobu gotowego zgodnych z REACH lub certyfikatem OEKO-TECH Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od przedmiotowego wymogu. Zad.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego, niejałowego, wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2. Rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązany z tyłu na troki, krój prosty, rozmiar uniwersalny. Wyrób medyczny, klasa I (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG). Pakowany w opakowanie foliowe po 22 szt., następnie zbiorczo w karton po 88 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu materiałów wykorzystanych do produkcji wyrobu gotowego zgodnych z REACH lub certyfikatem OEKO-TECH Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od przedmiotowego wymogu. Zad.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski mocowanej na gumki, zakładanej za uszy Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje masek zgodnych z normą EN 149, będących środkiem ochrony osobistej kategorii III wg Reg. 2016/425 Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje masek pakowanych indywidualnie w szczelne opakowanie z instrukcją zakładania maski. Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. Zad.7 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu II zgodnie z EN 14683, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą 93/42. Dł. troków góra: 42,5 cm Dł. troków dół: 38,5 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zad.9 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o następującym składzie: 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm 1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm 1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm 2 x taśma przylepna 9x50 cm, 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację, 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem ? 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m2 , o niskim współczynniku pylenia?1,7 log10 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH2O i pojemność absorbcji >145 ml/m?. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestaw do operacji biodra o następującym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm 1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony 1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm 1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm 1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2 , niskim współczynniku pylenia?1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m? i wysokiej absorbcji > 700ml/m?. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji stawu kolanowego o następującym składzie: 2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm 1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem ? 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 , wysokiej odporności na penetracje płynów >175 cmH2O i o niskim współczynniku pylenia ?1,7 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m? i wysokiej absorbcji >700ml/m?. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zad.10 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do kraniotomii o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu) - 2 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min.60x85 - 4 x serweta przylepna, chłonna 45x50 cm - 2 x taśma lepna, przeźroczysta 8x40 cm - 1 x serweta do kraniotomii, 240x410cm +/-5cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu, całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny i dwoma uchwytami na przewody typu rzep. Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje płynów> 175 cm H2O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia?1,7 log10). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do kraniotomii o następującym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 µm z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym - 1 x serweta do kraniotomii 265x255cm +/- 5cm z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz czterema uchwytami na przewody typu rzep . Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m?, miękkiej, dobrze układającej się, "oddychającej", ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa), wytrzymałym na rozciąganie poprzecznie na sucho i mokro (CD) powyżej 205 N. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 2 serwet przylepnych wykonanych z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polietylen + polipropylen) o wymiarach 45x50 Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta . Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów. Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalny ze wzmocnieniem o nastepujacym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 98x100 cm,ze wzmocnieniem 67x39 cm 1 x serweta dolna 196x200cm, ze wzmocnieniem 67x39 cm, z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x39 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66g/m2 pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien wiskozy i celulozy o niskim współczynniku pylenia ? 1,9log10 o wysokiej odporności na penetracje płynów > 200cmH2O.Zdolność absorbcji 223 ml/m2 . W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy o wysokiej odporności na rozrywanie > 570 kPa .I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji w rękawicach dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw spełnia wysokie wymagania wg normy EN 13795. Pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr LOT, datę ważności , nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym.Sterylizacja EO. Zestawy zapakowane zbiorczo w worek foliowy następnie w karton.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalny ze wzmocnieniem o nastepujacym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ?1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m? ), o łącznej gramaturze w 121 g/m?. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm - 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku - 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna - 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm* - 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zad.11 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów urologicznych o następującym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x14 cm 2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu 1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnym otworem brzusznym ? 8 cm, z otworem na prącie ? 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m2pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ?1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwety z długimi osłonami na kończyny > 130cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby konstrukcja serwety głównej zapewniała osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta i aby osłony na kończyny wyposażone były w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów PCNL o następujących parametrach: Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m?, miękkiej, dobrze układającej się, "oddychającej", ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.1 Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osobno pakowanej sterylnej sterylnej serwety na stolik narzędziowy 140x190cm wykonanej z folii PE 50 µ, ze wzmocnieniem z polipropylenu 74x190cm, gramatura w obszarze wzmocnienia 76 g/m2. Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Zad.12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu po następującym składzie: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ?1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m? ), o łącznej gramaturze w 121 g/m?. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanej osobno sterylnej, przylepnej serwety 75x90cm wykonanej z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (?1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm - 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku - 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna - 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm* - 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanej osobno sterylnej, przylepnej serwety 75x90cm wykonanej z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (?1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

Zamawiający

Wykonano  w 2 egz. na 13 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-02-04