**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/03/P/2022** Katowice dnia: 2022-02-17

**WYKONAWCY**

*ubiegający się o zamówienie publiczne*

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,*

*prowadzonego w trybie podstawowym**pn.*

*”****Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku****”*

*– nr postępowania:* ***AZP/03/P/2022***

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 18, poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych w rozmiarze 45x42?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody EKG dla dorosłych w rozmiarze 45x42.

Pakiet 18, poz. 3

2. Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych w rozm. 55 x 41 mm. z języczkiem do mocowania kabla?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 3 elektrody EKG dla dorosłych w rozm. 55 x 41 mm z języczkiem do mocowania kabla.

Pakiet 18, poz. 4

3. Czy Zamawiający do aparatu EKG Ascard Mr.Blue wymaga papieru w rozm. 112x25m.

**Odp.:**

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 18 poz. 4 papieru w rozmiarze 112 x 25 m.

Pakiet 18, poz. 9

4. Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji papier do defibrylatora Lifepak 20E w rozm. 50x30m z jednoczesnym przeliczeniem ilości rolek na 31rolek.?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 9 papier do defibrylatora Lifepak 20E w rozm. 50 x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości rolek na 31 rolek.

Pakiet 18, poz. 10

5. Prosimy o podanie rozmiaru papieru jaki jest wymagany przez Zamawiającego do defibrylatora Defimax?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 18 poz. 10 papieru w rozmiarze 57 mm x 20 m.

*Zamawiający*

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa*

*dr n. med. Dariusz Ciura*