**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/03/P/2022** Katowice dnia: 2022-02-17

**WYKONAWCY**

*ubiegający się o zamówienie publiczne*

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 15

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,*

 *prowadzonego w trybie podstawowym**pn.*

 *”****Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku****”*

*– nr postępowania:* ***AZP/03/P/2022***

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12, poz. 1-2

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 12, poz. 2

1. Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym.

1. Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza wyceny w osobnej pozycji.

1. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 13, poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 1 przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonaną ze wzmocnionego ABS.

1. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm.

Pakiet 20, poz. 5-6

1. Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Pakietu nr 20.

Pakiet 27, poz. 4-8

8. Czy zamawiający dopuści dł. drenu ok. 200 cm?

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu.

*Zamawiający*

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa*

*dr n. med. Dariusz Ciura*