**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/03/P/2022** Katowice dnia: 2022-02-17

**WYKONAWCY**

*ubiegający się o zamówienie publiczne*

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 28

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,*

*prowadzonego w trybie podstawowym**pn.*

*”****Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku****”*

*– nr postępowania:* ***AZP/03/P/2022***

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 32

1. Czy w związku z tym, że wymagane linie próbkujące mają być stosowane do pomiaru przepływu gazów anestezjologicznych, Zamawiający wymaga aby były wykonane z materiału nie zawierającego PVC w kontakcie z gazami? PVC wchodzi w reakcję z gazami anestetycznymi, co może mieć negatywny wpływ na jakość pomiaru a także powodować incydenty medyczne.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 linie próbkujące wykonane z materiału nie zawierającego PVC w kontakcie z gazami.

1. Czy Zamawiający wymaga linia do próbkowania gazów anestetycznych, końcówka męsko-męska typu LUER, długość 3 m, ID 1,2 mm OD 2,8 mm, materiał PVC/PE, pakowane pojedynczo.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 linie do próbkowania gazów anestetycznych, z końcówką męsko-męską typu LUER, o długości 3 m, ID 1,2 mm OD 2,8 mm, materiał PVC/PE, pakowane pojedynczo.

*Zamawiający*

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa*

*dr n. med. Dariusz Ciura*