**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: AZP/03/P/2022** Katowice dnia: 2022-02-18

**WYKONAWCY**

*ubiegający się o zamówienie publiczne*

# SPROSTOWANIE

# UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

# z dnia 17.02.2022r.

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,*

*prowadzonego w trybie podstawowym**pn.*

*”****Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku****”*

*– nr postępowania:* ***AZP/03/P/2022***

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej sprostowanie udzielonych odpowiedzi do treści zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”):

Sprostowanie dotyczy udzielonych **odpowiedzi nr 24**:

Pakiet nr 34, pozycja 1

40. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

**Odpowiedź udzielona w dniu 17.02.2022r.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjkę do mycia ciała o zaoferowanych parametrach.

**Odpowiedź sprostowana:**

Zamawiający **nie dopuszcza** w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjki do mycia ciała o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 34, pozycja 1

41. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

**Odpowiedź udzielona w dniu 17.02.2022r.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjkę do mycia ciała o zaoferowanych parametrach.

**Odpowiedź sprostowana:**

Zamawiający **nie dopuszcza** w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjki do mycia ciała o zaoferowanych parametrach.

*Zamawiający*

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa*

*dr n. med. Dariusz Ciura*