Numer sprawy: ZP/12/2022- Zakup i dostawa wyrobów  medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)   





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 1 KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE Z NITKĄ RTG

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 ZESTAW
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł.
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 


	1
	Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 5 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu.
	
	3 300
	
	
	
	
	
	
	2 szt. 

	2
	Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowane po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu.

	
	37 400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 - warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowane po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu.

	
	4 740
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	
	RAZEM
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie……………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 2- PASKI DO ZAMYKANIA RAN

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 
1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 


	1
	Jałowe paski do zamykania ran 4-6mmx38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 200 kopert.

	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jałowe paski do zamykania ran 3mmx75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 100 kopert.

	
	300
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	 X
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 3 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, OPATRUNEK Z PRZECIĘCIEM I OTWOREM

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 
1 OPAKOWANIE 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 

	1
	Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA (alkohol winylowy) zawierającej błękit metylowy i fiolet gencjany, rozmiar 10cm x 10cm. Opakowanie umozliwiające aseptyczne otwieranie. 
	
	100
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA (alkohol winylowy) zawierającej błękit metylowy i fiolet gencjany, rozmiar 15cm x 15cm. Opakowanie umozliwiające aseptyczne otwieranie. 
	
	40
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem O, jałowy 12 cm x 14 cm ; Nie więcej niż 25 szt. w opakowaniu.
	
	625
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 4- FOLIA OPERACYJNA Z JODEM 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ  NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ 
z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 


	1
	Folia operacyjna sterylna, nietoksyczna, przeźroczysta lub półprzeźroczysta, paroprzepuszczalna, uwalniająca wolny jod na skórę pacjenta. Folia pokryta klejem hipoalergicznym niepozostającym na skórze po zdjęciu opatrunku. Powierzchnia lepna folii w zakresie 30-40 x 30-40 cm. Nielepne brzegi folii umozliwiajace aplikację. Pakowana pojedynczo Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt.

	
	400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 5- JAŁOWE OPASKI ELASTYCZNE 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 


	1
	Jałowa opaska elastyczna 15cm x 4m, pakowana 
po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. 
	
	220
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jałowa opaska elastyczna 8cm x 5m, pakowana 
po 1 szt.Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. 
	
	20
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 6- GAZA OPATRUNKOWA KOPERTOWA 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI

	1
	Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/4m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu.
	
	10
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/2m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu.
	
	2 030
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1m², pakowana pojedynczo. Klasa II a reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu.
	
	3 202
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 7 – FOLIE CHIRURGICZNE 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKAH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 30cm x 28cm i powierzchni klejącej 30cm x 22cm (+/- 5%), brzegi folii klejącej, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej matowa, do zakładania szwów skórny bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 
10 szt.
	
	120
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 40cm x 42cm i powierzchni klejącej 40cm x 36cm (+/- 5%), brzegi folii klejącej, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej matowa, do zakładania szwów skórny bez zdejmowania foliI. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 
10 szt.

	
	180
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
	
	PAKIET 8- PAKIET DO PIERWSZEJ TOALETY NOWORODKA 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Pakiet do pierwszej toalety noworodka, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, składający się 
z podkładu chłonnego 90cm x 60cm 
z pulpy celulozowej podfoliowanej 
i serwet włókninowych  80cm x 60cm wchłaniających wodę do osuszania noworodka w ilości 4 szt., opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt.
	
	768
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 

	
	PAKIET 9- OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH   

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W ZESTAWACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Jednorazowy,sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra,skład zestawu:1serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona,1serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona,1serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny o wymiarach 270x225cm 
z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 45x65cm 
z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro),1serweta samoprzylepna 75x90cm,1osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cmx110cm,3taśmy samoprzylepne 10x50cm.Serwety główne wykonane 
z laminatu min.dwuwarstwowego o gramaturze min.57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia 
o gramaturze min 112g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795.Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	336
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm wzmocniona, 
1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona, 
1 serweta operacyjna 320cmx225cm zaopatrzona 
w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm 
z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cmx180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cmx55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cmx50cm.  Serwety główne wykonane z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min 112g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające 
nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. 
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania 
w postaci piktogramów.
	
	209
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 

Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)


