Numer sprawy: ZP/20/2022- Zakup i dostawa wyrobów  medycznych (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)   





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 1- PAKIETY ZABIEGOWE JAŁOWE 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY W ZESTAWACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 ZESTAW
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł.
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W ZEST.

	1
	Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 
17 nitek, 12 warstw, kompresy 10cm x 10cm z nitką RTG, 3 x 10 szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 10 szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10cm x 20cm - 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG 
w serwecie operacyjnej może być w formie chipa.
	
	700
	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	2
	Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, 
z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10cm x 10cm 
z nitką RTG po 20 szt. x2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 10 szt.; tupfer kula 20cm x 20cm po 4 szt. 
z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG 
w serwecie operacyjnej może być w formie chipa.
	
	1 070
	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	3
	Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5cm x 7,5cm 
z nitką RTG po 20 szt. x1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 5 szt.; tupfer kula 20cm x 20cm po 4 szt.; tupfery fasolka 15cm x 15cm po 10 szt. x2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa.
	
	525
	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	
	RAZEM
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie……………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 2- KOMPRESY JAŁOWE  

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 
1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 20 cm po 
3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	102 000
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 5 cm x 5 cm po 
3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	175 200
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	185 700
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 
3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	122 160
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 5 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	74 000
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	7
	Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7.
	
	61 200
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	 X
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 3- JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA  

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W OPAKOWANIACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 
1 OPAKOWANIE 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm (pad chłonny 50cm x 70 cm); 1szt-170cm x 175cm (pad chłonny 50cm x 75cm); 2szt- 75cm x 90cm (pad chłonny 36cm x 90cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140cm x 190cm, taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	2 408
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100cm x 200cm 
z otworem 7cm x 10cm, 2 osłony na nogi 75cm x 120cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	210
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 90cm, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1 serweta 200cm x 300cm 
z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, 1 osłona na kończyny 35cm x 55cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm , 1 osłona na przewody 13cm x 250cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych 
z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	140
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm, 1 serweta minimum 200cm x 320cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach nie mniejszych niż 25cm 
x 30cm (może posiadać folię operacyjną); 
1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	676
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150cm x 200cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	1 818
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6
	Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej minimum 445%. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150cm x 200cm, 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300cm z otworem 15cm x 20cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	16
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	7
	Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo.
	
	200
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
	Uwaga!-dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 3.
	
	
	

	Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.
	

	Wymagane dokumenty: 
	
	
	
	

	Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
	
	
	

	Karta katalogowa.
	
	
	
	

	Palność: Klasa I.
	
	
	
	

	Spełnienie normy EN  13 795 cz 1-3- potwierdzone przez producenta.
	
	

	Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.

Gramatura padów chłonnych min. 110 g/m2
	
	
	


Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 4- SERWETA DO PORODU 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ  NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ 
z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Serweta do porodu jednorazowego użycia 
o rozmiarach minimum 90cm x 113cm, głębokość części pod pośladki minimum 25cm z torbą na płyny, wykonaną z materiału dwuwarstwowego, syntetycznego bez zawartości wiskozy i celulozy odporna na przesiąkanie wody. Serweta musi spełniać wymogi normy EN 13795 dla materiałów wysokiej efektywności. Gramatura minimum 56g/m2, odporność na przesiąkanie minium 230mm3 słupa wody. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 40 szt.
	
	570
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	PAKIET 5- PLASTRY

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Przylepiec z włókniny poliestrowej 
o wymiarach 1,25cm x 9 - 10m, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, pokryty klejem akrylowym.
	
	24
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Przylepiec z włókniny poliestrowej 
o wymiarach 2,5cm x 9 - 10m, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, pokryty klejem akrylowym.
	
	72
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Przylepiec na białym jedwabiu 
o wymiarach 1,25cm x  9-10m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym.
	
	144
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Przylepiec na białym jedwabiu 
o wymiarach 2,5cm x 9-10m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym.
	
	720
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
* W pakiecie 5 w poz. 5 Zamawiający wymaga wyceny opakowania zawierającego 250 pojedyńczych plastrów o wymiarach 4cmx2cm

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 6- OPATRUNKI DO KATETERÓW I WKŁUĆ CENTRALNYCH 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI W SZT.

	1
	Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, 
z motywem dziecięcym dla dzieci,  do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 5cm x 5,7cm, +/- 0,5cm pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty.  Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	1 500
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, bez wycięcia, o wymiarach 10 cm x 12 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	400
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, 
z wycięciem, o wymiarach 9 cm x 12 cm, +/-0,5cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	3 100
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów 
z wycięciem, o wymiarach 6 cm x 7 cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	42 500
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania. 

	PAKIET 7 – OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKAH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Kompres jałowy chłonny, rozmiar  

10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	1 900
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Opatrunek jałowy do ran sączących 
z algami morskimi, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	70
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Opatrunek jałowy do ran sączących 
z algami morskimi, rozmiar 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	10
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 5 cm x 5 cm, pakowany  pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie.
	
	410
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Jałowa taśma samoprzylepna jednorazowego użycia 10 cm x 50 cm, 
w opakowaniu po 2 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych 
z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	
	3 280
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
	
	PAKIET 8- ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA 

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Elastyczna siatka opatrunkowa 

6cm x 10m
	
	80
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Elastyczna siatka opatrunkowa 

10cm x 10m
	
	10
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	
	PAKIET 9- PATYCZKI DO WYPALANIA ZE SREBREM  

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Patyczki giętkie 50% 200 mm do wypalania 
z azotanem srebra i azotanem potasu
	
	250
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Patyczki giętkie 50% 115 mm do wypalania 
z azotanem srebra i azotanem potasu
	
	200
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
	
	PAKIET 10- PLASTER POINIEKCYJNY   

	Lp.
	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
	ILOŚĆ NA  12 MIESIĘCY 
W SZTUKACH
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 SZTUKĘ 
	WARTOŚĆ BEZ VAT
	PODATEK VAT w zł. 
i w %
	WARTOŚĆ z VAT
	NR KATALOGOWY
	PRODUCENT
	PRÓBKI 
W SZT.

	1
	Plaster poiniekcyjny, niejałowy o wymiarach 4 cm x 5 m z nacięciem co 2 cm, pakowany w podajnik, który umożliwia wyciąganie i dozowanie na bieżąco pojedynczego plastra o wymiarach 4 cm x 2 cm.
	
	92
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


* W pakiecie 10 w poz. 1 Zamawiający wymaga wyceny opakowania zawierającego 250 pojedyńczych plastrów o wymiarach 4cmx2cm








Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi 
z odpowiedzi na zapytania. 
Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)


