## Pakiet 2 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa Układów Oddechowych
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wart. netto | VAT % | Wart. brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Pediatryczno/ noworodkowy łącznik „martwa przestrzeń” rozciągliwy zakresie 49 – 100mm ; 15M – 15F z portem 7,6mm | szt | 280
2 | Zestaw T układu oddechowego o średnicy 22 mm, z nebulizatorem i drenem wewnątrz gwiazdkowym nie załamującym się o długości 210 cm. Nebulizator pojemność 10ml,wyskalowany co 2ml. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. | szt | 40
3 | Układy oddechowe 15 mm do respiratorów z zakończeniami typu dorosłego 22mm z pojedynczą spiralą grzejną z zakończeniami typu koniczynka. Jednorazowy pediatryczny układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Avea. Do użytku z nawilżaczem F&P MR 850 lub 730. Układ składający się z: ramie wdechowe do komory nawilżacza o długości 50 cm, długość ramienia wdechowego 110 cm + 50 cm, drugie ramię wydechowe o dł. 160cm z pułapką wodną. Zakończenia rur 22F od respiratora i 22M/15F od pacjenta. Rury połączone Y z portami. W zestawie komora automatycznie napełniająca się ze zintegrowanym drenem i osłonką przeciw oparzeniową. Dodatkowo łączniki proste: 22M-22M/15F; 22M-22M; 10F-15M; kapturek zabezpieczający, Pakowany pojedynczo. | szt | 10
RAZEM |  | x | x | x |  | x |  | x
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Pakiet 3 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 3 - Dostawa Rurek intubacyjnych
L.p. | Asortyment | Wymiar / Rozmiar | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego pvc silikonowana, preźroczysta, podwójna skala centymetrowa co 1 cm, znak skracania rurki, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku .Rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzwy.Opakowanie papierowo-foliowe. | 2,0 | szt. | 10
|  | 2.5 | szt. | 25
|  | 3,0-3,5 | szt. | 75
|  | 4-4,5 | szt. | 30
|  | 5,0 - 6,0 | szt. | 60
2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego pvc, silikonowana, podwójny znacznik głębokości w postaci półpierścieni, kolorowy balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, znak skracania rurki, kolorowy dren napełniający mankiet, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku.Rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzwy.Opakowanie papierowo-foliowe. | 3,0 - 3,5 (śr. mankietu 10mm) | szt. | 160
|  | 4,0 (śr. mankietu 10mm) | szt. | 310
|  | 4,5 (śr. mankietu 12mm) | szt. | 455
|  | 5,0 (śr. mankietu 14mm) | szt. | 455
|  | 5,5 (śr. mankietu 17mm) | szt. | 310
|  | 6,0 (śr. mankietu 20mm) | szt. | 300
|  | 6,5 (śr. mankietu 20mm) | szt. | 210
|  | 7,0 (śr. mankietu 23mm) | szt. | 190
|  | 7,5 (śr. mankietu 25mm) | szt. | 100
|  | 8,0 (śr. mankietu 26mm) | szt. | 90
|  | 8,5 (śr. mankietu 27mm) | szt. | 30
|  | 9,0 (śr. mankietu 27mm) | szt. | 15
3. | Rurka ustno - gardłowa dla dorosłych sterylna, wykonana z medycznego pvc, gładko zaokraglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, zabezpieczona przed wypadaniem, kolorowe oznaczenie rozmiaru, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku | 3 (długość 100mm) | szt. | 250
|  | 2 (długość 90mm) | szt. | 1400
4. | Rurka ustno - gardłowa dla dzieci sterylna, wykonana z medycznego pvc, gładko zaokraglone krawędzie,blokada przeciw zagryzieniu, zabezpieczona przed wypadaniem, kolorowe oznaczenie rozmiaru, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku | 1 (długość 70mm) | szt. | 900
|  | 0 (długość 60mm), | szt. | 520
|  | 00 (długość 50mm), | szt. | 200
5. | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku zbrojona z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca-duża powierzchnia przylegania minimalizuje nacisk na tchawicę,z prowadnicą w środku rurki,silikonowane,z zaznaczonym rozmiarem rurki na balonikukontrolnym,ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnych linii poziomych,wygiętych w kształcie łuku,gładkie krawędzie otworu Murphy`ego.Wzmocnionaza pomocą metalowej spirali ze stali kwasoodpornej dającej odporność na złamania się rurki,łącznik na stale przymocowany do rurki .Rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzwy.Opakowanie papierowo-foliowe. | 3,5 | szt. | 50
|  | 4,0 | szt. | 160
|  | 4,5 | szt. | 210
|  | 5,0 | szt. | 160
|  | 5,5 | szt. | 120
|  | 6,0 | szt. | 100
|  | 6,5 | szt. | 60
|  | 7,0 | szt. | 50
|  | 7,5 | szt. | 20
|  | 8,0 | szt. | 10
|  | 8,5 | szt. | 10
RAZEM |  | X | X | X | X |  | X |  | X
UWAGA :
1. Zamawiający wymaga aby wszystkie rurki intubacyjne i ustno gardłowe oraz wszystkie rozmiary w poz. 1-5 pochodziły od jednego producenta
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego wyrobu przez Wykonawcę w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia ( w przypadku produktów, które do tej pory nie były stosowane przez Zamawiającego )
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Pakiet 4 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 4 - Dostawa rurek anestezjologicznych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar/wymiar | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu o zwiększonym poślizgu wykonane z termoplastycznego, przeźroczystego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki ustno-nosowe, sterylne | 3 | szt | 5
|  | 3.5 | szt | 3
|  | 4 | szt | 3
|  | 4.5 | szt | 3
|  | 5 | szt | 3
|  | 5.5 | szt | 3
|  | 6 | szt | 5
|  | 6.5 | szt | 6
|  | 7 | szt | 3
2 | Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji z mankietem typu Softseal wykonane z termoplastycznego,przeźroczystego PCV z mankietem uszczelniającym; balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu o zaokrąglonych krawiędziach z otworem Murph'ego, ustnonosowe, sterylne | 4 | szt | 5
|  | 5 | szt | 5
|  | 5.5 | szt | 5
|  | 6 | szt | 5
|  | 6.5 | szt | 100
|  | 7 | szt | 150
|  | 7.5 | szt | 270
|  | 8 | szt | 150
|  | 8.5 | szt | 110
|  | 9 | szt | 80
3 | Cewnik do tętnicy pępowinowej | 3,5F | szt | 2
|  | 5F | szt | 2
4 | Maska anestetyczna do natleniania przed i pooperacyjnego, dopasowana kształtem do twarzy z miękkim, dobrze dopasowującym się mankietem, mankiet nadmuchany - gotowy do pracy z zaworem przeźroczysta z oznaczeniemrozmiaru kolorem, jednorazowa | 3 | szt | 20
|  | 4 | szt | 1600
|  | 5 | szt | 350
5 | Rurki tracheostomijne dla noworodków bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 3,0 - 4,5mm | X | szt | 12
6 | Rurki tracheostomijne dla dzieci bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 3,0 - 5,5mm | X | szt | 10
7 | Rurki tracheostomijne dla dzieci z mankietem uszczelniajacym, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 4,0 - 5,5mm | X | szt | 10
8 | Rurki tracheostomijne dla dzieci wydłużone z mankietem uszczelniającym, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 5,0 - 6,5mm | X | szt | 15
9 | Delikatna, piankowa opaska do mocowania rurek tracheostomijnych dla dzieci, sterylna | X | szt | 70
10 | Jednorazowy ustnik z filtrem do badań spirometrycznych, opory przepływu 1,3cmH2O/l/s przy 14l/s; przestrzeń martwa 55-56ml; waga 14-15g | X | szt | 2200
11 | Worki do godzinowej zbiórki moczu, Przeźroczysta plastikowa komora pomiarowa z podziałką co 1 ml (2-4 ml); co 5 ml (40-50 ml); co 10 ml (50-60 ml); co 20 ml (60- 160 ml); co 40 ml (160-400 ml), Worek na mocz 2000 ml, Zawór antyrefluksowy, Zawór do pobierania próbek, dren 120 cm, Jałowy | X | szt | 50
12 | Przestrzeń martwa prosta z gładką ścianką wewnętrzną o długości 15 cm, sterylna | X | szt | 20
13 | Łącznik kątowy obrotowy z możliwością odsysania oraz wprowadzenia bronchoskopu | X | szt | 300
14 | Złącze kolankowe, sterylne, 22M/15F-15M | X | szt | 150
15 | Obwody oddechowe dla dzieci do respiratora Vela, jałowy, z PCV o gładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 160 cm, pediatryczne pułapki wodne na ramieniu wdechowym i wydechowym, ramie dodatkowe 80 cm, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F, porty na trójniku | X | szt | 10
16 | Przewód z PCV dla dzieci, jałowy o długości 120 cm, o gładkim świetle (użebrowany na zewnątrz), złącza 22Flex | X | szt | 20
17 | Obwód oddechowy dla dzieci, jałowy, z PCV ogładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 150 cm, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F | X | szt | 25
18 | Obwód oddechowy dla dorosłych, jałowy, z PCV ogładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 150 cm, trójnik odłączalny z portami, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F | X | szt | 10
19 | Obwód oddechowy dla noworodków, jałowy, z PCV o gładkim świetle (użebrowane na zewnątrz), długości 120 cm, trójnik z portami, złącza respiratora 22Flex | X | szt | 5
20 | Płyn przeciwmgielny do laparoskopii | X | szt | 200
21 | Linia próbkująca do analizatora gazów z PCW o długości 300 cm, ø 1,2 × 2,5 mm, złącza męskie-męskie luer-lock, jałowe | X | szt | 150
22 | Zatyczka do obwodów oddechowych sterylna | X | szt | 130
23 | Marker chirurgiczny z końcówką cienką, nietoksyczny, nieplamiący, niedrażniący fiolet gencjany | X | szt | 200
24 | Wymiennik ciepła-wilgoci | X | szt | 100
RAZEM | [6 empty] | x |  | x
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego wyrobu przez Wykonawcę w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia (w przypadku produktów które do tej pory nie były stosowane przez Zamawiajacego)
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Pakiet 5 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 5 - Dostawa filtrów i czujek
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Filtry antybakteryjno-wirusowe jałowe z wymiennikami ciepła i wilgoci od 3-8 kg masy ciała, zakres objętości oddechowych 30-100ml, opór przepływu 0,3cm H2O przy 2,5l/min; wydajność nawilżania min 28mg H2O/l przy VT 50ml; przestrzeń martwa 10ml, waga 9g | szt | 80
2 | Filtry antybakteryjno-wirusowe jałowe z wymiennikami ciepła i wilgoci od 8-30 kg masy ciała, zakres objętości oddechowych 75-300ml; opór przepływu 1,4cm H2O przy 10l/min; wydajnośc nawilżania powyżej 30mg H2O/l przy VT 250ml; przestrzeń martwa 29ml; waga 21g | szt | 3800
3 | Filtry antybakteryjno-wirusowe jałowe elektrostatyczne dla dorosłych, zakres objętości oddechowych 150-1200ml; opór przepływu 0,8cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 36ml; waga 19g | szt | 1800
4 | Filtry antybakteryjno-wirusowe jałowe z wymiennikami ciepła i wilgoci dla dorosłych powyżej 30 kg masy ciała, zakres objętości oddechowych 150-1200ml; opór przepływu 1,2cmH2O przy 30l/min; wydajność nawilżania min 33mg H2O/l przy VT 500ml; przestrzeń martwa 51ml; masa 28g | szt | 3800
5 | Zamknięty system do odsysania dla noworodków do stosowania przez 48 h, wyposażony w obrotową zastawkę odcinającą cewnik od układu, cewnik skalowany kolorowymi znacznikami, w komplecie 3 złączki Y, zestaw sterylny, długość 31-46cm, dostępne rozmiary: 5, 6, 7, 8, 10 CH. | szt | 75
6 | Zamknięty system do odsysania dla dzieci do stosowania przez 48 h, wyposażony w obrotową zastawkę odcinającą cewnik od układu, możliwość odłączenia cewnika bez demontażu układu, cewnik zakończony otworem centralnym i czteroma bocznymi, sklaowany co 1cm, komplet-sterylny, dostępny w wersji do tracheosotomii dł 36,5cm oraz w wersji do intubacji 58cm, rozm 12-14CH | szt | 5
7 | Wymienne cewniki do systemów zamkniętych o dł 36,5 i 58cm, rozm 12-14CH, sterylne | szt | 5
8 | Czujnik SPO2 dla noworodków o wadze poniżej 3kg, jednopacjetowy, plasterkowy, działający w technologii Nellcor Oximax, sterylny, kalibrowany cyfrowo i analogowo, kompatybilny z monitorami Dash3000, Infinity Gamma XL | szt | 700
9 | Czujnik SPO2 dla niemowląt o wadze 3-20kg, jednopacjetowy, plasterkowy, działający w technologii Nellcor Oximax, sterylny, kompatybilny z monitorami Dash3000, Infinity Gamma XL | szt | 700
10 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu,samoprzylepny dla dzieci od 10 kg do 50 kg, część klejąca w kształcie "8" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo kompatybilny z monitorami Dash3000, Infinity Gamma XL | szt | 30
11 | Czujniki do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilne z samodzielnym systemem monitorowania oraz modułami BISx, dla dorosłych | szt | 600
12 | Czujniki do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilne z samodzielnym systemem monitorowania oraz modułami BISx, dla dzieci. | szt | 20
13 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt | 200
14 | Aparat do pomp Infusomat Space 250cm PCV filtr krwi 200µm a'100 | szt | 15
15 | Delikatna opaska piankowa do mocowania czujników wielorazowych SPO2 dla noworodków, niemowląt i dzieci, sterylna | szt | 520
16 | Uniwersalny uchwyt Endo GIA Ultra Połączenie przegubowe 45°, pozwala na 25 wystrzeleń Kompatybilny z technologią Tri‑Staple oraz uniwersalnymi ładunkami jednorazowego użytku Endo GIA Ultra. Endo GIA Ultra uniwersalny stapler standardowy Długość trzonu 16 cm Ilość w pudełku: 3 sztuki/op Zamawiający wymaga możliwości zamawiania na sztuki. | op | 2
17 | Ładunki jednorazowego użytku z tytanowymi zszywkami do stosowania z Endo GIA, uniwersalne, GIA, uniwersalne oraz Endo GIA, połączenie przegubowe do 45°. Kompatybilne także z systemem zszywania mechanicznego Endo GIA Ultra. Dostępne rozmiary to: Endo GIA, uniwersalne, Roticulator 30 – 2,0 mm Endo GIA, uniwersalne, Roticulator 30 – 2,5 mm Endo GIA, uniwersalne, Roticulator 45 – 2,5 mm Liczba sztuk w pudełku: 6 sztuk/op Zamawiający wymaga możliwości zamawiania na sztuki. | op | 3
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego wyrobu przez Wykonawcę w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia (w przypadku produktów które do tej pory nie były stosowane przez Zamawiajacego)
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Pakiet 6 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie częściowe nr 6 - Dostawa igieł do znieczulenia
l.p. | Asortyment | Wymiar/ rodzaj | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1. | Igła typu Quinckego do znieczuleń podpajeczynówkowych , przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru . Uchwyt z czterema otworami z każdej strony.Pakowana pojedynczo. | Ø 0,45 dł 88 mm 26 G x 3 ½ | szt. | 100
|  | Ø0,5 dł 88 mm 25 G x 3 ½ | szt. | 50
|  | Ø0,45 dł 120mm 25 G x 4 3/4 | szt. | 50
2. | Igła typu „pencil point" do znieczuleń podpajęczynówkowych - wykonana z materiału wysokiej jakości, a minimalnej traumatyczności. Konstrukcja igły ułatwiająca szybki wypływ płynu mózgowo - rdzeniowego i jednocześnie pozwalająca na dobre wyczucie pokonywanej drogi do przestrzeni podpajęczej z zasygnalizowaniem przejścia przez oponę twardą "kliknięciem". Igła z przezroczystym eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru . Uchwyt z czterema otworami z każdej strony.Pakowana pojedynczo. | Ø 0,42 dł 88 mm 27 G x 3 ½ | szt. | 2800
|  | Ø 0,45 dł 120 mm 27 G x 4 3/4 | szt. | 10
|  | Ø 0,53 dł. 88mm G25 x 31/2” | szt. | 25
|  | Ø 0,42 x 103mm G27 x 4” | szt. | 140
|  | Ø 0,53 x 103 mm G25 x 4" | szt. | 60
|  | Ø 0,53 dł 25 mm 25Gxl | szt. | 10
|  | Ø 0,53 dł 50 mm 25Gx2 | szt. | 40
3. | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych | G20 x 13’8” | szt. | 200
4. | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych | G22 x 13’8” | szt. | 50
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora;w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła za szlifem 15º | Ø 0,5 dł 35 mm 25 Gx 11/3" | szt. | 20
|  | Ø 0,7dł 50 mm 22 Gx | szt. | 10
6. | Igłą do stymulacji nerwów obwodowych techniką " single shot" przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły ). Igła za szflifem 30 ° | Ø 0,7dł 50 mm 22 Gx | szt. | 60
7. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° | 22Gx50mm | szt. | 5
|  | 22Gx35mm | szt. | 5
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła do znieczulenia z-o typu Tuohy ze znacznikiem kontroli głębokości co 1 cm - rozmiar 18 G x 3 ½ Ø 1,3 dł 88 mm - cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu kontrastujący w Rtg, miękka znakowana końcówka odporna na załamania. Cewnik z trzema otworami bocznymi zamknięty na końcu - rozmiar 20 G Ø 0,85 dł 1000 mm - strzykawka 10 ml niskooporowa wtykowa z polipropylenu, zabezpieczona przed wysuwaniem się tłoka - filtr zewnątrzoponowy płaski z minimalna objętością zalegającą, zapewniający eliminację zanieczyszczeń cząsteczkowych i mikrobiologicznych o śr mniej niż 0,2 mikrometra i wytrzymały na ciśnienie 7 bar. | X | szt. | 100
9. | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera. Skład zestawu: ‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP ‒ automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi. ‒ Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock ‒ Miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący ‒ prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem ‒ dren łaczący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem ‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm | cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0.80 x 50 mm/ Prowadnik dł. 25 cm - 0.021” | szt. | 15
|  | cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm / Prowadnik 25-0.025” | szt. | 5
10. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych pediatryczny Skład: Igła G 20 x 50 mm zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ; Cewnik G24 x 29" 0,6 x 720 mm zamknięty koniec, 6 otworów bocznych; Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy; strzykawka trzyczęściowa 2ml , strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta | X | szt. | 5
11. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera jednokanałowy pediatryczny. Cewnik z miękką elastyczną końcówką z bezszwowym mocowaniem cewnika do skóry | G22x10cm | szt. | 10
12. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów. Cewnik z miękką elastyczną końcówką.z zastawkami zabezpieczającymi przed wypływem krwi i zatorem powietrznym Prowadnica niklowo-tytanowa . Mozliwość identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG | F4 8/13/20cm | szt. | 12
13. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów. Cewnik z miękką elastyczną końcówką.z zastawkami zabezpieczającymi przed wypływem krwi i zatorem powietrznym Prowadnica niklowo-tytanowa . Mozliwość identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG | F5 8/13/20cm | szt. | 30
14. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójkanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów. Cewnik z miękką elastyczną końcówką.z zastawkami zabezpieczającymi przed wypływem krwi i zatorem powietrznym Prowadnica niklowo-tytanowa . Mozliwość identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG | F5 8/13/20cm | szt. | 25
15. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dł. 15 cm - jednokanałowy z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. W skład zestawu wchodzi prowadnica, cewnik, strzykawka oraz igła prowadząca | G 16/30cm | szt. | 5
|  | G 14/20 cm | szt. | 2
|  | G 16/20cm | szt. | 10
|  | G 18/20cm | szt. | 15
16. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dł. 15 cm - jednokanałowy z możliwością identyfikacji położenia końca cewnika przy pomocy odprowadzeń EKG. W skład zestawu wchodzi prowadnica, cewnik, strzykawka oraz igła prowadząca | G 18/15cm | szt. | 10
17. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. W skład zestawu wchodzi: prowadnicaniklowo-tytanowa, cewnik z zastawkami, strzykawka oraz igła V z na stałe zintegrowaną możliwością w wprowadzenia prowadnicy bez rozłączenia strzykawki | F7 dł 15cm | szt. | 5
|  | F7 dł 20cm | szt. | 5
|  | F7 dł 30cm | szt. | 5
18. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera antybakteryjny - dwukanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów z możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki. Cewnik z miękką elastyczną końcówką wyposażony w bezpieczny łącznik. Prowadnica niklowo-tytanowa zakładana przez boczny port z zastawką igły V igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym prowadnica dł. 50cm | F7 dł 15cm | szt. | 65
|  | F7 dł 20cm | szt. | 3
|  | F7 dł 30cm | szt. | 3
19. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera antybakteryjny - trzykanałowy z oddzielnymi ujściami kanałów cewnika dla różnych leków i płynów z Możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki. Cewnik z miękką elastyczną końcówką wyposażony w bezpieczny łącznik Prowadnica niklowo-tytanowa zakładana przez boczny port z zastawką igły V igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym prowadnica dł. 50cm | F7 dł 15cm | szt. | 30
|  | F7 dł 20cm | szt. | 6
|  | F7 dł 30cm | szt. | 10
20. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0- 250. | X | szt. | 350
21. | Igła do portu ze skrzydełkami ; igła stosowana do długotrwałych infuzji przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 bary), elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania; ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany nie zwiera lateksu i DEHP; dren z zaciskiem | 20Gx 15mm | szt. | 15
|  | 22Gx15mm | szt. | 75
22. | Łącznik międzystrzykawkowy | X | szt. | 550
23. | Strzykawka trzyczęściowa | 50/60ml | szt. | 1500
24. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm i zastawką umożliwiająca wyciek płynu tylko w momencie podłączenia strzykawki. | X | szt. | 100
25. | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | pojedyncza | szt. | 5500
|  | z drenem | szt. | 10
|  | z dwoma drenami | szt. | 50
26. | Mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik zewnątrzoponowy. Zestaw mocujący składający się z płaskiego pierścienia mocującego cewnik oraz foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawiona kleju. | X | szt. | 220
27. | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | X | szt. | 250
28. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | X | szt. | 2000
29. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | X | szt. | 10000
30. | Łącznik do regulowanej siły ssania | X | szt. | 30
31. | Druty do pętli migdałkowej średnica 0,5 mm x 12 szt | X | op | 50
32. | Zastaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do leków światłoczułych | X | szt. | 20
33. | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku Skład zestawu: - przetwornik jednorazowego użytku unikalny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej - urządzenie płuczące - 2 trójdrożne kraniki odcinające: (czerwone) – dren ciśnieniowy 150 cm przezroczysty, średnica światła 1.5 x 2.7 mm – dren ciśnieniowy 20 cm przezroczysty, średnica światła 1.5 x 2.7 mm | X | szt. | 5
RAZEM |  |  | X | X | X |  | X |  | X
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego wyrobu przez Wykonawcę w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia (w przypadku produktów które do tej pory nie były stosowane przez Zamawiajacego)
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Zamówienie częściowe nr 1
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 1 - Dostawa asortymentu urologicznego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F,6,0F, 7,0F,8,0F o dł.24,26,28,30 cm otwarty- zamknięty lub otrawty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | szt | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6.0,7.0 Fr dł. 26,28 cm wykonany z czarnego silikonu. Zespół stentu nitkowanego umożliwia wprowadzenie typu one-pass. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów dla dzieci 3.0 długość 8,10,12,14 cm oraz 3.7 Fr długość 8,10,12,14,16,18,20,22 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik od 0.018" do 0.028" o długości 145 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw rozszerzacza cewki moczowej z krzywizną s-Curve z powłoką hydrofilną AQ.Zestaw zawiera 7 rozszerzaczy o rozmiarach 8,0;10,0;12,0;14,0;16,0;18,. I20,0 Fr | szt | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Dwufunkcyjny prowadnik z rdzeniem nitinolowym, posiadający na każdym z końców zdatne do użytku giętkie końcówki, jedną prostą, drugą pod kątem. W konsekwencji każdy koniec prowadnika może być użyty do sterowania w krętych moczowodach. Rozmiar 0,035", długość 150 cm. Pakowany po 5 szt/op | op | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  | X | X |  | 0 | X | 0 | X

## Zamówienie częściowe nr 2
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 2 - Sprzęt jednorazowego użytku do pomp typu BBraun Space
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1. | Strzykawka trzyczęściowa 10/12 ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracanu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
2. | Strzykawka trzyczęściowa 20ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracanu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu.Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
3. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 24500 |  | 0 |  | 0
4. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do leków światłoczułych, wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 14000 |  | 0 |  | 0
5. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 150 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania | szt. | 10500 |  | 0 |  | 0
6. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 200 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
7. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 0,9mm długość 150 cm bez PCV do leków światłoczułych | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
8. | Dren spiralny 500 cm | szt. | 140 |  | 0 |  | 0
9. | Dren podstawowy skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. | szt. | 1750 |  | 0 |  | 0
10. | Dren podstawowy skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta , bez PCV | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
11. | Dren podstawowy skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. 300 cm | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
12. | Dren do ochrona przed światłem do 520nm, bursztynowy, bez skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
13. | Dren z filtrem 200 μm , do transfuzji krwi skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X

## Zamówienie częściowe nr 3
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 3 - Dostawa akcesoriów do nCPAP
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Jednorazowy , noworodkowy układ oddechowy do n CPAP. Odcinek oddechowy podgrzewany , linia proksymalna, komora nawilżacza, generator,przyłacze pacjenta,trzy końcówki donosowe S,M,L.Kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza AIRcon-WILAmed | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Czapeczka do mocowania układu pacjentaWILAAbonnet ,rozmiar 1-5 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Maseczka n CPAP S,M,L | szt | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Kaniula HFC Infant Comfort Soft Plus , adapter 15 mm i 22mm (do 7 L/min) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniula HFC Neonatal Comfort Soft Plus , adapter 15 mm i 22mm (do 7 L/min) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Kaniula HFC Pediatric Comfort Soft Plus , adapter 15 mm i 22mm (do 7 L/min) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X

## Zamówienie częściowe nr 4
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 4 -sprzęd neonatologiczny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych . W skład zestawu wchodzi: igła bezpieczna 18G, 20G, skalpel, 2 obłożenia, 1 obłożenie 40x40 cm, nożyczki zagięte,obłożenie zewnętrzne,waciki, taśma do pępowiny 4mmx80 cm, kleszcze zagiete, kleszcze proste, pęseta neonatologiczna zagięta prosta, pęseta neonatologiczna prosta, pęstea zębata neonatologiczna,imadło chirurgiczne, 2 stripy, strzykawki , rozszerzacz do pępka , 2 miseczki, szew chirurgiczny 3,0 | szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Neonatologiczny zestaw do zakładania cewników typu PICC.W skład zestawu wchodzi 12 obłożenia 75x45 cm, 1 kleszcze przygotowawcze, 2 taśmy mierzące, 2 opatrunki tegaderm 4x4 cm, 1 opaska uciskowaneonatologiczna, 4 waciki , 1 obłożenie 40x40 cm ,1 nozyczki 9 cm, 1 kleszcze neonatologiczne proste,1 kleszcze neonatologiczne zagiete, waciki, 2 miseczki na płyny, stripy. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 lub kaniuli G 24 lub rozrywlnej kaniuli Microflesh (typu peel away). Długości 8, 15, 20 lub 30 cm. (do wyboru przez Zamawiajacego). Zestaw może być wyposażony w prowadnik metalowy lub nie. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G20 lub rozrywanej kaniuli Microflesh (typu peel away) 20G przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1cm, o rozmiarze 2F (0,3x0,6mm) i długości 15cm lub 30cm (do wyboru przez Zamawiającego); cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1cm pomiędzy 5 a 25cm. Rozmiar 3,5; 4; 5; 6;7;8Fr –długość - 37cm do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X

## zamówienie częściowe nr 5
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 5 - Układy oddechowe
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwukanałowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem i z wewnętrzna linią do monitorowania. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm.Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność wewnątrznej przegrody i zapobiegający mieszaniu się gazów wdechowych i wydechowych.Układ jednorazowego użytku bez PVC i DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 240 |  | 0 |  | 0
2 | Linia do monitorowania gazu oddechowego dł. 3 m | szt | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Układ oddechowy jednorurowy, dwukanałowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem i z wewnętrzna linią do monitorowania i kapturkiem zabezpieczającym. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm.Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2L, rura do worka o dł. 1,5 m. Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność wewnątrznej przegrody i zapobiegający mieszaniu się gazów wdechowych i wydechowych.Układ jednorazowego użytku bez PVC i DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 240 |  | 0 |  | 0
4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwukanałowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem luer. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm.Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność wewnątrznej przegrody i zapobiegający mieszaniu się gazów wdechowych i wydechowych.Układ jednorazowego użytku bez PVC i DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 240 |  | 0 |  | 0
5 | Obwód oddechowy jednorazowy z zewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta dł. 1,2 m , do Pneupac ParaPAC plus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe wkłady z pochłaniaczem CO2 o pojemności 1 kg z indykatorem zużycia biały do fioletowego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach , stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3% | szt | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu, 1szt. kompatybilna z respiratorem R860 oraz Engstrom | szt | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowa zastawka wydechowa bez czujnika przepływu, 1szt., kompatybilna z respiratorem R860 oraz Engstrom 1505-8568-001 | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Jednorazowy wydechowy czujnik przepływu, 1szt., kompatybilny z respiratorem R860 oraz Engstrom | szt | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową (Op. 10 szt.) kompatybilne z respiratorem R860 | op | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Filtr p/bakt.uni-filter/s opak. 60 szt | op | 14 |  | 0 |  | 0
12 | Linie spirometryczne, zestaw do spirometrii w warunkach zwiększonej wilgotności: linia próbkująca, dł. 3 m, czujnik D-lite żółty transparentny, linia do spirometrii , dł. 3 m, łącznik kolankowy, wszystkie części fabrycznie połączone | szt | 280 |  | 0 |  | 0
13 | Linia próbkująca do gazów anestatycznych PVC/PE 3m | szt | 160 |  | 0 |  | 0
14 | Elektrody GE Entropy 25szt./opakowanie M1038681 | op | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Elektrody NMT – opakowanie 30szt. | op | 4 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zamówienie częściowe nr 6
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 6 - Dostawa rurek anestezjologicznych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar/wymiar | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu o zwiększonym poślizgu wykonane z termoplastycznego, przeźroczystego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki ustno-nosowe, sterylne | 3 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 3.5 | szt | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | szt | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 4.5 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 5 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 5.5 | szt | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 6 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 6.5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 7 | szt | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji z mankietem typu Softseal wykonane z termoplastycznego,przeźroczystego PCV z mankietem uszczelniającym; balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu o zaokrąglonych krawiędziach z otworem Murph'ego, ustnonosowe, sterylne | 3.5 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 5 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 5.5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 6 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 6.5 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 7 | szt | 250 |  | 0 |  | 0
|  | 7.5 | szt | 300 |  | 0 |  | 0
|  | 8 | szt | 200 |  | 0 |  | 0
|  | 8.5 | szt | 30 |  | 0 |  | 0
|  | 9 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik do tętnicy pępowinowej | 3,5F | szt | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 5F | szt | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Maska anestetyczna do natleniania przed i pooperacyjnego, dopasowana kształtem do twarzy z miękkim, dobrze dopasowującym się mankietem, mankiet nadmuchany - gotowy do pracy z zaworem przeźroczysta z oznaczeniemrozmiaru kolorem, jednorazowa | 3 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 5 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Rurki tracheostomijne dla noworodków bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 3,0 - 4,5mm | x | szt | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Rurki tracheostomijne dla dzieci bez mankietu, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 3,0 - 5,5mm | x | szt | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Rurki tracheostomijne dla dzieci z mankietem uszczelniajacym, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 4,0 - 5,5mm | x | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Rurki tracheostomijne dla dzieci wydłużone z mankietem uszczelniającym, z oznaczeniem średnicy wew i zew na kołnierzu oraz rozmiaru rurki na łączniku 15mm oraz obturatorze, rozm. 5,0 - 6,5mm | x | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Delikatna, piankowa opaska do mocowania rurek tracheostomijnych dla dzieci, sterylna | x | szt | 200 |  | 0 |  | 0
10 | Jednorazowy ustnik z filtrem do badań spirometrycznych, opory przepływu 1,3cmH2O/l/s przy 14l/s; przestrzeń martwa 55-56ml; waga 14-15g | x | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Worki do godzinowej zbiórki moczu, Przeźroczysta plastikowa komora pomiarowa z podziałką co 1 ml (2-4 ml); co 5 ml (40-50 ml); co 10 ml (50-60 ml); co 20 ml (60- 160 ml); co 40 ml (160-400 ml), Worek na mocz 2000 ml, Zawór antyrefluksowy, Zawór do pobierania próbek, dren 120 cm, Jałowy | x | szt | 80 |  | 0 |  | 0
12 | Przestrzeń martwa prosta z gładką ścianką wewnętrzną o długości 15 cm, sterylna | x | szt | 35 |  | 0 |  | 0
13 | Łącznik kątowy obrotowy z możliwością odsysania oraz wprowadzenia bronchoskopu | x | szt | 150 |  | 0 |  | 0
14 | Złącze kolankowe, sterylne, 22M/15F-15M | x | szt | 150 |  | 0 |  | 0
15 | Obwody oddechowe dla dzieci do respiratora Vela, jałowy, z PCV o gładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 160 cm, pediatryczne pułapki wodne na ramieniu wdechowym i wydechowym, ramie dodatkowe 80 cm, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F, porty na trójniku | x | szt | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Przewód z PCV dla dzieci, jałowy o długości 120 cm, o gładkim świetle (użebrowany na zewnątrz), złącza 22Flex | x | szt | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Obwód oddechowy dla dzieci, jałowy, z PCV ogładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 150 cm, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F | x | szt | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Obwód oddechowy dla dorosłych, jałowy, z PCV ogładkim świetle (użebrowanie na zewnątrz), długości 150 cm, trójnik odłączalny z portami, złącza 22Flex, złącze pacjenta 22M/15F | x | szt | 15 |  | 0 |  | 0
19 | Obwód oddechowy dla noworodków, jałowy, z PCV o gładkim świetle (użebrowane na zewnątrz), długości 120 cm, trójnik z portami, złącza respiratora 22Flex | x | szt | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Linia próbkująca do analizatora gazów z PCW o długości 300 cm, ø 1,2 × 2,5 mm, złącza męskie-męskie luer-lock, jałowe | x | szt | 150 |  | 0 |  | 0
21 | Zatyczka do obwodów oddechowych sterylna | x | szt | 100 |  | 0 |  | 0
22 | Marker chirurgiczny z końcówką cienką, nietoksyczny, nieplamiący, niedrażniący fiolet gencjany | x | szt | 100 |  | 0 |  | 0
23 | Wymiennik ciepła-wilgoci | x | szt | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | x

## Zamówienie częściowe nr 7
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 7-Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów laryngologicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Kateter balonowy do tamponiady przedniej i tylnej z balonem przednim poj. 30 ml i tylnym poj 10 ml wykonany z silikonu i polipropylenu , sterylny pakowany pojeduńczo | szt | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula ssąca do ucha ,średnica 2 mm dł 70 mm, jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej ,złącze typu Luer, atraumatyczna zaokraglona końcówka, pakowana pojedyńczo, opakowane zbiorcze 50 szt | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Kaniula ssąca do ucha ,średnica 1,4 mm dł 70 mm, jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej ,złącze typu Luer, atraumatyczna zaokraglona końcówka, pakowana pojedyńczo, opakowane zbiorcze 50 szt | szt | 500 |  | 0 |  | 0
4 | Raczka do jednorazowej kaniuli ssącej, kontrola siły ssania , złącze LUER, pakowana pojedyńczo, sterylnie, opakowanie zbiorcze 50 szt. | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniula ssąca do nosa,srednica 4mm,dł 140 mm,jednorazowego uzytku,wykonane ze stali nierdzewnej,kontrola siły ssania,atraumatyczna zaokraglona końcówka,pakowanapojedyńczo, steylna,opakowanie zbiorcze 50 szt | szt | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Kaniula ssąca do nosa,srednica 3 mm,dł 140 mm,jednorazowego uzytku,wykonane ze stali nierdzewnej,kontrola siły ssania,atraumatyczna zaokraglona końcówka,pakowanapojedyńczo, steylna,opakowanie zbiorcze 50 szt | szt | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Kaniula ssąca do nosa,srednica 2 mm,dł 120 mm,jednorazowego uzytku,wykonane ze stali nierdzewnej,kontrola siły ssania,atraumatyczna zaokraglona końcówka,pakowanapojedyńczo, steylna,opakowanie zbiorcze 50 szt | szt | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X

## Zamówienie częściowe nr 8
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 8 - Dostawa wyrobów medycznych anestezjologicznych
Lp. | Opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Warość netto | stawka podatku VAT | Warość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1. | Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny larygoskop gotowy do natychmiastowego użycia , z załadowanymi bateriami oraz zródłem światła, rekojeść wykonanaz ABS i polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie. Łyzki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominajacym profil łyzki wielorazowej : z silnym i skupionym światłem ledowym , koniec dystalny łyzki zaokraglony, atraumatyczny. Na łyżce wyrażnie kodowane kolorystycznie rozmiary widoczne wzdłuż profilu.Całośc pozbawiona lateksu .Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia . Rozmiary 00,0,1,2,3,4. | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowa łyżka ze stopu stali nierdzewnej , nie magnetycznej o profilu przypominającym profil łyzki wielorazowej, światłowodowa w standardzie zielonego zamka tj zgodnie z ISO -7376. Mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu , doskonała transmisja i jasność światła gwarantująca optymalną wizualizację . Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przeżroczyste tworzywo , dajace uzytnikowi pewnośc świecenia światłowodu w trakcie intubacji.Opakowanie jednostkowe foliowane z perforacja celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Rozmiar 00,0,1,2,3,4. | szt | 7500 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x

## Zamówienie częściowe nr 9
załącznik nr 2 do SWZ
Zamówienie częściowe nr 9 - Dostawa wyrobów medycznych anestezjologicznych
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Czujnik Masimo RD SET Inf - dla pacjentów 3 – 20 kg, Czujnik z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. 20 sztuk w 1 op. | op | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. 20 sztuk w 1 op. | op | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Czujnik Masimo RD SET TRAUMA czujnik dla noworodków, niemowląt i dzieci, waga 3-30 kg, przestawia urządzenia na najwyższą czułość, czujnik do resuscytacji, czujnik z żółtą wtyczką 20 sztuk w 1 op. | op | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Czujnik Masimo RD SET TRAUMA NEWBORN NEO, czujnik dla noworodków, z wagą < 3kg, przestawia urządzenia na najwyższą czułość, czujnik do resuscytacji, czujnik z żółtą wtyczką 20 sztuk w 1 op. | op | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Czujnik do Masimo Rra (liczenie oddechów) dla dorosłych. 10 sztuk w 1 op. | op | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Czujnik do Masimo Rra (liczenie oddechów) dla noworodków. 10 sztuk w 1 op. | op | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Taśma zamienna do czujników 1pacjentowych Masimo. 100 szt w 1 op. | op | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Czujnik Masimo RD SET DCIP, typu klips na palec 10-50 kg, PEDIATRYCZNY | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu klips na palec > 30kg, Dla DOROSŁYCH | szt | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie częściowe nr 8 - Dostawa zestawów do szynowania, cewników
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena netto | Wart.netto | Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1. | Zestaw do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F zawierajacy: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość 83cm, prowadnica Seldingera dł. 150 cm z ruchomym rdzeniem - stalowa pokryta PTFE, zacisk. Cewnik połaczony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy - sterowalny. Zestaw pre-conected-cewnik fabrycznie połaczony z popychaczem gotowy do uzycia. Cewnik bardzo dobrze widzialny w RTG. Cewnik otwarty/zamkniety oraz otwarty/otwarty. Zestaw sterylny. Jednorazowy. Dostępne długości : 24 cm/26 cm / 28 cm / 30 cm / 32 cm do wyboru przez Zamawiajacego. | szt. | 200
2. | Cewniki moczowodowe, zakończenie cylindryczne z mandrynem nylonowym lub metalowym do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary CH 3-6 | szt. | 300
3. | Cewnik FOLEY trójdrożny z balonem 45-50 ml, silikonowany. Rozmiary CH 20-24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 180
4. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, możliwość stosowania przez min. 30 dni potwierdzona przez producenta | szt. | 150
5. | Zestaw do cystostomii CH 7- 14 składający się z cewnika typu Pigtal, igły rozrywalnej, silikonowej tulejki do mocowania, 2L worka na mocz, zatyczki | szt. | 10
6. | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej zawierający : cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej donerkowej części powłoką hydrożelową , igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J , kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 10F | szt. | 5
RAZEM |  | X | X | X |  | X |  | X
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej

## Pakiet 9 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie częściowe nr 9 - Dostawa cewnikó i układów oddechowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiar/rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu /producent/ numer katalogowy
1 | Cewnik FOLEY trójdrożny z balonem 30 ml 100% silikon | 22CH | szt. | 125
|  | 24 CH | szt. | 20
2 | Cewnik DUFOUR dwudrożny balon do 50 ml | 20 CH | szt. | 20
|  | 22 CH | szt. | 5
|  | 24 CH | szt. | 3
3 | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu DUFOUR, 100% silikon, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 60 ml długość 42 cm | 20 CH | szt. | 10
4 | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu DUFOUR, 100% silikon, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 70 ml, długość 42 cm | 22 CH | szt. | 270
5 | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu DUFOUR, 100% silikon, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 80 ml długość 42 cm | 24 CH | szt. | 30
6 | Cewnik balonowy dwudrożny z końcówką typu Tiemann, wykonany ze 100% silikonu, ze wzmocnionym trzonem oraz twardą końcówką, z balonem o pojemności 10ml. W zestawie zatyczka. Cewnik sterylny, jednorazowego użytku. | 16 CH | szt. | 3
|  | 18 CH | szt. | 3
|  | 20 CH | szt. | 3
7 | Cewnik FOLEY dwudrożny CH 6 wykonany z lateksu silikonowanego, wyposażony w zintegrowany balon o poj. 3Ml oraz zintegrowany prowadnik, wyposażony w dwa otwory boczne oraz plastikowy zawór, rozmiar, nazwa producenta oraz pojemność balonu nadrukowana na cewniku | 6 CH | szt. | 10
8 | Cewnik FOLEY dwudrożny CH 8, CH 10 wykonany z lateksu silikonowanego, wyposażony w zintegrowany balon o poj. 3Ml oraz zintegrowany prowadnik, wyposażony w dwa otwory boczne oraz plastikowy zawór, rozmiar, nazwa producenta oraz pojemność balonu nadrukowana na cewniku | 8 CH 10 CH | szt. | 10
9 | Zestaw do cystostomi (rozszerzadło z rozrywalną kaniulą, cewnik typ Pigtail) | 13- 14 CH | szt. | 25
|  | 11–12 CH | szt. | 10
10 | Igła do nefrostomii 2-u częściowa 18G, dł.20 cm, z końcówką piaskowaną i zaostrzeniem typu „facet”, wyposażona w skrzydełka do wygodniejszego trzymania igły, igła z otwartym mandrynem. | X | szt. | 2
11 | Układ anestezjologiczny, dla dorosłych, jednorazowego użytku, składający się z dwóch rur karbowanych, rozciągliwych o długości 60 cm – 180 cm oraz jednej 28 cm – 80 cm (wraz z łącznikami), o średnicy 22mm, wyposażony w łącznik Y, łącznik kątowy z portem luer-lock, worek oddechowy 2L z prostym łącznikiem i z zawieszką do worka, wykonany z PP i TPE bez PVC, DEHP i lateksu, mikrobiologicznie czysty, pakowany we folię, układ zabezpieczony kapturkiem. | X | szt. | 380
12 | Dren do kapnografii z PCV 300 cm | X | szt. | 10
13 | Filtr antybakteryjno-wirusowy, mikrobiologicznie czysty z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci, zakres objętości oddechowej 75-500 ml, opór przepływu 1,3 cm H2O przy 15l/min, wydajność nawilżania 38,2 mg H2O/l przy Vt 250 ml, przestrzeń martwa 25ml, waga 18g. Pakowany folia papier | X | szt. | 200
14 | Filtr bakteryjno-wirusowy, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objetości oddechowej 150-1500 ml , opór przepływu max. 1,2 cm H2O przy 30l/min, wydajność nawilżania min.36,8 mgH2O/lprzy Vt 500 ml przestrzeń martwa do 44 ml, waga do 32 g | X | szt. | 200
15 | Pojedyńczy Pigtail singiel 6F dł. 70-80 cm | X | szt. | 20
16 | Pojedyńczy Pigtail singiel 7F dł.70-80 cm | X | szt. | 40
17 | Igła jałowa do biopsji szpiku z mostka i talerza biodrowego. Rozmiar 18G x 25-40mm | X | szt. | 5
18 | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej, w zestawie: Igła dwuczęściowa ostrze typu chiba – zakończenie igły (3 pierścienie) widoczne w USG, prowadnica Lunderquista (twarda) o długości 80 cm, z bezpiecznym końcem typu J, cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 5 cm, z końcówką pigtail, zakończenie dystalne typu luer-lock. Poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia. Długość ok. 30 cm, 6 oczek drenujących. 3 etykiety samoprzylepne na opakowaniu. | 6 CH | szt. | 2
|  | 8 CH | szt. | 30
|  | 10 CH | szt. | 100
19 | Rozszerzadłą cewki moczowej wykonane z neoplexu, zakończenie oliwka, długość 34 cm, rozmiar CH6 – 30 | X | szt. | 5
20 | Aqua Pack , pojemność 340 ml | X | szt. | 120
21 | Cewnik do tętnicy pępowinowej | 3,5 F | szt. | 50
|  | 5 F | szt. | 50
RAZEM |  | x | x | x | x |  | x |  | x
| ……………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osobu upoważnionej