Kraków dnia: 2022-06-07

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika - roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”– znak sprawy **ZP/28/2022.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| 1. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie lądowiska dla helikopterów LPR na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem?**Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się czasowe wyłączenie lądowiska z użytkowania na czas robót koniecznych do wykonania – wszelkie uzgodnienia i opracowania z tym związane leżą po stronie Wykonawcy (w tym opracowanie analizy operacyjnej pod względem bezpieczeństwa dla działającego w ramach SOR lądowiska i dokonanie stosownego zgłoszenia do LPR).**2. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie głównego holu szpitala znajdującego się pod wymienianym świetlikiem dachowym na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem?**Odpowiedź: Nie dopuszcza, wszelkie prace zabezpieczające po stronie Wykonawcy.**3. Czy Inwestor dopuszcza instalacje żurawia wieżowego na terenie Szpitala na potrzeby budowy? Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca lub miejsc jego proponowanej lokalizacji.**Odpowiedź: Organizacja placu budowy po stronie Wykonawcy, przy założeniu prowadzenia prac przy czynnym obiekcie.**4. Czy Inwestor dopuszcza zamknięcie wjazdu (przy torowisku kolejowym) na teren Szpitala od strony ul. Prądnickiej na czas prowadzonych prac dot. zadania objętego przetargiem?**Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się czasowe zamknięcie wjazdu na czas robót koniecznych do wykonania po uprzednim zgłoszeniu.**5. Czy Inwestor dopuszcza usytuowanie dźwigu towarowego pracującego przy elewacji na cele budowy od strony torowiska kolejowego lub w innej lokalizacji? Proszę o podanie.**Odpowiedź: Nie dopuszcza. Organizacja placu budowy po stronie Wykonawcy, przy założeniu prowadzenia prac przy czynnym obiekcie. Zamawiający sugeruje usytuowanie dźwigu towarowego od strony parkingu z miejscami dla niepełnosprawnych przy ul. Prądnickiej.** |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek