Poznań dnia: 2022-06-08

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań"**”– znak sprawy **SZW/DZP/24/2022**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**W SWZ w punkcie 4 Opis przedmiotu zamówienia, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia napisano, że projekt wykonawczy ma zawierać inwentaryzację. Czy inwentaryzacja ma być oficjalną częścią dokumentacji ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 2**Czy Zamawiający oczekuje projektu wymiany instalacji w stosunku 1 do 1 ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.**Pytanie nr 3**Jakie pomieszczenia ma obejmować dokumentacja? W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymienione są różne pomieszczenia, które nie zawsze się powtarzają.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wszystkie.**Pytanie nr 4**Czy Zamawiający pod pojęciem "wizualizacja pracy systemu elektroenergetycznego" rozumie/ rozbudowę obecnego systemu wizualizacji, czy zupełnie nowy system ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Rozbudowę.**Pytanie nr 5**Co ma być przedmiotem wizualizacji pracy systemu elektroenergetycznego? Wartość prądów, wartości napięcia na poszczególnych fazach? Proszę o doprecyzowanie.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wartość prądów i napięć na poszczególnych fazach.**Pytanie nr 6**Ile agregatów prądotwórczych obsługuje pomieszczenia będące przedmiotem zakresu sporządzenia dokumentacji i czy Zamawiający posiada dokumentację dla tych agregatów ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** 2 (dwa) agregaty. Tak, Zamawiający posiada dokumentację dla tych agregatów.**Pytanie nr 7**W jakim celu Zamawiający przywołuje w opisie przedmiotu zamówienia dokumentację instalacji centralnego ogrzewania? Czy ten rodzaj instalacji również podlega zaprojektowaniu ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.**Pytanie nr 8**Zgodnie z punktem 2. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje przedstawienia umowy o pracę z projektantem branży elektrycznej. Proszę o informację w jakim wymiarze czasu pracy musi być zatrudniony projektant ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** ½ etatu.**Pytanie nr 9**Odnośnie zapisów w SW w punkcie 4.3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma przedstawić zaświadczenie z ZUS i US w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. W przeciwnym razie Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych. Proszę o zmianę tych terminów, ponieważ nie jest zależne od Wykonawcy kiedy otrzyma zaświadczenia z US o ZUSu.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza 14 dni.**Pytanie nr 10**Proszę o udostępnienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy kwota wynikająca z planu zamówień na 2022 rok jest aktualna i jest to 102 398,00 złotych netto ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 11**Odnośnie wzoru umowy, tj. załącznika nr 5 do SWZ. Proszę o zmianę paragrafu 3 (nadzór autorski) w zakresie punku 7. Proszę o doprecyzowanie, że czynności nadzoru autorskiego, w tym wizyty będą sprawowane na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Nie do przyjęcia jest możliwość, że będziemy jeździć do wykonawcy robót na drugi koniec kraju.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 12**Czy Zamawiający wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 13**Czy Zamawiający posiada aktualne rzuty budynków będących przedmiotem zamówienia w postaci pliku DWG lub PDF ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający posiada, aczkolwiek nie są one już aktualne.**Pytanie nr 14**Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych, których dotyczyć będzie dokumentacja w ciągu jednego roku kalendarzowego czy podzieli zakres robót i realizacja robót będzie rozciągnięta w nieokreślonym czasie ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający na ten moment nie posiada takiej informacji.**Pytanie nr 15**Proszę o wykreślenie punktu 6 w paragrafie 13 wzoru umowy (kary umowne). Wykonawca nie powinien odpowiadać za kary nałożone przez instytucje na Zamawiającego. Ewentualne scedowanie kar winno nastąpić wskutek wyegzekwowania takich zależności na etapie postępowania polubownego lub sądowego.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Bez zmian. |
| **Pytanie nr 16**1. Czy inwestor dysponuje podkładami architektonicznymi budynków, których dotyczy modernizacja instalacji el-en ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.Pytanie 1.1 Czy podkłady są aktualne ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.Pytanie 1.2 Czy podkłady są w wersji papierowej ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.Pytanie 1.3 Czy podkłady są w wersji elektronicznej a\ w formacie PDF b\ w formacie DWG lub DXF **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 17**1. Wg. opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), pkt 2 należy uwzględnić wymogi wynikające z innych robót na terenie Szpitala, w szczególności dostosowanie do wymogów p.pożarowych, zgodnie z dokumentacją zawartą w przetargach nr: SZW/SZP/92/2018, SZW/SZP/52/2017, SZW/SZP/34/2016. Załączona wersja PDF dokumentacji na platformie przetargowej https://e-propublico.pl nie zawiera części elektrycznej dotyczącej zasilania urządzeń wentylacji oddymiania. Pytanie: 1.1 Czy brak tego zakresu wynika z nieopublikowania całości dokumentacji ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.Pytanie 1.2 Czy wobec braku tego zakresu należy przewidzieć rozszerzenie zakresu oferty o brakujące elementy w dokumentacjach zależnych (np. dot. ochrony ppoż) ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.**Pytanie nr 18**1. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych i obowiązujące przepisy np. w zakresie ochrony ppoż wymuszą m.in. zaprojektowanie wydzieleń pożarowych pomieszczeń stacji transformatorowych, zabezpieczenia ppoż tras kablowych SN i wydzielenia pożarowego szachtów kablowych. Zmiany będą konieczne także w zakresie instalacji wyłączników ppoż budynku Pytanie: 1.1 Czy inwestor dysponuje ekspertyzą ppoż budynku w zakresie analizy pożarowej budynku i m.in wydzielenia pożarowego pomieszczeń ruchu elektrycznego i szachtów kablowych oraz w zakresie funkcjonowania wyłącznika ppoż w koordynacji ze scenariuszem pożarowymi strefami pożarowymi budynku i koordynacji z działaniem stref ratujących życie podczas pożaru ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie.Pytanie 1.2 Czy inwestor dysponuje ekspertyzą konstrukcyjno-architektoniczną w zakresie wydzielenia ppoż pomieszczeń stacji i szachtów kablowych ? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** NiePytanie 1.3 Czy oferta ma zawierać także zakres konstrukcyjno- architektoniczny ? Brak informacji o tym zakresie w treści postępowania. a\ jakie wymogi mają spełnić konstruktorzy i architekci dla tego postępowania ?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak.Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 01.06.2022 r. nr 2022/BZP 00187977/01*Zamawiający* /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  w Poznaniu Piotr Nowicki |