## 1
SZW/DZP/33/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 1
Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione o dwuskładnikowym rdzeniu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu, glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, czas wchłaniania 56-70 dni,podtrzymywanie tkankowe na węźle min. 80% po 14 dniach i min. 30% po 21 dniach
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 4/0 | 19-21 | okrągła | 1/2 koła |  | 70-140 | szt. | 300
2 | 3/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła |  | 70-140 | szt. | 24
3 | 3/0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła |  | 70-140 | szt. | 24
4 | 3/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła |  | 70-140 | szt. | 2400
5 | 3/0 | 19-21 | okrągła | 1/2 koła |  | 70-140 | szt. | 24
6 | 3/0 | 23 | narta /laparoskopowa | nie dotyczy |  | 120-360 | szt. | 24
7 | 2/0 | 64-66 | okrągła | 1/2 koła |  | 75 | szt. | 480
8 | 2/0 | 47-48 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-90 | szt. | 1020
9 | 2/0 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła |  | 75 | szt. | 540
10 | 2/0 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-360 | szt. | 168
11 | 2/0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła |  | 75 | szt. | 540
12 | 1/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła |  | 75 | szt. | 2220
13 | 1/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-360 | szt. | 24
14 | 0 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-90 | szt. | 1020
15 | 0 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-90 | szt. | 3900
16 | 0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła |  | 75 | szt. | 300
17 | 0 | 26 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-100 | szt. | 360
18 | 0 | 26-28 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-120 | szt. | 24
19 | 1 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła |  | 75-90 | szt. | 600
20 | 1 | 26-28 | okrągła | 5/8 koła wzmocniona | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75 | szt. | 960
21 | 1 | 47-49 | okrągła | 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75-90 | szt. | 96
22 | 1 | 37 | okrągła | wzmocniona 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75-90 | szt. | 2100
23 | 1 | 37 przeciwzakłuciowa | okrągła | wzmocniona 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75-91 | szt. | 60
24 | 1 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75-92 | szt. | 180
25 | 2 | 65 | okrągła | 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 150 | szt. | 24
26 | 2 | 47-49 | okrągła | 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 90 | szt. | 6600
27 | 2 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 90 | szt. | 1800
28 | 2 | 37 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | połączenie z igłą nitką pojedynczą | 75 | szt. | 24
29 | 1 | podwiązka na szpulce |  |  |  | 150-400 | szt. | 180
30 | 0 | podwiązka na szpulce |  |  |  | 150-400 | szt. | 300
31 | 2/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  | 150-400 | szt. | 1200
32 | 3/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  | 150-400 | szt. | 1020
33 | 4/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  | 150-400 | szt. | 540
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ……………………………………………………………………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 2
SZW/DZP/33/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 2
Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione o jednoskładnikowym rdzeniu, o czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymanie tkankowe po 14 dniach: 80%, po 21 dniach: 50 %, po 28 dniach: 20%
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Połączenie z igłą | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 4/0 | 16-18 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 70-80 | szt. | 600
2 | 3/0 | 19-21 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 70-90 | szt. | 48
3 | 3/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 624
4 | 3/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 70-90 | szt. | 144
5 | 2/0 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-150 | szt. | 204
6 | 2/0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 70-150 | szt. | 240
7 | 2/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 71-90 | szt. | 25
8 | 2/0 | 47-49 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 360
9 | 2/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 780
10 | 0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła wzmocniona | 70-150 | szt. | 36
11 | 0 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła wzmocniona | 70-150 | szt. | 300
12 | 0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła wzmocniona | 70-150 | szt. | 84
13 | 0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła wzmocniona | 75-150 | szt. | 36
14 | 1 | 36-38 | trokarowa | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła przyostrzona z 4 stron | 90-150 | szt. | 24
15 | 1 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 90-150 | szt. | 384
16 | 2 | 45-46 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 90-150 | szt. | 24
17 | 2 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka | igła wzmocniona | 90-150 | szt. | 504
18 | 2 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 90-150 | szt. | 240
19 | 2/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  |  | 151-400 | szt. | 300
20 | 3/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  |  | 151-400 | szt. | 300
21 | 4/0 | podwiązka na szpulce |  |  |  |  | 151-400 | szt. | 120
22 | 0 | podwiązka na szpulce |  |  |  |  | 151-400 | szt. | 72
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 3
SZW/DZP/33/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 3
Nici wchlanialne, syntetyczne, monofilament z igłą, czas wchłaniania: 180-210 dni, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach: 75%, po 28 dniach: 65-70%,
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Połączenie z igłą | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 4/0 | 16-18 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 46-90 | szt. | 360
2 | 3/0 | 16-18 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 70-75 | szt. | 72
3 | 3/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 70-90 | szt. | 540
4 | 3/0 | 54-56 | prosta |  | pojedynczą nitka |  | 70-90 | szt. | 1500
5 | 3/0 | 26 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka | 2 igły | 70-90 | szt. | 36
6 | 2/0 | 26 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka | 2 igły | 70-90 | szt. | 36
7 | 2/0 | 59-61 | prosta |  | pojedynczą nitka | 2 igły | 70-90 | szt. | 36
8 | 2/0 | 60 | prosta |  | pojedynczą nitka | 2 igły | 150-300 | szt. | 180
9 | 2/0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 75-300 | szt. | 300
10 | 2/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 70-300 | szt. | 36
11 | 2/0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka | igła rozwarstwiająca | 75-300 | szt. | 36
12 | 2/0 | 19-21 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 70-300 | szt. | 180
13 | 0 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pętla |  | 150 | szt. | 420
14 | 0 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 150 | szt. | 240
15 | 1 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitka |  | 150 | szt. | 60
16 | 1 | 64-66 | okrągła | 1/2 koła | pętla |  | 150-300 | szt. | 300
17 | 1 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pętla |  | 150 | szt. | 204
18 | 2 | 47-49 | okrągła | 1/2 koła | pętla |  | 150 | szt. | 300
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 4
SZW/DZP/33/2022 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 4
Nici skórne niewchłanialne monofilament typu poliamid (nylon) koloru czarnego lub ciemnogranatowego z igłą
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 5/0 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 70-120 | szt. | 300
2 | 4/0 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 70-120 | szt. | 840
3 | 4/0 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 70-120 | szt. | 840
4 | 3/0 | 19-20 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 70-120 | szt. | 1800
5 | 3/0 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 744
6 | 3/0 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 360
7 | 3/0 | 29-31 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 70-120 | szt. | 3000
8 | 2/0 | 19-21 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 780
9 | 2/0 | 24-26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 1380
10 | 2/0 | 29-31 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 240
11 | 2/0 | 35-37 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75-120 | szt. | 3600
12 | 0 | 29-31 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 90-120 | szt. | 540
13 | 0 | 23-25 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | precyzyjne ostrze typu micro-point | 75-120 | szt. | 60
14 | 1 | 36-38 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 90-120 | szt. | 120
15 | 1 | 44-46 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75 | szt. | 240
16 | 2 | 44-46 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła |  | 75 | szt. | 300
17 | 5 | 90 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 2 igły | 90-150 | szt. | 24
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 5
SZW/DZP/33/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 5
Nici naczyniowe monofilament typu Polypropylenum vel Polyvinyldinefluoridum PVDF z igłą. Syntetyczne, niepowlekane, niewchłanialne, połączone z igłą pojedynczą nitką koloru niebieskiego. Kolor igły stalowy
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Połączenie z igłą | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 6/0 | 9.3 | okrągła | 3/8 koła | pojedynczą nitką | 2 igły stożkowa | 60 | szt. | 96
2 | 6/0 | 12-14 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | 2 igły stożkowa | 75 | szt. | 96
3 | 5/0 | 17 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | 2 igły stożkowa | 90 | szt. | 540
4 | 4/0 | 16-18 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | 2 igły stożkowa | 90 | szt. | 36
5 | 3/0 | 16-18 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | 2 igły stożkowa | 90 | szt. | 72
6 | 2/0 | 21-23 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | igła sztożkowa, wzmocniona; skład chemiczny nici: polifluorek winylidenu | 75 | szt. | 36
7 | 2/0 | 22-23 | okrągła | 1/2 koła | pojedynczą nitką | igła stożkowa | 75-90 | szt. | 300
8 | 0 | 26 | okrągła | 1/2 | pojedynczą nitką | igła okrągło-tnąca Taper Cut | 90 | szt. | 120
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 6
SZW/DZP/33/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 6
Szwy do mikrochirurgii oka
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | wchłanialność i kolor nici | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 10/0 | 6.19 | szpatuła (lancet) | 3/8 koła | niewchłanialne, czarne | 2 igły średnica 140-150 µ | 15-31 poliamid monofilament | szt. | 96
2 | 5/0 | 7,9-8 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | niewchłanialne, białe | 2 igły średnica 300-350 µ | 44-45 poliester, pleciona | szt. | 72
3 | 4/0 | 7,88-8 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | niewchłanialne, białe/zielone | 2 igły średnica 430-450 µ | 44-45 poliester, pleciona | szt. | 48
4 | 7/0 | 8 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | niewchłanialne, czarne | 2 igły średnica 200 µ | 44-50 pleciona, jedwab, powlekana silikonem | szt. | 72
5 | 6/0 | 8 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | niewchłanialne, czarne, | 2 igły średnica 200 µ | 44-50 pleciona, jedwab, powlekana silikonem | szt. | 144
6 | 6/0 | 8-8,53 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | wchłanialna, fioletowa | 2 igły średnica 300-340 µ | 44-50 pleciona jedwab | szt. | 24
7 | 5/0 | 8-8,5 | szpatuła (lancet) | 1/4 koła | wchłanialna, fioletowa | 2 igły średnica 350-356 µ | 30-46 pleciona jedwab | szt. | 24
8 | 10/0 | 16 | szpatuła (lancet) | prosta | niewchłanialna czarna | 2 igły średnica 150-152 µ | 23-30 polipropylen, monofilament | szt. | 24
9 | 5/0 | 10-11 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niewchłanialna zielona | 1 igła | 45-50 powleczona silikonem | szt. | 24
10 | 5/0 | 16-17 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | niewchłanialna zielona | 1 igła | 45-50 powleczona silikonem | szt. | 24
11 | 7/0 | 6,5 | szpatuła (lancet) | 3/8 koła | wchłanialna, fioletowa | 2 igły średnica 250 µ | 30-45 pleciona kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu) | szt. | 24
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 7
SZW/DZP/33/2022 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 7
Nici niewchłanialne, syntetyczne, plecione typu polyester z igłą
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Grubość USP | Długość igły [mm] | Przekrój igły | Krzywizna koła | Połączenie z igłą | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 3/0 | 24-26 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-150 | szt. | 48
2 | 2/0 | 24-26 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-150 | szt. | 144
3 | 0 | 25-27 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-150 | szt. | 72
4 | 0 | 29-31 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-150 | szt. | 144
5 | 0 | 24-25 | ostra | 3/8 koła | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 744
6 | 1 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-100 | szt. | 192
7 | 1 | 34-36 | ostra | 3/8 koła | pojedyncza nitka |  | 75 | szt. | 756
8 | 2 | 36-38 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-100 | szt. | 36
9 | 2 | 39-41 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 76-90 | szt. | 36
10 | 2 | 47-49 | ostra | 1/2 | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 408
11 | 5 | 55 | okrągła | 1/2 koła | pojedyncza nitka |  | 75-90 | szt. | 36
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ………………………………………………………………...………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 8
SZW/DZP/33/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 8
Wchłanialny syntetyczny system do zamykania razn, monofilamentowy zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. |  | Oferta Wykonawcy
|  |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | • Grubość USP: od 3/0 do 2/0, • Długość igły: od 26 do 30[mm]na jednym końcu , • Drugi koniec: Pętlowy chwytak Przekrój igły: Okrągła • Krzywizna koła: 1/2 koła, • Struktura nici: nitka z jednokierunkowymi haczykami , • Wytrzymałość na rozciąganie: 7 dni - 90%/±1/, 14 dni – 75% ±1 | szt. | 192
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ………………………………dnia…………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 9
SZW/DZP/33/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 9
Materiał szewny do zabiegów transplantologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
|  |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem, zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształcaniem węzła, zapobiegającym jego rozwiązaniu Grubość USP: 6/0, Długość igły: 9.3mm, Długość nici : 60cm Ilość igieł w saszetce: 2, Przekrój igły: okrągła, Kąt: 135 stopni, Krzywizna koła: 3/8 | szt | 240
2 | Szew syntetyczny, niewchłanialny poliamidowy, monofilamentowy o zmniejszonej hydrofilności, zmniejszonej pamięci skrętu, po wyjęciu z opakowania. 2 szwy w saszetce, każdy zaopatrzony w rurkę winylową. Grubość USP: 1, Długość igły: 90 mm, Długość nici: 2x50 cm, Ilość igieł w saszetce: 2, Krzywizna koła: 3/8 | szt. | 24
3 | Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i mlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28 do 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – minimum 75 %, po 21 dniach -minimum 50%, po 28 dniach – minimum 25% Grubość USP: 1 Długość igły: 31[mm], Długość nici [cm]: 75[cm] Zakończenie igły: Rozwarstwiająca, Przekrój igły: Okrągła, Kolor: Fioletowy, Krzywizna koła: 1/2 | szt. | 360
4 | Bezwęzłowe urządzenie do zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, niebarwiony. Podtrzymywanie tkankowe in vivo : po 7 dniach – minimum 50%, po14 dniach – minimum 20%. Okres wchłaniania: 91 dni. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny Grubość USP: 2/0, Długość igły: 36 mm, Długość nitki: 45 mm, Przekrój igły: okrągła | szt. | 72
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ………………………………dnia…………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 10
SZW/DZP/33/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 10
Wosk medyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
|  |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Parametry: Niewchłanialny Waga hemostatyku: 2.95[g], Postać: Płatek, Skład chemiczny: Mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) | szt. | 144
RAZEM
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ………………………………dnia…………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 11
SZW/DZP/33/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 11
Syntetyczne, plecione siatki wchłanialne z kwasu poliglikolowego o podtrzymaniu tkankowym 50% po 18 dniach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
|  |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Siatki do stabilizacji i hemostaza organów, • Wielkość oczek/ porów: 1.4[mm], • Długość siatki: 15 [cm], • Waga: 43[g/m2], • Szerokość siatki: 8 [cm] | szt | 2
2 | Siatki do stabilizacji i hemostaza organów, • Wielkość oczek/ porów: 1.4[mm], • Długość siatki: 30 [cm], • Waga: 43[g/m2], • Szerokość siatki: 26 [cm] | szt. | 2
3 | Siatki stosowane w:  w chirurgii plastycznej  ze wzmocnieniem w przypadku rekonstrukcji nosa ,  wsparciu w przypadku zapalenia otrzewnej,  wzmocnieniu w przypadku zespolenia ubytków jamy brzusznej i w obrębie klatki piersiowej,  tymczasowym wsparcie dla tkanek i organów, Parametry siatki: • Wielkość oczek/ porów: 0.75[mm], • Długość siatki: 28 [cm], • Skład chemiczny siatki: Kwas poliglikolowy, • Kształt siatki: Prostokąt, • Waga: 56 [g/m2], • Szerokość siatki: 18 [cm] | szt. | 2
RAZEM
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ.
| ………………………………dnia…………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 12
SZW/DZP/33/2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
|  |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Siatki przeznaczone do leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych,  Wielkość oczek/ porów: 0.8[mm],  Długość siatki: 15 [cm] ±1,  Grubość siatki: 0.48 [mm],  Kształt siatki: Prostokąt,  Kolor: Biały/transparentny,  Waga: 82[g/m2] ±1,  Szerokość siatki: 7.5 [cm] | szt | 250
2 | Siatki przeznaczone do leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych,  Wielkość oczek/ porów: 0.8[mm],  Długość siatki: 36 [ cm] ±1,  Grubość siatki: 0.48 [mm],  Kształt siatki: Prostokąt,  Kolor: Biały/transparentny,  Waga: 82 [g/m2] ±1,  Szerokość siatki: 26 [cm] | szt. | 50
3 | Siatki przeznaczone do leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych,  Wielkość oczek/ porów: 1.5 [mm],  Długość siatki: 30 [cm], ±1  Grubość siatki: 0.53 [mm],  Kształt siatki: Kwadrat,  Kolor: Biały z niebieskimi pasami/transparentny,  Waga: 60 [g/m2] ±1,  Szerokość siatki: 30 [cm] ±1 | szt. | 5
4 | Siatki przeznaczone do leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych,  Wielkość oczek/ porów: 1.5 [mm],  Długość siatki: 15 [cm], ±1  Grubość siatki: 0.53 [mm],  Kształt siatki: Kwadrat,  Kolor: Biały z niebieskimi pasami/transparentny,  Waga: 60 [g/m2] ±1,  Szerokość siatki: 10 [cm] ±1 | szt. | 15
RAZEM
● Jednostkowe opakowanie asortymentu powinno posiadać samoprzylepną etykietę z opisem identyfikujacym dany produkt, umożliwiającą powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego. ● Metryczka wklejka ma posiadać: nazwę siatki, rozmiar, numer serii, datę ważności, nazwę producenta oraz kod kreskowy; ● Siatka powinna być konfekcjonowana po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym; ● Siatka powinna być pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni ; ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego); ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego oraz dane potwierdzające zgodność z opisem zamówienia; ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ;
| ………………………………dnia…………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………………………….
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)

## 13
SZW/DZP/33/2022 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy
Pakiet 13
Materiały szewne różne
Lp. | Parametry przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Jedn. | Ilość | Oferta Wykonawcy
| Rodzaj nici | Grubość USP | Długość igły [mm] | Krzywizna koła | Parametry dodatkowe | Długość nici [cm] |  |  | Nazwa handlowa, producent | Numer REF | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Sytetyczny szew pleciony, powlekany poliglikonatem, jednoskładnikowy, wchłaniający się o okresie od 60-90 dni | 2/0 | 40 | 1/2 koła | igla okrągła wzmocniona | 90 | szt. | 11700
2 | Syntetyczny szew monofilamentowy wykonany z glikonatu, bezberwny wchłaniajacy się w okresie 56 dni | 3/0 | 24 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 70 | szt. | 108
3 |  | 3/0 | 30 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 70 | szt. | 216
4 | Syntetyczny szew pleciony, powlekany | 0 | 30 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 72
5 |  | 1 | 35-36 | 1/2 koła | okrągła | 75 | szt. | 1800
6 | Syntetyczny szew monofilamentowy, poliamidowy | 3/0 | 30 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 180
7 |  | 2/0 | 30 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 36
8 |  | 1 | 30-39 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 36
9 |  | 2 | 30-39 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 36
10 |  | 0 | 30-39 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 75 | szt. | 72
11 | Szew śródskórny polipropylenowy z dwoma klipsami mocującymi w kolorze żółtym i czerwonym | 3/0 | 24 | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 45 | szt. | 36
RAZEM
● W zakresie nici podana długość nici jest minimalna – dopuszcza się składania w ofercie pozycji o większej długości. ● Szwy chirurgiczne w danym zadaniu muszą pochodzić od jednego producenta ● Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwiarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej w Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość identyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia. ● W celu identyfikacji wyrobu medycznego (materiału szewnego) przez Zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkownika ( z opakowania zbiorczego) ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę katalogu/folderu zawierającego nazwę asortymentu, symbol numeryczny i graficzny igły, rozmiar igły, długość i grubość nici oraz kod do zamówienia ● Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SWZ wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy o Wyrobach medycznych, tj. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ● Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy na każdym etapie badania i oceny ofert o przedłożenie próbek w ilościach niezbędnych do potwierdzenia zgodności wymagań zawartych w SWZ
| ……………………………………..dnia………………………………… | [9 empty] | ……………………………………………………………………..
(czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy)