Bydgoszcz dnia: 2022-06-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4891/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego Ingenuity obejmujący InteliiSpace Portal na okres 36 m-cy” – znak sprawy 73/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Dotyczy SWZ, pkt 7.2. Zdolność techniczna i zawodowa- warunki udziału w postepowaniu

Zamawiający określając zdolność techniczną i zawodową konieczną do wykonania zamówienia wymaga od Wykonawcy, aby skierował do wykonywania zamówienia minimum 3 osoby. W dalszej części Zamawiający wymaga również posiadania narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z hasłami i kodami serwisowymi). Czy Zamawiający potwierdzi, że osoby skierowanie do wykonywania zamówienia powinny być odpowiednio przeszkolone z zakresu przedmiotu zamówienia, posiadać nie tylko narzędzia i dostępy serwisowe ale również specjalistyczną wiedzę techniczną potwierdzoną imiennym certyfikatem przeszkolenia przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela?

ODPOWIEDŹ

Tak, wymaga zgodnie z treścią ogłoszenia i dodaniem zapisu do SWZ (którego nie ma poprzez omyłkę) w  pkt. 7. 2 SWZ w  tabeli L.p. 1 Zdolność techniczna lub zawodowa, który otrzymuje brzmienie:

,,O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - minimum 3 osoby, Oświadczenie o posiadaniu narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z hasłami i kodami serwisowymi)

Minimalny poziom wymaganych standardów:

- Wykaz osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela, poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia -min. 3 osoby.

- Oswiadczenie, że Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia (wraz z hasłami i kodami serwisowymi).”

PYTANIE 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, pkt 2d  Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt 2d z obecnego:

- udzielamy gwarancji na okres .......... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego;

na zapis:

- udzielamy gwarancji na przeprowadzone naprawy i części zamienne na okres .......... miesięcy licząc od daty wykonania naprawy/ wymiany części potwierdzonej zapisami w paszporcie technicznym;

Obecny zapis jest prawdopodobnie omyłką wynikającą z zastosowania domyślnych zapisów formularza.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ w pkt. 2d na:

- udzielamy gwarancji na przeprowadzone naprawy i części zamienne na okres ......... miesięcy licząc od daty wykonania naprawy/ wymiany części potwierdzonej zapisami w paszporcie technicznym.

PYTANIE 3

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ Wzór Umowy, § 2 ust 5

Zwracamy się z prośbą o podanie terminy płatności faktur. Ze względu na regulacje prawne związane z przeciwdziałaniem opóźnieniom w transakcjach handlowych okres termin płatności dłuższy niż 60 dni nie będzie możliwy do zaakceptowania dla większości Wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Termin płatności wynosi 60 dni.

PYTANIE 4

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ Wzór Umowy, § 5 ust 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu z obecnego:

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 48h od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 96h od otrzymania zgłoszenia.

Na zapis:

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

W ten sposób zapisy Wzoru umowy i Załącznika nr 3 do SWZ ulegną ujednoliceniu.

ODPOWIEDŹ

Treść § 5 ust 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie zgodne z zakresem określonym w załączniku nr 3 do SWZ Zakres czynności serwisowych:

- ,,Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia”

PYTANIE 5

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ Wzór Umowy, § 10 ust 2

- Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie łącznej wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy do 20% wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia wysokość kar umownych § 10 ust 2 na 20% wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1 (projektu umowy).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.06.2022 (godziny bez zmian) z przesłaniem ogłoszenia do DzUUE nr  2022/ S  111- 313311. Z dia  10.06.2022r

Zamawiający

Wyk.  w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 - a/a Kancelaria, T 2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy: poprzez platf.:e-propublico, SZP,

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448