Poznań dnia: 2022-07-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n.

1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego 
w Poznaniu ul. Juraszów 7/19"

2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 
wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" 
(2 zadania częściowe)” – znak sprawy SZW/DZP/34/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) 
wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów SWZ Tom I – IDW, Rozdział 9 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt 9.1 ppkt 1, tj.: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 1 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego budynku - obiektu użyteczności publicznej odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 2 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego budynku - obiektu użyteczności publicznej odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. na zapisy o treści: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 1 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego budynku - obiektu użyteczności publicznej odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 2 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego budynku - obiektu użyteczności publicznej odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia W ocenie Wykonawcy wydłużenie powyższego okresu pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, tym samym zwiększając znacząco konkurencyjność postępowania a zaproponowana zmiana pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru doświadczonego Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający podał maksymalny okres dla usług, przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą one być składane (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

Pytanie nr 2 Zamawiający określił w wzorach umowy nadzór dla zadania 1, jak i zadania 2 w §4 (Przedmiot umowy) jak następuje: ust. 2: „Szczegółowe obowiązki Inspektora zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy”. ust. 8: „Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy”. ust. 9: „(…). Wymagania dotyczące Zespołu Inspektora wskazane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy”. Wnosimy o zamieszczenie wspomnianego powyżej Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umów dla zadania 1 i 2), którego brakuje w udostępnionych materiałach przetargowych w celu zapoznania się z zapisami na etapie rozpoznania przedmiotu postępowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opis przedmiotu zamówienia jest częścią SWZ (tj. zawarty jest w SWZ), w związku z powyższym treść opisu przedmiotu zamówienia z SWZ będzie załącznikiem do umowy. Pytanie nr 3 Ponadto Zamawiający w SWZ w rozdziale 9 (Wykaz podmiotowych środków dowodowych) określił osoby jakimi musi wykazać się Wykonawca, a które zostaną skierowane do realizacji zamówienia: „1. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (…), pełniący również funkcję Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych (…) 2. Inspektor nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych (…) 3. Inspektor nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych (…) 3. Inspektor nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych (…) 4. Inspektor nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych (…)” Natomiast we wzorze umowy nadzór w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19” Zamawiający określił, iż „Inspektor przyjmuje do kompleksowego wykonywania usługę (…), we wszystkich związanych z inwestycją branżach, w szczególności: 1) Konstrukcyjno-budowlanej, 2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, teletechnicznych 3) Sanitarnej,”. Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymaganych przez Zamawiającego branż do realizacji inwestycji dla zadania 1. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. w par 4 ust 1 Umowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu (…) ppkt 1,2 i 3 otrzymują brzmienie: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - sanitarnej; - telekomunikacyjnej, - drogowej,

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów SWZ Tom I – IDW, Rozdział 9 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt 9.1 ppkt 1, tj.: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 1 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru), pełniący również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych - 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień), - doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 10 mln zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 2 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru), pełniący również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych - 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień), - doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 20 mln zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). na zapisy o treści: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 1 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru), pełniący również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych - 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień), - doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 10 mln zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). W celu potwierdzenia spełniania tego warunku w zakresie zadania częściowego nr 2 Zamawiający wymaga: Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru), pełniący również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych - 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) - doświadczenie w branży: min. 5 lat (od uzyskania uprawnień), - doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych , w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 20 mln zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). W ocenie Wykonawcy wydłużenie powyższego okresu pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, tym samym zwiększając znacząco konkurencyjność postępowania a zaproponowana zmiana pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru doświadczonego Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający podał maksymalny okres dla usług, przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą one być składane (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2022/S 112-315741 z dnia 13.06.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 05.07.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki