Spis treści

Wstęp	3

Ogólny zarys projektu	3

Słownik pojęć	4

Zasady prowadzenia projektu	6

Metodyka projektu	6

Organizacja prac związanych z projektem	7

Kierownictwo wdrożenia	7

Zarządzanie ryzykiem w projekcie	8

Zarządzanie zmianą w projekcie	8

Zarządzanie zdarzeniami	8

Zarządzanie zakresem	8

Zarządzanie harmonogramem i zadaniami	8

Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym	9

Obecna Infrastruktura techniczna Zamawiającego	9

Infrastruktura transmisji danych	10

Infrastruktura sprzętowego przetwarzania danych	10

Infrastruktura programowego przetwarzania danych	12

Usługi elektroniczne	12

Nawigacja wewnętrzna	12

Etapy wdrożenia	12

Wymagania ogólne	13

Wymagania szczegółowe	14

Zestawienie wymagań funkcjonalnych rozwiązania	14

Zakres 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego	15

Macierz dyskowa – rozbudowa posiadanej infrastruktury	15

Punkty dostępowe WLAN – 25 szt.	18

Drukarki etykiet – 5 szt.	19

Drukarki opasek dla pacjentów – 5 szt.	20

Sprzęt i system do Sterylizatorni	20

Sprzęt wymagany do wdrożenia:	28

Stanowiska robocze stacjonarne	28

Tablety medyczne – 20 szt.	32

Zakres 2 – Dostawa oprogramowania	34

Wymagani dla zintegrowanego systemu	34

System HIS	34

Wymagania formalne, techniczne i ogólne	34

System ERP	114

Wdrożenie portalu e-Usług.	154

Wdrożenie systemu e-Usług	155

Integracja z systemami HIS oraz ERP	155

Wewnętrzna integracja pomiędzy modułami podsystemów	155

Integracja pomiędzy systemami/podsystemami	155

Integracja z rozwiązaniem katalogowym (SSO, domena Windows).	157

Zakres migracji danych HIS	157

Zakres 3 – Konfiguracja i uruchomienie e-Usług	162

Wdrożenie portalu e-Usług.	162

Uwierzytelnianie dostępu do e-Usług	162

Uruchomienie e-Usług	162

Moduł integracji EDM	162

Inne integracje Systemu	163

Zakres 4 – Szkolenia	164

Wizyty ewaluacyjne	164

Zakres 5 – Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej	166

Wytyczne do analizy przedwdrożeniowej	166

Dokumentacja powykonawcza	166

Zakres 6 – Gwarancja i serwis	167

## Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania służącego ujednoliceniu oprogramowania w Szpitalu. Wszystkie parametry techniczne określone w niniejszym OPZ określają minimalne wymagania stawiane oferowanym urządzeniom i oprogramowaniu. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia jeśli dostarczony system posiadał będzie większą funkcjonalność niż wymagana niniejszym OPZ.

## Ogólny zarys projektu

Zakresem Zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego System Informatycznego Szpitala oraz zintegrowanie go z istniejącymi i wdrażanymi systemami informatycznymi. Zamówienie obejmuje:

- Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z bezterminowymi licencjami na to Oprogramowanie, spełniającego wymagania funkcjonalne i techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia(OPZ). ZSI obejmuje systemy klasy HIS, LIS, RIS, PACS, ERP. Systemy te mogą być wdrażane jako elementy jednego rozwiązania (w tym jako moduły) lub jako osobne, zintegrowane ze sobą podsystemy.

- Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji nieograniczonych w zakresie ilości zdefiniowanych i jednocześnie pracujących w systemie użytkowników. Jeśli jakiś element systemu, z przyczyn technicznych, dostarczanego przez Wykonawcę wymaga określenia ilości licencji - ilość wymaganych licencji określi Wykonawca w oparciu o poniżej wskazane informacje - Zamawiający zastrzega jednak, że liczba dostarczonych licencji nie może być mniejsza niż liczba pracujących, na dzień podpisania umowy, w danym module pracowników.

- Świadczenie Usług Wdrożenia dotyczących ZSI w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej.

- Udzielenia przez Wykonawcę na uruchomiony ZSI gwarancji obejmującej również wsparcie powdrożeniowe oraz nadzór autorski, w terminach zawartych w ofercie.

- Wyspecyfikowanie docelowego serwerów aplikacyjnych i bazodanowych na potrzeby wdrażanego Oprogramowania.

- Dostawę powiązanych z wdrażanym ZSI urządzeń peryferyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

- Dostawa właściwych dla wdrażanego oprogramowania ZSI silników baz danych typu SQL wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania w modelu opłaty jednorazowej, nieograniczonych czasowo, obejmujących nieograniczoną ilość użytkowników, praca w konfiguracji niezawodnościowej (z serwerem zapasowym) zbudowanym z co najmniej 2 maszyn wirtualnych na dwóch serwerach fizycznych. W przypadku awarii maszyny wirtualnej lub serwera fizycznego, na którym pracuje serwer podstawowy, drugi serwer musi automatycznie przejąć dotychczasowe połączenia do bazy danych.

- Integracja wdrażanego oprogramowania HIS z wdrażanym systemem ERP, w szczególności w zakresie rejestracji wszystkich występujących w nim zdarzeń gospodarczych w ujęciu księgowym, w tym transakcji sprzedaży, zakupu, operacji na materiałach i produktach (magazynowych) oraz wszystkich innych podlegających rejestracji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi.

- Integracja użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS z wdrażanym systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiędzy ZSI a systemem PACS. Wymiana danych dotyczy systemów, nie jest wymagana integracja z urządzeniami podłączonymi do systemu PACS. Zamawiający zastrzega, że będzie wymagał integracji z urządzeniami podłączonymi do systemu PACS, jeśli w ramach postępowania Wykonawca zaoferuje wymianę systemu PACS.

- Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego (stacje robocze, serwery).

- Instruktaż personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego, oraz oprogramowania bazodanowego, systemowego, narzędziowego i pozostałych dostarczonych w ramach projektu wdrożeniowego zgodnie z zakresem odpowiedzialności poszczególnych profili użytkowników.

- Dostosowywanie wdrożonych systemów do zmieniających się przepisów prawa, bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż do momentu obowiązywania zmian, w okresie realizacji projektu wdrożeniowego oraz trwania usługi wsparcia powdrożeniowego i gwarancji.

## Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszego postępowania stosuje się następujące pojęcia i definicje:

- Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego i Wykonawcy jednocześnie.

- Przedmiot Umowy – całokształt zagadnień realizowanych w ramach Umowy ukierunkowanych na osiągnięcie Celu Umowy.

- Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla nieprawidłowości rozumianych jako niezgodność z Dokumentacją lub wymaganiami przewidzianymi umową.

- Kategoria Dysfunkcji - kategoria, do której kwalifikowane jest Zgłoszenie Serwisowe dotyczące Dysfunkcji. Opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Prace Serwisowe - działania Wykonawcy mające na celu realizację Zgłoszenia Serwisowego.

- Naprawa – modyfikacja Systemu usuwająca Dysfunkcję Systemu.

- Obejście - tymczasowe rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie oprogramowania bez usuwania wykrytego błędu przy zachowaniu integralności bazy danych.

- Realizacja Zgłoszenia Serwisowego - zakończenie Prac Serwisowych, w wyniku których przywrócono Stan Funkcjonalności.

- Analiza – dokumenty opracowane przez Wykonawcę, mające na celu doprecyzowanie sposobu realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod realizacji Umowy oraz wskazanie i szczegółowe opisanie Produktów;

- Backup – wykonanie kopii bezpieczeństwa danych pozwalających na odtworzenie i przywrócenie Bazy Danych i Systemu po wystąpieniu awarii w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych danych; jakość odtworzonych danych powinna być dostosowana do ustalonego uprzednio poziomu ryzyka, który poniesie Zamawiający.

- Baza Danych – zbiór wszystkich danych zewidencjonowanych za pomocą Systemu.

- Czas Roboczy – czas pracy liczony w Dni Robocze, w którym świadczona jest pomoc telefoniczna przy eksploatacji Systemu.

- Czas Reakcji - okres od zgłoszenia Dysfunkcji przez Zamawiającego do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Czas Naprawy - okres od zgłoszenia Dysfunkcji do przywrócenia Systemu do stanu sprzed jej zgłoszenia szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do umowy.

- Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dokumentacja – dokument papierowy lub elektroniczny opisujący System i zasady użytkowania Systemu. Wszelka dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę dostarczona i modyfikowana w wyniku realizacji umowy.

- Dokumentacja Standardowa – Dokumentacja Oprogramowania Systemowego oraz Dokumentacja Oprogramowania Aplikacyjnego w formie ogólnie dostępnych dokumentów (instrukcje, opisy, broszury, itp.) oraz inna dokumentacja opracowana niezależnie od realizacji Umowy.

- Dokumentacja Dedykowana – inna dokumentacja opracowana w związku z realizacją Umowy.

- Godziny robocze – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

- Konsultant serwisowy – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje uprawniające do realizowania Serwisu.

- Pomoc Telefoniczna – świadczenie konsultacji telefonicznej dotyczące szeroko pojętej eksploatacji Systemu.

- Procedura – schemat postępowania w jaki winien być realizowany określony fragment Przedmiotu Umowy.

- Publikacja – udostępnienie Systemu zawierającego zmienioną funkcjonalność.

- Serwer – sprzęt komputerowy, na którym zainstalowana jest baza danych lub aplikacje wykorzystywane przez System.

- Serwis – usługa o charakterze technicznym, organizacyjnym, doradczym i szkoleniowym, przeznaczona do zapewnienia stabilnej pracy Systemu.

- Stan Funkcjonalności - stan Systemu, w którym nie występują Dysfunkcje.

- Upgrade – nowa wersja Systemu związana ze stworzeniem nowej funkcjonalności.

- Update – aktualizacja Systemu w wyniku zmian przepisów, związanych bezpośrednio i pośrednio z systemem ochrony zdrowia, w zakresie tej samej wersji Systemu.

- Wdrożenie – opisane Umową świadczenia Wykonawcy mające na celu wykonanie Systemu

- Wersja – okresowa Publikacja Systemu uwzględniająca Naprawy i zmiany dokonane w okresie od poprzedniej Publikacji Systemu. Wydanie Wersji obejmuje również opis nowej Funkcjonalności Systemu.

- Sprzęt – sprzęt komputerowy oraz sprzęt serwerowy i sieciowy taki jak serwery, macierze, przełączniki sieciowe, urządzenia UTM, itp.

- Umowa – niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi załącznikami do niej.

- Zgłoszenie Serwisowe – Dysfunkcja, o której Wykonawca został powiadomiony drogą mailową.

- API - Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji – jest to sposób rozumiany, jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

- Architektura systemu teleinformatycznego – opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami.

- Czas dostarczenia rozwiązania - Okres czasu od wysłania Zgłoszenia do usunięcia przyczyny problemu lub zastosowania Rozwiązania Zastępczego.

- Dostępność – właściwość określająca, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym .

- ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl

- Integralność – właściwość polegająca na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony .

- Moduł systemu – kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie warstwy architektury systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla użytkownika końcowego do realizacji określonych dziedzin działalności Zamawiającego.

- Okno Serwisowe – przerwa w działaniu systemu w godzinach pracy [tj. pomiędzy 7:30 a 15:30] w dni robocze Zamawiającego, mająca na celu umożliwienie prowadzenie prac serwisowych wymagających czasowego wyłączenia systemu [np. aktualizacja].

- Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji Umowy, obejmujące w szczególności specjalizowane oprogramowanie licencjonowane. Oprogramowanie musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiącą załącznik do Umowy. W skład Oprogramowania wchodzą: Oprogramowanie Wspomagające, Oprogramowanie Systemowe, Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe.

- Oprogramowanie Bazodanowe - oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych, udostępniające bazę danych.

- Oprogramowanie Wspomagające – wszelkie programy komputerowe w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, a na które Wykonawca udziela lub przekazuje Zamawiającemu licencje lub sublicencje na podstawie Umowy oraz nośniki, dokumentacje i aktualizacje takich programów komputerowych, niezbędne do działania Systemu, w tym systemy operacyjne i oprogramowanie bazodanowe oraz sterowniki urządzeń, sterowniki baz danych, itp.

- Oprogramowanie Systemowe – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie Bazodanowe.

- Oprogramowanie Aplikacyjne / Dziedzinowe – oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Systemu, istniejące i dystrybuowane przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy.

- Oprogramowanie standardowe – Każde oprogramowanie niezbędne, poza oprogramowaniem aplikacyjnym niezbędne do działania Systemu.

- Portal Usług Elektronicznych – portal udostępniający usługi elektroniczne dostarczane przez System dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych

- PZ ePUAP – Profil Zaufany ePUAP

- System, ZSI – Łączne określenie dla oprogramowania i sprzętu – objętego wdrożeniem oraz umową serwisową z Wykonawcą, bez względu na nazwę handlową. Obejmujący Platformę systemowo-sprzętową, Oprogramowania aplikacyjne oraz inne oprogramowanie niezbędne do działania e-Usług realizowanych w niniejszym zamówieniu.

- System zewnętrzny - Każdy System informatyczny niebędący przedmiotem Zamówienia a oddziaływujący na przedmiot zamówienia.

- Usługi elektroniczne (eUsługi) – usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, eUsługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

- Użytkownik - Osoba, która jest pracownikiem Zamawiającego, posiada swój unikalny login i hasło.

- Web Service - Usługa sieciowa dostarczająca określoną funkcjonalność poprzez sieci Internet, niezależnie od platformy sprzętowej i implementacji.

- Wykonawca – wybrany w drodze zamówienia publicznego podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia.

- Zdalny dostęp – możliwość realizacji usług wsparcia, wdrożenia i gwarancji związanych z systemem z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.

- EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- P1, P2 – Programy monitorowane i realizowane przez CSIOZ (systemy zewnętrzne)

- ASI, Administrator - Użytkownik konfigurujący i zarządzający Systemem i Infrastrukturą – Administrator Systemów Informatycznych w Szpitalu

- Infrastruktura Zamawiającego – infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, na którym uruchamiane będzie Oprogramowanie.

## Zasady prowadzenia projektu

### Metodyka projektu

W celu efektywnej realizacji projektu wdrożeniowego rozwiązania ZSI, projekt powinien być realizowany zgodnie z zaproponowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową zgodą ze standardami realizacji projektów, np.: PRINCE2, Agile, Waterfall, PMI lub innymi równoważnymi standardami zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający zezwala na łączenie zastosowanych metod (np. Scrum+Kaban). Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór metody zarządzania projektem.

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej szczegółowy opis zawierający minimalnie strukturę zadań, podział obowiązków, ról w projekcie, harmonogram, opisy podstawowych procesów oraz dyscyplin projektowych jak też książkę projektu. W razie zaproponowania równoważnej metodyki opartej o równoważne standardy Wykonawca musi wykazać ich równoważność w zakresie wskazanym w powyższym zapisie.

### Organizacja prac związanych z projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych w ramach projektu zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowymi rolami w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownictwo Wdrożenia, w skład którego wchodzą wyznaczone przez Zamawiającego osoby upoważnione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,

- Kierownik Wykonawcy odpowiedzieliby za całość prac projektowych,

- Kierownik Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

- Zespół użytkowników kluczowych.

Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę w projekcie.

### Kierownictwo wdrożenia

W skład operacyjnego Kierownictwa Wdrożenia wchodzi Kierownik Zamawiającego oraz Kierownik Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wskazania osób pełniących role Kierowników.

Kierownictwo Wdrożenia jest najważniejszym organem pełniącym nadzór nad przebiegiem Wdrożenia, reagującym na pojawiające się problemy i zagrożenia. Rola Komitetu Sterującego będzie polegać na:

- zatwierdzaniu planów etapów i ewentualnych planów awaryjnych,

- zatwierdzaniu Harmonogramu Wdrożenia,

- Nadzorowaniu nad realizacją zakresu Wdrożenia,

- Zapewnieniu odpowiednich środków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań w zakładanych terminach.

Obowiązki Kierownika Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Planowanie i nadzór nad realizacją zadań głównych oraz szczegółowych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Wdrożenia.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione o których mowa w pkt. 1,

- Zgłaszanie, zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Zamawiającego.

- Zgłaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji projektu.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ramach realizacji umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych m.in. ze zlecaniem, odbiorem i rozliczeniem usług.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Przedkładanie wniosków, sugestii i propozycji Kierownikowi Zamawiającego zgodnie z potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania Wdrożeniem.

- Nadzór nad realizacją zakresu Wdrożenia.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji Wdrożenia, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na harmonogram realizowanych zadań.

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

Obowiązki Kierownika Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację Wdrożenia Kierownik Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Określenie formy sprawozdań przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji Etapów Wdrożenia.

- Obowiązek formalnego zgłoszenia żądania zmiany jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony zakres prac.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych Etapów Wdrożenia od Wykonawcy.

- Kontrola zakresu Wdrożenia, nadzór nad realizowanym zakresem projektu.

- Kontrola jakości Wdrożenia poprzez ciągłą kontrolę jakości dostarczanych projektów oraz podejmowanych decyzji.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

### Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do akceptacji rejestr zagrożeń i środków zaradczych, gdzie identyfikowane i kategoryzowane są poszczególne czynniki ryzyka za pomocą poziomu wpływu na projekt, prawdopodobieństwa wystąpienia, priorytetu, daty powstania i zamknięcia, właściciela ryzyka, opisu ryzyka, kategorii, wymaganych środków zaradczych, statusu. Rejestr ten będzie na bieżąco w ramach potrzeb aktualizowany.

### Zarządzanie zmianą w projekcie

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry wniosków o zmianę oraz narzędzia wspomagające śledzenie zmian w projekcie. Będzie na bieżąco nadzorował realizację procedur.

### Zarządzanie zdarzeniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zdarzeniami w projekcie, a także narzędzia wspomagające śledzenie rozwiązań problemów oraz obsługę zdarzeń w projekcie.

### Zarządzanie zakresem

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zakresem projektu ułatwiające śledzenie zmian do zakresu jak też podejmowane decyzje w tym zakresie.

### Zarządzanie harmonogramem i zadaniami

Kierownik projektu ze strony Wykonawcy opracuje i przedstawi do akceptacji procedury zarządzania, rejestry oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami oraz harmonogramem projektu.

### Opis sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym

Podczas przeprowadzenia wdrożenia systemu ZSI będą obowiązywały następujące założenia dotyczące wzajemnej współpracy Zamawiającego i Wykonawcy:

- Komunikacja między uczestnikami Projektu po stronie Wykonawcy i Zamawiającego będzie się odbywać na poziomie Kierowników Projektów obu stron oraz wiodących użytkowników oraz innych wyznaczonych osób po stronie Zamawiającego.

- Przewiduje się wykorzystanie różnych mediów komunikacyjnych uzależnionych od poziomu oraz wagi uzgodnień. Podstawowym środkiem komunikacji w ramach prac roboczych uczestników projektu będą spotkania uczestników, poczta elektroniczna i kontakt telefoniczny, z zastrzeżeniem, że ustalenia projektowe powinny być odzwierciedlone w formie dokumentacji elektronicznej (poczta elektroniczna, dokumenty elektroniczne).

- Prace wspólne specjalistów po obu stronach (spotkania w ramach analizy przedwdrożeniowej, testy odbiorcze, szkolenia) będą każdorazowo potwierdzone notatką ze spotkania, z listą uczestników i wykonanych zadań, opisem poruszanych zagadnień, czy ustaleniami.

- Spotkania poświęcone kontroli realizacji wdrożenia będą organizowane w miarę bieżących potrzeb na życzenie Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przedstawienie raportu o bieżącym zaawansowaniu prac i informacji o zagrożeniach w realizacji projektu oraz sposobach rozwiązywania tych problemów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zgłoszenie zagadnienia wymagającego decyzji Komitetu Sterującego przez Wykonawcę będzie miało formę pisemną.

## Obecna Infrastruktura techniczna Zamawiającego

Aktualnie, Zamawiający posiada i eksploatuje infrastrukturę techniczną w postaci dwóch serwerowni dysponujących odpowiednią kubaturą montażową 19” i instalacjami technicznymi dla przyjęcia doposażenia infrastruktury sprzętowej dla wytwarzania usług elektronicznych.

Tabela 1. Składniki infrastruktury technicznej SW w Poznaniu.

W serwerowniach Zamawiający eksploatuje odpowiednio dwie i cztery szafy montażowe 19” zapewniające kubaturę montażową wystarczającą dla przyjęcia i eksploatacji doposażenia sprzętowego niezbędnego dla wytwarzania usług elektronicznych planowanych w zakresie Projektu. Serwerownia zlokalizowana pomieszczeniu na terenie Bloku Operacyjnego (Blok Operacyjny IT) kolokuje infrastrukturę transmisji i przetwarzania danych powstałą w realizacji projektu Wielkopolskie eZdrowie (infrastruktura przeznaczona dla podmiotu leczniczego uczestniczącego w realizacji tego projektu wytwarzająca lokalne usługi elektroniczne tego podmiotu oraz infrastruktura tzw. podmiotu wiodącego wytwarzająca usługi elektroniczne poziomu regionalnego).

Zamawiający dysponuje w swoich obiektach silnie rozproszoną (13 węzłów/punktów dystrybucyjnych okablowania) infrastrukturą połączeń transmisji danych (połączenia rdzeniowe, połączenia końcowe i węzły okablowania) zabezpieczającą produkcyjną obsługę stanowiska roboczych.

### Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

Infrastruktura oparta jest o środowisko wirtualne VMware składające się z 3 serwerów fizycznych:

HP ProLiant DL360p Gen8

Macierzy dyskowej:  EMC VNX 5200

Oprogramowanie do wirtualizacji

- vSphere Client Version 6.0.0 Build 3562874 (09-2014 r)

- vMware ESXi Version 6.0.0 Build 3620759 (09-2014 r)

Serwery wraz z macierzą i oprogramowaniem VMware tworzą klaster wysokiej dostępności, na którym działają wszystkie systemy informatyczne działające w szpitalu:

- Serwer bazy danych – Oracle

- Pierwszy kontroler domeny - Windows 2012 R2

- Drugi kontroler domeny - Windows 2012 R2

- Serwer aktualizacji WSUS- Windows 2012 R2

- Serwer plików – Windows 2012 R2

- Serwer aplikacji Kamsoft - Windows 2012 R2

- Serwer EDM – Windows Server 2019

- Drugi kontroler domeny .szpitalw - Windows Server 2019

- Drugi serwer plików domeny .szpitalw - Windows Server 2019

Serwer Pacs (do archiwizacji zdjęć RTG) – firma Alteris S.A.

W serwerowni znajdują się również dwa switche HP A5120-24G

Na terenie Szpitala jest 9 punktów dystrybucyjnych

Budynek Administracji – piwnica (Netgear GS748Tv5)

Budynek Administracji – piętro x 2 ((HP-2530-24G dwie sztuki)

Budynek A – piwnica (HP-2530-24G)

Budynek B – piwnica (HP-2530-24G,  hp 1910-24-poe+)

Budynek C – piwnica (HP-2530-24G - 2 sztuki)

Budynek D – pomieszczenie techniczne

Budynek E – poddasze (HP-2530-24G)

Budynek F – parter (HP-2530-48G-PoEP)

W szpitalu znajduje się 95 komputerów typu Desktop.

### Infrastruktura transmisji danych

Zamawiający posiada infrastrukturę przewodowej transmisji danych zabezpieczającą w minimalnie koniecznym stopniu potrzeby w zakresie bieżącej produkcyjnej obsługi stanowisk roboczych. Posiadane urządzenia obsługują aktualny stan istniejących przyłączy, a ich porty zapewniają obsługę ponad 110 punktów dostępowych obsługi bezprzewodowej transmisji danych wymagających realizacji przyłączy w standardzie zasilania z połączenia końcowego (standard PoE).

Posiadana infrastruktura transmisji danych umożliwia obsługę posiadanych i eksploatowanych urządzeń aparatury medycznej, które dysponują interfejsami transmisji danych w standardzie Ethernet.

Zagregowany ruch transmisji danych między jednostkami organizacyjnymi szczebla podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy:

- Siedziba Wnioskodawcy – SW w Poznaniu;

- Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu;

- Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik

obsługuje wewnętrzna sieć rozległa z przepustowością 100Mb/s.

Zamawiający posiada rozbudowaną co do zasięgu (obejmującą kubaturę siedziby głównej Zamawiającego, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy) instalację dostępu bezprzewodowego (ogółem ponad 110 punktów dostępowych z kontrolerem) zrealizowaną w roku 2015.

Infrastruktura przewodowa i bezprzewodowa zapewniają realizację funkcjonalności zarządzania tylko miejscowo przez urządzenia aktywne (przełączniki) bez koordynacji, monitorowania i nadzoru dla całego środowiska informatycznego Zamawiającego.

Zamawiający eksploatuje aktualnie dwa przyłącza zewnętrznej transmisji danych zrealizowane w technologii światłowodowej udostępniane przez dostawcę Internetu jako techniczna realizacja usługi transmisji danych w trybie symetrycznym z przepustowością 100/100Mb/s w ramach projektu Wielkopolskie eZdrowie i jedno przyłącze w trybie symetrycznym z przepustowością 100/100Mb/s udostępniane przez Poznańską Miejską Sieć Komputerową POZMAN za pośrednictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Transmisja zewnętrzna podlega profilowaniu i jest chroniona przed zdarzeniami niepożądanymi przez zapory ogniowe.

### Infrastruktura sprzętowego przetwarzania danych

Zamawiający posiada i eksploatuje 7 serwerów modułowych w konfiguracjach przeznaczonych do pracy długookresowej/ciągłej zainstalowanych w jednej lokalizacji (serwer o konstrukcji modułowej). Serwery zostały zakupione w roku 2014 i zapewniają aktualnie zasoby obliczeniowe dla systemu informatycznego części medycznej, systemu archiwizacji danych obrazowania medycznego oraz wirtualizacji dla obsługi maszyn wirtualnych dla obsługi informatycznej udzielania świadczeń medycznych (personel medyczny) i administracji (personel administracyjny) oraz wytwarzania usług systemowych środowiska informatycznego.

Tabela 19. Aktywne urządzenia transmisji danych SW w Poznaniu (lokalizacja Projektu).

Zamawiający eksploatuje ponadto kilkanaście stacjonarnych komputerów PC w konfiguracjach zmodyfikowanych udziałem własnym eksploatowanych doraźnie w charakterze serwerów dla realizacji zadań pomocniczych i tymczasowych.

Tabela 2. Serwery SW w Poznaniu.

Zamawiający posiada i eksploatuje rozwiązania macierzowe (2 macierze dyskowe) dla gromadzenia i udostępniania danych do przetwarzania. Rozwiązanie macierzowe zapewnia przestrzeń danych dla systemów informatycznych, aplikacji i zasoby dyskowe dla użytkowników Wnioskodawcy. Serwery korzystają z rozwiązania macierzowego za pomocą wydzielonej specjalizowanej infrastruktury transmisji danych SAN w technologii SAN Fibre Channel 8Gb/s i SAN Ethernet 10Gb/s.

Zamawiający posiada 320 stanowisk roboczych w postaci komputerów PC, w tym 173 terminale, 7 przenośnych komputerów PC (notebooki) i 24 mobilne stanowiska oddziałowe (notebooki na wózkach medycznych). Wszystkie posiadane stanowiska robocze zachowują własności użytkowe.

### Infrastruktura programowego przetwarzania danych

Aktualnie, Zamawiający posiada i eksploatuje cztery systemy informatyczne odpowiednio: dla części medycznej (ESKULAP oraz Kamsoft), dla części administracyjnej (Impuls), specjalizowanego zarządzania danymi RTG/Tomograf obrazowania medycznego (Agfa).

System informatyczny części medycznej w aktualnej konfiguracji modułów bloków funkcjonalnych realizuje dotychczasowe wymagania obsługi ruchu chorych oraz gromadzenia i przetwarzania danych medycznych pacjentów. W latach 2014-2015 system został unowocześniony (wersje posiadanych modułów/bloków funkcjonalnych) i doposażony (niezbędne nowe moduły/bloki funkcjonalne i uzupełnienie licencji już posiadanych modułów/bloków funkcjonalnych).

Zamawiający posiada dwie licencje SZBD: Oracle 11g używany przez systemy Eskulap oraz Kamsoft.

### Usługi elektroniczne

Aktualnie środowisko informatyczne Wnioskodawcy wytwarza następujące usługi elektroniczne:

- (WeZ) wytwarzanie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;

- (WeZ) rejestr świadczeń medycznych;

- (WeZ) rejestr zdarzeń medycznych;

- (WeZ) monitorowanie gospodarki lekami;

- (WeZ) rejestr zdarzeń systemu ratownictwa medycznego;

- (WeZ) hierarchiczna analiza danych medycznych;

- (EDM’ 2014) rejestracja elektroniczna wizyt w poradniach;

- (EDM’2014) archiwum/repozytorium EDM.

### Nawigacja wewnętrzna

Zamawiający posiada i eksploatuje w swojej siedzibie głównej w Poznaniu system nawigacji wewnętrznej (5 kiosków informacyjnych – totemów) z funkcjonalnością przywołania pacjenta przy poradniach (15 ekranów informacyjnych) zrealizowaną w latach 2017-2018 w zakresie projektu RPWP.02.01.01-30- 0044/16 Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu doposażenia zrealizowanego w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 2.1.1.

## Etapy wdrożenia

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia opracowany zgodnie ze swoją metodyką wdrożeniową, wraz ze szczegółową strukturą zadań oraz produktów poszczególnych etapów projektu z uwzględnieniem spodziewanych przez Zamawiającego dat uruchomienia poszczególnych elementów systemu, jednak nie mniej niż w podziale na:

- prace przygotowawcze, analiza przedwdrożeniowa,

- dostawa licencji, instalacja oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego,

- wdrożenie poszczególnych modułów systemów w kolejności pozwalającej na optymalne obciążenie pracą zespołu Zamawiającego i Wykonawcy, obejmujące podział na: prace konfiguracyjne, szkolenia personelu, uruchomienie modułu, oddanie modułu,

- migracje danych zgodnie z wymaganiami poszczególnych modułów uwzględniające termin oraz zakres migrowanych danych (np. przenoszenie całych kartotek pacjentów „na starcie” lub jedynie bilansów otwarcia w systemie FK w momencie uruchomienia modułu). Szczegółowy opis tego zakresu musi znaleźć się w analizie przedwdrożeniowej – zwłaszcza w zakresie terminów i danych wymaganych od Zamawiającego do przekazania Wykonawcy,

- terminy i zakresy integracji pomiędzy poszczególnymi systemami zarówno nowymi jak i obecnie używanymi. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca określi przewidywane terminy i okresy przerw w pracy poszczególnych systemów. Wszystkie przerwy muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wszystkie wymienione produkty projektu (etapów) wym. w harmonogramie podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

## Wymagania ogólne

System musi być zbudowany i wdrożony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o finansach publicznych), zgodnie ze strukturą organizacyjną i regulaminami Zamawiającego, rozporządzeniami oraz dobrymi praktykami.

Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

Dostarczany w ramach postępowania System nie może być przeznaczony do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego.

System (aplikacja) musi umożliwiać działanie w architekturze wysokiej dostępności (HA)

System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników.

System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników a w obrębie systemu HIS nie może ograniczać w żaden sposób ilości jednocześnie pracujących użytkowników.

System w zakresie oprogramowania użytkowanego przez personel szpitalny (z wyłączeniem ASI) musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora. Wyjątek stanowią elementy wysoko specjalistyczne obsługiwane przez ASI dla których wymogiem minimalnym jest posiadanie interfejsów w języku minimum angielskim.

System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach (min. cechach opisujących wyszukiwany element, np. imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, numer lub datę faktury, numer dokumentu magazynowego, itp.).

System musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych.

System musi posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych.

System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji. W miarę możliwości elementy systemu muszą być integrowane z systemem domenowym na poziomie użytkownika.

System musi posiadać modyfikowalne słowniki wewnętrzne (w części programowej).

System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy: relacyjność i transakcyjność, komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostałych modułach programowych.

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne, okresowe [np. dostępu do baz BLOZ / Pharmindex itp.] na min. okres trwanie umowy; nośniki instalacyjne, instrukcje.
UWAGA!

Wykonawca, wyłoniony w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany będzie utrzymać i rozwijać zgodnie z opisem, wszystkie wytworzone w ramach poprzednich projektów produkty (eUsługi).

W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania funkcjonalności wszystkich produktów zgodnie z opisem zawartym w postępowaniu przetargowym:

http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=41245

Powyższe dotyczy jedynie oprogramowania – nie dot. sprzętu.

- Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. - pracowników wykonujących czynności wdrożeniowe przez cały okres wykonywania tych czynności.

- W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 powyżej, zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej,

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

## Wymagania szczegółowe

### Zestawienie wymagań funkcjonalnych rozwiązania

W poniższych tabelach ujęte zostały funkcje systemów, które powinny być realizowane przez dostarczony ZSI.

Przedstawiony podział obszarów merytorycznych ma charakter umowny i dotyczy grupowania wymagań funkcjonalnych. Oferowany system musi posiadać wymienione funkcjonalności obligatoryjne, lecz niekoniecznie tworzące moduły odpowiadające tym grupom wymagań. Nie jest istotne w którym module jest realizowane dane wymaganie. Jednak co do zasady cały system musi spełniać podane wymagania obligatoryjne.

# Zakres 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego

Poniżej przedstawiono parametry minimalne jaki dostarczany sprzęt musi spełniać. W przypadku gdy do realizacji Przedmiotu Zamówienia wymagany jest sprzęt/oprogramowanie/licencje nie ujęte w poniższym zestawieniu Wykonawca musi go dostarczyć i wykazać w wykazie asortymentowo-cenowym.

## Macierz dyskowa – rozbudowa posiadanej infrastruktury

Zamawiający wymaga rozbudowy oraz modernizacji obecnie posiadanej infrastruktury systemu pamięci dyskowej Zamawiającego, wraz z pakietem wsparcia technicznego w zakresie dostawy dwóch macierzy dyskowych wraz z niezbędnymi akcesoriami, kablami przyłączeniowymi wymaganymi do jego uruchomienia, celem zestawienia replikacji/klastra wysokiej dostępności z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Huawei OceanStor 2600 V3. Zapewnienie gwarancji jakości na Sprzęt i wydanie dokumentów gwarancyjnych dotyczących oferowanego sprzętu. Macierze dyskowe muszą spełniać parametry minimalne

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | 1. Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów 2. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” oraz 3,5”. Wymagana obsługa dysków SSD, HDD SAS, HDD NL SAS. 3. Obudowa z kontrolerami umożliwiać instalację min. 25 dysków 2,5”. Muszą być dostępne półki dyskowe w rozmiarze nie większym niż 2U obsługujące dyski 2,5” oraz półki dyskowe w rozmiarze nie większym niż 4U obsługujące dyski 3,5”. |
| Dostępna pojemność | 1. Łączna zainstalowana pojemność surowej przestrzeni dyskowej minimum 15TB na dyskach SSD 2,5”. 2. Łączna zainstalowana pojemność surowej przestrzeni dyskowej minimum 28TB na dyskach SAS 10000 RPM 2,5”. 3. Macierz umożliwia rozbudowę przestrzeni dyskowej do min 500 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych (tylko poprzez dodawanie półek i dysków) 4. Macierz może zostać rozbudowana o dyski SSD, SAS, NLSAS z możliwością dowolnej konfiguracji i mieszania dysków w obrębie jednej macierzy. |
| Kontrolery | 1. Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active. Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. 2. Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 32 GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. 3. Macierz musi być wyposażona w zabezpieczenie stanu pamięci cache np. na wypadek awarii zasilania - pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami. 4. Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. 5. Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach. 6. Macierz musi umożliwiać wymianę minimum 1 kontrolera bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. 7. Każdy z kontrolerów macierzy wyposażony co najmniej w procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 16 rdzeniami. 8. Każdy kontroler macierzy pozwala na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci LAN, FC SAN oraz NAS. |
| Interfejsy | 1. Oferowana macierz musi mieć minimum 4 porty ETH minimum 10Gb/s (z wkładkami optycznymi) do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN; minimum 8 portów ETH minimum 1Gb/s BASE-T. 2. Oferowany model macierzy wyposażony w oferowaną ilość kontrolerów musi mieć możliwość rozbudowy o co najmniej następujące protokoły i porty: 2.1. Moduły wyposażone w min 4 interfejsy front-end 10Gb Eth (2 na kontroler). 2.2. Moduły wyposażone w min 8 interfejsów front-end 16G FC (4 na kontroler) Musi istnieć możliwość jednoczesnego wykorzystania różnych typów interfejsów. |
| Poziomy RAID | 1. Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6. 2. Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. |
| Wspierane dyski | 1. Oferowana macierz wspiera co najmniej następujące typy dysków hot-plug: - dyski elektroniczne SSD SAS - dyski mechaniczne HDD SAS - dyski mechaniczne HDD NL-SAS 2. Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5” i 3,5” 3. Macierz umożliwia skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug. 4. W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku na wymieniony dysk. |
| Opcje software’owe | 1. Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (Thin Provisioning). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 2. Macierz dostarcza funkcjonalność zwrotu wykasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (Space Reclamation). 3. Migracja danych wolumenu logicznego pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi (Tiering). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 4. Macierz umożliwia migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych (Tiering) na poziomie całych woluminów logicznych lub jego fragmentów bez konieczności rekonfiguracji po stronie serwerów korzystających z woluminów logicznych 5. Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy. Wymagana jest minimalna ilość 2048 snapshot’ów. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 6. Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych bez przerywania dostępu do danych dla hostów. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 7. Macierz dostarcza funkcjonalność podłączenia macierzy innych producentów do oferowanej macierzy i udostępnianie zasobów wirtualizowanego urządzenia jako własnego. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 8. Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC lub iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. 9. Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Klaster wysokiej dostępności | Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązanie klastra „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów danych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać klastrownie wybranych woluminów bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. Musi być możliwość dodawania woluminów objętych zabezpieczeniem w klastrze bez konieczności zatrzymywania replikacji. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Konfiguracja, zarządzanie | 1. Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. 2. Możliwość zarządzania macierzą zarówno z poziomu interfejsu graficznego jak i z linii komend. 3. Dostępne jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Macierz jest dostarczona z w/w funkcjonalnościami na zainstalowaną przestrzeń dyskową |
| Gwarancja i serwis | 1. Macierz dyskowa musi zostać objęta minimum 3 letnim okresem gwarancji producenta w trybie naprawy serwisowej „NBD” (następnego dnia roboczego) . Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne zgłaszanie usterek w trybie całodobowym. 2. Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji firmware, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. 3. Oferowana macierz musi być fabrycznie nowa, Macierz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży producenta. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. 4. Urządzenie wykonane jest zgodnie z europejskimi normami. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca dokona uruchomienia i konfiguracji macierzy dyskowych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji, obejmującym wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności dostarczanych urządzeń. |

## Punkty dostępowe WLAN – 25 szt.

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania kompatybilnego z istniejącym obecnie systemem opartym o kontroler Huawei AC6005 i punkt dostępowy AP w ilości 25 sztuk o minimalnych parametrach:

- Urządzenie musi pracować w trybie tzw. „lekkiego AP” (FIT AP) pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego będącego w posiadaniu Zamawiającego Huawei AC6005.

- Musi być dostępne oprogramowanie centralne pozwalające na zarządzanie i monitoring wielu punktów dostępowych.

- Zgodność ze standardem CAPWAP

- Wymaga się, aby punkt dostępowy wspierał standardy min 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,/ax (WiFi 6.0) przy jednoczesnej obsłudze minimum 16 identyfikatorów SSID/BSSID na każdym module radiowym

- Minimum jeden interfejsy 10/100/1000BaseT

- Port konsoli szeregowej ze złączem RJ-45

- Port USB

- Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe

- Śruba uziemiająca

- Minimalna liczba zainstalowanych modułów radiowych 2, w tym, co najmniej jeden pracujący w paśmie 5GHz (wparcie dla 802.11b/g/n oraz 802.11a/n/ac/ac wave 2/ax)

- Minimalna wymagana przepustowość to 2 strumienie przestrzenne o przepustowości 574 Mbps na radio w standardzie 802.11n i 1.200 Mpps w standardzie 802.11ac.

- Obsługa funkcji Multi-user MIMO z dwoma strumieniami przestrzennymi

- Obsługa 500 jednoczesnych użytkowników

- Zgodność z WPA3

- Wsparcie dla Wi-Fi Multimedia (WMM)

- Wsparcie dla funkcji Beamforming

- Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, klasa ochrony minimum IP41

- Wbudowane anteny zintegrowane z obudową.

- Minimalna moc anten wbudowanych: 4 dBi dla 2.4 GHz i 5 dBi dla 5 GHz

- Obsługa trybu pracy: tryb AP, tryb mesh, tryb WDS

- Tryb analizatora spektrum

- Wsparcie dla obsługi usług lokalizacyjnych

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Minimalne zakresy temperatury pracy -10º do 50º C

- Zasilanie zgodne z 802.3at oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza lokalnego 12VDC (wymagane dedykowane gniazdo)

- Pobór mocy nie większy niż 25W

- Minimum 5 letnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy urządzenia zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na wymianę w ciągu dwóch dni roboczych. Musi być zapewniony również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.

- Dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne ze wskazanymi kontrolerami oraz być objęte serwisem i gwarancją zgodną z aktualnie biegnącym serwisem oraz gwarancją na okres min. 36 miesięcy w trybie 8x5 NBD.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń i umożliwiające ich fizyczny montaż oraz podłączenie do istniejącej sieci zamawiającego, takich jak uchwyty, licencje, itd.

- Wymagane jest również przedłużenie serwisu dla posiadanych urządzeń sieciowych:

- 115 szt. Huawei AP6050DN

- 2 szt. Huawei CE6810

- 2 szt. Huawei AC6005

- 10 szt. Huawei S5720-28X-PWR-LI-AC

minimum do 2023-12-09. Wsparcie ma być świadczone na warunkach min. 8x5 NBD oraz być świadczone bezprzerwowo od daty zakończenia aktualnego serwisu tj. 2021-10-09

## Drukarki etykiet – 5 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Rodzaj wydruku: | termiczny i termotransferowy |
| Rozdzielczość: | > 150 dpi |
| Maksymalna szerokość etykiety: | > 100 mm |
| Maksymalna średnica rolki etykiet: | > 110 mm |
| Maksymalna długość taśmy: | > 70 m |
| Interfejs: | Min. USB |
| Wymiary: | < 300 x 200 x 200 mm (Wy x Sz x Gł) |
| Gwarancja: | Minimum 2 lata w serwisie producenta |

## Drukarki opasek dla pacjentów – 5 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki, przeznaczone do pracy w placówkach medycznych |
| Obudowa | Podwójne ścianki, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne odporne na działanie środków czyszczących stosowanych w placówkach medycznych, odporne na różne środki odkażające, chemiczne i czyszczące |
| Łączność i interfejsy | min. USB, Ethernet |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | maks. 150mm × 200mm × 250mm |
| Rozdzielczość | min. 300 dpi (12 pkt/mm) |
| Obsługa opasek | Z zapięciem samoprzylepnym lub na zatrzask; Opcje opasek jedno- i wielodniowych, obsługa opasek dziecięcych i dorosłych. |
| Zasilacz | 220-240 V AC, 50-60 Hz |
| Obsługa kodów kreskowych | Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™, Plessey, Postnet, UPC-A, UPC-E, UPC-A i UPC-E z 2- lub 5-cyfrowymi rozszerzeniami EAN Kody dwuwymiarowe min.: Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, kody QR |
| Dodatkowe informacje | Licznik opasek na rękę, wskaźnik niskiego poziomu/braku nośnika, ładowanie wkładów z opaskami bez narzędzi, wymiana głowicy drukującej i wałka bez narzędzi, zgodność ze standardem Unicode™ do druku wielojęzycznego, automatyczna kalibracja nośnika, czujnik uniesienia głowicy Drukarki należy dostarczyć z min. 10 kasetami opasek białych – medycznych dla każdej drukarki (trzy komplety przeznaczone do pracy na oddziale noworodkowym – należy dostarczyć opaski dla dzieci). |
| Gwarancja: | Minimum 1 rok w serwisie producenta |

## Sprzęt i system do Sterylizatorni

|  | Wyposażenie i opis parametrów | Ilość dostarczanego wyposażenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer typ I (Desktop) | 1 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: typ: Desktop lub All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 5000 punktów Passmark CPU Mark ; ekran: monitor LCD, min. 23,5", rozdzielczość min. 1920x1080; pamięć RAM: min. 8GB; dysk twardy SSD: min. 512GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, nagrywarka DVD/CD; peryferia: klawiatura i mysz optyczna ze scrollem; system operacyjny: Windows 10 Professional; gwarancja min. 36m. | TAK |  |
|  | Komputer typ II (All-in-one) | 8 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,5" z panelem multidotykowym o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 4GB; dysk twardy SSD: min. 256GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny: Windows 10 Professional; gwarancja min. 36m. | TAK |  |
|  | Skaner bezprzewodowy kodów kreskowych 1D | 8 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Skaner umożliwiający odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93. Obsługiwane interfejsy hosta: USB, RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatury). Rodzaj czytnika: linear imager, minimalna rozdzielczość czujnika obrazu: 640 × 480 pikseli; Wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu; wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy,. - dostarczony w komplecie z podstawką umożliwiającą postawienie na blacie roboczym lub montaż naścienny. - dostarczony w komplecie z wymaganym okablowaniem i jeśli to niezbędne z zasilaczem i konwerterem USB/RS-232 gwarancja min. 36m. | TAK |  |
|  | Drukarka etykiet | 6 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm -100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB. Dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem gwarancja min. 24m. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa A4 | 2 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: maksymalny obsługiwany format papieru: A4, rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi, druk laserowy kolor, Języki drukowania: PCL 5c, PCL 6, Postscript level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (min. v 1.7), możliwość drukowania na papierze zwykłym, kopertach, druk etykiet, na folii i kartonach, automatyczny druk dwustronny (dupleks), interfejsy komunikacyjne: min. 1 port Hi-Speed USB 2.0, min. 1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), min. 1 port USB do druku bezpośredniego gwarancja min. 12m. | TAK |  |
|  | Skaner dokumentów | 1 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Maksymalny rozmiar dokumentu: A4. Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200. Interfejs do komputera: USB, dopuszczalny LAN. Dostarczony w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem gwarancja min. 12m. | TAK |  |
|  | Uchwyt ścienny mocowania komputera All-in-One | 3 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 15; maksymalny rozmiar mocowanego ekranu: 26; minimalny interfejs mocowania 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; minimalny odstęp od ściany: 108 mm; maksymalny odstęp od ściany: 600 mm; korekta lewo/prawo: 190°; regulacja kąta nachylenia: 100° | TAK |  |
|  | Uchwyt stołowy mocowania komputera All-in-One | 5 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; maksymalny rozmiar mocowanego ekranu: 26; minimalny interfejs mocowania 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 220°; regulacja kąta nachylenia: 250° | TAK |  |
|  | Oznaczniki tac narzędziowych | 300 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. | TAK |  |
|  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | 10 rolek |  |
|  | Etykiety o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
|  | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych | 50 rolek |  |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, dopasowane do oznaczników oferowanych zgodnie z p.11 i przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. | TAK |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna | 10 rolek |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 6mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
|  | Taśma barwiąca woskowa-żywiczna | 10 rolek |  |
|  | Taśma barwiąca woskowo-żywiczna do zadruku etykiet papierowych, przeznaczona do użytku z oferowanymi etykietami obiegowymi o rozmiarach 58x35 mm. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
|  | Urządzenie do laminowania | 1 |  |
|  | #### Sterylizatornia |  |
|  | Moduł lub system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w dziale sterylizacji wraz z modułami spełniający następujące wymagania: |  |
|  | Rejestracja wszystkich istotnych czynności personelu prowadzących do wytworzenia produktu sterylnego lub poddanego tylko dezynfekcji oraz ich automatyczna archiwizacja w postaci bazy danych) przyjęcie do STERYLIZATORNI, mycie i dezynfekcja manualna, załadunek myjni, zwolnienie po myciu i dezynfekcji, przekazanie przez okno podawcze, pakowanie i weryfikacja, rejestracja załadunku sterylizatorów, zwolnienie po sterylizacji, wydanie na zewnątrz sterylizatornię, przyjęcie u odbiorcy, zużycie, predezynfekcja, wydanie do STERYLIZATORNI). Wszystkie podstawowe, przedstawione powyżej czynności, mają być dostępne w technologii desktop oraz web (dostęp z poziomu przeglądarki). Wszystkie podstawowe, przedstawione powyżej czynności, mają być możliwe do wykonania w aplikacji na urządzenia mobilne, udostępnionej razem z systemem. |  |
|  | Rejestracja parametrów uzyskiwanych podczas pracy maszyn technologicznych podczas obróbki narzędzi – myjni dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz ich automatyczna archiwizacja a twardym dysku w postaci bazy danych. Graficzna prezentacja i przechowywanie danych przebiegu procesów w myjniach dezynfektorach, myjniach wózków oraz sterylizatorach podłączonych do systemu. Możliwość dystrybucji na każdą stację roboczą dostępną w systemie |  |
|  | Drukowanie podwójnie przylepnych, podzielnych na dwie części etykiet obiegowych, umożliwiających identyfikację zawartości opakowania, oraz zwrot do STERYLIZATORNI i ewentualne dołączenie do dokumentacji zabiegu. Możliwość współdzielenia w jednym komputerze kilku drukarek kodów kreskowych (automatyczny wydruk z systemu różnych rodzajów etykiet – wydruk odpowiedniej etykiety dla odpowiedniego produktu) |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawów na drukarkach, na stanowiskach pakowania. Na stanowiskach pakowania system umożliwia generowanie wykazów narzędziowych wymiaru A4 wraz z dodatkowymi informacjami (typu zdjęcia wybranych narzędzi, dodatkowe informacje o narzędziach składowych i produktach). Możliwość dopisania uwag i wykonywania zdjęć dotyczących produkowanych zestawów czy narzędzi na bieżąco bez potrzeby używania aplikacji administracyjnej przez pracowników stref – brudnej, czystej i sterylnej. Dostęp do obrazów i treści multimedialnych oraz dokumentacji zewnętrznej w trakcie interaktywnego pakowania przez użytkownika oraz informacji o dostępności takich materiałów |  |
|  | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu przez użytkownika, przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjęciami oraz filmami, weryfikowanie każdego rodzaju narzędzi, modyfikowanie składu ilościowego z uwzględnieniem rzeczywistych ilości narzędzi – podanie przyczyny braku narzędzia. |  |
|  | Wykonywanie wszystkich czynności realizowanych po stronie odbiorcy- przyjęcie materiału z STERYLIZATORNI, zużycie materiału do konkretnego zabiegu, dezynfekcja wstępna, wydanie materiału do STERYLIZATORNI, możliwość sprawdzenia stanu wykonania zamówienia (statusu materiału) oraz śledzenie drogi zestawu lub narzędzia- realizowane przez dostęp z poziomu przeglądarki. |  |
|  | Przedstawianie w postaci informacji na ekranie, na wszystkich stanowiskach w Sterylizatorni) składowych narzędzi, produktu oraz ich zdjęć a także ich ułożenia, kolejności układania w zestawach w tym przedstawienie krótkich filmów dotyczących procedury obróbki (np. przygotowania do sterylizacji (np. rozkładania) poszczególnych narzędzi i zestawów). Definicja kolejności układania narzędzi na tacy. |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia materiału do Sterylizatorni, dokumentacja wydania na zewnątrz do klienta a także przez używanie skanerów kodów kreskowych- protokoły wydania i przyjęcia. Możliwość wykonywania dokumentacji zdjęciowej przyjęcia i wydawania (np. zdjęcia uszkodzonych narzędzi) i dodawanie opisów (uwag) do przyjęcia/wydania przez pracowników sterylizatorni. |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki technologicznej narzędzi w obrębie Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego - mycie-dezynfekcja wstępna, dezynfekcja, sterylizacja, pakowanie, kompletacja, przyjmowanie, wydawanie, załadunek do sterylizacji i dezynfekcji, zatwierdzanie wsadów, nadawania błędów, przepakowanie, itd |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych narzędziach, zestawach narzędziowych, materiałach opakowaniowych, testach, mediach, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych, klientach, obiegach produktów w bazie danych na serwerze. |  |
|  | Identyfikacja wsadu sterylizatorów oraz myjni dezynfektorów oraz jego korelacja z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte-dezynfekowane, sterylizowane z wykorzystaniem oznaczników koszy, tac, kontenerów oraz wózków wsadowych wyposażonych w kod kreskowy. Wykorzystywania tych samych oznaczników w myjniach oraz sterylizatorach oraz podczas kompletacji załadunków. Oznaczniki wykonane ze stali kwasoodpornej ze sprężynującym uchwytem umożliwiającym umocowanie na rogach tacy narzędziowej (300 sztuk) odporne na temperaturę sterylizacji oraz środki chemiczne podczas dezynfekcji. Możliwość bezpośredniego drukowania oznaczników z oferowanego oprogramowania. Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni – dezynfektora, sterylizatora, bez inicjowania wsadu w systemie przez personel (funkcja zapobiegająca utracenia rejestracji danych procesów, które omyłkowo nie zostały zainicjowane w systemie przez personel w szczególności procesy typu np.: rozgrzewający, test Bowie – Dick). |  |
|  | Automatyczna rejestracja i archiwizacja parametrów mycia i dezynfekcji (automatycznej i ręcznej) kontenerów sterylizacyjnych (osobny proces mycia i dezynfekcji) , wózków transportowych , opakowań transportowych. Brak możliwości zapakowania zestawu w kontener sterylizacyjny bez prawidłowo zakończonego procesu mycia i dezynfekcji kontenera. Brak możliwości wydania materiału na wózku lub w opakowaniu bez prawidłowo zakończonego procesu mycia i dezynfekcji. Powiązanie procesów obróbki kontenerów sterylizacyjnych z konkretnymi produkowanymi zestawami czy pojedynczymi narzędziami. Możliwość automatycznego wyszukiwania wsadów przez system po zdefiniowaniu parametrów min.: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa programu, status wsadu, numer wsadu. |  |
|  | Funkcja CITO pozwalająca na śledzenie zestawów do których przypisano znacznik CITO przypominająca obsłudze o konieczności jak najszybszej obróbki oznaczonych narzędzi oraz automatycznie przypominająca o konieczności podjęcia kroków obróbki w przypadku bezczynności personelu. |  |
|  | Tworzenie własnych zapytań/reguł do załadunku, wyładunku programów myjni – dezynfektorów, sterylizatorów w systemie, mających na celu potwierdzenie spełnienia określonych procedur obowiązujących w STERYLIZATORNI przez pracujący personel, na które odpowiedzi są rejestrowane w systemie. |  |
|  | Automatyczne określanie terminu ważności materiału produkowanego w zależności od wyboru wzorca pakowania, możliwość określania terminu ważności indywidualnie podczas pakowania |  |
|  | Budowa systemu umożliwiająca dalszą automatyczną pracę na innym komputerze systemowym bez konieczności wprowadzania danych ręcznie w przypadku awarii jednego lub kilku komputerów stanowiskowych bez użycia aplikacji administracyjnej. System pracy ręcznej z dostępem dla upoważnionych osób umożliwiający pracę w przypadku awarii lub pominięcia zapisu obróbki technologicznej narzędzi ulokowany w aplikacji administracyjnej. |  |
|  | Baza danych typu SQL stosowana w systemie komputerowym bez ograniczeń funkcjonalnych oraz pojemnościowych. Baza modułu STERYLIZATORNI ma być zainstalowana w tej samej lokalizacji co główna baza danych HIS. |  |
|  | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach. |  |
|  | Inwentaryzacja magazynu materiałów wyprodukowanych za pomocą skanera bezprzewodowego i kodów kreskowych na towarach w magazynach czystym i sterylnym |  |
|  | Magazyn materiałów zużywalnych (testy, rękawy, papier, chemia do maszyn technologicznych, komponenty takie jak np. gaza, itd.) potrzebnych do produkcji z możliwością wprowadzenia stanów minimalnych. Automatyczne wydawanie z magazynu materiałów zużywalnych i przypisywania do konkretnego narzędzia lub zestawu (produktu). Magazyn prowadzony w oparciu o zasadę FIFO. Przyjęcia towarów magazynowych od różnych poddostawców w różnych ilościach i cenach |  |
|  | Wyliczanie kosztów procesów technologicznych w oparciu o koszty mediów zasilających, ścieków technologicznych oraz środków chemicznych i materiałów. Możliwość aktualizacji cen mediów zasilających oraz ścieków technologicznych, środków chemicznych i materiałów w oparciu o rzeczywiste dane (w oparciu o umowy i terminy umów z dostawcami) i na bieżąco przeliczanie kosztów procesów technologicznych w oparciu o nie. (cena wody, prądu ścieków itd.) |  |
|  | Informacja o możliwości przyszłego przeterminowania się artykułów z możliwością automatycznego wysyłana informacji oraz przedstawiana w aplikacji administracyjnej dla administratora oraz odbiorcy (właściciela) materiału |  |
|  | Rozróżnienie na podstawie kolorów na ekranie poszczególnych usytuowań stanowisk pracy (strefa czysta, brudna itd). |  |
|  | Brak możliwości wydania artykułów do odbiorcy - przeterminowanych, bez poprawnego zwolnienia wsadów, bez poprawnie zaliczonego testu biologicznego, obarczonych błędami technologicznymi lub innymi błędami blokującymi wydanie z powodu niekompletności dokumentacji lub innych błędów. |  |
|  | Prowadzenie dokumentacji programów testowych wraz z rejestracją skanów testów (Bowie&Dick, test mycia, testy biologiczne, testy szybkiego odczytu itd) |  |
|  | Tworzenie bilingów do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane kosztów oraz cen dla danego cyklu obróbki. Wyliczanie kosztów bieżących bezpośrednich oraz cen które uwzględniają: amortyzację narzędzi, koszty mycia i dezynfekcji (w tym wstępnej) w zależności od wielkości pakietu we wsadzie, koszty sterylizacji w zależności od wielkości pakietu we wsadzie, koszty materiałów opakowaniowych zewnętrznych i wewnętrznych, koszty testów, koszty czasu obróbki osobowej. Wyliczanie kosztów wyprodukowania danego narzędzia czy zestawu (produktu). Wyliczanie faktycznych kosztów obróbki uwzględniające powtórzenie procesu technologicznego, powtórne pakowanie, opcję CITO, nie pełny załadunek maszyn technologicznych itd. Cennik kwotowy lub punktowy. Moduł/system musi umożliwiać wysyłanie powyższych informacji do systemu ERP. |  |
|  | System ERP należy zintegrować z systemem Centralnej Sterylizacji w celu przekazywania danych dot. kosztów sterylizacji narzędzi do zabiegów na konkretne oddziały. |  |
|  | Moduł musi umożliwiać kalkulację kosztów zleceń w oparciu o posiadane cenniki. Koszty sterylizacji w postaci elektronicznej muszą trafić do systemu FK ERP tak, żeby możliwe było ich rozksięgowanie na poszczególne jednostki organizacyjne. |  |
|  | Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów w okresie gwarancji. |  |
|  | Tworzenie sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu, kosztów serwisowych (myjnie, sterylizatory, stacja przygotowania wody, myjnie ultradźwiękowe itd). |  |
|  | Identyfikacja i możliwość ustalenia odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system Hasła do aplikacji administracyjnej w postaci alfanumerycznej (wymuszanie tej formy przez system/moduł). |  |
|  | Książka serwisowa urządzeń technologicznych CS, o minimalnej funkcjonalności: - przechowywanie informacji o urządzeniach związanych z: nazwą i typem, nr ewidencyjnym, seryjnym, rokiem produkcji, miejscem eksploatacji, formą własności, atestami, certyfikatami itp., datą zakupu, datą instalacji, datą uruchomienia, ceną, dostawcą, okresem gwarancji, nr gwarancji, nr umowy serwisowej, datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, danymi firmy serwisującej, kategorią urządzenia, dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi. - możliwość dołączania obrazów, zdjęć, dokumentów. - zapisywanie informacji o zleceniach i ich rozliczanie: nr zlecenia, rodzaj, data rejestracji, planowany termin wykonania, data zgłoszenia, data wysłania do serwisu, data rozpoczęcia przestoju urządzenia, miejsce dokonania naprawy, firma serwisująca, szacowany koszt, częstotliwość zleceń w przypadku przeglądów, dodatkowe uwagi i komentarze. - rejestracja poszczególnych stanów realizacji zlecenia i filtrowanie zleceń serwisowych pod tym kątem, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, dane osoby wykonującej usługę, - rozliczanie kosztów z faktury na robociznę, dojazd i części. - rejestracja faktur: nr faktury, rodzaj, sprzedawca, data wystawienia, opis i uwagi, zestawienie usług i artykułów z faktury. - raportowanie czasu pracy urządzeń oraz historii kosztów ich serwisu. - raportowanie zleceń (napraw, przeglądów) do wykonania w najbliższym czasie. - - możliwość eksportu danych do plików xls, csv. |  |
|  | Możliwość wewnętrznego przesyłania informacji (możliwość dołączenia załączników) pomiędzy użytkownikami systemu. Informacja powinna być przedstawiana po zalogowaniu do systemu z potwierdzeniem odczytania. Przesyłanie informacji o odbiorze i przeczytaniu informacji przez osobę wysyłającą informację. Skrzynki danych odebranych, wysłanych |  |
|  | System powinien posiadać budowę modułową otwartą umożliwiającej późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje |  |
|  | Język komunikatów, opisów potrzebnych do komunikacji systemu z obsługą – polski. Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim dostępna bezpośrednio w uruchomionej aplikacji bezpośrednio na stanowisku pracy. Możliwość wydruku instrukcji obsługi. |  |
|  | System pracy stanowiskowej ma być przystosowany do stosowania równolegle trzech metod wprowadzania danych przez pracowników obsługujących na stanowiskach pracy systemu- przy pomocy ekranów dotykowych,- skanerów,- myszy i klawiatury. |  |
|  | Na komputerze Administratora oraz na komputerach stanowiskowych wyświetlanie jednocześnie wszystkich informacji o ilości jednostek procesowanych w poszczególnych urządzeniach technologicznych z informacją o czasie do końca procesu i rodzaju uruchomionego programu, jednostek przyjętych, poddanych dezynfekcji wstępnej, odrzuconych z mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji, przyjętych na strefę czystą do zapakowania, zapakowanych oczekujących na sterylizację, w magazynie sterylnym, zamówionych w transporcie, |  |
|  | Możliwość obróbki narzędzi wypożyczonych (sterylizacja lub sama dezynfekcja w zależności od odpowiedniego przypadku), przechowywania endoskopów w szafach endoskopowych (automatyczne określanie terminu ważności) |  |
|  | System przystosowany do identyfikacji pojedynczego narzędzia za pomocą skanera 2D DPM -funkcje zawarte w oprogramowaniu. Możliwość skanowania kodów 2D z powierzchni narzędzia w celu kontroli i weryfikacji składów zestawów. Oprogramowanie powinno umożliwiać weryfikację narzędzi na stanowisku pakowania |  |
|  | Szkolenie dla personelu w zakresie obsługi oraz administrowania systemem. |  |
|  | Zdalna pomoc dla użytkowników (help desk) posiadający kanały komunikacji określone z Zamawiającym na etapie wdrożenia (wymagane minimum tel., mail, system zgłoszeniowy |  |
|  | Integracja z dostarczonym systemami szpitalnym w zakresie: - funkcja przyjmowania materiału sterylnego z CS, z systemu głównego, - funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, - funkcja wystawiania zlecenia dla materiału zużytego lub przeterminowanego, z systemu głównego, - funkcja przekazania zlecenia do CS, z systemu głównego, - funkcja umożliwiająca przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, - funkcja umożliwiająca podgląd bieżącego statusu dowolnie wybranego zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje), dowolnego użytkownika materiału sterylnego. - pobieranie podstawowych opisów (definicji) dowolnych zestawów lub narzędzi z systemu zarządzania obiegiem materiału sterylnego, - integracja personelu i jednostek organizacyjnych. |  |
|  | Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych Definiowanie personelu, wraz z nadawaniem uprawnień Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych (możliwość ustalenia ceny dla konkretnego odbiorcy, grupy odbiorców, ceny ogólnej, ceny produktowej, możliwość podziału ceny na dezynfekcję , sterylizację, definicja ceny CITO, obowiązywanie ceny wg definicji umowy, historia umów) Definiowanie pojemników transportowych używanych w STERYLIZATORNI, predefiniowany bank pojemników Definiowanie rodzajów opakowań używanych w STERYLIZATORNI, predefiniowany bank opakowań, Prowadzenie magazynu opakowań, testów, komponentów, chemii, magazyn prowadzony wg zasady FIFO Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany bank testów Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu oraz wagi Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek składników wraz ze zdjęciami Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, nazwa skrócona, nazwa słownikowa, opis, symbol, użytkownik, liczba sztuk na stanie, rodzaj, liczba użyć, status, informacje o postępowaniu, zdjęcia, klipy, uwagi drukowane, uwagi wyświetlane, miejsce i czas wyświetlania uwag. Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie, kolejność składania na tacy, waga, objętość STE, objętość DIN Przydzielanie wyceny do zestawu Przydzielanie definicji pakowania do zestawu, określenie ilości materiału opakowaniowego, testów, komponentów Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji do zestawu Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do zestawu Dostęp do historii modyfikacji zestawu Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie wybranego użytkownika Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni, określenie czasu do końca procesu oraz załadunku Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref STERYLIZATORNI, ze szczegółami (gdzie jest i co się z nim dzieje) Dostęp do zestawienia cen i kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym Statystyka zużycia testów, komponentów, opakowań i chemii z magazynu wg WZ (lista rozchodów materiałów) Statystyka aktywności personelu. |  |
|  | Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego lub wystawianie zlecenia w zastępstwie użytkownika, możliwość skanowania i wykonania zdjęcia zlecenia i dystrybucji na wszystkie komputery w systemie, dodawanie uwag do przyjęcia Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane). Wydruk protokołu przyjęcia |  |
|  | Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników, potwierdzenie ilości narzędzi, określenie powodu braku określonej ilości, wydruk listy tacowej z rzeczywistą ilością narzędzi. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu, Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania oraz ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia. Możliwość wydruku etykiet o różnych rozmiarach (mała, duża) na odpowiedniej drukarce w zależności od definicji etykiety w materiale (produkcie) na tym samym komputerze. |  |
|  | Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu oraz wagi na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu |  |
|  | Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów sterylnych |  |
|  | Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. Wydruk protokołu wydania |  |

## Sprzęt wymagany do wdrożenia:

## Stanowiska robocze stacjonarne

Komputer – 10 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net |
| Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny |
| Dysk twardy | Min. 240GB SSD SATA lub M.2 Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.6, Open CL 2.1 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana |
| Matryca | Rozmiar matrycy min. 21,5” |
|  | Rozdzielczość FHD (1920x1080) |
|  | Matryca antyodblaskowa, jasność min. 250 cd/m2 |
|  | Kontrast typowy: 1000:1 |
|  | Odświeżanie: min 60Hz |
|  | Rodzaj matrycy Matowa IPS |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W; kamera internetowa 5Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z mikrofonem cyfrowym obsługujący redukcję szumów; możliwość mechanicznego ukrycia kamery w budowie komputera |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 mm) - obrót (SWIVEL) +/-45 stopni - regulacja wysokości do 130 mm (+/- 3 mm) Obudowa musi umożliwiać wymianę 2,5” dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA. Zasilacz zewnętrzny o mocy max: 120W i sprawności min 89% przy 50% obciążeniu zasilacza. Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera Video. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test portów USB, test dysku twardego. System działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia jego uszkodzenia oferujący w pełni swoją funkcjonalność. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, ilość rdzeni 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 5. Informacji o napędzie optycznym: model 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 - Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – |
| Ergonomia | Maksymalnie 17,2 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – Uszkodzone nośniki danych pozostają do dyspozycji zamawiającego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| System Operacyjny | Zainstalowany MS Windows 10 PRO[2] - Zamawiający umożliwia wykorzystanie każdego innego systemu operacyjnego pod warunkiem, że Wykonawca uruchomi (bez użycia wirtualizacji i emulacji !) posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie pracujące wyłącznie pod kontrolą systemu Windows i będzie gwarantował prawidłowe działanie oprogramowania na zaoferowanym systemie przez okres min. 10 lat. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Display Port 1.4, HDMI 1.4, port combo audio z boku obudowy, min. 6 x USB, w tym min 5 szt. USB TYP-A 5Gbps, 1 szt. USB-C 10Gbps z czego 2 szt. z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę PXE, WoL. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi. Czytnik kart SD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW |

## Tablety medyczne – 20 szt.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył tablety kompatybilne z zaoferowanym oprogramowaniem HIS. Podane poniżej parametry mogą się różnić w zależności od konkretnych wymagań systemu HIS – zwłaszcza w zakresie systemu operacyjnego, skanera kodów/aparatu, ilości pamięci RAM czy pojemności pamięci nieulotnej.

| Parametr | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Pamięć RAM [GB] | 4 |
| Pamięć nieulotna [GB] | Min. 64 |
| Wyświetlacz - przekątna ["] | 8 |
| Rozdzielczość [pikseli] | Min. FullHD |
| Ekran dotykowy | TAK, multipoint |
| WiFi | TAK, a/b/g/n |
| Bluetooth | TAK 4.0 lub nowszy |
| Czytnik kodów kreskowych | TAK |
| Kamera - przód [MP] | Min. 1 |
| Kamera - tył [MP] | Min. 2 |
| Akumulator | Pozwalający na min. 8h pracy |
| System | Zgodny z zaoferowanym systemem HIS |
| Waga max. | 700g |
| Wytrzymałość | Na upadek z min 1 metra |

# Zakres 2 – Dostawa oprogramowania

## Wymagani dla zintegrowanego systemu

## System HIS

### Wymagania formalne, techniczne i ogólne

| L.p. | Zgodność z Aktami prawnymi |
| --- | --- |
|  | Oferowane oprogramowanie jest zgodne z odnoszącymi się do Zamawiającego aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, w szczególności z: |
| 1.1. | Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, z zm.) i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. |
| 1.2. | Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 1938) i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. |
| 1.3. | Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. |
| 1.4. | Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (teks jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z zm.) i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. |
| 1.5 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069) |
| 1.6 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej |
| 1.7 | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666) |
| 1.8 | Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191) – w zakresie PEF. |
| 1.9 | Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076) |

##### Wymagania ogólne - techniczne

| L.p. | Wymagania ogólne – techniczne |
| --- | --- |
|  | Architektura i interfejs użytkownika |
|  | System musi działać w architekturze dwu- lub trój-warstwowej (klient-serwer lub klient-serwer aplikacji-serwer bazy) |
|  | System musi posiadać interfejs graficzny dla wszystkich modułów |
|  | Z uwagi na środowisko IT posiadane przez Zamawiającego system musi pracować w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (Zamawiający przewiduje korzystanie z systemu na komputerach pracujących w oparciu o system operacyjny MS Windows 7/8/10) oraz na urządzeniach mobilnych z systemem Android 8+ |
|  | System musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. Musi być wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest komunikacja w języku angielskim. |
|  | Jeśli Wykonawca dostarczy system „Webowy”, musi on umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera i nie może wymagać instalowania dodatkowych wtyczek czy rozszerzeń dla swojej podstawowej funkcjonalności. |
|  | System w części medycznej, w przypadku wykorzystywania interfejsu dostępnego przez przeglądarkę („Webowego”), musi umożliwić pracę na urządzeniach z interfejsem dotykowym (tablety), a w przypadku interfejsu dostępnego z wykorzystaniem aplikacji Wykonawca musi dostarczyć aplikację dedykowaną na tablety, pozwalającą na prowadzenie obchodów lekarskich na oddziałach oraz wizyt lekarskich w poradniach. |
|  | System musi posiadać mechanizm informujący użytkowników o zmianach i nowościach w kolejnych wersjach aplikacji. |
|  | System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. Funkcjonalność ta musi być powiązana z uprawnieniami użytkownika. |
|  | System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. co najmniej dla opisu badania, wyniku i epikryzy. |
|  | System musi umożliwiać drukowanie kodów jedno i/lub dwuwymiarowych na opaskach dla pacjentów. |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, dokumentacji, zleceń na jednym ekranie z jednego i wielu pobytów. |
|  | System powinien blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności |
|  | W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. |
|  | System powinien zawierać mechanizm umożliwiający wysłanie wiadomości do użytkowników. |
|  | System musi umożliwić wysłanie wiadomości do: |
|  | pracowników jednostki organizacyjnej |
|  | użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki) |
|  | użytkowników wskazanego modułu |
|  | System musi mieć możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób wewnętrznych pracujące w module Apteczka |
|  | Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: ważna, wymagająca potwierdzenia |
|  | System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania. |
|  | Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością min. do godziny. |
|  | System musi umożliwiać odbiór danych z urządzeń medycznych, przekazujących dane bezpośrednio do systemu HIS: W laboratorium. LP; Model; Firma; Pracownia. 1; Vitros 5600; DiaSorin; Cito. 2; ABL90 Plus; Radiometer; Cito. 3; ABL835; Radiometer; Cito. 4; ACL TOP300; Werfen; Cito. 5; Sysmex XN-L 550; Sysmex; Cito. 6; Velocity; Becman Coulter; Cito. 7; Ichem Velocity; Becman Coulter; Badań Rutynowych -analityka. 8; Alinity i; Abbott; Badań Rutynowych -biochemia. 9; Architect i1000 SR; Abbott; Badań Rutynowych -biochemia. 10; Cobas Pro; Roche; Badań Rutynowych -biochemia. 11; Sysmex XN 1500; Sysmex; Badań Rutynowych -biochemia. 12; ACL TOP500; Werfen; Badań Rutynowych -biochemia. 13; SediPlus; Sarstedt; Badań Rutynowych -biochemia. 14; Nephelometr II; Siemens; Badań Specjalistycznych - białka. 15; Capillarys; Sebia; Badań Specjalistycznych - białka. 16; Euroimmun Analyser; Euroimmun; Badań Specjalistycznych - immunologia. 17; D-10; Bio-Rad; Badań Specjalistycznych - immunologia. 18; Vitek 2XL; Bio-Merieux; Mikrobiologii. 19; BacTec; Becton-Dickinson; Mikrobiologii. 20; Genexpert; Cepheid; Mikrobiologii. Poza laboratorium. 1; ABL90 Plus; Radiometer; Oddział Noworodkowy. 2; Analizator Parametrów Krytycznych; Roche; Blok Porodowy. 3; Analizator Parametrów Krytycznych; Siemens; SOR. |
|  | System HIS musi umożliwiać integrację z centralą telefoniczną, poprzez standardowe API, w zakresie udostępniania operatorowi danych pacjenta w momencie podjęcia połączenia na podstawie numeru telefonu przypisanego w bazie HIS. Zamawiający posiada następujący model centrali: Alcatel OmniPCX 4400 |
|  | Baza danych |
|  | System, co najmniej, w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ musi pracować w oparciu o ten sam motor bazy danych. |
|  | System musi zapewniać odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiadać łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. |
|  | Udogodnienia interfejsu użytkownika |
|  | W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych. |
|  | Wyróżnienie pól: |
|  | których wypełnienie jest wymagane, |
|  | przeznaczonych do edycji, |
|  | wypełnionych niepoprawnie |
|  | System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenia w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. |
|  | Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie |
|  | W każdym polu edycyjnym (opisowym) tj. np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego. |
|  | System musi umożliwiać drukowanie kodów na opaskach dla pacjentów. Typ stosowanych kodów zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej ale musi być możliwy do odczytania za pomocą posiadanych przez Zamawiającego tabletach (Galaxy Tab A 2016) oraz na telefonach z systemem Android wersja 8+. |
|  | Bezpieczeństwo |
|  | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), |
|  | System musi umożliwić logowanie z wykorzystaniem usług domenowych stosowanym u Zamawiającego tj. Active Directory (AD),. |
|  | System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. |
|  | W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). |
|  | Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu (z wyłączeniem komunikatów przed zalogowaniem). |
|  | Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć zdefiniowany pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika. |
|  | W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych |
|  | System powinien umożliwiać wysyłanie indywidualnych i grupowych SMS do pacjentów |
|  | System musi umożliwiać wysyłanie e-mail do pacjentów |
|  | System musi umożliwić wysyłanie do użytkownika wiadomości e-mail/sms dla zdefiniowanych zdarzeń np. dostępnego opisu badania. |
|  | W przypadku zmiany terminu system musi umożliwić powiadomienie pacjenta o nowym terminie za pomocą odpowiedniego wiadomości e-mail/SMS |
|  | Wiadomości mogą być wysyłane przez użytkowników systemu |
|  | System powinien informować o przewidywanym niedoborze leków w apteczce jednostki organizacyjnej, przy możliwości ustawienia limitu, pozwalającego określić poziom uznany za „niedobór”. |
|  | System musi umożliwić uruchomienie dla zalogowanego użytkownika, bezpośrednio z poziomu aplikacji, komunikatora |
|  | System musi umożliwić pracę współbieżną użytkowników w zakresie pracy na tym samym zestawie danych. |

| L.p. | Motor bazy danych |
| --- | --- |
|  | Oferowany motor bazy danych musi być dostępny zarówno na platformy systemów operacyjnych Windows i Linux. |
|  | Oferowany motor bazy danych HIS musi mieć możliwość synchronicznej replikacji danych w dwóch niezależnych centrach danych. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na tę funkcję, musi być jednak możliwość jej dokupienia. |
|  | Oferowany motor bazy danych HIS musi mieć możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania (na gorąco). |
|  | Oferowany motor bazy danych musi generować kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. |
|  | Oferowany motor bazy danych umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. |
|  | Administrator musi posiadać możliwość wyboru danych, które mają być monitorowane w logach systemu z dokładnością do poszczególnych kolumn w tabelach danych, a zarządzanie nimi może odbywać się z poziomu narzędzi do zarządzania bazami danych (dopuszcza się narzędzie na poziomie motoru bazy danych). |
|  | HIS musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do HIS pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy. |
|  | Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych |
|  | Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego |
|  | Przetwarzanie z zachowaniem spojności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jedonocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. |
|  | Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. |
|  | Wsparcie dla ustawień narodowych i zestawów znaków (włącznie z Unicode). |
|  | Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode |
|  | Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków. |
|  | Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych |
|  | Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych |
|  | Wsparcie protokołu XA |
|  | Wsparcie standardu JDBC 3.0 |
|  | Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. |
|  | Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. |
|  | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). |
|  | Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu |
|  | Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). |
|  | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) |
|  | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). |
|  | W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek |
|  | Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych |
|  | Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. |
|  | Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. |
|  | Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online |
|  | Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych. |
|  | Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. |
|  | Możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez minimum dwa procesory. |

##### Administrator

| L.p. | #### Administrator |
| --- | --- |
|  | Konfigurowanie systemu |
|  | Dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla użytkownika, |
|  | Zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego systemu |
|  | Tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.) |
|  | System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich modułów HIS, w szczególności dla modułu RCH, Apteka, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ . |
|  | Musi istnieć możliwość nadania użytkownik uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i Izba Przyjęć. |
|  | Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. |
|  | System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału. |
|  | Definiowanie terminarzy zasobów: pomieszczeń, łóżek, urządzeń |
|  | System musi umożliwić obsługę ograniczeń limitów dziennych dla terminarzy |
|  | Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, użytkownika, |
|  | Definiowanie struktury dokumentów: |
|  | ksiąg wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach, |
|  | szablonów wydruków (pism), |
|  | Definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez jednostki zlecające, |
|  | powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów. |
|  | Zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi): |
|  | Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja, |
|  | Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10, |
|  | Słownik Kodów Terytorialnych GUS, |
|  | Słownik Zawodów, |
|  | Słownik leków (np. Bloz, Pharmindex). |
|  | Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego: |
|  | personelu, |
|  | leków. |
|  | Zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: |
|  | System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać definiowanie listy użytkowników systemu |
|  | System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać określenie uprawnień użytkowników, |
|  | System zarządzania użytkownikami musi umożliwiać połączenie listy użytkowników ze słownikiem personelu, |
|  | Musi istnieć możliwość kopiowania uprawnień miedzy użytkownikami lub grupami. |
|  | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu |
|  | Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła zgodnie z Polską Normą. |
|  | System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. |
|  | System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień do wydruku dokumentu |
|  | System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. |
|  | System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu bez konieczności przerywania pobytów pacjentów na oddziałach. |
|  | System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej |
|  | System musi umożliwiać przegląd dziennika operacji (logi), |
|  | System musi umożliwiać zapisywanie informacji o przeglądanych danych osobowych przez wybranego użytkownika. |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie i łączenie podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, instytucji. |
|  | System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów. Pacjent którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta. |
|  | Musi istnieć możliwość definiowania nowych rodzajów dokumentów. Musi definiować szablony dokumentów drukowanych oraz definiowania i modyfikowania formularzy do wprowadzania danych |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiający pobranie lub wysłanie komunikatów do: |
|  | użytkowników wybranych modułów, |
|  | wskazanych użytkowników (nazwanych oraz ról jakie pełnią w systemie) |

##### Izba Przyjęć

| L.p. | #### Izba Przyjęć |
| --- | --- |
|  | Obsługa rejestru pacjentów: |
|  | Zakładanie kartoteki pacjenta w Księdze Głównej Systemu Informatycznego Szpitala [HIS] z wprowadzeniem określonych danych osobowych. |
|  | System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj.: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna, Oddział. System musi umożliwiać nadanie pacjentowi unikalnego nr identyfikacyjnego. |
|  | System musi przechowywać historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w dokumentację medyczną sprzed zmiany danych osobowych powinien umożliwiać przeglądanie i wydruk dokumentacji medycznej z danymi pacjenta aktualnymi na dzień tworzenia tej dokumentacji. |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych zdefiniowanych parametrów: |
|  | status eWUŚ |
|  | nazwisko, imię i nr PESEL |
|  | identyfikator pacjenta w systemie informatycznym |
|  | rok pobytu |
|  | nr w księdze |
|  | rozpoznanie |
|  | lekarz badający |
|  | pacjenci leczeni we wskazanym roku |
|  | System umożliwia rejestrację i modyfikację danych pacjentów |
|  | System umożliwia rejestrację pacjenta z określeniem kraju jego ubezpieczenia |
|  | Podczas wprowadzania danych pacjenta system musi kontrolować ich poprawność, co najmniej w zakresie: |
|  | poprawności wprowadzonego nr PESEL oraz zależności PESEL z płcią i data urodzenia pacjenta |
|  | poprawności numeru dokumentu tożsamości (co najmniej dla dowodu osobistego i prawa jazdy) |
|  | System musi umożliwiać przyjęcie i zarejestrowanie pacjenta NN. Musi istnieć możliwość powiązania rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie |
|  | System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych wrażliwych za pomocą uprawnień. |
|  | System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta: |
|  | w zakresie danych osobowych, |
|  | w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych |
|  | Rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć |
|  | System musi umożliwić pacjenta przyjęcie w trybie nagłym oraz planowym |
|  | Dla przyjęć w trybie nagłym, system musi mieć możliwość oznaczenia pobytu jako "zagrożenie życia lub zdrowia" |
|  | Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, działającego w strukturach jednostki, system powinien informować, że pacjent taki oczekuje na przyjęcie i automatycznie dokonać skreślenia z kolejki pacjentów oczekujących, z odpowiednią przyczyną skreślenia. |
|  | System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, towarzyszących i rozpoznania końcowego |
|  | Wprowadzenie danych o rozpoznaniu musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10 |
|  | System powinien umożliwiać kopiowanie rozpoznań z: poprzedniej jednostki, poprzedniej hospitalizacji, poprzedniego pobytu w Izbie Przyjęć. |
|  | System musi umożliwiać: |
|  | wprowadzenie danych ze skierowania, |
|  | wprowadzenie danych płatnika |
|  | wpisanie wywiadu wstępnego z możliwością użycia słownika tekstów standardowych lub dedykowanego formularza |
|  | wpisanie wywiadu przedporodowego |
|  | System musi umożliwić odnotowanie wykonanych elementów leczenia tj. min.: |
|  | procedury, |
|  | podane leki, |
|  | konsultacje. |
|  | Podczas uzupełniania danych wywiadu lub badania wstępnego, system musi umożliwić wykorzystanie informacji uzupełnionych wcześniej tj.: wywiad wstępny, rozpoznanie wstępne lub rozpoznanie ze skierowania, badanie fizykalne wstępne, itd. |
|  | System powinien umożliwiać wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń (w formie słownika) |
|  | System powinien umożliwiać śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń. |
|  | System powinien umożliwić rejestrację zlecenia na wymagany transport medyczny pacjenta |
|  | System musi umożliwiać rejestrację informacji o podmiocie leczniczym z którego pacjent został przywieziony do Szpitala |
|  | Zakończenie pobytu w Izbie Przyjęć |
|  | Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta powinna umożliwiać wybór jednego z trybów: |
|  | -skierowanie na oddział, |
|  | -przeniesienie pacjenta na inną izbę przyjęć, |
|  | -odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala, skutkująca wpisem do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych, |
|  | -zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia, skutkująca wpisem do Księgi Oczekujących, |
|  | -zgon pacjenta na Izbie Przyjęć, skutkujący wpisem do Księgi Zgonów. |
|  | System musi umożliwiać cofnięcie skierowania na oddział lub inną izbą przyjęć |
|  | System umożliwia drukowanie wielu etykiet opatrzonym identyfikatorem pacjenta np. w postaci kodu paskowego |
|  | System musi umożliwić autoryzację danych Izby Przyjęć, |
|  | System musi umożliwić ewidencję danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ |
|  | System musi blokować możliwość wypisania pacjenta w przypadku braku zatwierdzenia wszystkich dokumentów lub zdefiniowanych przez administratora. |
|  | System musi blokować możliwość wypisania pacjenta w przypadku braku utworzenia dokumentów zdefiniowanych przez administratora jako obligatoryjnych na danym oddziale. |
|  | Tworzenie dokumentacji Izby Przyjęć |
|  | System musi umożliwiać tworzenie i wydruk dokumentacji indywidualnej pacjentów izby przyjęć tj.: |
|  | Karta Wypisowa, |
|  | Historia choroby – pierwsza strona/okładka |
|  | Karta Odmowy. |
|  | System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.: |
|  | Księga Główna, |
|  | Księgi Izby Przyjęć, |
|  | Księga Oczekujących, |
|  | Księga odmów i Porad Ambulatoryjnych, |
|  | Księga Zabiegów, |
|  | Księga Badań, |
|  | Księga Depozytów, |
|  | Księga Zgonów, |
|  | Księga Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego |
|  | Pozostałe |
|  | System musi umożliwić rozliczenie kosztów wizyty w Izbie Przyjęć z przypisaniem kosztu do miejsca jego powstania (czynności lekarza, ratownika, pielęgniarki, etc.) |
|  | System musi umożliwić wystawianie z poziomu gabinetu Izby Przyjęć skierowania wewnętrznego na RTG KLP do zabiegu operacyjnego |
|  | System musi umożliwić wystawianie z poziomu gabinetu Izby Przyjęć skierowania wewnętrznego na badania laboratoryjne (panelowego – zdefiniowanego przez administratora lub użytkownika) |
|  | System musi posiadać wbudowane raporty standardowe: |
|  | Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy, |
|  | Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny. |
|  | liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym okresie. |
|  | Musi istnieć możliwość definiowania własnych wykazów w oparciu o zgromadzone w systemie dane |
|  | System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej, |

##### Oddział

| L.p. | #### Oddział |
| --- | --- |
|  | Moduł zawiera okno prezentujące podstawowe informacje liczbowe o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia. |
|  | System musi umożliwić prezentację informacji o liczbie pacjentów przebywających na przepustkach. |
|  | Obsługa rejestru pacjentów |
|  | System musi umożliwić modyfikację danych osobowych pacjentów przebywających na oddziale. |
|  | System musi umożliwiać rejestrację i śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń. |
|  | System musi umożliwiać określenie stopnia niepełnosprawności w danych pacjenta. |
|  | System musi umożliwiać obsługę innych dokumentów tożsamości niż dowód osobisty/paszport dla opiekuna/osoby upoważnionej. |
|  | System musi umożliwić włączenie /wyłączenie ograniczenia widoczności danych wrażliwych dla całego systemu. |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym: |
|  | status pacjenta (przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na przepustce, uciekinier) |
|  | status eWUŚ |
|  | identyfikator pacjenta nadany przez system |
|  | lekarz prowadzący |
|  | nazwisko i imię |
|  | nr księgi głównej |
|  | rozpoznanie wg ICD |
|  | płatnik |
|  | nr kartoteki pacjenta |
|  | daty urodzenia |
|  | wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski |
|  | System musi umożliwić rejestrację odmowy lub anulowania przyjęcia do Oddziału, skutkujące wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć lub innej jednostki kierującej (inny oddział) |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu pobytów. |
|  | System musi umożliwiać rejestrację informacji o zdeponowanych przez pacjenta rzeczach, z wpisem do wybranej księgi depozytów |
|  | System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zlecanych pacjentowi elementów leczenia, w szczególności: |
|  | procedur, w tym zabiegów, z możliwością ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup |
|  | umiejscowieniu realizacji procedury medycznej, |
|  | badań diagnostyczne, |
|  | leków, |
|  | konsultacji, |
|  | diet, |
|  | System musi umożliwić podczas przenoszenia pacjenta na inny oddział, przepięcie kart pomocniczych pacjenta do dokumentacji nowego oddziału. |
|  | Przyjęcie pacjenta na oddział |
|  | Przyjęcie pacjenta do oddziału powinno odbywać się w jednym z trybów: |
|  | w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy |
|  | w trybie nagłym |
|  | planowane na podstawie skierowania |
|  | planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień |
|  | przymusowe |
|  | przeniesienie z innego szpitala |
|  | przeniesienie z innego oddziału Szpitala |
|  | przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu |
|  | noworodka, w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału neonatologicznego) |
|  | System musi umożliwiać zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących Oddziału, |
|  | System musi umożliwić dodanie zdefiniowanej (dla jednostki lub odcinka) listy procedur medycznych podczas przyjmowania pacjenta na oddział. |
|  | Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: |
|  | nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub wpisanie przez użytkownika, |
|  | wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, |
|  | możliwość modyfikacji danych płatnika, |
|  | wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, łóżka, |
|  | wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp. |
|  | Pobyt pacjenta na oddziale |
|  | System musi umożliwić rejestrację wywiadu wstępnego z możliwością użycia słownika tekstów standardowych lub zdefiniowanych formularzy, |
|  | System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, końcowego, przyczyny zgonu, |
|  | System powinien sygnalizować brak rozpoznania dodatkowego z zakresu V-Y przy podanym rozpoznaniu zasadniczym z grup S-T |
|  | System powinien umożliwiać tworzenie tzw. ścieżek decyzyjnych dla dokumentów elektronicznych, w ramach których dokument nie może zostać podpisany aż do momentu zaakceptowania go przez osobę lub osoby zdefiniowane na ścieżce |
|  | System musi umożliwiać autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów historii choroby |
|  | Dla wpisów autoryzowanych, system musi prezentować informacje o dacie i godzinie autoryzacji oraz osobie autoryzującej |
|  | System musi umożliwić wpisanie planowanego czasu trwania hospitalizacji |
|  | System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla każdego z oddziałów. Czas ten powinien być podpowiadany podczas przyjęcie pacjenta na oddział. |
|  | System musi informować o przeterminowanych pobytach w zależności od rozpoznania |
|  | System musi umożliwiać przegląd historii zmian danych pobytu w oddziale |
|  | Powinna istnieć możliwość jednoczesnego dodawania i usuwania wielu procedur, np. poprzez zaznaczenie „checkboxem” kilku procedur. |
|  | System musi umożliwić ewidencję przepustek |
|  | W danych medycznych pacjenta musi istnieć możliwość rejestracja informacji o szczepieniach, alergii, chorobach przewlekłych, grupie krwi. Dane te powinny być na stałe przypisane do pacjenta i widoczne w kontekście każdego pobytu. |
|  | Dla grupy krwi powinna być możliwość potwierdzenia przez lekarza oraz możliwość załączenia skanu dokumentu potwierdzającego grupę |
|  | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie kart TISS28, |
|  | System powinien umożliwiać powielanie, już zarejestrowanych kart TISS28 |
|  | System musi umożliwić tworzenie kart kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego |
|  | System musi umożliwiać dodanie pakietu materiałów podczas grupowego dodawania leków w jednostkach. |
|  | Opieka pielęgniarska |
|  | System musi zapewnić możliwość wystawienia, podglądu i edycji: |
|  | zleceń wykonania diagnoz pielęgniarskich |
|  | zleceń wykonania pomiarów |
|  | innych zleceń pielęgniarskich |
|  | System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich, co najmniej, w zakresie: |
|  | wprowadzania diagnoz (przy użyciu słownika diagnoz funkcjonującego w szpitalu) |
|  | ustalenie listy diagnoz preferowanych dla jednostki |
|  | przegląd diagnoz z poprzednich pobytów pacjenta |
|  | realizacji procedur wynikających z diagnoz, |
|  | dodania lub usuwania wielu procedur jednocześnie |
|  | odnotowania realizacji wielu procedur jednocześnie |
|  | edycji opisu wykonanej procedury |
|  | wydruku indywidualnej karty procesu pielęgnacji |
|  | zbiorczej realizacji procedur wynikających z jednej lub wielu diagnoz |
|  | zbiorczej realizacji procedur dla wielu pacjentów |
|  | System musi umożliwiać określenie maksymalnego opóźnienia we wprowadzeniu opisu obserwacji /przebiegu pielęgniarskiego. |
|  | System musi umożliwić określenie maksymalnego opóźnienia w wystawieniu zlecenia pielęgniarskiego. |
|  | System musi umożliwić wycofanie operacji realizacji lub odrzucenia zlecenia pielęgniarskiego. |
|  | System powinien umożliwiać wskazanie obserwacji pielęgniarskich, które powinny zostać wydrukowane na raporcie z dyżuru pielęgniarskiego |
|  | Powinna istnieć możliwość zdefiniowania, dla jednostki organizacyjnej, domyślnych paneli zleceń (szablonów), które będą przypisywane pacjentowi w momencie jego przyjęcia na oddział |
|  | System musi umożliwiać wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru pomiarów, jakie powinny pojawić się na karcie |
|  | System musi umożliwiać drukowanie wielu zleceń pielęgniarskich z danego dnia na wydruku karty gorączkowej |
|  | System musi umożliwiać definiowanie słowników wartości mierzonych i korzystanie ze słownika podczas odnotowywania pomiaru |
|  | Musi istnieć możliwość wydruku siatek centylowych dla pomiaru wzrostu, wagi, obwodu głowy i BMI dla pacjentów w różnych grupach wiekowych. |
|  | System musi umożliwić powiązanie wyniku pomiaru ze zleceniem pomiaru. |
|  | System musi umożliwiać wprowadzanie wyników pomiarów złożonych, na które składa się kilka pomiarów prostych. |
|  | System musi umożliwić ewidencję i wydruk obserwacji pielęgniarskich |
|  | Musi istnieć możliwość wykorzystania definiowanych formularzy do opisu przebiegu pielęgniarskiego |
|  | System musi umożliwiać wprowadzanie opisów zaleceń pielęgniarskich |
|  | System musi umożliwiać wprowadzanie opisów wywiadu pielęgniarskiego |
|  | System musi umożliwiać wprowadzani informacji o stopniu sprawności pacjenta |
|  | System musi umożliwiać wprowadzanie opisów historii pielęgnowania |
|  | System musi umożliwić podgląd opisów zleceń i wywiadów pielęgniarskich dla całej hospitalizacji pacjenta, a nie tylko dla bieżącego pobytu. |
|  | System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarskiego bezpośrednio z listy pacjentów |
|  | System musi umożliwiać określanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta |
|  | System musi umożliwiać automatyczne ustalanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta, na podstawie kategorii określanych dla kryterium: aktywność fizyczna, odżywianie, wydalanie |
|  | System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną stanu odżywiania pacjenta |
|  | Tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet |
|  | Podczas tworzenia dokumentu oceny stanu odżywiania, system powinien uzupełniać formatkę dokumentu danymi ostatnich pomiarów |
|  | System musi umożliwić ewidencję kart pomocniczych z poziomu opieki pielęgniarskiej |
|  | System musi umożliwiać podgląd karty bilansu płynów w ramach opieki pielęgniarskiej |
|  | Pielęgniarska ocena stanu pacjenta – pytania ankietowe oceny stanu pacjenta ustalone przez zamawiającego |
|  | Karta oceny pacjenta (skala Barthel) – z automatycznym podsumowaniem po wpisaniu danych i zakwalifikowanie pacjenta do danej kategorii |
|  | Przypisywanie pacjentów do kategorii opieki – z automatem po wpisaniu określonych parametrów liczącym-przypisującym pacjentowi daną kategorię ryzyka powstania odleżyn. W przypadku kolejnych zmian roboczych automat przepisuje samodzielnie kategorię ryzyka powstania odleżyn na kolejną zmianę, jednak pielęgniarka z danej zmiany musi to potwierdzić/autoryzować lub może samodzielnie przypisać inną kategorię w zależności od stanu pacjenta |
|  | Dokumentacja procesu pielęgnowania – Historia pielęgnowania Dokument podzielony na 3 kategorie: problem/nazwa zdarzenia, czynność/podjęte działania, ocena/uzyskane rezultaty Wpisów można dokonywać samodzielnie albo poprzez zaimplementowanie słownika pojęć dostarczonego od zamawiającego usługę (szpitala). Słownik pojęć zaimplementowany do dokumentacji umożliwia poprzez dany klawisz funkcyjny wybór odpowiednich wpisów poprzez ich zatwierdzenie; zatwierdzony wpis jest automatycznie przenoszony do obszaru opisowego. Uwaga! Zatwierdzony wpis automatyczny można także dalej modyfikować/edytować. Każdy wpis dokonany w obserwacjach pielęgniarskich jeśli jest uznany przez pielęgniarkę za ważny /istotny może być automatycznie przeniesiony w całości do Książki Raportów Pielęgniarskich poprzez zaznaczenie danego wpisu odpowiednim klawiszem |
|  | Karta indywidualnej opieki – czynności pielęgniarskie na dyżurze – ze słownikiem pojęć możliwym do wywołania przez klawisz funkcyjny dostarczonym przez zamawiającego (szpital) |
|  | Przegląd i realizacja zleceń laboratoryjnych. Pielęgniarka odbierająca zlecenie i je wykonująca swoim podpisem w dokumentacji elektronicznej poświadcza realizację zleconej czynności |
|  | Podgląd wyników badań (lab, rtg, inne) od strony pielęgniarskiej |
|  | Realizacja zleceń lekarskich |
|  | Zużycie leków na pacjenta (indywidualne przypisanie leków i wyrobów medycznych) także przy pomocy skanera |
|  | Prowadzenie bilansu płynów u pacjenta; płyny podane (z podziałem: dożylnie, doustnie, sonda, PEG), płyny utracone (z podziałem: mocz, stolec, wymioty, dren, sonda) Możliwość wykonywania prostych operacji arytmetycznych na kolumnach o typie liczbowym, tak aby było możliwe automatyczne wyliczanie bilansu płynów bez konieczności pamięciowego obliczania. |
|  | Karta profilaktyki i pielęgnacji odleżyn (skala Norton) – z automatycznym podsumowaniem po wpisaniu danych i zakwalifikowanie pacjenta do danej kategorii |
|  | Karta gorączkowa |
|  | Monitorowanie bólu u pacjenta: - skala NRS – Numerical Rating Scale - oraz - skala Doloplus – do oceny bólu u pacjentów z otępieniem lub w podeszłym wieku, mających problemy z samodzielną oceną bólu |
|  | Skala Tinetti – ocena równowagi i chodu |
|  | Możliwość prowadzenia dokumentacji dla skal: GCS, APACHE II, SOFA (z automatycznym wyliczaniem wartości) |
|  | Karta pomiarowa – dane dla każdego chorego z osobna - możliwość wpisania z jednej pozycji kilku różnych parametrów u chorego, tj. data i godz. wpisu (automat), temperatura, ciśnienie, tętno, oddech, saturacja, stolec, waga, uwagi, pole do podpisu (automat – wstawia piel. zalogowaną do systemu) |
|  | Pielęgniarska karta przekazania (karta przeniesienia) pacjenta z oddziału na oddział – dane do karty / punkty ustalone przez zamawiającego (szpital). Dane (ciśnienie tętnicze, tętno, temperatura ciała, inne – ostanie parametry pacjenta) zaciągane automatyczne z możliwością dodania oddzielnego wpisu o stanie pacjenta. |
|  | Zalecenia wypisowe pielęgniarskie. Możliwy do zastosowania słownik pojęć (zaleceń) możliwy do wywołania poprzez klawisz funkcyjny. Dane dotyczące zaleceń dostarczone przez zamawiającego (szpital) |
|  | Karta obserwacji cewnika moczowego |
|  | Karta obserwacji wkłucia tętniczego |
|  | Karta obserwacji wkłucia żylnego obwodowego z możliwością obserwacji więcej niż jednego wkłucia |
|  | Obserwacja wkłucia żylnego centralnego |
|  | Obserwacja rany pooperacyjnej |
|  | Karta kontroli glikemii |
|  | Księga raportów pielęgniarskich – nazwa oddziału, data i godzina wpisu, raport za okres, automatycznie wpisany numer raportu, określenie automatyczne dyżur dzienny/dyżur nocny, automatycznie wpisane - liczone do raportu dane, tj. przebywający na oddziale, przyjęci z innego oddziału, przyjęcie do szpitala, wypisani, przeniesieni na inny oddział, zgony. - Automatycznie wpisane do raportu kategorii opieki piel z podziałem na grupy i liczbą pacjentów. - Automatycznie wpisane do raportu pacjentów gorączkujących - Automatycznie wpisane do raportu pacjentów nowoprzyjętych na oddział – imię i nazwisko, pesel - Automatycznie wpisane do raportu pacjentów przyjętych z innego oddziału – imię i nazwisko, pesel - Automatycznie wpisane do raportu pacjentów wypisanych – imię i nazwisko, pesel - Możliwość tworzenia opisów dotyczących poszczególnych pacjentów - Możliwość automatycznego przenoszenia-kopiowania wpisów z dokumentacji ind. pacjenta do księgi raportów pielęgniarskich poprzez zaznaczenie tego przy danym wpisie w dokumentacji indywidualnej. - Wpis w Raporcie – pielęgniarka/pielęgniarki zdające raport, pielęgniarka/pielęgniarki przyjmujące raport. |
|  | Możliwość przypisywania/przydzielania przez pielęgniarkę oddziałową poszczególnym pielęgniarkom na danej zmianie roboczej pacjentów do opieki; przypisywanie poszczególnym pielęgniarkom na zmianie sal chorych z pacjentami albo przypisywanie do poszczególnych sal z pacjentami konkretnych pielęgniarek na zmianie. Możliwość przypisania jednej z pielęgniarek w pracy na danej zmianie roboczej funkcji pielęgniarki zarządzającej w trakcie dyżuru. |
|  | Możliwość wydrukowania kodów (naklejek z danymi pacjenta, oddział, inne) |
|  | Komunikat informujący pielęgniarkę o nowym zleceniu (lab, rtg, inne); wizualny i/lub dźwiękowy |
|  | Prezentowanie informacji o alergiach i uczuleniach pacjenta – w szczególności w karcie zleceń, karcie obserwacji |
|  | Historia pielęgnowania – automatyczne tworzenie i generowanie do pdf całej historii pielęgnowania pacjenta po jego wypisie przez pielęgniarkę, zawierający komplet dokumentacji stworzony przez pielęgniarki opiekujące się pacjentem podczas całego jego pobytu na oddziale. Historia pielęgnowania zawiera: - Obserwacje pielęgniarskie (z podziałem na problem, podjęte działania, uzyskane rezultaty na poszczególnych zmianach) - Ocena stanu pacjenta przy przyjęciu na oddział - Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej (zestaw czynności pielęgniarskich na poszczególnych zmianach) - Karta profilaktyki i pielęgnacji odleżyn - Karta pomiarowa (z wynikami pomiarów wykonanych u pacjenta na poszczególnych zmianach) - Inne karty – jeśli były założone u pacjenta – np. karta wkłuć |
|  | Przypisywanie pacjentom diet i sali chorych |
|  | Podgląd planu zabiegów – dla danego oddziału zabiegowego |
|  | Dokumentacja zgonowa – możliwość wydruku karty przekazania zwłok z oddziału do chłodni. Podpis pielęgniarki przekazującej zwłoki z oddziału pracownikom patomorfologii lub SOR celem zwiezienia do chłodni lub zakładu patomorfologii |
|  | Możliwość prowadzenia dokumentacji dot. pobrania narządów po „śmierci mózgu” pacjenta, w tym zlecenia laboratoryjne po orzeczeniu śmierci mózgu. |
|  | Możliwość dodania do dokumentacji elektronicznej specyficznych dodatków niezbędnych dla danego oddziału – dotyczy w szczególności oddziałów: - Anestezjologia i Intensywna Terapia - Szpitalny Oddział Ratunkowy - Blok Operacyjny – cześć zabiegowa, część znieczuleniowa - Oddział Noworodkowy - Oddział Położniczo-Ginekologiczny (w tym głównie Blok Porodowy, Oddział Położniczy) |
|  | Raport dla pielęgniarki oddziałowej i epidemiologicznej Raport epidemiologiczny dla danego oddziału (dla danej jednostki) lub wielu oddziałów (dla wielu jednostek; raport zbiorczy dla piel. epidemiologicznej) – oddział zabiegowy, niezabiegowy, AiIT: generowany automatycznie na żądanie piel. oddziałowej lub piel. epidemiologicznej, z zadanym okresem raportu: dniowy, miesięczny, kwartalny, roczny; zakres danych do wygenerowania: - liczba pacjentów gorączkujących powyżej 37,8C, - liczba pacjentów z kaniulą dożylną obwodową, - liczba pacjentów z kaniulą dożylną centralną, - liczba pacjentów z kaniulą dotętniczą, - liczba pacjentów z portem donaczyniowym, - liczba pacjentów z cewnikiem moczowym, - liczba pacjentów z rurką tracheostomijną, - liczba pacjentów wentylowanych mechanicznie (respirator), - liczba pacjentów otrzymujących antybiotyk, - liczba pacjentów otrzymujących antybiotyk dłużej niż 10 dni, - liczba pacjentów z odleżynami od 2 stopnia, - liczba pacjentów z czynnikiem alarmowym, - liczba pacjentów z zakażeniem szpitalnym, - liczba pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu, - liczba pacjentów OGÓŁEM Raport powinien umożliwiać dalszą edycję danych – na żądanie klienta (piel. oddziałowa, piel. epidemiologiczna), tj. podać nazwiska i imiona osób w danej kategorii, np. przy liczbie pacjentów gorączkujących powinna być możliwość wygenerowania listy tylko pacjentów gorączkujących itd. |
|  | Raport dla pielęgniarki oddziałowej – Raport dzienny, zbiorczy miesięczny, zbiorczy roczny – kategoryzacja pacjentów. Dni miesiąca, poszczególne miesiące (dla raportu rocznego), poszczególne kategorie opieki, liczba pacjentów w poszczególnych kategoriach opieki |
|  | Raport dla pielęgniarki oddziałowej – tzw. raport na obchód medyczny (lekarsko-pielęgniarski) każdego dnia – dane: pacjent, bieżąca kategoria pielęgniarska, bieżąca dieta, bieżąca temp. ciała, bieżąca wartość ciśnienia tętniczego, wkłucie żylne obwodowe – ilość godzin od założenia, cewnik Foleya – ilość godzin od założenia Sortowanie danych według nazwiska pacjenta i/lub według numeru sali chorych |
|  | Możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej na urządzeniach przenośnych (tablet). Wymagane konieczne dla: - Pielęgniarska ocena stanu pacjenta - Karta oceny pacjenta (skala Barthel) - Realizacja zleceń lekarskich - Prowadzenie bilansu płynów u pacjenta - Karta gorączkowa - Karta pomiarowa |
|  | Oddział ginekologiczno – położniczy |
|  | System musi umożliwić ewidencję danych porodu, co najmniej w zakresie: |
|  | wywiadu przedporodowego (badania położniczego) |
|  | wpis do Księgi Porodów, |
|  | odnotowanie personelu uczestniczącego, |
|  | odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar) |
|  | odnotowanie badania przedmiotowego noworodka |
|  | odnotowanie czasu pracy personelu uczestniczącego w porodzie |
|  | odnotowanie informacji o zabiegach i powikłaniach |
|  | System musi umożliwić kopiowanie do nowego wywiadu przedporodowego, danych z poprzedniego wywiadu pacjentki. |
|  | Dla porodów zabiegowych musi istnieć możliwość odnotowania rodzaju porodu: |
|  | cesarskie cięcie |
|  | kleszcze |
|  | próżnociąg |
|  | zlecenie porodu zabiegowego kierowane na blok porodowy |
|  | Musi istnieć możliwość prowadzenia i drukowania karty obserwacji porodu |
|  | System musi umożliwić zdefiniowanie zdarzenia związanego z porodem (takiego jak: początek porodu, koniec porodu, urodzenie pierwszego noworodka), na podstawie którego prezentowana jest data porodu w Księdze porodów. |
|  | Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wgląd w dane porodu i dane matki |
|  | System musi umożliwiać niezależną ewidencję danych charakterystyki porodu dla noworodków w przypadku porodów mnogich |
|  | System musi umożliwiać zlecenie sekcji zwłok lub innego badania histopatologicznego dla martwo urodzonego noworodka |
|  | System musi umożliwić pracę współbieżną użytkowników w zakresie pracy na tym samym zestawie danych. |
|  | System musi umożliwić tworzenie karty kwalifikacji i monitorowania żywienia dla noworodków |
|  | System musi posiadać siatki centylowe |
|  | System musi umożliwić tworzenie kart oceny ryzyka zakażenia |
|  | System musi umożliwić tworzenie karty kwalifikacji do szczepienia |
|  | System musi umożliwić karta uodpornienia dla noworodka |
|  | System musi umożliwić wykonane badania przesiewowe (słuch, testy metaboliczne, testy pulsoksymetryczne, badanie refleksu z dna oka itp.) |
|  | System musi posiadać możliwość prowadzenia karty monitorowania bólu u noworodka - CRIES |
|  | Zakończenie pobytu |
|  | System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: |
|  | przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział. |
|  | przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału), |
|  | wypis pacjenta ze Szpitala, |
|  | zgon pacjenta na Oddziale, z możliwością odnotowania: |
|  | innej osoby wypisującej a innej stwierdzającej zgon |
|  | danych medycznych po zarejestrowaniu zgonu pacjenta |
|  | rodzaju zgonu: nagły, śródoperacyjny, śródzabiegowy, inny |
|  | oznaczenia pacjenta jako dawcy organów |
|  | wycofanie aktywnych deklaracji POZ |
|  | Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a karta zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej karty |
|  | Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp., |
|  | System musi umożliwić zakończenie realizacji otwartych diagnoz pielęgniarskich podczas potwierdzania wypisu lub zgonu pacjenta. |
|  | Podczas rejestracji wypisu system powinien odnotowywać datę archiwizacji o nr kartoteki pacjenta |
|  | System musi umożliwić przeglądanie danych archiwalnych pacjenta w zakresie: |
|  | danych osobowych, |
|  | danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, |
|  | Przygotowanie dokumentacji medycznej |
|  | System musi umożliwić autoryzację danych oddziałowych, co najmniej w zakresie: |
|  | rozpoznań, |
|  | epikryz, |
|  | obserwacji lekarskich. |
|  | Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako nieaktualne |
|  | Podczas wpisywania treści rozpoznania opisowego, system musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich tekstów zapisanych wcześniej w historii choroby pacjenta. |
|  | System musi umożliwiać wydruk obserwacji zarejestrowanych w ramach wszystkich pobytów pacjenta. |
|  | System musi informować o konieczności utworzenia właściwego dokumentu w oparciu o informacje o wyniku badania (patogen alarmowy) |
|  | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów |
|  | Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: |
|  | dane przyjęciowe, |
|  | wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), |
|  | przebieg choroby, |
|  | epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). |
|  | kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów w ramach jednej hospitalizacji |
|  | System musi umożliwić wydruk dokumentów wewnętrznych oddziału, w tym: |
|  | Karty Wypisowa, |
|  | Karty Informacyjna. |
|  | System musi umożliwić wydruk dokumentów zewnętrznych oddziału, w tym: |
|  | Karty Statystyczna, |
|  | Karta Zakażenia Szpitalnego, |
|  | Karta Nowotworowa, |
|  | Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, |
|  | Karta Zgonu, |
|  | Karta TISS28, |
|  | recept, |
|  | zwolnień |
|  | skierowań |
|  | System musi umożliwić obsługę ksiąg: |
|  | Księga Główna, |
|  | Księga Oddziałowa, |
|  | Księga Oczekujących, |
|  | Księga Zgonów, |
|  | Księga Porodów, |
|  | Księga Noworodków, |
|  | Księga Zabiegów. |
|  | Księga Transfuzji |
|  | Księga Raportów Lekarskich |
|  | Księga Raportów Pielęgniarskich |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Zdarzeń Niepożądanych |
|  | Podczas wydruku zbiorczej dokumentacji medycznej musi istnieć możliwość definiowania zakresów ksiąg do wydruku obejmująca: |
|  | wybrane strony, |
|  | wybrane jednostki organizacyjne |
|  | Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej |
|  | Pozostałe wymagania wobec systemu |
|  | Dostęp lekarza oddziałowego do archiwalnej dokumentacji pacjenta z pobytów w szpitalu i ambulatorium |
|  | Zlecenie wykonania zabiegu operacyjnego z poziomu oddziału |
|  | Generowanie recepty dla pacjenta wypisywanego z oddziału szpitalnego do dalszego postępowania w ambulatorium |
|  | Rozliczenie pobytu w oddziale szpitalnym z zastosowaniem grupera NFZ, |
|  | Rozliczenie kosztów pobytu w oddziale szpitalnym z przypisaniem kosztu do miejsca jego powstania (czynności lekarza, ratownika, pielęgniarki, etc.) |
|  | Przegląd pełnej historii choroby, wszystkie jej elementy powinny być dostępne w jednym miejscu |
|  | System powinien umożliwiać wystawienie recepty na lek wymieniony we wskazaniach |
|  | System powinien umożliwić, podczas wystawiania recepty, kopiowanie leku z listy leków podanych i zlecanych podczas hospitalizacji |
|  | System musi posiadać możliwość utworzenia i wydrukowania standardowych raportów: |
|  | zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres) |
|  | liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie |
|  | obłożenie łóżek na dany moment |
|  | liczba pacjentów powracających do szpitala w podanym okresie |
|  | diety podane pacjentom oddziału. |
|  | zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta, nazwę oddziału(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze |
|  | raport przewidywanego zużycia leków we wskazanym zakresie dat. |
|  | raport z dyżuru lekarskiego |
|  | raport z obserwacji pielęgniarskich powinien uwzględniać sortowanie w porządku malejącym lub rosnącym wg daty wykonania i osoby wykonującej |
|  | raport kategorii opieki pielęgniarskiej powinien uwzględniać liczbę pacjentów z podziałem a kategorie dla każdego oddziału lub odcinka na dzień |
|  | raport prezentujący liczbę diet z zapotrzebowania żywnościowego |
|  | raport pacjentów wg. daty urodzenia |
|  | raport pacjentów wg. tygodnia ciąży |
|  | raport pacjentów wg. masy urodzeniowej |
|  | Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie: |
|  | ewidencji zużytych leków i materiałów oraz aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa), |
|  | wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna/RIS, Histopatologia – zewnętrzna firma: Diagnostyka Consilio – w standardzie HL7CDA). |
|  | tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne |
|  | tworzenie zamówień na krew na "ratunek życia" |
|  | odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu |
|  | Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie |
|  | Żywienie pacjentów / diety |
|  | Zlecenie diet dla pacjentów |
|  | Modyfikowanie, dodawanie i usuwanie diet przez uprawnionego użytkownika słownika diet |
|  | Możliwość zlecenia diety w trybie non-stop (od chwili zlecenia – system codziennie ponawia zlecenie diety dla pacjenta , ponadto możliwość zmiany zleconej diety) |
|  | Możliwość zlecenia dodatkowych produktów żywieniowych w ramach diety indywidualnej |
|  | Automatyczne rozpoczęcie zlecenia lub zakończenie zlecenia diety w przypadku przyjęcia i wypisu pacjenta z oddziału z uwzględnieniem godziny, przerwy w żywieniu z tytułu zabiegu, wypisu na przepustkę lub zgonu |
|  | Wydruk ilości diet z uwzględnieniem lekarza i oddziału zlecającego |
|  | Eksport danych w zakresie diet do pliku w formacie xls |
|  | Udostępnienie dla potrzeb kuchni w formie raportu i zestawienia (na ekranie monitora) stanu dziennego wg jadłospisów |
|  | Stan zbiorczy ilości żywionych pacjentów w tym: - ilość diet - nazwa diety - oddział zamawiający |
|  | Stan zbiorczy - z całego szpitala - ilości żywionych pacjentów w tym: - ilość diet - nazwa diety |

##### Zlecenia

| L.p. | #### Zlecenia |
| --- | --- |
|  | Zlecanie leków: |
|  | System musi umożliwiać planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej |
|  | Podczas zlecenia leków system powinien umożliwiać: |
|  | podgląd karty leków |
|  | kontrolę interakcji pomiędzy zleconymi lekami |
|  | podgląd całej historii leczenia pacjenta |
|  | System powinien umożliwiać prezentację i wydruk indywidualnej karty zleceń podań leków |
|  | Musi istnieć możliwość zlecania leków: |
|  | Recepturowych |
|  | możliwość określenia drogi podania leków |
|  | System musi umożliwić kontynuowanie podania leków będących antybiotykami. |
|  | Podczas zlecania antybiotyku system powinien wymagać określenie rodzaju antybiotykoterapii: celowana, empiryczna, profilaktyka, WRZ |
|  | Musi istnieć możliwość wydruku tacy leków z podaniem nazwiska osoby drukującej i czasu wydruku |
|  | Na tacy leków musi być drukowana informacja, dla każdego pacjenta, zleconym o leku, godzinie podania, dawce i drodze podania |
|  | Podczas realizacji zlecenia leku system powinien umożliwiać zastosowanie zamienników do zleconego leku |
|  | System powinien umożliwiać realizację podań leków z wykorzystaniem kodów kreskowych |
|  | System powinien umożliwić grupowanie zleceń podania leków wg drogi podania |
|  | System musi umożliwić użytkownikowi analizę porównawczą zmian zleceń leków dla pacjenta w czasie (tabelaryczną lub na osi czasu). |
|  | System musi umożliwić obsługę wydań leków do domu. |
|  | System musi umożliwić potwierdzenie przez lekarza każdego podania leku. |
|  | System musi umożliwiać automatyczną zmianę godzin podań leków w przypadku zmiany godziny pierwszego podania – dla podań zleconych w trybie „co XX godzin”. |
|  | System musi prezentować informację o ilości podań w ciągu doby dla leków doraźnych. |
|  | System musi umożliwiać kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji |
|  | Podczas odnotowania podania leku system powinien umożliwiać wybór serii leku |
|  | System musi umożliwić graficzne oznaczenie zleceń wymagających potwierdzenia rozpoczęcia lub kontynuacji. |
|  | Zlecanie badań |
|  | System musi umożliwić planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym: |
|  | z Oddziału do: Pracowni Patomorfologicznej, Przychodni, Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium |
|  | System powinien podpowiadać, na zleceniu, rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania wstępnego |
|  | Możliwość utworzenia zlecenia laboratoryjnego z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów kreskowych |
|  | Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość odnotowania informacji o pobranym materiale dla pojedynczego badania lub zestawu badań |
|  | Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość określenia planowanej godziny wykonania badania. System powinien podpowiadać domyślne godziny pobrań materiałów |
|  | Dla zleceń do pracowni histopatologii powinny być widoczny numer SIMP, o ile badanie dotyczy cytologii ginekologicznej |
|  | W przypadku anulowania zlecenia, powód anulowania powinien być widoczny przy zleceniu |
|  | System musi umożliwiać planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów) |
|  | System musi zapewnić możliwość definiowania zleceń złożonych: |
|  | kompleksowych, |
|  | panelowych, |
|  | cyklicznych. |
|  | System powinien umożliwiać zapisanie zleconych badań jako panelu zleceń do wykorzystania w późniejszym terminie |
|  | Powinna istnieć możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia |
|  | Powinna istnieć możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia), |
|  | System musi umożliwiać powtarzanie zleceń co określony interwał czasu |
|  | System musi umożliwiać przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów: |
|  | dla pacjenta, |
|  | typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku), |
|  | okresu. |
|  | Pozostałe wymagania wobec systemu |
|  | System musi umożliwiać wydruki zleceń, w tym: |
|  | dzienne zestawienie leków dla pacjenta, |
|  | dzienne zestawienie badań do wykonania. |
|  | Musi istnieć możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze wszystkich pobytów w szpitalu, |
|  | System musi umożliwiać przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku wykonanego badania, |
|  | Musi istnieć możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem. |
|  | System musi umożliwić zaznaczenie wielu pozycji na liście zleceń, w celu grupowego przypisania/odpięcia wykonania. |
|  | System musi umożliwić graficzną prezentację wyników badań |
|  | Podczas przeglądania wyników badan powinno być widoczne informacje o osobach realizujących badanie |
|  | Dla pobytów oznaczonych „zagrożenie życia lub zdrowia” wszystkie zlecenia powinny być opatrzone statusem PILNE |
|  | System powinien umożliwiać zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym nagłówkiem i komentarzem |
|  | System musi zapewnić możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z możliwością śledzenia zmian wyników |
|  | System musi zapewnić możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu) |

##### Rejestracja

| L.p. | #### Rejestracja |
| --- | --- |
|  | Obsługa pacjentów/usług komercyjnych |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie cenników: |
|  | określanie dat obowiązywania cennika, |
|  | określanie zakresu usług dla cennika, |
|  | określanie cen usług, |
|  | dla płatności on-line dla rejestracji internetowych możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi. |
|  | System musi umożliwić rejestrację umowy indywidualnej na świadczenie usług medycznych |
|  | System musi umożliwiać określanie definiowanie dostępności usług placówki medycznej |
|  | System musi umożliwiać wybór kategorii płatnika oraz wystawienie dokumentu sprzedaży dla badania laboratoryjnego. |
|  | Definiowanie grafików pracy |
|  | System musi umożliwiać określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki) dla gabinetów: |
|  | określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, |
|  | określenie czasu pracy, |
|  | określenie zakresu realizowanych usług |
|  | określenie czasu pracy, |
|  | określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania). |
|  | System musi umożliwiać generowanie grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu, |
|  | System musi umożliwiać ustawienie blokady w grafiku z podaniem przyczyny tj. urlop, remont |
|  | Obsługa skorowidza pacjentów |
|  | System musi umożliwiać przypisanie pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością |
|  | Informacja o posiadanych uprawnieniach do obsługi poza kolejnością musi być prezentowana na listach pacjentów |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów, co najmniej, wg kryterium: |
|  | imię, nazwisko i PESEL pacjenta |
|  | jednostka wykonująca |
|  | osoba wykonująca |
|  | osoba rejestrująca |
|  | jednostka kierująca |
|  | instytucja kierująca |
|  | lekarz kierujący |
|  | kartoteka |
|  | identyfikator pacjenta |
|  | świadczenie |
|  | status na liście pacjentów (np. do obsłużenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane, przyjęty/w realizacji) |
|  | wizyty CITO |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów: |
|  | automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta |
|  | w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu |
|  | rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale |
|  | wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie) z możliwością wpisania komentarza do tak zaplanowanej wizyty |
|  | przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia |
|  | przegląd terminarza zaplanowanych wizy |
|  | nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonującej (gabinetu) |
|  | tworzenie wpisu tymczasowej rezerwacji w terminarzu podczas planowania terminu. |
|  | System musi umożliwiać obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami |
|  | Podczas planowania wizyty, system powinien sugerować dokonanie wpisu do kolejki oczekujących jeśli istnieje kolejka dla planowanej usługi lub gabinetu |
|  | System musi umożliwić wskazanie przyczyny skreślenia pacjenta z kolejki oczekujących podczas przeniesienia terminu. |
|  | System musi zapewnić możliwość sprawdzenia czy dla wybranego pacjenta istnieją inne wpisy w księdze oczekujących. |
|  | System musi umożliwiać ewidencję pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami, których dane są objęte ograniczonym dostępem. |
|  | System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych wrażliwych za pomocą uprawnień. |
|  | System musi umożliwić zbiorczą generację notatek w terminarzu. |
|  | Rejestracja na wizytę (usługę) |
|  | System musi umożliwić rejestrację pacjenta na wizytę (zaplanowaną w terminarzu i niezaplanowaną) |
|  | System musi pozwalać na wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego |
|  | System musi pozwalać na określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji. |
|  | System musi umożliwić rejestracje wielu badań w oparciu o jedno skierowanie. |
|  | System musi umożliwić ewidencję i kontrolę: |
|  | zgód pacjenta związanych z hospitalizacją i innymi czynnościami medycznymi |
|  | listy osób upoważnionych dla pacjenta |
|  | System musi umożliwiać definiowanie szablonu pracy lekarza: |
|  | określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, |
|  | rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”. |
|  | wyszukiwanie zasobów spełniających kryterium wieku pacjenta |
|  | prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych np. od 10 do 12 |
|  | System musi umożliwić automatyczne anulowanie zaplanowanego terminu w przypadku jego wcześniejszej realizacji. |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej: |
|  | Księga Przyjęć |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Zabiegów |
|  | Księga Oczekujących |
|  | Księga Ratownictwa |

##### Gabinet Lekarski

| L.p. | #### Gabinet Lekarski |
| --- | --- |
|  | Obsługa wizyty |
|  | Podczas przyjęcia pacjenta skierowanego z innej jednostki np. oddział, jeśli nie został wskazany inny płatnik lub cennik, system powinien podpowiadać płatnika NFZ |
|  | System musi umożliwiać dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu |
|  | System musi informować o uprawnieniach pacjenta do obsługi poza kolejnością |
|  | System powinien umożliwiać rejestrację faktu rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie) |
|  | System musi umożliwić przegląd danych pacjenta, co najmniej, w następujących kategoriach: |
|  | dane osobowe, |
|  | dane medyczne pacjenta tj. grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekłe, szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego |
|  | uprawnienia z tytułu umów, |
|  | informacja o stopniu ubezpieczenia - weryfikacja z eWUŚ |
|  | historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i kart informacyjnych pobytów szpitalnych pacjenta), |
|  | wyniki badań, |
|  | przegląd rezerwacji historycznych i planowanych w przyszłości |
|  | System powinien umożliwiać zmianę rodzaju usługi głównej wizyty |
|  | System powinien informować o zleceniach wykonanych po zakończeniu poprzedniej wizyty i umożliwić rozliczenie ich w wizycie aktualnej |
|  | System musi umożliwić obsługę domowego leczenia żywieniowego |
|  | System musi umożliwić obsługę tlenoterapii w warunkach domowych |
|  | System musi umożliwiać ewidencję danych ciąży pacjentki, szczególnie istotnych w przypadku wykonywania świadczeń medycznych inaczej wycenianych przez NFZ dla pacjentek ciężarnych i będących w połogu. |
|  | Obsługa wizyty powinna obejmować przegląd, modyfikację i rejestrację danych w następujących kategoriach: |
|  | obsługa wizyt receptowych |
|  | wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), |
|  | opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), |
|  | informacje ze skierowania, |
|  | Obsługa wizyty powinna obejmować przegląd, modyfikację i rejestrację następujących danych: |
|  | obsługa wizyt receptowych |
|  | wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), |
|  | opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), |
|  | informacje ze skierowania, |
|  | kontrola daty ważności skierowania (z opcją powiadomienia pacjenta o terminie dostarczenia skierowania do rejestracji) |
|  | możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego |
|  | skierowania, z możliwością skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce |
|  | zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych , konsultacji, zabiegów, |
|  | możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych, paneli badań do zlecania |
|  | System musi posiadać odrębny moduł obsługi bloku operacyjnego, który musi pozwalać na: Monitorowanie linii czasu pacjenta transportowanego na blok poprzez skanowanie kodów kreskowych z opaski pacjenta, gdzie odnotowane zostają minimum: (1) Opuszczenie oddziału przez pacjenta (2) Odebranie pacjenta na bloku operacyjnym (3) Przekazanie pacjenta do sali pooperacyjnej (4) Opuszczenie bloku operacyjnego (5) Ponowne przyjęcie na oddział System musi pozwalać na prowadzenie karty zleceń leków dla pacjentów przebywających na bloku operacyjnym. |
|  | System musi automatycznie zamykać zlecenia leków wykraczające poza datę i godzinę wypisu. |
|  | System musi pozwalać na zmianę kolejności zleconych już leków metodą drag&drop lub alternatywnym mechanizmem umożliwiającym naniesienie w łatwy sposób zmian na osi czasu. |
|  | System musi informować pielęgniarki o zmianach w zleceniach lekarskich (lekach, zabiegach, czynnościach) za pomocą powiadomienia na ekranie. |
|  | System musi umożliwiać pracę asystenta medycznego w module rozchodowania leków - musi pozwalać na wskazanie osoby wydającej innej niż obecnie zalogowana. |
|  | Wystawianie recept (w tym również e-Recept) |
|  | System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie: |
|  | możliwości wybrania leków ze słownika leków, |
|  | możliwości wydruku recepty, |
|  | system powinien podpowiadać dane osoby zalogowanej, jako wystawiającej receptę o ile osoba ta jest lekarzem lub uprawnioną pielęgniarką. |
|  | na recepcie na leki narkotyczne system powinien podpowiadać ilość substancji narkotycznej |
|  | Musi istnieć możliwość wystawiania recept transgranicznych |
|  | System musi umożliwić sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji. |
|  | System musi umożliwić podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek |
|  | System musi umożliwić podpowiadanie wskazań dla leku podczas dodawania lub kopiowania recepty. |
|  | Kopiowanie recept musi umożliwiać wybór recepty do skopiowania spośród: |
|  | recept z poprzedniego pobytu w tym gabinecie |
|  | recept z wizyty takiej jak aktualna (ta sama usługa), niezależnie od gabinetu w jakim się odbywała |
|  | z innych pobytów w tej samej jednostce |
|  | kopiowanie leków przepisanych na wcześniej wystawionych receptach |
|  | możliwości wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego |
|  | System musi umożliwić wystawienie recept dla pacjentów powyżej 75 roku życia. |
|  | System musi umożliwiać pobranie zleceń wszystkich recept zaewidencjonowanych w trakcie pobytu do karty informacyjnej. |
|  | System musi być przygotowany do wystawiania e-recept zgodnie z wymaganiami prawa i obsługi ich za pomocą platformy P1. |
|  | Dokumentacja wizyty |
|  | System musi umożliwiać wystawienie skierowania, |
|  | Skierowanie do jednostki zewnętrznej, dla pacjenta niepełnoletniego, powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres opiekuna |
|  | System musi dokumentować |
|  | leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową), |
|  | ewidencja szczepień: |
|  | możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia, |
|  | możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie, |
|  | automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia. |
|  | wykonane podczas wizyty dodatkowych usług i badania |
|  | inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). |
|  | możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opisu danych wizyt |
|  | możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty |
|  | Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). |
|  | Automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej: |
|  | Księga Oczekujących |
|  | Księga Przyjęć |
|  | Księga Zdarzeń Niepożądanych |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Zabiegów |
|  | Księga Ratownictwa |
|  | System musi umożliwić podpowiadanie dat w danych pozycji Księgi Ratownictwa |
|  | System musi umożliwiać wprowadzenie wywiadu przedporodowego w gabinecie lekarskim. |
|  | System musi umożliwić wydruk dokumentacji medycznej powiązanego z elementem leczenia podczas zakończenia wizyty/badania pacjenta. |
|  | Obsługa pakietu onkologicznego |
|  | System musi rejestrować historię zmian karty DiLO |
|  | System musi umożliwiać podgląd kart DiLO |
|  | System musi umożliwić powiązanie pozycji rozliczeniowych z numerem KDILO |
|  | System musi umożliwiać pełną integrację (zgodnie z aktualnymi wytycznymi i dokumentacją techniczną do integracji systemów z Krajowym Rejestrem Nowotworów) – w formie komunikacji dwustronnej. |

##### Punkt pobrań

| L.p. | #### Punkt Pobrań |
| --- | --- |
|  | System powinien umożliwiać zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne, w szczególności: |
|  | przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy, |
|  | wprowadzanie zleceń zewnętrznych, |
|  | możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, nr PESEL, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania, |
|  | dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta, |
|  | wyróżnianie zleceń CITO, |
|  | dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, |
|  | wycofanie zlecenia |
|  | System musi wspomagać obsługę punktu przyjęcia i rozdzielni materiału w szczególności: |
|  | rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów, |
|  | oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym. |
|  | wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub obcych laboratoriach), |
|  | System musi umożliwiać rejestrację w systemie pobranych materiałów, w tym: |
|  | automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, |
|  | odnotowanie osoby pobierającej materiał, |
|  | odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania, |
|  | dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi). |
|  | System musi umożliwiać wydruk dokumentu pobrania dla pojedynczego badania oraz dla panelu badań |
|  | Obsługa i wydruk Księgi Pobrań |
|  | Integracja z innymi modułami systemu medycznego: |
|  | Przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu Laboratorium z oznaczeniem osoby wykonującej daną czynność. |

##### Apteka

| L.p. | #### Apteka |
| --- | --- |
|  | Obsługa magazynu leków apteki. |
|  | Konfiguracja magazynu apteki: |
|  | możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, wyrobów medycznych |
|  | możliwość automatycznej aktualizacji słowników leków BLOZ lub Pharmindex |
|  | możliwość definiowania własnych grup leków i wyrobów medycznych (globalnych i lokalnych), |
|  | możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów, |
|  | możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128, fragmentu nazwy handlowej, fragmentu nazwy międzynarodowej |
|  | możliwość definiowania własnych dokumentów (np. rozchód darów, przyjęcie bezpłatnych próbek itp.), |
|  | możliwość wypełniania protokołów działań niepożądanych leków oraz incydentów medycznych dla wyrobów medycznych w oparciu o historię produktu (data i nr faktury, nr serii, data ważności) oraz dane pacjenta importowane z jego kartoteki |
|  | elektroniczna książka narkotyczna wraz z elektroniczną oraz papierową autoryzacją (podwójna autoryzacja) |
|  | możliwość wyboru danego leku/wyrobu medycznego z poziomu kartoteki (listy towarowej) do formularza dokumentu rozchodu, zamówienia, wydania na oddział, |
|  | możliwość numerowania oraz sortowania dokumentów wg definiowanego wzorca. |
|  | możliwość drukowania etykiet na szuflady w magazynie apteki |
|  | możliwość drukowania etykiet na leki recepturowe |
|  | możliwość drukowania kodów kreskowych na leki. wyroby medyczne |
|  | Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. W momencie generowania zamówienia na dany produkt powinien był łatwy podgląd: aktualnych stanów magazynowych oraz obrotów za wybrany okres czasu; dodatkowo możliwość ustalenia w systemie stanów minimalnych oraz maksymalnych. |
|  | Podczas składania zamówienia do dostawcy powinna istnieć możliwość podglądu kiedy były ostatnio wysłane zamówienia na ten asortyment (ile opakowań jest „w drodze”), oznaczenia zamawianego leku jako zamiennika do leku będącego przedmiotem zawartej umowy |
|  | Możliwość wysyłania protokołów reklamacji do firm – formularz powinien umożliwiać wyszukiwanie po numerze faktury, a następnie dawać możliwość zaznaczania poszczególnych pozycji, ilości oraz przedmiotu reklamacji. |
|  | Ewidencja dostaw (przychód): |
|  | dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną (możliwość rejestrowania również dostaw nie fakturowanych), w przypadku gdy dostawy sukcesywne odbywają się w formie przyjęcia zewnętrznego PZ, a na koniec miesiąca jest dostarczana faktura zbiorcza, system powinien dawać możliwość spinania wskazanych dokumentów PZ z fakturą i automatycznie weryfikować poprawność faktury (pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym) |
|  | możliwość manualnej rejestracji faktur przychodowych |
|  | sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych, płynów infuzyjnych oraz żywienia pozajelitowego |
|  | w dokumencie produkcji leku recepturowego musi być możliwość podglądu składników leku (nazw, ilości, numerów serii), opakowań oraz niezbędnych do jego wykonania środków pomocniczych, sposobu wykonania, zaleceń odnośnie stosowania i warunków przechowywania, terminu sporządzenia i terminu ważności |
|  | sporządzanie roztworów spirytusowych, |
|  | ewidencja importu docelowego zakładowy i indywidualny, |
|  | Zapotrzebowania z oddziałów uwzględniające: wszystkie dane dotyczące produktu leczniczego/wyrobu medycznego, dane osoby sporządzającej i autoryzującej (imię, nazwisko, nr PWZ, zawód), datę i godzinę sporządzenia oraz modyfikacji, możliwość dopisywania uwag. |
|  | Wydania na oddziały uwzględniające wszystkie dane dotyczące produktu leczniczego/wyrobu medycznego, a także dane osoby sporządzającej i wydającej (imię, nazwisko, nr PWZ, zawód), datę i godzinę sporządzenia oraz modyfikacji, możliwość dopisywania uwag |
|  | wyszukiwanie po produkcie/nazwie międzynarodowej w fakturach, korektach, wydaniach, zapotrzebowaniach, zamówieniach, zapytaniach o cenę, odnotowaniach strat, bieżących stanach |
|  | dostępność narzędzia umożliwiającego tworzenie zamówień – na podstawie obrotów, wydań, z możliwością podziału zamówienia do wskazanych kontrahentów |
|  | na zamówieniu możliwość wskazanie osoby odpowiedzialnej, numeru umowy, zaznaczenie dostępnego aneksu, możliwość wskazania umowy, z której realizowana jest każda pozycja, z podglądem dotyczącym stanu realizacji danej pozycji oraz umowy ogółem |
|  | drukowanie na wydaniach substancji czynnej |
|  | System musi podpowiadać zamienniki dla produktów leczniczych (po nazwie międzynarodowej z możliwością zawężania do tej samej dawki, postaci, wielkości opakowania) lub wyrobów medycznych (po wcześniejszym zdefiniowaniu zamienników) |
|  | zwrot z oddziałów z aktualizacją stanów apteczki |
|  | ewidencja darów |
|  | W dokumencie przychodu bezpłatnych próbek powinna istnieć możliwość rejestracji danych osoby, dla której przeznaczone są próbki (imię, nazwisko, PWZ lekarza), a także dostarczającej próbki -nazwę podmiotu odpowiedzialnego. |
|  | W dokumencie przychodu leku wykorzystywanego w programie badań klinicznych powinna istnieć możliwość uzupełnienia numeru protokołu. |
|  | Możliwość prowadzenia komisu implantów. |
|  | Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o podanym kodzie system powinien uzupełnić dane leku |
|  | Możliwość poprawy przyjętego na stan dokumentu przychodowego (np. dopisania EANu, zmiany nru serii, zmiany ceny), również w sytuacji gdy z faktury były już rozchody na oddział |
|  | Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. |
|  | Modyfikacja dokumentów dostawy min. w zakresie korekty części dostawy wyłącznie dla niezamkniętych okresów rozliczeniowych |
|  | Możliwość modyfikacji danych kontrahenta na przyjętym dokumencie przychodowym |
|  | Możliwość dokonywania operacji magazynowych na przyjętych dostawach, np. zmiany ilości, cen, numerów serii, podmiana karty, na którą został przyjęty dany produkt – zgodnie z obowiązującymi regułami raportowania ZSMOPL. . |
|  | Możliwość łączenia kilku dokumentów przychodowych (PZ) z jedną fakturą |
|  | System powinien umożliwiać obsługę zleceń z oddziału, w szczególności zleceń na pacjenta żywienia dojelitowego |
|  | System musi umożliwić obsługę wydania leku w ramach schematu leczenia (tzw. „programów lekowych”) – wydania na indywidualnego pacjenta |
|  | Ewidencja wydań (rozchodów): |
|  | wydawanie na oddziały za pomocą wydań/dokumentów realizacji zapotrzebowań na podstawie recept/zapotrzebowań z oddziałów (współpraca z apteczkami oddziałowymi) |
|  | Ewidencja wydań na podstawie nazwy, dawki, kodów EAN13 i EAN 128 |
|  | możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału |
|  | wydawanie na zewnątrz, |
|  | zwrot do dostawców, |
|  | korekta zwrotu do dostawców, |
|  | ubytki i straty nadzwyczajne, |
|  | protokoły nadwyżek |
|  | korekta wydań środków farmaceutycznych, |
|  | protokoły kasacji osobno dla leków, narkotyków, wyrobów medycznych |
|  | definiowanie i kontrola limitów wartościowych leków wydawanych do komórek organizacyjnych |
|  | prezentacja wartości w postaci ułamkowej (ułamek dziesiętny) |
|  | Rezerwacja stanów magazynowych |
|  | Korekta stanów magazynowych: |
|  | korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu, |
|  | generowanie arkusza do spisu z natury, |
|  | bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego, |
|  | system sprawdza, czy występują różnice inwentaryzacyjne. W przypadku braku różnic informuje o tym użytkownika. |
|  | odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu- możliwość wstrzymania z poziomu apteki wszystkich objętych wstrzymaniem serii znajdujących się w apteczkach oddziałowych |
|  | Możliwość połączenia systemu z komunikatorem umożliwiającym szybki kontakt personelu apteki z oddziałem (np. aktywacja komunikatora po wejściu w zapotrzebowanie oddziału) |
|  | kontrola dat ważności oraz możliwość zdejmowania ze stanów magazynowych 1leków przeterminowanych, możliwość tworzenia raportów ze stanów z kończącymi się datami ważności |
|  | System musi umożliwić dopisanie do spisu z natury pozycji, dla których nie odnotowano obrotów w danym magazynie. |
|  | Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień. |
|  | System musi umożliwić weryfikację przekroczenia wartości procentowej limitu ustawionego dla magazynu. |
|  | Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych): |
|  | pobieranie zwycięskiej oferty (umowy), |
|  | kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy). |
|  | Możliwość wysyłania ważnych, wyróżnionych w charakterystyczny sposób komunikatów do użytkowników oddziałów. |
|  | Obsługa żywienia pozajelitowego |
|  | Czynności analityczno-sprawozdawcze: |
|  | Raporty i zestawienia: |
|  | na podstawie rozchodów, |
|  | na podstawie przychodów, |
|  | na podstawie stanów magazynowych, |
|  | możliwość eksportu do XLS |
|  | raport realizacji zamówień wewnętrznych |
|  | możliwość tworzenia tych raportów w oparciu o różne zmienne (np. jednostka organizacyjna, nazwa środka handlowa/międzynarodowa, płatnik, grupa analityczna, farmaceutyczna, data wydania itp.) |
|  | Raporty z bieżących stanów magazynowych |
|  | Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF oraz xls |
|  | Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień) . |
|  | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: |
|  | przechowywanie informacji o leku, |
|  | wstrzymanie, wycofanie decyzją GIF |
|  | odnotowywanie działań niepożądanych oraz generowanie zgłoszenia o działaniu niepożądanym/incydencie medycznym zgodnie z obowiązującym wzorem. |
|  | możliwość definiowania receptariusza szpitalnego |
|  | Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: |
|  | Finanse – Księgowość: |
|  | dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na kontach księgi głównej FK, |
|  | możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteki, |
|  | możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteczki oddziałowej, |
|  | możliwość eksportu dokumentów rozchodu wewnętrznego w formacie wymaganym przez system FK |
|  | możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, |
|  | możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, |
|  | System musi umożliwić rozliczenie dostaw z całego miesiąca jedną fakturą (przy założeniu, że faktura ta powstaje od jednego kontrahenta i w ramach jednej umowy przetargowej) . |
|  | Rachunek kosztów leczenia: |
|  | w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). |
|  | System musi umożliwić domyślne otwarcie nowego okresu rozliczeniowego z pierwszym dniem nowego miesiąca. |
|  | System musi z modułów Ruch Chorych, Przychodnia pobierać dane w zakresie skorowidza pacjentów. |
|  | Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków |
|  | Analiza interakcji pomiędzy składnikami zlecanych pacjentowi leków |
|  | System umożliwia obsługę magazynu depozytów w szczególności. |
|  | rozchód depozytowy bez pacjenta |
|  | korekta rozchodu depozytowego |
|  | zamówienia do dostawcy: |
|  | generowanie zamówienia na podstawie rozchodu depozytowego |
|  | tworzenie zamówienia depozytowego |
|  | Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych, możliwość definiowania wartości, przy których system będzie informował o dużym stopniu wykorzystania |
|  | Możliwość wprowadzania aneksów do umów, w szczególności dotyczących: tzw. mieszania asortymentowego, wydłużania czasu obowiązywania, ceny, dostarczania zamienników/produktów równoważnych w ramach umowy. |
|  | Wprowadzanie i edycja numeru pozycji na fakturze depozytowej |
|  | Raporty: |
|  | na podstawie przychodów |
|  | eksport do Systemu Finansowo Księgowego |
|  | możliwość przeglądu historii dokumentów zaimportowanych w FK |
|  | możliwość przeglądu historii zaimportowanych dokumentów VAT w FK |
|  | zapewnienie komunikacji w zakresie JPK, w szczególności: |
|  | przygotowanie i wysłanie komunikatu JPK_MAG |
|  | odbiór potwierdzenia odbioru (UPO) |
|  | Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych |
|  | Możliwość tworzenia podmagazynów asortymentowych – np. Apteki Leku Gotowego, Apteki Wyrobów Medycznych, Apteki Żywienia, Apteki Leku Recepturowego |
|  | System musi być zintegrowany z zewnętrznymi systemami raportowania i weryfikacji leków: KOWAL oraz ZSMOPL. |
|  | W zakresie integracji system musi obsługiwać poprawnie wysyłanie komunikatów oraz odbiór komunikatów zwrotnych z możliwością weryfikacji poprawności transmisji. |
|  | W przypadku wystąpienia błędów transmisji lub weryfikacji system musi sygnalizować komunikatem błędu o zaistniałej sytuacji oraz wskazać precyzyjnie miejsce wystąpienia błędu (np. konkretną pozycję dokumentu, czy brakujące dane w kartotece dostawcy leków, itp.) |
|  | System musi pozwalać na import faktur aptecznych w formacie elektronicznym oraz musi posiadać opcję automatycznego wiązania pozycji importowanej z faktury z pozycją w bazie danych za pomocą kodu EAN oraz BLOZ / BAZYL / PHARMINDEX. |
|  | System musi posiadać funkcję przenoszenia indeksów (leków, towarów) do schowka w trakcie realizacji zamówień wewnętrznych, a następnie utworzenia zamówienia zewnętrznego (do hurtowni) w oparciu o pozycje ze schowka. |
|  | W trakcie tworzenia zamówienia zewnętrznego na ekranie wyboru pozycji indeksu towarowego system musi pozwalać na podgląd stanu danej pozycji w magazynie, z którego tworzone jest zamówienie. |
|  | Moduł musi posiadać możliwość generowania zamówienia zewnętrznego (z apteki do hurtowni) na podstawie: Rozchodu towarów z danego dnia - system tworzy zamówienie zewnętrzne zawierające pozycje i ilości towarów odpowiadające wydaniom danego dnia Zamówień wewnętrznych z oddziałów do apteki |
|  | System wyświetla na jednym ekranie generowania zamówienia zewnętrznego: - listę indeksów - ilość zamawianą (z możliwością edycji) - Ilość wydaną z apteki w ciągu ostatnich n-dni (n wybierane przez osobę realizującą zamówienie) - stan obecny w magazynie apteki |
|  | Podczas rejestrowania faktury zakupowej w polu “Termin zapłaty” system musi posiadać definiowane przyciski (np. 5 dni, 14 dni, 60 dni etc.) które wyliczają termin zapłaty. |
|  | W trakcie realizacji zamówienia wewnętrznego musi istnieć mechanizm automatycznie tworzący dokument recepty na podstawie zamówienia, który musi pozwalać na ręczny wybór dostawy dla konkretnej pozycji (mechanizm pozwalający pominięcie zasady FIFO). |
|  | W module apteki system musi pozwalać użytkownikom na podgląd dat i godzin wpłynięcia zamówienia, realizacji zamówienia itp. |
|  | W module apteki system musi pozwalać na analizę zamówień wewnętrznych pod kątem wystąpienia na nich konkretnego indeksu, wyświetlając m.in. nr zamówienia, komórkę zamawiającą. |
|  | W module zestawień aptecznych/magazynowych, każdy raport musi posiadać opcję przeliczenia w największej jednostce miary (opakowaniu etc.) oraz sumowania ilości danego indeksu. |
|  | Podczas importu pozycji z BLOZ importowane są wszystkie dane, które są dostępne w BLOZ, w tym EAN, nazwa międzynarodowa. |
|  | System automatycznie grupuje indeksy w pozycje receptariusza na podstawie nazwy międzynarodowej. |
|  | W module aptecznym farmaceuta ma możliwość ręcznego wiązania leków w zamienniki - tak powiązane leki są wyświetlane na ekranie rozchodowania leków jako zamienniki potwierdzone przez farmaceutę. |
|  | System musi posiadać funkcję jednoczesnego skanowania G110 i G120 - jedno skanowanie wykonuje najpierw G110, a następnie automatycznie G120 lub skanowania kodów GS-128 i EAN. |

##### Apteczki Oddziałowa

| L.p. | #### Apteczki Oddziałowe |
| --- | --- |
|  | Moduł apteczki musi umożliwić generowanie zamówień do apteki głównej, z uwzględnieniem: |
|  | wglądu w stany magazynowe Apteki |
|  | kontroli interakcji pomiędzy składnikami leków z zamówienia |
|  | System musi umożliwiać obsługę magazynu apteczki oddziałowej w zakresie: |
|  | wydawania środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej, w szczególności: |
|  | wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych, Przychodnia), |
|  | zwrotu do apteki, |
|  | rejestracji ubytków i strat nadzwyczajnych, |
|  | korekty wydań środków farmaceutycznych. |
|  | korekty stanów magazynowych, w szczególności: |
|  | korekty stanów magazynowych (ilościowej i jakościowej) na podstawie arkusza spisu z natury, |
|  | generowanie arkusza do spisu z natury, |
|  | bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego. |
|  | przesunięć międzymagazynowych, |
|  | Musi istnieć możliwość definiowania receptariusza oddziałowego |
|  | System musi umożliwiać oznaczenie zamówienia wewnętrznego jako pilne. |
|  | System musi pozwalać na dwuetapowe zatwierdzanie zamówień do Apteki Szpitalnej |
|  | System musi umożliwiać obsługę apteczek pacjentów (leki własne pacjenta) w pełnym zakresie od przyjęcia leków do apteczki poprzez zlecenia i wydania leków aż po wydanie niezużytych leków przy wypisie/przeniesieniu pacjenta. |

##### Statystyka

| L.p. | #### Statystyka |
| --- | --- |
|  | Obsługa rejestru pacjentów |
|  | System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów, w szczególności: |
|  | imię nazwisko |
|  | data urodzenia |
|  | imię ojca |
|  | płeć |
|  | PESEL |
|  | oddział |
|  | System musi umożliwić wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości (NN). |
|  | Musi istnieć możliwość modyfikacji i rejestracji danych pacjentów, |
|  | Musi istnieć możliwość przeglądu danych archiwalnych pacjenta: |
|  | w zakresie danych osobowych, |
|  | w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych |
|  | System musi umożliwiać potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji, |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej: |
|  | Księga Główna, |
|  | Księga Odmów, |
|  | Księga Zgonów, |
|  | Księga Noworodków, |
|  | Księga Oczekujących, |
|  | Księga Ratownictwa |
|  | Księga Transfuzji |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Oddziałowa |
|  | Księga Zabiegów |
|  | Księga Noworodków, |
|  | Księga Zdarzeń Niepożądanych |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów NN w Księdze Ratownictwa Medycznego. |
|  | Prowadzenie rejestru Kart Diagnostyki Leczenia Onkologicznego |
|  | System musi umożliwiać tworzenie i modyfikację kart DILO |
|  | Podczas rejestracji karty musi istnieć możliwość zarejestrowania, co najmniej: |
|  | numer karty |
|  | etap |
|  | lokalizacja (przyjęta, wydana, odesłana do lekarza POZ) |
|  | status (aktualna, zamknięta, archiwalna, anulowana) |
|  | data wersji od |
|  | Podczas zmiany danych karty tj. etap, lokalizacja, status system powinien zmieniać datę wersji na datę bieżącą |
|  | Raporty i wydruki statystyki |
|  | System musi umożliwiać: |
|  | wysyłanie raportu z obłożenia oraz wolnych łóżek na zdefiniowany adres e-mail zawierający: odział, liczba łóżek na oddziale, liczba pacjentów obecnie hospitalizowanych, liczba pacjentów obecnie hospitalizowanych z podziałem na kategorie opieki, liczba łóżek stałych obecnie zajętych, liczba łóżek dodatkowych obecnie zajętych – dostawki, liczba łóżek stałych obecnie wolnych |
|  | zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i osobowe) |
|  | pacjenci powracający do szpitala, z uwzględnieniem pacjentów powracających na ten sam oddział |
|  | System musi umożliwiać przygotowanie elektronicznych dokumentów wymaganych do zapewnienia komunikacji z instytucjami nadrzędnymi, w tym: |
|  | Oddziały NFZ, |
|  | PZH. |
|  | Dane o ilościach o wykonanych procedur są dostępne w module Rachunek Kosztów Leczenia. |
|  | System musi umożliwić wykonanie raportu pacjentów powracających do szpitala (dla wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala) |
|  | System musi umożliwiać definiowanie własnych szablonów wydruków |
|  | System musi umożliwiać wydruk, co najmniej Karty Statystycznej i Karty Zgonu |
|  | Raport statystyczny oddziału dla piel. oddziałowej - Przyjęcia na oddział: liczba chorych z podziałem na kobieta, mężczyzna, dziecko, podział na tryb planowany i tryb pilny, przeniesienia z innego oddziału - Wypisy z oddziału: wypisy ogółem, wypisy ze szpitala, przeniesienia na innych oddział, zgony - Wskaźniki statystyczne oddziału: liczba łóżek na oddziale, średnia liczba pacjentów na dzień miesiąca, liczba dni w których ilość pacjentów była wyższa od liczby łóżek stałych na oddziale, średni czas pobytu pacjenta na oddziale, średnie wykorzystanie łóżek w procentach, przelotowość łóżek, osobodni, śmiertelność Raport statystyczny dla Kadry Kierowniczej Szpitala (Przełożony Pielęgniarek i Położnych, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, inne osoby): ogółem przyjęcia z doby, tryb pilny przyjęcia, tryb planowany przyjęcia, wypisy, zabiegi operacyjne ogółem, zabiegi operacyjne tryb pilny, porody, cięcia cesarskie, zgony – liczba, zgony – nazwisko i imię, wszystko z podziałem na dany oddział |
|  | Wyliczanie osobodni, dziennego obłożenia łóżek, średniej hospitalizacji, przelotowości łóżek szpitalnych |
|  | System musi mieć możliwość wykonania raportów opisanych w polityce jakości szpitala: - analiza czynności reanimacyjnych, - analiza skutecznego leczenia bólu, - analiza zleceń na antybiotyki, - analiza gorączkujących pacjentów, - analiza badań mikrobiologicznych, - analiza kontrolnych kart czynności przedoperacyjnych, - analiza stosowanych znieczuleń zawierająca prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu, poprawność i stabilność parametrów fizjologicznych w czasie znieczulenia, dostosowania czasu znieczulenia do czasu zabiegu, częstość i rodzaj zagrożeń oraz powikłań występujących w związku ze znieczuleniem, - analiza zbiorcza przebiegu wykonywanych zabiegów i ich skutków, - analiza badań powtórzonych, - analiza badań odrzuconych, - analiza pobytów przedłużonych, - analiza przyczyn zgonów, - analiza zgonów okołooperacyjnych, - analiza powtórnych hospitalizacji (nieplanowanych) - analiza reoperacji. |
|  | Statystyka |
|  | System powinien umożliwiać obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej |
|  | Raporty i wykazy statystyki |
|  | System powinien umożliwiać tworzenie reportów i wykazów statystyki, w szczególności: |
|  | raport rozpoznań - zestawienie syntetyczne i analityczne ilości rozpoznań każdego rodzaju w rozbiciu na pacjentów i jednostki wykonujące |
|  | wykonane badania wg płatnika i jednostki kierującej - zestawienie ilości wykonanych badań poszczególnych rodzajów, z podziałem na jednostki wykonujące, dla wybranych instytucji i jednostek kierujących |
|  | lista pacjentów przyjętych przez lekarza - zestawienie pacjentów przyjętych w zadanym okresie, w wybranych gabinetach, przez wybranych lekarzy |
|  | zestawienie statystyczne pacjentów - zestawienie syntetyczne lub analityczne (dla poszczególnych dni zadanego okresu) liczby pacjentów przyjętych w wybranych/wszystkich gabinetach w rozbiciu na dorosłych i dzieci z podziałem na płeć oraz pacjentów pierwszorazowych i kontynuację leczenia |
|  | raport obciążenia gabinetów - zestawienie liczby wykonanych badań w poszczególnych dniach zadanego okresu dla wybranych/wszystkich gabinetów, dla poszczególnych lekarzy |
|  | wykonane procedury - syntetyczne i analityczne (dla poszczególnych dni zadanego zakresu) zestawienie liczby procedur danego rodzaju wykonanych w zadanym okresie, w wybranych/wszystkich gabinetach, dla wybranego/wszystkich ubezpieczycieli i płatników |
|  | zestawienie zrealizowanych badań - zestawienie liczby badań wykonanych pacjentom (podstawowe dane pacjenta) wraz z rozpoznaniami i procedurami w wybranej/wszystkich jednostkach, dla wybranych instytucji i jednostek kierujących wykonanych przez wybranego/wszystkich lekarzy |
|  | lista zarejestrowanych/przyjętych pacjentów - zestawienie ilości zarejestrowanych pacjentów do wybranego gabinetu |
|  | liczba usług wykonanych przez lekarza - zestawienie ilości usług wykonanych w jednostce przez danego lekarza |
|  | zestawienie liczby przyjętych pacjentów - zestawienie liczby pacjentów przyjętych przez daną jednostkę i lekarza w ramach określonego pakietu świadczeń z podziałem na grupy wiekowe |
|  | lista wykonanych usług - lista usług wraz z danymi takimi jak: jednostka i lekarz kierujący, miejsce i data wykonania, dane o wartości usługi, opłacie kontrahenta, opłacie pacjenta dla wybranych lub wszystkich: umów, pacjentów, świadczeń, instytucji i lekarzy kierujących oraz jednostek i lekarzy wykonujących |
|  | zestawienie wystawionych skierowań - syntetyczne i analityczne (wg daty wystawienia) zestawienie ilości wystawionych skierowań na określone badania/usługi z podziałem na lekarzy wystawiających i/lub jednostki, w których wystawiono skierowanie dla wybranych lub wszystkich; jednostek, lekarzy kierujących, usług, statusów realizacji |
|  | deklaracje - raport personalny - zestawienie liczby osób zadeklarowanych w wybranym miesiącu danego roku dla wybranej lub wszystkich umów oraz dla wybranego lub wszystkich rodzajów deklaracji |
|  | kolejki oczekujących - zestawienie kolejek oczekujących w ujęciu syntetycznym (dane całej kolejki) i analitycznym (z danymi oczekujących pacjentów |
|  | zestawienie wykonanych usług - lista pacjentów z wykonanymi usługami i procedurami oraz z danymi o instytucji, jednostce i lekarzu kierującym dla wybranej jednostki wykonującej w zadanym okresie |
|  | zestawienie wykonanych usług pacjenta - lista usług wykonanych w określonym czasie dla wybranego pacjenta z wyszczególnieniem danych o wartości i opłatach |
|  | zestawienie udzielonych porad i przyjętych pacjentów - syntetyczne i analityczne (pacjenci) zestawienie liczby udzielonych porad danego rodzaju z podziałem na : miejscowości zamieszkania, pacjenta lub typ porady w zadanym okresie, dla wybranych lub wszystkich gabinetów i wybranego rodzaju wizyty (pierwszorazowa, kolejna) |
|  | System musi umożliwiać definiowanie własnych wykazów |
|  | Wbudowane raporty standardowe: |
|  | statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni), |
|  | z obłożenia łóżek, |

##### Archiwum Dokumentacji Medycznej

| L.p. | #### Archiwum Dokumentacji Medycznej |
| --- | --- |
|  | Rejestracja dokumentacji |
|  | System musi zapewnić możliwość rejestracji indywidualnej dokumentacji medycznej, zbiorczej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji niemedycznej. |
|  | System musi umożliwiać projektowanie formularzy dokumentacji medycznej |
|  | System musi zapewnić organizację rejestrowanej dokumentacji w postaci teczek oraz spraw w teczce. |
|  | Opis teczki musi obejmować przynajmniej: |
|  | numer teczki nadany wg zdefiniowanego szablonu |
|  | symbol klasyfikacyjny wraz z tytułem oraz kategorię archiwalną |
|  | dane zdarzenia medycznego (hospitalizacja/pobyt/kartoteka w poradni) |
|  | System musi umożliwiać wyszukanie teczek wg zadanych kryteriów: |
|  | klasa dokumentacji |
|  | zakres dat w których dokumentacja została utworzona |
|  | status dokumentacji: wypożyczona/przekroczony termin zwrotu/przeznaczona do brakowania/zniszczona/zagubiona |
|  | System musi umożliwiać podgląd historii teczki oraz sprawy, zawierającej: |
|  | informację o modyfikacji danych teczki oraz spraw i dokumentów w teczce |
|  | informację o wypożyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej |
|  | informację o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji |
|  | Udostępnienie dokumentacji |
|  | System musi umożliwiać obsługę udostępnienia dokumentacji na wewnętrzne potrzeby podmiotu. |
|  | System musi umożliwiać obsługę udostępnienia dokumentacji do celów naukowo-badawczych. |
|  | System musi umożliwiać obsługę udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. |
|  | System musi umożliwiać obsługę udostępniania dokumentacji organowi upoważnionemu. |
|  | System musi zapewniać wspomaganie realizacji udostępnienia na dokumentację poprzez oznaczenie stanu realizacji udostępnienia |
|  | System musi zapewnić obsługę potwierdzenia zwrotu udostępnianej dokumentacji |
|  | Raportowanie |
|  | System musi posiadać możliwość utworzenia i wydruku następujących raportów: |
|  | lista dokumentacji wypożyczonej w danym czasie do innych jednostek lub organów upoważnionych |
|  | lista dokumentacji zagubionej |
|  | lista dokumentacji określonego pacjenta |

##### Pracownia Diagnostyczna

| L.p. | #### Pracownia Diagnostyczna |
| --- | --- |
|  | Pracownia diagnostyczna |
|  | Dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni |
|  | Na liście zleceń do wykonania powinna być wyświetlana informacja, czy badanie powinno być wykonane przy łóżku pacjenta |
|  | Rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie) |
|  | Wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni: |
|  | Przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: |
|  | dane osobowe |
|  | podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień) |
|  | uprawnienia z tytułu umów |
|  | Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) |
|  | wyniki badań, |
|  | przegląd rezerwacji. |
|  | Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni |
|  | Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty |
|  | Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: |
|  | informacje ze skierowania |
|  | skierowania, zlecenia |
|  | usługi, świadczenia w ramach wizyty |
|  | wystawione skierowania |
|  | wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe |
|  | inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). |
|  | wynik badania |
|  | Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt |
|  | Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). |
|  | Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie: |
|  | Obsługa zakończenia badania/wizyty: |
|  | autoryzacja medyczna badania, |
|  | automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania |
|  | Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług |
|  | Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni |
|  | Obsługa wyników badań: |
|  | wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych |
|  | wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania |
|  | autoryzacja wyników badań diagnostycznych |
|  | wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia |
|  | wydruk wielu egzemplarzy tego samego dokumentu |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej: |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Zabiegów |
|  | Księga Zdarzeń Niepożądanych |
|  | Księga Oczekujących |
|  | Księga Ratownictwa |
|  | System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego. |

##### Rozliczenia z NFZ

| L.p. | #### Rozliczenia z NFZ |
| --- | --- |
|  | Zarządzanie umowami NFZ |
|  | Możliwość obsługi i rozliczeń z wieloma oddziałami NFZ |
|  | Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX, |
|  | Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy: |
|  | okres obowiązywania umowy, |
|  | pozycje planu umowy, |
|  | miejsca realizacji świadczeń |
|  | limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe, |
|  | słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.) |
|  | parametry pozycji pakietów świadczeń |
|  | System musi umożliwiać przegląd informacji o miejscach realizacji umów wraz z informacją o punktach umowy realizowanych w danym miejscu (komórce organizacyjnej). |
|  | Moduł korzysta bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i w poradniach bez konieczności importu i kopiowania danych |
|  | Musi istnieć możliwość rozliczenia pobytu, jeśli dane osobowe uległy zmianie w trakcie pobytu (hospitalizacji) |
|  | Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania). Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono różnice: |
|  | różnica w cenie świadczenia, |
|  | różnica w wadze efektywnej świadczenia, |
|  | różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego, |
|  | Definiowanie dodatkowych walidacji |
|  | liczba realizacji świadczeń w okresie, |
|  | liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie, |
|  | Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń |
|  | ubezpieczonym, |
|  | nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń, |
|  | uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza |
|  | uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, |
|  | uprawnionym na podstawie Karty Polaka |
|  | kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia |
|  | System musi umożliwiać automatyczne przekodowanie procedur medycznych na świadczenia jednostkowe, zaewidencjonowane podczas odmowy na Izbie Przyjęć oraz zakończenia pobytu w SOR bez przekazania na inny oddziała. System powinien umożliwiać wyłączenie automatycznej generacji powyższych rozliczeń (świadczeń jednostkowych) we wskazanych komórkach organizacyjnych. |
|  | System weryfikuje pobyty dłuższe niż 1 doba, dla SOR i IP |
|  | Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących: |
|  | numeru umowy, |
|  | zakresu świadczeń, |
|  | wyróżnika |
|  | świadczenia jednostkowego, |
|  | Przegląd informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do świadczeń w każdym dniu pobytu |
|  | Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość modyfikacji danych |
|  | Sprawozdawczość do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji musi odbywać się bezpośrednio z poziomu systemu HIS |
|  | W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych, operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS |
|  | System musi umożliwić weryfikacje zestawów świadczeń pod kątem: |
|  | poprawności i kompletności wprowadzonych danych |
|  | danych zakwestionowanych przez system NFZ |
|  | System musi umożliwiać weryfikację poprawności i kompletności danych w sposób zautomatyzowany. |
|  | System musi umożliwiać przeglądanie błędów weryfikacji, powstałych podczas weryfikacji świadczeń lub eksportu świadczeń. |
|  | Wyszukiwanie pozycji błędnie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ |
|  | Wyszukiwanie po numerach w księgach |
|  | Wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9 |
|  | Wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ |
|  | Wyszukiwanie po instytucji kierującej |
|  | Wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych |
|  | Wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi |
|  | Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze rozliczone |
|  | Wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej umowy |
|  | Wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie jednostkowe |
|  | Wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie |
|  | System musi umożliwiać ewidencję i sprawozdawczość świadczeń z uwzględnieniem współczynników korygujących. |
|  | Wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie została sprawozdana do systemu NFZ |
|  | Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika |
|  | Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P_SWI) |
|  | Import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX) |
|  | Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością POZ |
|  | Eksport komunikatu DEKL – informacje o deklaracjach |
|  | Eksport komunikatu ZBPOZ – informacje o świadczeniach zrealizowanych w ramach POZ |
|  | Eksport komunikatów do NFZ |
|  | Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością POZ |
|  | Import komunikatu P_DEK – potwierdzenia danych dla przesłanych deklaracji |
|  | Import komunikatu Z_WDP – wyniki weryfikacji deklaracji |
|  | Import komunikatu Z_RDP – rozliczenia deklaracji |
|  | Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących |
|  | Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących |
|  | Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne |
|  | Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących |
|  | Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ |
|  | Przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika |
|  | Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów |
|  | Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunków |
|  | Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną (możliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego) |
|  | Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.: |
|  | Numeru umowy, |
|  | Zakresu miesięcy sprawozdawczych, |
|  | Miesiąca rozliczeniowego, |
|  | Jednostki realizującej, |
|  | Zakresu świadczeń i wyróżnika, |
|  | Świadczenia, |
|  | Numeru szablonu |
|  | Uprawnienia pacjenta do świadczeń |
|  | Zestawienie z realizacja planu umowy, |
|  | Zestawienie wykonań przyrostowo, |
|  | Zestawienie wykonań według miejsc realizacji |
|  | Generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością wymaganą przez OW NFZ |
|  | Sprawozdanie finansowe, |
|  | Zestawienie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, |
|  | Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji (UE), |
|  | Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja wójta/burmistrza), |
|  | Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art. 12 lub art. 13 ustawy |
|  | Wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego |
|  | Załącznik do umowy – programy terapeutyczne |
|  | Załączniki do umów POZ |
|  | Import słownika produktów handlowych (komunikat PRH) |
|  | Możliwość przekodowania produktów handlowych na leki |
|  | Ewidencja faktur zakupowych |
|  | Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komunikatu FZX |
|  | Import potwierdzeń do faktur zakupowych (komunikat FZZ) |
|  | Generowanie i wydruk załącznika do umowy – ewidencja faktur zakupowych |
|  | Obsługa sprawozdawczości w zakresie POZ |
|  | Dla świadczenia POZ transport, system powinien sprawdzać czy w danych wizyty został wpisany cel transportu, w przeciwnym razie powinien opowiadać domyślna wartość, ze słownika |
|  | System powinien umożliwiać definiowanie minimalnej i maksymalnej liczby pacjentów uczestniczących w sesjach |
|  | System musi umożliwiać przypisanie pacjentów do programów leczenia. W przypadku realizacji świadczenia dla różnych umiejscowień (np. lewe, prawe oko), system musi umożliwiać kilkukrotne przypisanie pacjenta do tego samego programu leczenia. |
|  | System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń dotyczącej danego zestawu świadczeń. |
|  | System powinien umożliwiać wykorzystanie słownika jednostek rozliczeniowych |
|  | Integracja z innymi modułami systemu: |
|  | - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni |
|  | - ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka |
|  | - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych |
|  | Dla świadczeń oznaczonych kodem CBE (Centralna Baza Endoprotezoplastyk) system powinien wymagać rejestracji właściwego dokumentu |
|  | Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego |
|  | System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do systemu Finansowo-Księgowego |
|  | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP |
|  | JGP |
|  | Serwer grupowania działa jako usługa systemowa, jest uruchamiany po starcie systemu, bez potrzeby logowania się na komputerze, na którym pracuje. |
|  | Serwer grupowania udostępnia wszystkie grupery, które obowiązywały w historii wyznaczania JGP. Grupery za okresy historyczne nie są przechowywane w pamięci i ładowane tylko gdy są potrzebne. |
|  | Serwer grupowania zapewnia zapisywanie logu z przebiegu poszczególnych grupowań, które pozwalają poznać analizowane warunki i decyzje, które podjął gruper. |
|  | Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: - w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie. |
|  | Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hospitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP |
|  | Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9) |
|  | Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji |
|  | Możliwość wyznaczania JGP dla każdego z pobytów oddzielnie |
|  | Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikające z publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ |
|  | Wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
|  | Możliwość ręcznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i grupera NFZ |
|  | Możliwość automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z którego pochodzi element kierunkowy wyznaczonej JGP |
|  | Wsteczna weryfikacja poprawności wyznaczonych wcześniej JGP z możliwością aktualizacji JGP na poprawną |
|  | Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z wsteczną datą obowiązywania, które mogą obejmować: |
|  | Różnice w zaewidencjonowanych taryfach, |
|  | Różnice w zaewidencjonowanych JGP, |
|  | Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające wpływ na wyznaczoną JGP: |
|  | Konieczność zmiany JGP, |
|  | Konieczność przepięcia JGP do pobytu na innym oddziale |
|  | Wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów: |
|  | Data zakończenia hospitalizacji, |
|  | Wersja grupera za pomocą którego wyznaczono JGP |
|  | Kod JGP, |
|  | Rozpoznanie główne |
|  | Kod procedury medycznej, |
|  | Status rozliczenia |
|  | Wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznań wypisowych |
|  | Wsteczna weryfikacja z możliwością aktualizacji JGP pod kątem znalezienia bardziej optymalnej JGP |
|  | Jeśli dla hospitalizacji istnieje aktywne świadczenie JGP ze wskazanym sposobem rozliczenia związanym z urazami wielonarządowymi (UJ1, UJ2, UJ3), system powinien sprawdzić, czy wśród rozpoznań wypisowych hospitalizacji występuje rozpoznanie z listy T07 dla wersji grupera zgodnej ze wskazanej w świadczeniu JGP |
|  | Możliwość wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej karty |
|  | Możliwość wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora JGP) |
|  | Moduł automatycznie podpowiada grupę do rozliczenia kierując się kryterium optymalizacji przychodu za wykonanie określonego rodzaju świadczenia i spełnienia warunku, że znajduje się w umowie. |
|  | Moduł umożliwia zawężenie przeglądania JGP do zakontraktowanych z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej. |
|  | Moduł automatycznie wyznacza także inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji / okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. |
|  | Serwer grupowania potrafi poinformować administratorów o błędach i problemach technicznych powstałych podczas pracy. |
|  | Serwer grupowania potrafi raportować swój stan i statystykę użycia poszczególnych gruperów. |
|  | Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę można także zawęzić do hospitalizacji wykonanych tylko w danej jednostce organizacyjnej. |
|  | Kolejki oczekujących |
|  | Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika |
|  | Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych |
|  | Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika |
|  | Prowadzenie kolejek oczekujących |
|  | Wykaz osób oczekujących w kolejce |
|  | Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia) |
|  | Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne) |
|  | Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany |
|  | Możliwość przywrócenia do kolejki oczekujących pacjenta wykreślonego |
|  | Zablokowanie możliwości zmiany danych w kolejce oczekujących dla pacjentów zrealizowanych, po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. po 10 dniu każdego miesiąca za miesiąc rozliczeniowy (poprzedni) |
|  | Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami |
|  | Możliwość zbiorczego przeliczania pierwszych wolnych terminów dla wszystkich kolejek oczekujących: |
|  | Wszystkich aktywnych pozycji |
|  | Wybranych oczekujących |
|  | Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ |
|  | Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne |
|  | Liczba oczekujących |
|  | Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce |
|  | Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu) |
|  | Komunikacja z NFZ |
|  | Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących |
|  | Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących |
|  | Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych |
|  | Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących |
|  | Wydruki i raporty dotyczące kolejek oczekujących |
|  | Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów: |
|  | Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego) |
|  | Kod kolejki |
|  | Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją) |
|  | Kategoria medyczna (pilny, stabilny) |
|  | Data wpisu (od .. do ..) |
|  | Data planowanej realizacji (od .. do ..) |
|  | Data skreślenia z kolejki (od .. do ..) |
|  | Integracja z AP-KOLCE |
|  | Obsługa komunikacji z systemem AP-KOLCE |
|  | Potwierdzanie odbioru komunikatu, dla komunikatów tego wymagających, bezpośrednio w aplikacji |
|  | prowadzenie kolejek onkologicznych i kolejek na procedurę |
|  | rejestracja dla kolejki onkologicznej powinna odbywać się bez podziału na przypadki pilne i stabilne |
|  | Weryfikacja w eWUŚ |
|  | Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ podczas |
|  | rejestracji na Izbie Przyjęć |
|  | rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzień rejestracji |
|  | System musi umożliwić sprawdzenie statusu eWUŚ dla pacjentów wpisywanych do Księgi Oczekujących. |
|  | Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej |
|  | System musi umożliwić powiadamianie użytkownika o przebiegu zbiorczej weryfikacji uprawnień eWUŚ z użyciem e-mail. |
|  | Weryfikacja uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca pacjentów |
|  | przebywających na oddziale, |
|  | przebywających na obserwacji na izbie przyjęć |
|  | w trakcie wizyt |
|  | wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych |
|  | dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony |
|  | którzy złożyli deklaracje |
|  | Oznaczanie ikoną / kolorem statusu weryfikacji pacjenta |
|  | na liście pacjentów |
|  | w widocznym miejscu przy danych pacjenta |
|  | Deklaracje POZ |
|  | Import umów w rodzaju POZ |
|  | Ewidencja deklaracji POZ/KAOS |
|  | Deklaracje do lekarza rodzinnego, |
|  | Deklaracje do pielęgniarki, |
|  | Deklaracje do położnej, |
|  | Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej, |
|  | Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą, |
|  | Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarażonym HIV |
|  | Ewidencja porad POZ |
|  | Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z deklaracjami POZ/KAOS |
|  | Komunikat DEKL – komunikat szczegółowy deklaracji POZ/KAOS |
|  | Komunikat ZBPOZ – komunikat szczegółowy danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ |
|  | Import komunikatów zwrotnych XML w obowiązujących wersjach |
|  | Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych przesłanych komunikatami DEKL i ZBPOZ |
|  | Import komunikatu potwierdzeń do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_DEK) |
|  | Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_WDP) |
|  | Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS (komunikat Z_RDP) |
|  | Przegląd potwierdzeń deklaracji POZ/KAOS |
|  | Przegląd weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z możliwością zbiorczego wycofania deklaracji, które nie zostały zaliczone przez NFZ |
|  | Generowanie rachunków deklaracji POZ |
|  | Generowanie i wydruk załączników i sprawozdań POZ zgodnie z wytycznymi płatnika |
|  | Załącznik do umowy POZ w zakresie: nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ |
|  | Załącznik do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ |
|  | Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych |
|  | System powinien wspomagać proces przygotowania danych dla AOTMiT w ramach umów o współpracy bieżącej |
|  | System powinien umożliwiać przygotowanie raportów dla AOTM wg aktualnej specyfikacji, na podstawie danych zgromadzony w systemie dziedzinowym HIS i ERP jednostki |
|  | Zaopatrzenie w wyroby medyczne |
|  | System musi pozwalać na weryfikowanie i potwierdzanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie elektronicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. |
|  | System powinien umożliwiać przeglądanie danych, ich sortowanie oraz filtrowanie - w szczególności: |
|  | W obszarze zabiegów operacyjnych system powinien umożliwiać filtrowane danych wg: |
|  | JOS Zlecający |
|  | JOS Wykonujący |
|  | KOD ICD9 |
|  | Personel medyczny |
|  | pacjent |
|  | Data od – data do (jako data wykonania zabiegu) |
|  | Czas trwania procedury (min) - od - do |
|  | Danych błędnych / nieprawidłowych |
|  | Danych, na których był wykonany określony typ operacji |
|  | Danych, na których rezultat wykonanej operacji jest określony (błędy / pozytywny/wszystkie) |
|  | W obszarze zabiegów operacyjnych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania ręcznej edycji w zakresie : |
|  | ICD9 główne, |
|  | Kosztu normatywnego, |
|  | Czasu trwania zabiegu. |
|  | W obszarze pozostałych procedur medycznych system powinien umożliwiać filtrowane danych wg: |
|  | OPK Zlecający |
|  | OPK Wykonujący |
|  | KOD ICD9 |
|  | Personel medyczny |
|  | Pacjent |
|  | Typ procedury |
|  | Data od – data do (jako data wykonania procedury) |
|  | Czas trwania procedury (min) – od - do |
|  | Danych błędnych / nieprawidłowych |
|  | Danych, na których był wykonany określony typ operacji |
|  | Danych, na których rezultat wykonanej operacji jest określony (błędy / pozytywny/wszystkie) |
|  | W obszarze pozostałych procedur medycznych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania ręcznej edycji w zakresie: |
|  | OPK, |
|  | ICD9 główne, |
|  | Czasu trwania procedur, |
|  | Kosztu normatywnego. |
|  | W obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych system powinien umożliwiać pozyskanie danych wg: |
|  | JOS na , którym był zarejestrowany pobyt |
|  | Magazynek, z którego podano lek/wyrób |
|  | OPK, które zostało obciążone kosztem leku |
|  | Materiał wg indeksu, nazwy, substancji czynnej, rodzaju wyrobu |
|  | Kod EAN |
|  | Ilości substancji czynnej w leku |
|  | Personel medyczny |
|  | Pacjent |
|  | Data od – data do (jako data pobytu pacjenta) |
|  | Czas trwania procedury – data od - data do |
|  | Danych błędnych / nieprawidłowych |
|  | Danych, na których był wykonany określony typ operacji |
|  | Danych, na których rezultat wykonanej operacji jest określony (błędy / pozytywny/wszystkie) |
|  | We wszystkich obszarach danych użytkownik powinien mieć możliwość: |
|  | Eksportu do plików xls zakresu wyfiltrowanych danych |
|  | Oznaczenia wybranych rekordów w sposób trwały |

##### Blok Operacyjny

| L.p. | #### Blok Operacyjny |
| --- | --- |
|  | System powinien umożliwiać planowanie zabiegów operacyjnych dla pacjentów przebywających na oddziale |
|  | System musi umożliwić jednoznaczne oznaczanie zabiegów: |
|  | zaplanowanych i niewykonanych |
|  | niezakończonych |
|  | anulowanych |
|  | System powinien umożliwiać planowanie zabiegów dla pacjentów kierowanych na zabieg z innych jednostek |
|  | System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji lekarskiej (chirurgicznej) do zabiegu obejmującej, co najmniej: |
|  | rodzaj planowanego zabiegu, |
|  | tryb zabiegu (planowy, przyspieszony, pilny, natychmiastowy), |
|  | rozpoznanie przedoperacyjne ICD9 oraz opisowe, |
|  | dostęp do pola operacyjnego z wykorzystaniem definiowalnego słownika, |
|  | wymagane ułożenie pacjenta z wykorzystaniem definiowalnego słownika, z możliwością wyboru wielu pozycji , |
|  | datę kwalifikacji, |
|  | wskazanie, ze słownika personelu, lekarza dokonujący kwalifikacji, |
|  | możliwość załączenia formularza definiowanego przez użytkownika, |
|  | System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji anestezjologicznej, co najmniej w zakresie odnotowania: |
|  | rodzaju planowanego znieczulenia z wykorzystaniem słownika rodzajów znieczulenia z możliwością definiowania własnych rodzajów znieczulenia, |
|  | klasyfikacji pacjenta wg skali ASA, |
|  | opisu kwalifikacji, |
|  | daty kwalifikacji, |
|  | wskazania lekarza dokonującego kwalifikacji, |
|  | Musi istnieć możliwość rejestracji danych kwalifikacji z poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego |
|  | Musi istnieć możliwość uproszczonego zlecania zabiegów przeprowadzanych w trybie nagłym |
|  | System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji anestezjologicznej, co najmniej w zakresie odnotowania: |
|  | możliwości rejestracji danych kwalifikacji z poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego |
|  | System musi umożliwić planowanie zabiegu operacyjnego w tym wpisanie: |
|  | daty zabiegu, bloku operacyjnego i sali operacyjnej, |
|  | planowanie powinno się odbywać w oparciu o terminarze bloku i sal operacyjnych |
|  | materiałów, |
|  | zamówienia preparatów krwi wymaganych do przeprowadzenia zabiegu z możliwością wydrukowania zamówienia do banku krwi, |
|  | składu zespołu zabiegowego i anestezjologicznego z wykorzystaniem słownika personelu z możliwością określenia definiowania roli członków personelu, |
|  | możliwość rejestracji danych planu z poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego |
|  | Musi istnieć możliwość obsługi listy zabiegów bloku operacyjnego, obejmującej: |
|  | dostęp do aktualnych i archiwalnych danych pacjentów. |
|  | modyfikacja danych pacjentów, |
|  | System musi umożliwiać wyszukiwanie zabiegów na liście zabiegów wg różnych kryteriów, w tym: |
|  | przeglądu zabiegów zaplanowanych na dzisiaj i/lub jutro (lub konkretną datę) |
|  | statusu zabiegu (planowany, w trakcie realizacji, opieka pooperacyjna, przekazany na oddział, anulowany), |
|  | danych pacjenta (nazwisko, imię, PESEL), |
|  | rodzaj zabiegu, |
|  | bloku i sali operacyjnej, |
|  | jednostki zlecającej, |
|  | System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta na blok operacyjny i odnotowanie związanych z tym danych tj.: |
|  | czas przyjęcia i osoby przyjmującej, |
|  | wpis do Księgi Bloku Operacyjnego |
|  | System musi umożliwić odnotowanie danych medycznych przeprowadzonego zabiegu w tym: |
|  | opisu wykonanego zabiegu wraz z lekarzem opisującym, |
|  | składu zespołu zabiegowego domyślnie uzupełnianego na podstawie planu, |
|  | czasu pracy zespołu operacyjnego. Jeśli czas pracy nie zostanie wpisany powinien być uzupełniony przez system na podstawie czasu rozpoczęcia i zakończenia zabiegu |
|  | możliwość załączenia formularza definiowanego przez użytkownika, |
|  | możliwość dołączania załączników w postaci dowolnych plików (np. skany dokumentów, pliki dźwiękowe i wideo), |
|  | odnotowanie przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu, |
|  | zużytych materiałów: |
|  | z wykorzystaniem kodów kreskowych lub poprzez manualny wybór pozycji ze słownika, |
|  | z możliwością automatycznego dodania materiałów z planu, |
|  | z możliwością automatycznego dodania materiałów powiązanych z wykonanym zabiegiem, |
|  | z możliwością automatycznego dodania zestawu narzędzi powiązanych z wykonywanym zabiegiem |
|  | możliwość rejestracji danych z poziomu oddziału i z poziomu bloku operacyjnego |
|  | Po wykonaniu zabiegu, system powinien umożliwiać zmianę procedury głównej zabiegu |
|  | Jeśli nie zostały wpisane dane lekarza operującego to system powinien podpowiadać operatora na podstawie danych lekarza opisującego zabieg |
|  | System musi umożliwić wprowadzenie informacji dotyczących przygotowania pacjenta do zabiegu. |
|  | System musi umożliwić rejestrację danych znieczulenia, w tym: |
|  | czasu znieczulenia, |
|  | czasu anestezjologicznego, |
|  | rodzaju przeprowadzonego znieczulenia domyślnie wypełnianego na podstawie kwalifikacji z możliwością edycji, |
|  | opisu znieczulenia ze wskazaniem osoby opisującej, |
|  | zespołu anestezjologicznego domyślnie uzupełnionego na podstawie planu, |
|  | czasu pracy zespołu anestezjologicznego. Jeśli czas pracy nie został wpisany system podpowiada na podstawie czasu anestezjologicznego lub, w przypadku braku, czasu pobytu na bloku |
|  | podanych leków: |
|  | z wykorzystaniem kodów kreskowych lub poprzez manualny wybór pozycji ze słownika, |
|  | z możliwością automatycznego dodania leków powiązanych z wykonanym zabiegiem |
|  | System musi umożliwiać wprowadzenie informacji dotyczących powikłań pooperacyjnych. |
|  | System musi umożliwiać wprowadzenie w ramach opieki pooperacyjnej pacjenta, danych opieki pielęgniarskiej. |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie Księgi Bloku Operacyjnego w zakresie: |
|  | możliwość definiowania księgi dla bloku operacyjnego, dla sali operacyjnej oraz dla grupy zabiegów, |
|  | przegląd ksiąg bloku operacyjnego wg różnych kryteriów, w tym: |
|  | danych pacjenta (nazwisko, imię, PESEL), |
|  | trybu zabiegu, |
|  | rodzaju zabiegu, |
|  | dat wykonania zabiegu, |
|  | bloku i sali operacyjnej, |
|  | jednostki zlecającej, |
|  | księgi zabiegów, |
|  | roku księgi, |
|  | zakresu numerów księgi, |
|  | składu zespołu operacyjnego (operatora, pielęgniarski operacyjnej, anestezjologa, pielęgniarki anestezjologiczna), |
|  | wydruk księgi bloku operacyjnego |
|  | System musi umożliwić przekazanie pacjenta na oddział opieki pooperacyjnej bez wprowadzonych danych realizacji zabiegu; z możliwością późniejszego uzupełnienia danych. |
|  | System musi wspomagać prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym: |
|  | protokół z zabiegu operacyjnego, |
|  | protokół przekazania pacjenta na oddział |
|  | możliwość uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne - skany dokumentów, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz wideo |
|  | opcjonalne przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów |
|  | Musi istnieć możliwość obsługi raportów wbudowanych, w tym: |
|  | raport z wykonań zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem kryteriów: czas wykonania zabiegu, księga bloku, sala operacyjna z podziałem na rodzaj zabiegu, księgę bloku, salę i jednostkę zlecającą |
|  | Musi istnieć możliwość definiowania własnych wykazów |
|  | Musi istnieć możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej (nie przyjmującej postaci EDM) |
|  | System musi zapewnić integrację z innymi modułami systemu medycznego w zakresie: |
|  | dostępu do historii choroby i dokumentacji medycznej bieżącego pobytu szpitalnego, |
|  | rejestracji kart zakażeń, |
|  | automatycznej aktualizacji stanów magazynowych przy ewidencji leków i materiałów, |
|  | przekazywanie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne do banku krwi, |
|  | przekazywanie preparatów krwi z banku krwi na blok operacyjny, |
|  | aktualizacja stanów magazynowych banku krwi na podstawie danych z bloku operacyjnego, |
|  | wzajemnego udostępniania informacji o zleconych badaniach i konsultacjach, |
|  | przeglądu wyników zleconych badań i konsultacji, |
|  | przeglądu wszystkich poprzednich hospitalizacji pacjenta i wizyt w przychodni, |
|  | eksportu danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach, podanych lekach i zużytych materiałach z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów Leczenia. |

##### Blok Porodowy

| L.p. | #### Blok Porodowy |
| --- | --- |
|  | Ewidencja danych wywiadu położniczego w zakresie: |
|  | Przebieg i powikłania ciąży (dane opisowe lub formularz) |
|  | Dane statystyczne dot. poprzednich porodów pacjentki |
|  | Liczba dzieci ogółem |
|  | Liczba żywo urodzonych |
|  | Liczba martwo urodzonych |
|  | Liczba dzieci z wadami rozwojowymi |
|  | Liczba dzieci zmarłych |
|  | W aktualnym małżeństwie |
|  | Liczba ciąż |
|  | Liczba porodów |
|  | Liczba poronień |
|  | Liczba porodów o czasie |
|  | Liczba porodów przedwczesnych |
|  | Liczba porodów niewczesnych |
|  | Liczba porodów siłami natury |
|  | Liczba porodów patologicznych |
|  | Data pierwszej miesiączki |
|  | Dzień cyklu |
|  | Dane poprzedniego porodu |
|  | Data poprzedniego porodu |
|  | żywe, martwe, brak danych |
|  | Informacje o ewentualnym zgonie noworodka |
|  | Starsze potomstwo |
|  | Imię i nazwisko |
|  | Rok urodzenia |
|  | Stan zdrowia |
|  | Ewentualne przyczyny zgonu |
|  | Wydruk dokumentu wywiadu położniczego (Pismo) |
|  | Medyczne dane pacjentki rodzącej (dostępne wszystkie dane związane z hospitalizacją pacjentki - analogicznie jak na standardowym oddziale). W tym między innymi: |
|  | Rozpoznanie wstępne |
|  | Rozpoznanie końcowe |
|  | Wykonane procedur medycznych |
|  | Zlecenia lekarskie |
|  | Podawane leki |
|  | Obserwacje lekarskie |
|  | Epikryza |
|  | Dokumentacja medyczna |
|  | Poród |
|  | Określenie podstawowych danych porodu w zakresie (dotyczy porodu fizjologicznego i operacyjnego): |
|  | Mnogość porodu |
|  | Miejsca porodu |
|  | Charakter czasowy porodu |
|  | Ułożenie płodu |
|  | Rodzaj porodu (Zabiegowy, Fizjologiczny) |
|  | Rodzaj porodu zabiegowego |
|  | Wskazania do cesarskiego cięcia |
|  | Zespół porodowy (lekarz, położna, anestezjolog, inne wg konfiguracji) |
|  | Ewidencja leków i środków medycznych użytych podczas porodu z wydzieleniem środków anestezjologicznych. |
|  | Możliwość skierowania pacjentki na blok operacyjny w celu wykonania porodu operacyjnego |
|  | Odnotowanie szczegółowych danych noworodków |
|  | Dane identyfikacyjne noworodka |
|  | Dane osobowe noworodka |
|  | Żywo/martwo urodzony |
|  | Czas urodzenia |
|  | płeć |
|  | Możliwość ewidencji danych dla urzędu stanu cywilnego oraz generacji "Karty urodzenia". |
|  | Możliwość wystawienia karty zgonu zarówno dla noworodka zmarłego w trakcie, po porodzie jak i martwo urodzonego. |
|  | Dane antropometryczne noworodka |
|  | Procedury i zabiegi wykonane na noworodku po urodzeniu |
|  | Urazy okołoporodowe |
|  | Stwierdzone nieprawidłowości |
|  | Pierwsze badanie noworodka |
|  | Ocena wg skali Apgar po: 1, 3, 5 i 10 min. |
|  | Popłód |
|  | Opis przebiegu porodu |
|  | wykonane zabiegi w trakcie i po porodzie |
|  | Powikłania porodowe wraz ze szczegółowym opisem |
|  | Czas rozpoczęcia porodu |
|  | Czas zakończenia porodu |
|  | Czas odpłynięcia płynu owodniowego |
|  | Barwa płynu owodniowego |
|  | Czas osiągnięcia pełnego rozwarcia szyjki macicy |
|  | Czas urodzenia noworodka lub w przypadku ciąży mnogiej noworodków |
|  | Czas urodzenia łożyska |
|  | Czas trwania I, II i III okresu porodu (wyliczane automatycznie) |
|  | Łączny czas trwania całego porodu |
|  | Ewidencja utraty krwi przez rodzącą |
|  | Poród operacyjny (dane dodatkowe rozszerzający zestaw danych podstawowych porodu) |
|  | Możliwość ewidencji wszystkich danych porodu na Bloku operacyjnym (porodowym) |
|  | Możliwość ewidencji danych noworodków na Bloku operacyjnym (porodowym) |
|  | Skierowanie pacjentki na blok operacyjny w celu wykonania porodu operacyjnego |
|  | Ewidencja rozpoznania przedoperacyjnego |
|  | Ewidencja rozpoznania pooperacyjnego |
|  | Zespół operacyjny (położnik, położna, operator, pielęgniarka operacyjna, Anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna) |
|  | Ewidencja danych zabiegu operacyjnego |
|  | Ewidencja danych znieczulenia zastosowanego podczas porodu operacyjnego |
|  | Opis przebiegu porodu operacyjnego |
|  | Opis i przebieg znieczulenia |
|  | Ewidencja procedur medycznych wykonanych |
|  | Ewidencja zużycia materiałów i leków |
|  | Opieka pooperacyjna - obsługa opieki pooperacyjnej dla kobiet po porodzie operacyjnym |
|  | Obsługa księgi porodów i noworodków |
|  | Automatyczna generacja i wydruk ksiąg porodów zgodnie z obowiązującym prawem |
|  | Automatyczna generacja i wydruk ksiąg noworodków zgodnie z obowiązującym prawem |
|  | System musi przenosić dane dziecka z historii porodu na oddział, na który dziecko zostanie przeniesione. |

##### Dokumentacja Medyczna

| L.p. | #### Dokumentacja Medyczna (formularzowa) |
| --- | --- |
|  | Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie |
|  | Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie |
|  | Generowanie wyników badań dla zadanych kryteriów: pacjent, nazwa badania, jednostka organizacyjna, zadany czasu, |
|  | Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta |
|  | Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju |
|  | Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta |
|  | Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich |
|  | Wydruk diagnoz pielęgniarskich |
|  | System musi umożliwiać dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania procesu leczenia: |
|  | definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie. |
|  | wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika postaci definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.). |
|  | rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.). |
|  | dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych. |
|  | histogramy |
|  | możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia |
|  | Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | System musi umożliwić udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zapisywanej na nośniku danych. |
|  | Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych przez innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany/ autoryzujący wpis |
|  | Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, epikryzy lub rozpoznania |
|  | System musi umożliwiać współpracę z systemami automatycznej digitalizacji dokumentacji papierowej. |
|  | System musi umożliwiać kopiowanie wyników badań do skierowania na leczenie uzdrowiskowe. |
|  | System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej. |
|  | Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta utworzone w ramach hospitalizacji powinny być dostępne z jednego miejsca. |
|  | e – Zwolnienia |
|  | System musi zapewnić zgodność z interfejsem ZUS PUE, bazującym na usługach sieciowych, umożliwiającym wystawianie oraz korektę zwolnień lekarskich bezpośrednio z poziomu systemów dziedzinowych zewnętrznych względem ZUS dostawców oprogramowania. |
|  | System musi umożliwiać logowanie do systemu PUE - ZUS bezpośrednio z aplikacji gabinetowej. Logowanie możliwe jest poprzez podpisanie oświadczenia wygenerowanego przez ZUS za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. |
|  | System musi umożliwić wylogowanie z systemu PUE - ZUS, w chwili zamknięcia sesji pracy z systemem. |
|  | System musi umożliwiać wystawienie zaświadczenia lekarskiego w trybie bieżącym. Aplikacja gabinetowa w czasie wystawiania zwolnienia powinna umożliwiać posługiwanie się zarówno danymi lokalnymi jak i danymi pobieranymi z systemu PUE - ZUS. |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie dokumentu zaświadczenia lekarskiego podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego. |
|  | System musi umożliwiać przekazywanie utworzonych dokumentów zaświadczeń lekarskich do systemu PUE-ZUS. |
|  | System musi umożliwiać wydruk dokumentu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z opublikowanym przez ZUS wzorem. |
|  | System musi umożliwiać anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (dla zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość). |
|  | System musi umożliwiać unieważnienie zaświadczenia lekarskiego, jeśli nie dokonano jego elektronizacji (nie przesłano go do ZUS). |
|  | System musi umożliwiać elektronizację zaświadczenia lekarskiego polegającą na przesłaniu do ZUS zaświadczenia wystawionych wcześniej w trybie alternatywnym. |
|  | System musi umożliwić anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (da zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość). |
|  | System musi umożliwiać wystawianie oraz anulowanie zwolnień elektronicznych bezpośrednio w systemie HIS. |
|  | System musi umożliwiać przegląd danych źródłowych oraz dokumentów zaświadczeń lekarskich wystawionych w lokalnej aplikacji gabinetowej. |
|  | e-Recepty |
|  | System powinien zapewniać możliwość wystawiania e-recept, recept i wydruku recept, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | System w trakcie wystawiania eRecepty musi kontrolować poprawność wypełnienia pól formularza i komunikować w czytelny sposób błędy i metody ich naprawy. |
|  | System musi umożliwiać wydruk kodu eRecepty dla pacjenta |
|  | e-Skierowanie |
|  | System musi obsługiwać poprawnie wystawianie e-skierowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. |
|  | System musi obsługiwać poprawnie odbiór e-skierowań wraz z informacją zwrotną o odbiorze skierowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | Musi być możliwość wydruku e-Skierowania. |
|  | e-Zlecenie |
|  | System musi umożliwiać wystawienie pacjentowi e-Zlecenie zarówno do jednostki wewnętrznej szpitala jak również do innego podmiotu medycznego. |
|  | System musi obsługiwać przyjmowanie e-Zleceń z innych podmiotów medycznych. |

##### Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

| L.p. | #### Elektroniczna Dokumentacja Medyczna |
| --- | --- |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. |
|  | System wykorzystuje PIK HL7 CDA |
|  | Możliwość archiwacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj. księgi |
|  | Możliwość obsługi załączników do dokumentów w postaci odwzorowań cyfrowych (skanów). |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych |
|  | Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej |
|  | Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: |
|  | z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów |
|  | z poziomu dedykowanego interfejsu |
|  | Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów |
|  | Możliwość weryfikacji podpisu (dopuszczalne z poziomu systemu operacyjnego) |
|  | Możliwość weryfikacji integralności dokumentu (dopuszczalne z poziomu systemu operacyjnego) |
|  | Możliwość wydruku dokumentu |
|  | Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych. |
|  | Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. |
|  | Repozytorium EDM musi umożliwiać: |
|  | rejestrację dokumentu |
|  | pobieranie dokumentów w formacie XML |
|  | System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. |
|  | Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych. |
|  | Zakłada się także możliwość digitalizacji oraz indeksowania dokumentów z zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej. |
|  | Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu |
|  | Możliwość wyszukiwania dokumentów wg zadanych kryteriów |
|  | Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach (otwarcie dokumentu, anulowanie, podpisanie) |
|  | System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: |
|  | w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ |
|  | pacjentom i ich opiekunom |
|  | podmiotom upoważnionym np. prokurator |
|  | System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej: |
|  | bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia |
|  | za pośrednictwem systemów regionalnych (również tworzonej w ramach innego projektu platformy Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego (LOK) - http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia/ogloszenie-o-zamowieniu-szw-2-2020-dostawa-instalacja-i-wdrozenie-lokalnego-oprogramowania-komunikacyjnego-oraz-dostawa-systemu-autoryzacji-etap-i/) |
|  | - z wykorzystaniem platformy P1. |
|  | Podpis cyfrowy |
|  | System musi umożliwiać złożenie podpisu cyfrowego na przekazanych dokumentach oraz zapewnia: |
|  | możliwość podpisywania pojedynczych dokumentów, |
|  | możliwość podpisywania grupy dokumentów z jednokrotnym zapytaniem o PIN, |
|  | System musi umożliwiać przegląd podpisywanych dokumentów: |
|  | przegląd listy podpisywanych dokumentów (dla podpisywania grupowego), |
|  | podgląd podpisywanych dokumentów XML. |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej przetwarzanej w Repozytorium EDM, w szczególności: |
|  | automatyczne pobieranie dokumentów elektronicznych do podpisu cyfrowego na podstawie przekazanego identyfikatora dokumentu, |
|  | rejestrację w Repozytorium EDM informacji o złożeniu podpisu, |
|  | generowanie podpisu cyfrowego oraz rejestrację sygnatury podpisu w Repozytorium EDM. |
|  | System umożliwia logowanie w aplikacjach dedykowanych dla pacjentów z wykorzystaniem węzła krajowego login.gov.pl |
|  | System musi obsługiwać certyfikaty ZUS Lekarzy oraz kwalifikowalny podpis elektroniczny w zakresie wystawiania dokumentów EDM (w tym eZwolnień, eRecept, eZleceń, itp.) |
|  | Wykonawca dostosuje system do prawidłowej współpracy z tabletami do podpisu elektronicznego w zakresie przyjmowania elektronicznie podpisanego dokumentu z systemu dostarczonego wraz z tabletem (dostawa tabletów nie jest elementem niniejszego postępowania). |

##### Rehabilitacja

| L.p. | #### Rehabilitacja |
| --- | --- |
|  | Konfiguracja modułu |
|  | System musi umożliwiać definiowanie listy zdarzeń medycznych/elementów leczenia dla miejsca wykonania |
|  | System musi umożliwiać zarządzanie słownikiem stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych |
|  | System umożliwia zarządzanie grafikami i terminarzami stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych |
|  | System musi umożliwiać realizację zabiegów w warunkach: |
|  | rehabilitacji ambulatoryjnej |
|  | rehabilitacji oddziału dziennego |
|  | rehabilitacji stacjonarnej |
|  | System musi umożliwić określenie warunków dostępności elementu leczenia (zabiegu), poprzez przypisanie odpowiednich kategorii zasobów typu: |
|  | personel, |
|  | pomieszczenie, |
|  | stanowisko rehabilitacyjne. |
|  | System musi umożliwić określenie standardowego czasu trwania porad, wizyt i zabiegów |
|  | System musi umożliwić obsługę skorowidza pacjentów modułów obsługi Zakładu/Działu Rehabilitacji |
|  | System umożliwia definiowanie jednostek, które mają dostęp do funkcjonalności- Rehabilitacji |
|  | System umożliwią wystawienie skierowania wewnętrznego (zlecenia) z dowolnego Gabinetu / Oddziału |
|  | System umożliwia wprowadzenie uwag do zlecenia. |
|  | System umożliwia definiowanie grupowych pozycji zabiegu. |
|  | Planowanie pozycji programu z uwzględnieniem preferencji pacjenta System umożliwia zdefiniowanie i zapamiętanie preferencji pacjenta do planowania terminów zabiegów w zakresie: |
|  | możliwości ustalenia "nieodpowiadających" godzin realizacji (domyślnych dla dowolnego dnia tygodnia, określonych dni tygodnia). |
|  | oznaczenia dowolności planowania godzin dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia |
|  | oznaczenia blokady planowania dla dowolnych lub wybranych dni tygodnia |
|  | ustawienia mogą być definiowane dla wszystkich lub wybranych tygodni |
|  | System umożliwia przeplanowanie zabiegów |
|  | System musi umożliwić wysłanie do pacjenta powiadomienia z informacją o terminie realizacji pierwszego zaplanowanego zabiegu rehabilitacyjnego lub dla każdego zaplanowanego zabiegu. |
|  | System musi umożliwiać wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta. Plan uwzględnia listę zabiegów ze skierowania z określoną kolejnością, warunkami i krotnością wykonania. |
|  | System musi umożliwiać przypisanie do planu lekarza prowadzącego oraz terapeuty prowadzącego |
|  | System musi umożliwiać planowanie elementów leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutów, pomieszczeń, stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta |
|  | System musi umożliwiać planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzącego |
|  | System musi umożliwiać „ręczne” planowanie zabiegów, polegające na wskazaniu w terminarzu konkretnego wolnego terminu |
|  | System umożliwia anulowanie całego planu lub wybranych, niezrealizowanych zabiegów z jednoczesnym anulowaniem rezerwacji zasobów |
|  | System umożliwia wprowadzenie rozszerzonej postaci skierowania. Oprócz standardowych elementów skierowania, skierowanie na rehabilitację zawiera: |
|  | dane rozpoznania ("rehabilitacyjnego") |
|  | dane programu rehabilitacji (zabiegów) |
|  | dodatkowe dane o istotnych wynikach badań i wykonanych zabiegach i operacjach. |
|  | System umożliwia modyfikację programu rehabilitacyjnego polegającą na zmianie terminu danego zabiegu |
|  | System umożliwia modyfikację programu rehabilitacyjnego polegającą na dodaniu nowej pozycji programu . |
|  | Możliwości ustalenia preferowanych godzin realizacji (domyślnych dla dowolnego dnia tygodnia, określonych dni tygodnia). |
|  | Realizacja zabiegów |
|  | System umożliwia dostęp do bieżącego programu rehabilitacji pacjenta |
|  | System musi umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta |
|  | System musi umożliwiać lekarzowi wystawianie skierowań, recept i zleceń |
|  | System musi umożliwiać ewidencję zrealizowanych świadczeń |
|  | System musi umożliwiać ewidencję czasu trwania porady i zabiegu |
|  | potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta |
|  | System musi umożliwiać dostęp (wgląd) do wszystkich wcześniejszych programów rehabilitacji pacjenta |
|  | System musi umożliwiać wgląd do wszystkich wcześniejszych zleceń i wyników badań pacjenta |
|  | System musi umożliwić zbiorczą generację rozliczeń dla zrealizowanych zabiegów pacjenta. |
|  | System musi umożliwić graficzną prezentację: |
|  | oznaczenie wykonania zabiegu |
|  | oznaczenia niewykonania zabiegu |
|  | System umożliwia oznaczenie realizacji zabiegów typu 'Trening rehabilitacyjny'. Prezentowana jest Karta treningowa, która jest listą parametrów treningowych oraz możliwy jest jej wydruk |
|  | System wspomaga ewidencję wykonań zabiegów poprzez wykorzystanie czytników kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta, oraz zrealizowanych świadczeń. |
|  | System umożliwia przypisanie kodu kreskowego do elementu leczenia (zabiegu) |
|  | System umożliwia dodanie uwag do realizacji zabiegu |
|  | System musi umożliwić lekarzowi i terapeucie bieżące tworzenie i uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta, |
|  | System musi umożliwiać statystyczny przegląd wykonanych i planowanych zabiegów. |
|  | System musi umożliwiać potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej: |
|  | Księga Badań |
|  | Księga Zabiegów Leczniczych |
|  | Księga Zakładu |
|  | Księga Zdarzeń Niepożądanych |
|  | Księga Oczekujących |
|  | Księga Ratownictwa |
|  | Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, aby system HIS na potrzeby projektu „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – współpracował z wdrażanymi e-Usługami w zakresie: • „Telewizyty pacjenta” - HIS musi umożliwiać zapis danych audiowizualnych (zapis przebiegu wizyty) pochodzących z systemu Telewizyty w repozytorium dostępnym z poziomu systemu HIS, połączone z rekordem wizyty pacjenta. • „Telerehabilitacji pacjenta” - HIS musi umożliwiać zapisywanie wyników z urządzeń zdalnego monitorowania do systemu HIS, połączone z rekordem pacjenta. System HIS musi umożliwiać dostęp (poprzez API lub widoki lub HL7) do grafików przyjęć w ramach rehabilitacji. System HIS musi umożliwiać wywołanie usługi „Telewizyty” z poziomu rekordu danej wizyty. |

##### Szpitalny Oddział Ratunkowy

| L.p. | #### Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| --- | --- |
|  | System musi umożliwiać podział SOR na obszary i przypisania pacjenta do określonego obszaru SOR. Podział SOR na obszary jest opcjonalny. |
|  | System musi umożliwiać dla jednostek organizacyjnych typu SOR włączenie obsługi i prezentacji statusu pilności (TRIAGE) pacjentów. |
|  | System musi umożliwiać przypisanie lub zmianę statusu pilności (TRIAGE) pacjenta w dowolnym momencie pobytu na SOR. |
|  | Oznaczanie statusu pilności (TRIAGE) (jeśli jest włączone) pacjenta powinno być wymagane i status ten powinien być wyraźnie prezentowany na liście pacjentów oraz danych pobytu pacjenta na SOR. Wystarczającym sposobem prezentacji statusu pilności pacjenta jest użycie odpowiadającemu danemu statusowi koloru. |
|  | Przypisanie i zmiana statusu pilności pacjenta musi być zapisanie w dzienniku systemu z podaniem przyczyny zmiany. |
|  | System powinien wymagać autoryzacji zmiany statusu pilności (re-triage). |
|  | System powinien umożliwiać klasyfikację pacjentów z wykorzystaniem kolorów. |
|  | Dla jednostki organizacyjnej typu SOR powinna być możliwość zdefiniowania standardów czasowych obsługi pacjenta dla poszczególnych kolorów (kolory TRIAGE). |
|  | Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacjentów SOR system powinien prezentować czas oczekiwania liczony na podstawie czasów obsługi przypisanych do poszczególnych kolorów. |
|  | System musi udostępnić funkcjonalność szybkiego skierowania pacjenta na oddział nawet w sytuacji, gdy nie wypełniono w systemie wszystkich danych (w tym wymaganych do zakończenia pobytu na SOR), danych i dokumentów dokumentacji medycznej, wymaganej autoryzacji danych. |
|  | Pacjenci przeniesieni na oddział w trybie awaryjnym powinni być oznaczeni na liście pacjentów SOR. |
|  | Musi istnieć możliwość wskazania lekarza prowadzącego. |
|  | System musi wspierać tworzenie wymaganej dla SOR dokumentacji medycznej. |
|  | System powinien umożliwiać rozliczenie komercyjne pacjentów nieuprawnionych do świadczeń. Wymaganie będzie realizowane w ramach rozliczeń komercyjnych lecznictwa zamkniętego. |
|  | Zaawansowane wyszukiwanie pacjenta daje możliwość wyszukiwania pacjenta minimum za pomocą nr PESEL, imienia, nazwiska, numeru ID pacjenta, nr. Księgi głównej, nr. Księgi oddziałowej, id procedury rozliczeniowej, statusu Płatnika „Oświadczenie”. |
|  | UWAGA! System musi być zintegrowany z TOPSOR w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do niniejszego OPZ - Opis_integracji_TOPSOR-HIS_LPR |

##### Bank krwi

| L.p. | #### Bank krwi |
| --- | --- |
|  | Konfiguracja ustawień: |
|  | możliwość definiowania słownika magazynów |
|  | możliwość przeglądu i edycji słownika odbiorców |
|  | możliwość definiowania słownika preparatów |
|  | możliwość definiowanie słownika rodzaju preparatu |
|  | możliwość definiowanie słownika jednostek miar |
|  | możliwość definiowania słownika rodzaju dokumentów |
|  | możliwość definiowania słownika kontrahentów |
|  | możliwość definiowania cenników |
|  | Sporządzanie zamówień do stacji krwiodawstwa. |
|  | Obsługa dokumentów magazynowych: |
|  | bilans otwarcia |
|  | przychód |
|  | rozchód |
|  | kasacja |
|  | zwrot do dostawcy |
|  | spis z natury |
|  | remanent |
|  | przegląd stanów magazynowych |
|  | Możliwość dopisania pozycji do zamówienia do stacji krwiodawstwa w trakcie realizacji zamówienia indywidualnego |
|  | Możliwość rezerwacji krwi lub preparatu krwiopochodnego dla zamówienia indywidualnego |
|  | System musi umożliwić określenie zakresu dostępnych danych oraz czynności związanych ze zleceniami do Banku Krwi |
|  | Raporty i zestawienia: |
|  | dla zużycia preparatów |
|  | dla obrotów |
|  | dla stanów magazynowych |
|  | Księga przychodów i rozchodów |
|  | Przegląd wyników badań serologicznych |
|  | Współpraca z oddziałem w zakresie: |
|  | zamówień indywidualnych |
|  | przetoczeń |
|  | Przegląd i wydruk księgi transfuzji |
|  | Możliwość przyjęcia krwi lub preparatu krwiopochodnego na magazyn z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych |
|  | Obsługa zamówień indywidualnych na krew lub preparat krwiopochodny z jednostek zamawiających |
|  | Obsługa citowych zamówień z jednostek zamawiających |
|  | Zamawiający ma obowiązek zintegrować system HIS z systemem pracującym obecnie w Banku krwi – standard HL7 lub HL7CDA w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników. Pozyskanie dokumentacji i/lub oferty na integrację jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający posiada system GPI Iberia, Nazwa oprogramowania: eDelphyn BB, Bieżąca wersja: 10.69.1.0 |

##### Zakażenia szpitalne

| L.p. | #### Zakażenia szpitalne |
| --- | --- |
|  | Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania zakażeń szpitalnych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności: |
|  | Prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Szpitalnego, |
|  | Prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Czynnika Alarmowego, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Czynnika Alarmowego, |
|  | Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną, |
|  | Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV, |
|  | Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową, |
|  | Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, |
|  | Prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, |
|  | Prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje), |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje) |
|  | Prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, |
|  | Prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych , |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, |
|  | Raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, |
|  | Analizy ilościowe zakażeń szpitalnych, |
|  | Współpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podań antybiotyków i zleceń badań do pracowni mikrobiologicznej: |
|  | monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku podania antybiotyku powyżej 3 dni |
|  | monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w przypadku wystąpienia biologicznego czynnika chorobotwórczego w badaniu mikrobiologicznym |
|  | Prowadzenie Rejestru szczepień i odmów szczepień pracowników |
|  | Możliwość dostosowania wydruku Kart zakażeń szpitalnych |
|  | Możliwość definicji walidacji pól na Kartach zakażenia oraz Kart drobnoustroju |
|  | Możliwość definicji diagnoz pielęgniarskich pod kątem wymagalności zakładania Kart zakażeń |
|  | Możliwość definicji rozpoznań dla których zakładana jest Karta zakażenia |

##### Kalkulacja Kosztów Leczenia

| L.p. | #### Kalkulacja Kosztów Leczenia |
| --- | --- |
|  | Kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta. |
|  | Możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych (w tym oddzielnie SOR) i Apteczka oddziałowa): |
|  | osobodni, |
|  | procedury, |
|  | badania, |
|  | leki. |
|  | Możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu: |
|  | w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa), |
|  | w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena istnieje – integracja z modułem zawierającym koszty z oprogramowania ERP) |
|  | Możliwość grupowania kosztów leczenia pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych, produktów rozliczeniowych). |
|  | Możliwość definiowania wskaźników kosztowo-przychodowych w oparciu o predefiniowane funkcje dla: |
|  | pacjentów, |
|  | ośrodków powstawania kosztów, |
|  | jednostek chorobowych, |
|  | produktów kontraktowych. |
|  | Możliwość zestawienia przychodów i kosztów hospitalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. |
|  | Możliwość zestawienia statystyk kosztów pobytów z podziałem na lekarzy prowadzących. |
|  | Możliwość szacunkowej kalkulacji dotychczasowych kosztów pacjenta w trakcie trwania hospitalizacji w oparciu o dane historyczne lub zdefiniowane cenniki (w przypadku braku danych historycznych). |
|  | Możliwość prezentacji kosztów zleceń do jednostek zewnętrznych wg przyjętych cen umownych z daną jednostką |

##### LIS

| L.p. | #### Funkcjonalności Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika |
|  | Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania (np. dane pacjenta przekazywane w ramkach HL7 muszą być wykorzystane w LIS) |
|  | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych: |
|  | Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja z wyszukiwaniem po imieniu, nazwisku i nr PESEL, , łącznie z datą przyjęcia do szpitala, wraz z grupą krwi, RhD i fenotypem, oraz identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego, z możliwością blokady powtórnej rejestracji tego samego pacjenta; |
|  | Rejestracja serologicznej historii pacjenta (daty, zmiany: grupy krwi, fenotypu, wykryte alloprzeciwciała, przetoczenia krwi i składników, powikłania poprzetoczeniowe, konsultacje, kwalifikacje do podania immunoglobuliny), sygnalizacja (wyróżnianie) takich pacjentów przy wyświetlaniu. |
|  | Rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym: - rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia, - dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu, - możliwość rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.) - możliwość wpisania ręcznie / korekty osoby pobierającej. |
|  | Całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: - dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, - przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych, - zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium, - przydział ceny z cennika „domyślnego” w przypadku niekompletnych danych kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w nim ceny), - blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny. |
|  | Automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito, Dyżury...). |
|  | Automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceń kilku różnych stawek VAT dla tej samej usługi, w zależności od przeznaczenia wyniku, |
|  | Możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów, |
|  | Możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych |
|  | Prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku, |
|  | Możliwość rejestracji zleceń z wykorzystaniem modułu do kompleksowej obsługi pacjenta w punkcie pobrań, umożliwiający: - przyjęcie dokumentu zlecenia z możliwością jego oceny (np. niekompletne dane pacjenta lub lekarza, źle zaznaczone badania), - uzupełnienie zlecenia o dodatkowe dane pacjenta (nr dokumentacji medycznej, rozpoznanie, miejsce odesłania wyniku, uwagi dla wykonawcy) - wydruk protokołu pobrania, zgody na pobranie materiału do badań, zgody na publikację wyników, - kalkulację i fiskalizację kosztów badań, - obsługę poboru materiału (z określeniem czasu realizacji zlecenia) i wysyłki |
|  | Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z niektórych badań (analityka, bakteriologia) i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta. |
|  | Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, min. 20 stacji roboczych, 22 wskazanych przez Użytkownika analizatorów w tym 1 analizator parametrów krytycznych poza laboratorium (POCT). Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, Nportów |
|  | Obsługa badań w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, biochemii, immunologii, serologii, mikrobiologii i banku krwi. |
|  | Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów – nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji. |
|  | Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania rachunków indywidualnych i zbiorczych. |
|  | Proces analityczny: |
|  | Prowadzenie Ksiąg Pracowni Diagnostycznych, automatycznie sprzężonych z książką zleceń, |
|  | Automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni, z uwzględnieniem merytorycznie wymaganej kolejności wykonywania badań z jednej próbki; |
|  | Pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę urządzeń, m.in. automatyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych: - wyników graficznych (wykresy, histogramy, elektroforegramy) - odczytane przez analizator stopnie aglutynacji (serologia), - obrazy zeskanowanych przez analizator kaset (serologia), - informacji o osobach dokonujących manualnych modyfikacji i akceptacji w analizatorach, - przesyłanie wyników kontroli jakości do programu Unity Real Time firmy BIO-RAD; |
|  | Możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora), dodania komentarza. |
|  | Możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach. |
|  | Możliwość manualnej rejestracji wyników, |
|  | Manualne wprowadzanie wyników serologicznych, zapewniające: - wprowadzenie pełnego protokołu wraz ze stopniami aglutynacji, - automatyczną weryfikację zgodności protokołu z wydawanym wynikiem i znaną z historii pacjenta jego dotychczasową grupą krwi i Rh, - możliwość wprowadzania rzadkich grup krwi, - opisywanie wyników, również uzyskanych automatycznie. |
|  | Przyspieszona obsługa zleceń pilnych, |
|  | Automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania, co najmniej w zależności od wieku, płci, rodzaju materiału, fazy cyklu kobiety, tygodnia ciąży; automatyczny dobór właściwego opisu w przypadku braku kryterium doboru; |
|  | Możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem, |
|  | Rejestracja błędów wykonania. |
|  | Określanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartości wyników badań, |
|  | Dwustopniowe zatwierdzanie: 1) „techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check”. Możliwość wyboru trybu pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana podglądem wydruku w jego ostatecznej postaci, |
|  | Możliwość prawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników, w tym składania podpisu zdalnie, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, |
|  | Drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym możliwość: - możliwość wydruku wybranych badań ze zlecenia dla danego pacjenta np. tylko badań wirusologicznych, - definiowania własnych formularzy, - definiowania określonego (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) wzoru formularza wyniku, - rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców, - drukowania i wydawania papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania, - drukowanie formularzy wymaganych przez inne instytucje np. SANEPID np. druk ZLA |
|  | Katalogi drobnoustrojów, antybiotyków, komentarzy itp. Możliwość aktualizacji i uzupełniania (zgodnie z aktualnymi standardami). |
|  | Wbudowane antybiogramy. Wartości średnic zahamowania wzrostu, wartości breakpoint, MIC w antybiogramach dedykowanych dla określonych grup i pojedynczych organizmów. |
|  | Automatyczne tworzenie i wydruk dokumentów wyników grup krwi, przeciwciał, prób krzyżowych i kwalifikacji kobiet do podania immunoglobuliny, odpowiadających wymogom jednostek nadzorujących. |
|  | Ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny) wydania i informacją o osobie wydającej i odbierającej wynik. |
|  | Archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami. |
|  | Tworzenie i wydruk Księgi Badań Grup Krwi (dane pacjenta, wynik badania, wyniki szczegółowe dla układu AB0, Rh i przeciwciał), |
|  | Tworzenie i wydruk Księgi Badań Prób Zgodności (dane biorcy, grupa krwi biorcy ze skierowania, wyniki kontrolnych badań grup krwi, szczegółowe wyniki badań antygenów u dawców, wyniki badań przeglądowych przeciwciał), |
|  | Tworzenie serologicznej historii pacjenta, z automatyczną sygnalizacją dawniejszych problemów serologicznych (co najmniej informacja o wcześniejszych powikłaniach, przeciwciałach, konsultacjach i fenotypie), prezentowaną wykonawcy badania pacjenta z wcześniejszymi problemami. |
|  | Automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń, |
|  | Moduł obsługi Szpitalnego Banku Krwi, umożliwiający: |
|  | Rejestrację dokumentów (dostawa, zamówienie, wydanie, zwrot, zniszczenie, reklamacja) z automatycznym generowaniem odpowiednich protokołów i zleceń na badania serologiczne, |
|  | Automatyczne przyjmowanie wyników badań serologicznych |
|  | Automatyczne generowanie dokumentów wydania, |
|  | Tworzenie raportów statystycznych (różnego rodzaju), map mikrobiologicznych, zestawień i wykresów z możliwością korygowania treści prezentowanych danych i ich dopasowywania do potrzeb użytkownika. Możliwość generowania i ewidencji druków zgłoszeń do Sanepidu (ZLB1,2,3), zgłoszeń szczepów do KORLD oraz KOROUN. |
|  | Drukowanie wyników pojedynczo i zbiorczo. |
|  | Rejestracja przychodu składnika krwi, z rozróżnieniem przychodu z zewnątrz, przychodu po wykonaniu dodatkowego procesu technologicznego, i bilansu otwarcia, obejmująca m.in.: - datę i godzinę dostarczenia składnika, - automatycznie zapisywane imię i nazwisko osoby przyjmującej listę informacji o przyjmowanych składnikach krwi, zawierających m.in: - numer donacji, - kod kreskowy donacji z etykiety, rodzaj i odmianę składnika, - ilość w ml oraz jednostkach, ponadto: - dane zakodowane na etykiecie kodem ISBT mają być wprowadzane skanerem, - wydruk protokołu transportu (po zarejestrowaniu dokumentu). |
|  | Rejestracja zamówienia składników krwi, obejmująca m. in.: - dane pacjenta do kartoteki, - numer dokumentacji medycznej pacjenta, - informacje o rozpoznaniu i wskazaniu, - rodzaj, grupa krwi, Rh, fenotyp, ilość zamawianego składnika, - sygnalizację niezgodności zamawianego składnika z historią serologiczną pacjenta, - informację o możliwości/konieczności wydania niejednoimiennego składnika, - dane próbki krwi pacjenta (numer/kod kreskowy, data/godzina pobrania, imię i nazwisko osoby pobierającej, data/godzina dostarczenia, imię i nazwisko osoby dostarczającej). |
|  | Rejestracja wydania składników krwi zgodnie z zamówieniem, automatycznie wykorzystująca dane z zamówienia, wymagająca wprowadzenia jedynie: - imienia i nazwiska osoby odbierającej składnik, - dla transportu na zewnątrz warunków transportu, - wskazania wydawanych składników skanerem kodów, z automatycznym (po zarejestrowaniu wydania) wydrukiem protokołu wydania/transportu |
|  | Rejestracja zwrotu składnika krwi, obejmująca m. in.: - nazwę zwracającego, - opis przyczyny zwrotu, - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przechowywanie składnika u zwracającego |
|  | Rejestracja likwidacji składnika krwi, obejmująca m. in.: - datę wystawienia i numer dokumentu likwidacji, - opis przyczyny likwidacji, - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za likwidację składnika, - datę i godzinę likwidacji, - listę likwidowanych składników, wskazanych skanerem kodów kreskowych. |
|  | Rejestracja reklamacji składnika krwi, obejmująca m. in.: - datę i numer faktury zakupu składnika, - opis przyczyny reklamacji, - datę i godzina wydania składników do reklamacji, dane osoby wydającej, - opis warunków transportu, - listę wydawanych składników, wskazanych skanerem kodów kreskowych, |
|  | W stosunku do wszystkich krytycznych informacji możliwe musi być określenie ich bezwzględnej wymagalności, automatycznie egzekwowanej podczas wprowadzania dokumentów, |
|  | Informowanie w toku rejestracji zamówienia składników krwi o niezgodności z historią serologiczną pacjenta. |
|  | Automatyczne naliczanie cen składników krwi przy rejestrowaniu dokumentów przychodu, na podstawie konfigurowalnych cenników, uwzględniające rodzaje, odmiany i zastosowane dodatkowe procesy technologiczne, |
|  | Tworzenie zestawień, wykazów i raportów, dla żądanego zakresu dat, co najmniej: - księga przychodów i rozchodów (w podziale na odbiorców/ich grupy, dla wszystkich lub wybranego rodzaju składnika) - rozliczenie dostawców (ilościowe i wartościowe, uwzględniające reklamacje; w podziale na dostawców; dla wybranej grupy dostawców łącznie; z rozbiciem na odmiany składników; z grupowaniem w/g cen; z automatycznym rozbiciem na odrębne dokumenty dla każdego dostawcy lub łącznie; ze wskazaniem ilości w ml i jednostkach) - rozliczenie odbiorców (ilościowe i wartościowe; uwzględniające zwroty składników i informacje o obciążeniu zwracającego; w podziale na odbiorców, dla wybranej grupy odbiorców łącznie; z rozbiciem na odmiany składników; z grupowaniem w/g cen; z automatycznym rozbiciem na odrębne dokumenty dla każdego odbiorcy; w podziale na pacjentów lub dla wybranego pacjenta; ze wskazaniem ilości w ml i jednostkach) - rozliczenie likwidacji i strat (ilościowe i wartościowe; z rozbiciem na odmiany składników; z grupowaniem w/g cen) - rozchody dla pacjenta (ilościowe i wartościowe; w podziale na odbiorców, dla wybranej grupy odbiorców łącznie; w podziale na pacjentów; ilości w ml i jednostkach) - stanu i wartości magazyn - wykonanych badań (ilościowe i wartościowe, w podziale na płatników, lekarzy zlecających, jednostki zlecające, pilność zleceń (rutyna, CITO, dyżur...), pacjentów) |
|  | Powiązanie ze składnikiem krwi procedury, w ramach której składnik będzie rozliczony przez NFZ, i prezentowanie kodu i wartości punktowej tej procedury na rozliczeniach odbiorców. |
|  | Baza wiedzy umożliwiająca walidację prawidłowości wydawania zamienników (składników krwi stosowanych w zastępstwie zamawianego) i sygnalizację niezgodności w tym zakresie |
|  | Informowanie użytkownika o wydaniu składnika niezgodnego. |
|  | Rejestrowane, generowane i drukowane księgi, protokoły i dokumenty muszą mieć zawartość i postać zgodne z wymaganiami jednostki nadzorującej |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału: |
|  | System znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w miejscu pobrania, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów, dostarczenie kodów kreskowych w łącznej liczbie odpowiadającej ilości badań wykonywanych w laboratorium |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału biorców i krzyżowanych składników zgodna z oryginalnymi oznaczeniami kodem kreskowym materiału pobranego od pacjenta oraz z banku krwi. |
|  | Automatyczna identyfikacja materiału biorców i krzyżowanych składników zgodna z oryginalnymi oznaczeniami kodem kreskowym materiału pobranego od pacjenta oraz z banku krwi. |
|  | Nieograniczone czasowo wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym, |
|  | Wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami, |
|  | Funkcjonalność „drukarka kodów kreskowych” (umożliwiająca dodrukowywanie kodów oraz etykiet identyfikacyjnych dla podłoży hodowlanych) |
|  | Funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału i godziny jego przyjęcia z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym. |
|  | Kontrola jakości i wiarygodności wyników: |
|  | Kartoteka materiałów kontrolnych i procedur, |
|  | Automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli, |
|  | Rejestracja wyników prób kontrolnych aparatów, |
|  | Poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność), |
|  | Wykresy LJ, |
|  | Analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł), |
|  | Ewidencja działań naprawczych, |
|  | Współpraca z zewnętrznym systemem kontroli jakości Unity Real Time firmy BIO-RAD. |
|  | Możliwość automatycznego oznaczenia na formularzu wyniku parametrów badania ze znacznie przekroczonymi wartościami referencyjnymi |
|  | System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych, |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. Aktualizacja wartości referencyjnych w systemie nie może powodować zmian w archiwum wyników. |
|  | Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy o ochronie danych osobowych). |
|  | Możliwość przyjmowania z HIS informacji o osobie pobierającej materiał do badań |
|  | Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z możliwym uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. |
|  | Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania. |
|  | Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, grupy zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - ilościowe i wartościowe, - rozliczeniowe i kosztowe, - uwzględniające definiowane typy zleceń, - grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach. |
|  | Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji. |
|  | Możliwość rejestracji błędów przedlaboratoryjnych i błędów wykonania np. skrzep w dostarczonej próbce, hemoliza, lipemia, błąd analizatora w podziale na zleceniodawców w określonym interwale czasowym, z możliwością tworzenia zestawień statystycznych tych błędów |
|  | Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji). |
|  | W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą systemu. |
|  | Automatyczna ekspedycja elektronicznie podpisanych (prawnie skutecznie) wyników do wybranych zleceniodawców w formie elektronicznej. |
|  | Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci wewnętrznej (Intranet) i sieci zewnętrznej (internet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek web, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych. |
|  | Moduł magazynowy umożliwiający ewidencję i gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi: - prowadzenie kartoteki materiałów eksploatacyjnych laboratorium (aktualizacja stanów magazynowych, weryfikacja przydatności konkretnej serii materiałów) - ewidencja przychodów i rozchodów materiałów - zestawienia ilościowe i wartościowe w podziale na materiały i kontrahentów - rozliczenia dostawców i odbiorców |
|  | Możliwość pracy w systemie rozproszonym w kilku lokalizacjach (laboratoriach). |
|  | Możliwość podłączenia i współpracy z drukarką fiskalną. |
|  | Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika. |
|  | Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez szyfrowane łącze internetowe. |
|  | Możliwość rejestracji elektronicznej zleceń od zleceniodawców zewnętrznych. Udostępnianie wyników do zleceniodawców. |
|  | Dostępny w sieci wewnętrznej , moduł umożliwiający na oddziałach szpitalnych: - rejestrację przetoczeń, w zakresie danych wymaganych prawem dla książki transfuzyjnej, - automatyczne generowanie zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych na podstawie oceny przebiegu toczenia wprowadzanej do książki transfuzyjnej, zgodnie z obowiązującym prawem, z automatycznym pobieraniem danych z dokumentów generowanych przez szpitalny bank krwi, wprowadzaniem (w tym skanerem kodów kreskowych bezpośrednio z etykiety) i oznaczaniem składników krwi wg ISBT128 oraz wydruk książek transfuzyjnych i raportów o przetoczeniach, odrębnie dla różnych jednostek organizacyjnych, w zakresach i formatach wymaganych prawem. |

##### System archiwizacji danych obrazowych

|  | #### System archiwizacji danych obrazowych |
| --- | --- |
|  | System archiwizacji musi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie przechowywania metadanych archiwizowanych plików DICOM. Dopuszcza się transakcyjny serwer relacyjnych baz danych ORACLE / Microsoft SQL / PostgreSQL / MySQL / DB2. Musi istnieć możliwość wykupienia wsparcia technicznego u producenta bazy danych dla oferowanej wersji silnika bazy danych. |
|  | Zamawiający wymaga, aby system można było instalować na min. dwóch serwerach aplikacyjnych oraz przy dodatkowych licencjach na bazę danych – bazę danych również na dwóch serwerach. Konfiguracja serwerów bazodanowych i systemu bazodanowego musi umożliwiać ciągłość pracy w przypadku awarii dowolnego z dwóch serwerów. Nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika, aby po awarii dowolnego z serwerów bazodanowych przełączyć system na działający serwer. Dodatkowo architektura dwuserwerowa musi pozwalać na rozłożenie obciążenia pracy systemu bazodanowego na oba z nich. |
|  | Zamawiający dostarczy niezbędne licencje systemu operacyjnego pozwalające na uruchomienie systemu archiwizacji w środowisku Zamawiającego. |
|  | Automatyczne uruchomienie serwera archiwizacji do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania. |
|  | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). |
|  | System musi archiwizować wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM). |
|  | System musi archiwizować badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być przez Zamawiającego rozszerzana. Możliwe jest tworzenie kolejnych katalogów / partycji / lokalizacji sieciowych, na których będą zapisywane badania po zapełnieniu dotychczasowych. |
|  | System musi automatycznie tworzyć kopie zapasową danych obrazowych na wskazanej macierzy zapasowej (możliwość jednoczesnej obsługi dwóch macierzy zapasowych online) i w razie awarii archiwum głównego, automatycznie przełączać się na dostęp do danych z archiwum zapasowego. |
|  | System musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej bazy danych co najmniej raz dziennie bez zatrzymywania pracy systemu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania systemu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Określenie licencji jako „bezterminowych i bez ograniczeń” oznacza, że muszą one charakteryzować się następującymi cechami: - nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy; - nie ograniczają liczby zarejestrowanych w systemie użytkowników; - nie mają ograniczeń stanowiskowych – Zamawiający będzie mógł zainstalować dostarczone oprogramowanie na dowolnej liczbie posiadanych stanowisk komputerowych; |
|  | Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji dla potrzeb administracyjnych, umożliwiających konfigurowanie uprawnień dostępu do systemu archiwizacji dla co najmniej 1 użytkownika korzystającego z dowolnego uprawnionego komputera. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń na moduł dystrybucji sieciowej systemu archiwizacji dla systemu HIS (otwieranie obrazów z archiwum przez system HIS). |
|  | System archiwum musi być przygotowany do pracy niezależnie od HIS (np. przy wyłączonym systemie HIS). |
|  | Minimalna liczba licencji usług serwera archiwum (w przypadku limitowania) musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego czyli: - serwer obsługujący min. 60.000 badań/rok - 5 x klient diagnostyczny RTG (według szczegółowego opisu poniżej) - 200 x klient kliniczny przeglądowy - podłączenie przy wdrożeniu wszystkich posiadanych przez zamawiającego urządzeń DICOM (DICOM Store SCU) - 1 x połączenie HL7 - 1 x obsługa DICOM Modality Worklist dla wszystkich urządzeń Zamawiającego |
|  | Moduły takie jak: archiwum / obsługa DICOM Modality Worklist / klient kliniczny przeglądowy / klient diagnostyczny muszą pochodzić od jednego producenta. |
|  | Integracje z innymi systemami i urządzeniami. |
|  | System dystrybucji i udostępniania danych obrazowych musi posiadać własne oprogramowanie diagnostyczne oraz kliniczne działające w technice pełny klient-serwer. Aplikacje klienckie muszą korzystać wyłącznie z bazy danych serwera archiwum. Musi istnieć możliwość skonfigurowania systemu tak, aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta, lub były przechowywane w pamięci podręcznej przez określony czas po zakończeniu pracy aplikacji klienckiej. W tym możliwość wskazania przez jednego użytkownika, jakie badania mają zostać pobrane do pamięci podręcznej komputera innego użytkownika (np. używane przy wskazaniu, które badania ma opisać lekarz pracujący w innej lokalizacji na urządzeniu mobilnym – określone badania pobierają się w tle). |
|  | Możliwość automatycznego udostępniania danych pacjenta i badania dla aparatów diagnostycznych (DICOM Modality WorkList). Aplikacja musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń, w tym m.in. do ograniczania dostępnych wyników na podstawie oddziału zlecającego, pracowni diagnostycznej, AETitle aparatu, daty zlecenia. Możliwość wprowadzenia konwersji polskich znaków diakrytycznych do znaków występujących w języku angielskim (np. zastąpienie liter ‘ą’ literą ‘a’) dla komunikacji z wybranymi urządzeniami lub grupą urządzeń. Możliwość zmiany strony kodowej w komunikacji z wybranym urządzeniem spośród co najmniej: Latin1 (IR 100), Latin2 (IR 101), Unicode (IR 192). |
|  | System umożliwia skonfigurowanie dostępu do danych dla użytkowników z dowolnego komputera w sieci. Możliwość wymuszenia szyfrowanego połączenia między serwerem a stacją kliencką bez instalacji dodatkowego oprogramowania. W celu uruchomienia szyfrowanego połączenia między stacją kliencką, a serwerem Zamawiający dostarczy i utrzyma aktualny certyfikat SSL. |
|  | System musi umożliwiać archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, min. klasy SOP (SCU): Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 Standard Waveform 12 Lead ECG Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 |
|  | System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, min. klasy SOP (SCP): Standard Echo 1.2.840.10008.1.1 Storage Commitment 1.2.840.10008.1.20.1 Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 Standard Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 Patient Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 Patient Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 Patient Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 Study Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 Study Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 Study Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 Patient Study Only Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1 Patient Study Only Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2 Patient Study Only Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3 |
|  | Obsługa poniższych Transfer Syntax: Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2 Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1 Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2 JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50 JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51 JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70 JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90 JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91 RLE Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.5 |
|  | System musi posiadać deklarację potwierdzającą zgodność z wymogami zawartymi wyżej zarówno dla serwera archiwum jak i oprogramowania klienckiego, tzw. DICOM Conformance Statement. |
|  | System musi umożliwiać konfigurację wielu ścieżek, w których będą przechowywane pliki obrazowe. Możliwość określenia typu badań i źródła, z którego obrazy będą zapisywane w wybranej ścieżce. |
|  | Możliwość nadania priorytetu wybranej ścieżce określającego kolejność zapisywania danych w dostępnych ścieżkach (min. 5 priorytetów). Możliwość określenia maksymalnego zapełnienia dysku wybranej ścieżki, po przekroczeniu którego dane nie będą w niej zapisywane. |
|  | System umożliwia tworzenie kopii zapasowej obrazu w zdefiniowanej ścieżce. W przypadku awarii archiwum głównego następuje automatyczne przełączenie systemu na dostęp do danych z archiwum zapasowego bez przerwania pracy, możliwe jest wówczas automatyczne otwarcie oraz wysłanie badania z poziomu archiwum zapasowego bez ingerencji użytkownika czy administratora systemu. Obsługa co najmniej dwóch niezależnych repozytoriów na kopie zapasowe danych obrazowych, każde z możliwością definiowania wielu ścieżek dostępowych (partycje, udziały sieciowe). |
|  | Automatyczna walidacja odebranych badań na poziomie protokołu DICOM w stosunku do informacji ze zlecenia z systemu HIS. System musi sygnalizować, które badanie zostało zwalidowane jako wykonane do zlecenia i ma poprawne dane badania oraz rozróżniać badania niezwalidowane. Możliwość wyświetlenia tylko badań powiązanych ze zleceniami z systemu HIS. |
|  | Procesy aplikacji na stacji klienckiej muszą pracować na koncie standardowego użytkownika systemu Windows bez praw administratora. |
|  | Jeśli system będzie posiadał licencje „per user” lub „per grupa” musi być wyposażony w menedżera licencji umożliwiającego centralne zarządzanie licencjami. |
|  | Archiwizacja wszystkich danych przekazywanych przez urządzenia diagnostyczne. Dane muszą być zapisywane w archiwum on-line a także w kopii zapasowej w formacie DICOM, bez utraty żadnych informacji. Raz zapisane pliki badania w formacie DICOM nie mają aktualizowanych danych, aktualizacja danych badania oraz pacjenta obejmuje jedynie informacje w bazie danych. |
|  | Automatyczna zmiana informacji w odbieranych plikach DICOM przed ich zapisaniem w archiwum. Minimum na podstawie AETitle nadawcy, rodzaju urządzenia. |
|  | Obsługa nagrywania lokalnego na stacji roboczej płyt CD/DVD z badaniami. Możliwość nagrania płyty CD / DVD z badaniami po anonimizacji, wyboru pojedynczego lub wielu badań do nagrania na jednej płycie, zawarcia opisu badania (także w formacie SR), adnotacji naniesionych przez radiologa. Płyta musi być nagrywana z przeglądarką DICOM, która wyświetla dane demograficzne pacjenta i badania w konfigurowalny sposób. Na płytę nagrywane muszą być również pliki JPG z obrazami badania. |
|  | Możliwość określenia rodzaju kompresji dla przechowywanych obrazów pochodzących z danej modalności, w tym co najmniej bez kompresji, skompresowane bezstratnie algorytmem JPEG2000. |
|  | Graficzny panel administracyjny pozwalający na zmianę danych pacjenta, serii i badania, dzielenie badania oraz łączenie badań, przenoszenie serii między badaniami. |
|  | Panel administracyjny umożliwiający: zarządzanie użytkownikami zarządzanie grupami użytkowników i prawami tych grup zarządzanie węzłami DICOM zarządzanie regułami autoroutingu. |
|  | Rejestrowanie zdarzeń systemowych z datą i godzina oraz stacją źródłową, min: logowanie/wylogowanie użytkownika, otworzenie badania, zmiana danych pacjenta. |
|  | Graficzny panel statystyczny z możliwością eksportu danych do formatu akceptowanego przez MS Excel, min: liczba badań ze względu na typ, lekarza zlecającego; liczby opisanych badań ze względu na radiologa. |
|  | Możliwość tworzenia naukowej bazy badań, pozwalającej na przypisywanie badań lub obrazów do dowolnie skonfigurowanych kategorii prywatnych oraz publicznych. |
|  | Możliwość dostępu z oddalonej lokalizacji po szyfrowanym łączu do badań i opisów wraz z możliwością uruchomienia przeglądarki diagnostycznej z wyborem między trybem standardowym i dostosowanym do wolnego łącza Internetowego. |
|  | System archiwum musi posiadać certyfikat klasy minimum IIa lub równoważny, właściwy dla urządzeń lub oprogramowania medycznego używanego w procesie bezpośredniego diagnozowania lub/i monitorowania życiowych procesów fizjologicznych. |
|  | Autorouting badań po zadanych regułach, min: typ badania, klasa SOP, ID pacjenta, nazwa badania, stacja źródłowa, lekarz zlecający, ramy czasowe ze względu na dzień tygodnia i godzinę. Możliwość określenia czy badanie ma być anonimizowane, przesłane zdekompresowane, skompresowane bezstratnie lub stratnie. Możliwość wymuszenia, aby przy autoroutingu przesyłać jednocześnie określoną ilość badań poprzednich danego pacjenta. |
|  | Administrator musi posiadać dostęp do plików logów dla usług powiązanych z systemem archiwum - w tym m.in.: - import badań z urządzeń - autorouting; - administrator systemu archiwum; - listy robocze MWL; - interfejs wymiany danych HL7; - tworzenie kopii obrazów DICOM; - system dystrybucji obrazów. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie zawartości danych nagłówkowych plików DICOM. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie badań w archiwum na podstawie kryteriów, min.: - nazwisko i imię pacjenta; - data urodzenia pacjenta; - identyfikator pacjenta; - numer badania; - zakres dat wykonania badania; - zakres dat importu badania do systemu; - frazy występującej w opisie do badania; - status badania (co najmniej opisane, nieopisane); - priorytet; - nazwa badania; - lekarz zlecający; - lekarz opisujący; - data wykonania opisu; - modalność; - urządzenie, z którego zostało wysłane badanie (AEtitle). |
|  | Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie badań na urządzeniach DICOM podłączonych do systemu archiwum - wraz możliwością pobrania ich do archiwum lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do systemu. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać wysyłanie badań przez DICOM C-STORE do innych węzłów DICOM, w tym możliwość grupowych wysyłek przez wskazanie badania / badań i więcej niż jednego węzła, na które badanie ma być wysłane w jednym zadaniu. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać zmianę danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie: - imię, nazwisko pacjenta; - data urodzenia pacjenta; - płeć pacjenta; - numer badania; - nazwa badania. Zmiany są zapisywane w bazie danych, nie w plikach DICOM. Przy wysyłce bądź eksporcie danych z systemu nagłówki DICOM w tworzonych / wysyłanych plikach są aktualizowane informacjami z bazy danych. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać przenoszenie pomiędzy badaniami (np. w przypadku błędu technika): - jednej lub wielu serii obrazów; - jednego lub wielu obrazów. |
|  | Aplikacja musi umożliwiać śledzenie zmian danych pacjenta i badania w bazie danych. |
|  | Administrator musi mieć możliwość skonfigurowanie serwera archiwum w zakresie zmian następujących parametrów: - nazwa AE, - numer portu nasłuchu, - poziom logowania zdarzeń, - ilość połączeń do serwera, - Storage Commitment, - parametry komunikacji HL7. |
|  | Administrator musi mieć możliwość podgląd stanu i kontroli usług (start / stop / restart) związanych z serwerem archiwum min.: - import badań; - autorouting; - obsługa zapytań query/retrieve - moduł list roboczych (MWL); - interfejs wymiany danych HL7; - system dystrybucji obrazów. |
|  | Aplikacja musi pozwalać na podgląd wykorzystania licencji dostępowych do serwera archiwum oraz umożliwiać administratorowi rozłączanie sesji użytkowników. |
|  | Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie grupami użytkowników i przypisywanie uprawnień do grupy: - Ustawienia autoroutingu; - Usuwanie badań; - Eksport badań; - Zanonimizowany eksport badań; - Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników; - Przesyłanie badań pomiędzy węzłami; - Zarządzanie węzłami; - Nagrywanie badań na płyty; - Dodawanie komentarzy do badań; - Wydruk zdjęć na drukarce medycznej; - Wykonywanie opisów; - Podgląd treści opisu; - Zapisywanie adnotacji i pomiarów na badaniach. |
|  | Możliwość ograniczenia dostępu do danych przechowywanych w systemie archiwum na podstawie typu badania (modalność), jednostki kierującej, lekarza zlecającego. Użytkownikowi musi być możliwość ograniczyć dostęp tylko do badań mu przypisanych. Możliwość przypisywania badań automatycznie na podstawie reguł jak i ręcznie przez osobę, która do danego badania ma dostęp. |
|  | Integracja z systemem HIS poprzez interfejs HL7 w zakresie wymiany informacji o pacjentach, zleceniach i opisach. Dostarczony system archiwum musi współpracować z posiadanym systemem HIS w sposób pozwalający na pracę wg następującego schematu: - badania są rejestrowane w systemie HIS bez udziału innych systemów klasy ERP (RIS, LIS, CIS itp.), - informacja o zarejestrowanym badaniu jest wysyłana do systemu archiwum w celu obsługi DICOM Modality Worklist (zakres wymiany danych – ID pacjenta, PESEL, Nazwisko i Imię, numer zlecenia, lekarz i oddział / placówka zlecająca, kod i nazwa procedury, zaplanowana data wykonania badania, termin rejestracji, komentarz do badania, urządzenie diagnostyczne, na którym badanie ma się odbyć); - system archiwum informuje HIS o wykonaniu badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, - opis badań wykonany w jednym systemie uznanym za opisowy jest przekazywany do drugiego, - system HIS jest systemem nadrzędnym, wszelkie zmiany danych badania i pacjenta wykonuje się po stronie systemu HIS, - identyfikatory pacjentów oraz badań (zleceń) które w systemie archiwum stanowią PatientID (0010,0020) oraz Accession Number (0008,0050) są nadawane przez system HIS. System musi komunikować się z systemem HIS za pomocą protokołu HL7 w wersji min. 2.x System musi obsługiwać komunikację HL7 z HIS bezpośrednio, bez jawnego bądź ukrytego udziału system typu RIS, moduły integracyjne muszą być zaimplementowane w systemie archiwum lub, jeśli działają jako zewnętrzne aplikacje, muszą korzystać z bazy danych systemu archiwum. System archiwum musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS wiadomości HL7. Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego węzła AET (odpytującego aparatu diagnostycznego). Minimalne kryteria filtrowania wyników zapytań: - modalność - zakres dat - AET aparatu, np. przy wielu aparatach pytających o badania CR system archiwum wystawi każdemu badania przypisane tylko dla danego aparatu podczas rejestracji w HIS (zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem) System archiwum musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane w generowanej przez system DICOM Modality Worklist, na podstawie danych odebranych od systemu HIS w wiadomościach HL7 Automatyczna zmiana statusu zleconego badania w generowanej przez system DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych w następujących przypadkach: - automatycznej zmianie statusu badania na zakończone po odebraniu wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego, - automatycznej zmianie statusu badania na zakończone po odebraniu obrazu DICOM przypisanego danemu zleceniu przez system archiwum od urządzenia diagnostycznego, - ręcznego połączenia odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (np. w przypadku gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS). System archiwum musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7 System archiwum po odebraniu wiadomości DICOM MPPS o zakończeniu badania od urządzenia diagnostycznego lub po odebraniu pierwszego obrazu badania od urządzenia diagnostycznego lub po ręcznym, w interfejsie/panelu użytkownika, wygenerowaniu informacji o zakończeniu, wysyła do systemu HIS za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 lub ORU^R01 następujące informacje: - zakończeniu badania (wywołuje zmianę statusu zlecenia po stronie HIS np. z "do realizacji" na "nieautoryzowane"), - odsyłacz do przeglądarki klinicznej (link musi się pojawić w załącznikach do wyników po stronie HIS) - identyfikator technika wykonującego pobrany z tagów DICOM archiwizowanych obrazów, np. 0008,1070 Operator'sName (zmapowany na odpowiedni identyfikator użytkownika w systemie HIS musi pojawić się na liście personelu uczestniczącego w wykonaniu badania). System archiwum musi odbierać od systemu HIS komunikaty HL7 ORU^R01 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być udostępniane w przeglądarce obrazów wraz z badaniem oraz dodatkowo możliwe jest skonwertowanie ich do formatu DICOM SR (DICOM Structured Report i dołączenie do badania w systemie archiwum jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce klinicznej. Minimum informacji niezbędnych do umieszczenia w utworzonej serii SR to: - dane pacjenta: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, identyfikator PatientID, - tekst opisu - status (autoryzowane), - dane lekarza autoryzującego badanie w systemie HIS, - data opisu (autoryzacji). Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL7 ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Ewentualne zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie archiwum i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). Obsługa scalania kart pacjenta – po odebraniu z systemu HIS wiadomości HL7 ADT^A18 lub ADT^A40 (wydarzenie patient merge) lub ADT^A31 system archiwum automatycznie przypisuje badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta i łączy historię badań pacjenta. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie archiwum i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). Administrator systemu z panelu administracji ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu HIS. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie archiwum i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). Po połączeniu system archiwum musi wysłać do systemu HIS za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 lub ORU^R01 następujące informacje: - zakończeniu badania (wywołuje zmianę statusu zlecenia po stronie HIS np. z "do realizacji" na "nieautoryzowane"), - link do przeglądarki klinicznej (link musi się pojawić w załącznikach do wyników po stronie HIS) - identyfikator technika wykonującego pobrany z tagów DICOM archiwizowanych obrazów, np. 0008,1070 Operator'sName (zmapowany na odpowiedni identyfikator użytkownika w systemie HIS musi pojawić się na liście personelu uczestniczącego w wykonaniu badania). Realizacja komunikacji HL7 ma zostać wykonana w oparciu o topologię gwiazdy i niezależną szynę wymiany danych, do której w przyszłości Zamawiający będzie mógł podłączyć inne systemy np. laboratorium, teleradiologii, itp. |
|  | Integracja desktopowa z dowolnego zewnętrznego systemu poprzez wywołanie z niego aplikacji. Możliwość uruchomienia przeglądarki archiwum ze wskazaniem użytkownika z systemu wywołującego. Wywoływanie minimum: Badania po numerze akcesji Badania po parze numerów – akcesji i identyfikatora pacjenta Badania po numerze STUDY INSTANCE UID Wszystkich badań danego pacjenta |
|  | Możliwość konfiguracji systemu, aby powtórnie wysyłane badania były ponownie importowane (nadpisywane), buforowane (zapis w inne niż archiwum główne miejsce), usuwane bez zapisu. |
|  | Obsługa DICOM Query/Retrieve dla zewnętrznych węzłów DICOM (stacje diagnostyczne, urządzenia diagnostyczne, duplikatory). Możliwość ustawienia usługi Query/Retrieve na odrębnym porcie i innej nazwie niż usługa DICOM C-STORE. Możliwość konfiguracji unikatowych ustawień dla zapytań Query/Retrieve dla wybranych urządzeń (min. Konwersja polskich znaków diakrytycznych na postać znaków dostępnych w języku angielskim). Możliwość konfiguracji dostępu do badań przez DICOM Query/Retrieve dla węzłów DICOM tylko pochodzących z danej grupy urządzeń (np. tylko CT). |
|  | Obsługa woluminów tymczasowych do przetrzymywania części plików. |
|  | Możliwość eksportu badania na dysk zewnętrzny w jakości diagnostycznej i referencyjnej wraz z przeglądarką obrazów. |
|  | Klient kliniczny – przeglądowy / dystrybucja sieciowa |
|  | Klient kliniczny przeglądowy – pracujący w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich. |
|  | Automatyczne uruchomienie z sieci oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Aplikacja nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika podczas instalacji na dowolnym komputerze w sieci. |
|  | Automatyczna aktualizacja oprogramowania bez ingerencji użytkownika. Możliwość dystrybucji nowych wersji oprogramowania na stacjach klienckich przed ich wgraniem na środowisko serwerowe. |
|  | Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość blokowania konta użytkownika po zdefiniowanej próbie nieudanych logowań. Możliwość określenia stopnia skomplikowania haseł użytkowników. |
|  | Aplikacja automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach. Możliwość odłączenia dowolnego monitora z pracy z aplikacją na potrzeby np. wykorzystywania go przez system RIS. |
|  | W przypadku podłączenia czterech monitorów system umożliwia podział na następujące obszary wyświetlania: 1-1-1-1; 1-3; 1-2-1; 3-1; 1-1-2; 2-2; 2-1-1; 4 |
|  | Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy badania, daty wykonania opisu, statusu. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów. |
|  | Zakładki „Ulubione” w których przechowywane są odnośniki do wybranych przez użytkownika badań. Możliwość podziału zakładek na foldery i podfoldery. Każdy użytkownik widzi tylko swoje zakładki. |
|  | Po wybraniu badania na liście roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecność innych badań wygranego pacjenta, wyświetla opis badania oraz miniatury obrazów badania. |
|  | Możliwość szybkiego podglądu badań i opisów tego samego pacjenta z poziomu okna przeglądarki obrazów DICOM bez konieczności powrotu na listę badań. |
|  | Automatyczną aktualizacja list roboczych z wykazem badań w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych. |
|  | Możliwość wydruku opisu (wszystkie dotychczasowe wersje, np. jeżeli nowa wersja jest uzupełnieniem, lub tylko ostatnia) jak i obrazów badania na drukarce lokalnej |
|  | Możliwość definiowania indywidualnych pasków narzędziowych z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków. Przypisywanie różnych pasków narzędziowych do różnych rodzajów badań. |
|  | Graficzny edytor definiowania indywidualnych protokołów wyświetlania w zależności od min. liczby podłączonych monitorów, typu badania, AETitle źródła badania, nazwy badania. Konfiguracja min: wybrania monitorów na którym mają być wyświetlane obrazy; podział obszaru min. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x5; wybranego paska narzędziowego, wyświetlania poprzednich badań pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie (ustawienie umiejscowienia w zależności od numeru lub kolejności serii) i ustawień okna dla wybranej serii. |
|  | System umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają co najmniej: - protokoły wyświetlania z podziałem na ilość podłączonych monitorów do stacji klienckiej, - skróty klawiszowe, - ustawienia konfiguracji listy roboczej, - predefiniowane filtry wyszukiwania badań, - ustawienia przeszukiwania listy badań. Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu. |
|  | Wyświetlanie min. badań typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, NM i PET |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badan różnych pacjentów |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania badania otwartego bezpośrednio z płyty (bez importu) oraz pochodzącego z archiwum. |
|  | Sortowanie obrazów w serii według znaczników DICOM min. wg numeru ID obrazu, pozycji warstwy, czasu akwizycji |
|  | Możliwość ręcznego ustalenia dowolnej kolejności obrazów w serii. |
|  | Możliwość otworzenia badania z wyświetleniem tylko obrazów „istotnych” – kluczowych. |
|  | Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów, min: - zmiana kolejności, - tryb animacji (ustawianie prędkości, kierunku, początku i końca zapętlanie animacji), - scalanie obrazów wybranych serii. |
|  | System musi umożliwiać zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM, AVI. Przy zapisie plików wieloklatkowych do AVI – możliwość wyboru kodeka (w tym MPEG4). |
|  | System musi umożliwiać podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy. |
|  | Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, min. ustawienia okna; negatyw / pozytyw; blendowanie; obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane; wyświetlanie w trybie skali 1:1 funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem; ukrywanie danych pacjenta; płynne powiększanie całości obrazu; określenie zakresu działania modyfikacji obrazu – jeden obraz, cała seria; filtr wyostrzający i wygładzający. |
|  | Pomiary na obrazach w zakresie podstawowym, min.: Odległości po linii prostej; Odległość po krzywej; Histogram; Kalibracja geometryczna; Kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi (kąt Cobba); Kąty między kolejnymi nieprzecinającymi się prostymi; Automatyczne kreślenie linii łączącej środki dwóch innych odcinków; Kąt między dwoma liniami łączącymi środki par innych odcinków; Kąt pomiędzy dwoma półprostymi o wspólnych początkach; Balans kręgosłupa; Wskaźnik sercowo-płucny; Wskaźnik rozbieżności długości kości udowych; pomiar objętości obszaru na podstawie obrazów 2D z wyborem algorytmu eliptycznego, sferycznego i Lamberta; Wyznaczanie linii centralnej; wartość piksela znajdującego się pod kursorem myszy (w przypadku badan TK, wartość HU); Pomiary statystyczne na wybranym ROI (region zainteresowania) w kształcie elipsy, wielokąta lub dowolnego kształtu z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej średniej i odchylenia standardowego oraz prezentacją histogramu zaznaczonego obszaru. |
|  | Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach Tekst dowolny; Tekst predefiniowany przez użytkownika; Linie proste; Strzałki z podpisem; Notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyświetleniem tylko tytułu tej notatki, z możliwością otworzenia pełnego tekstu; Prostokąty; Wielokąty regularne; Okręgi; edycja (przesuwanie i zmiany zawartości / kształtów); szybkie ukrywanie i przywracanie; Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji; Etykietowanie kręgów. |
|  | Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna z podziałem na typ badania, min. 10 ustawień, z szybkim dostępem za pomocą skrótów klawiszowych. |
|  | Automatyczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w obrębie badania. Ręczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w różnych badaniach. Możliwość określenia, które serie podlegają synchronizacji – dotyczy synchronizacji automatycznej jak i ręcznej. |
|  | Możliwość skopiowania wybranego kawałka obrazu do schowka systemowego. |
|  | Znacznik informujący użytkownika o wyświetleniu wszystkich obrazów w serii. |
|  | Ostrzeżenie w postaci dodatkowego komunikatu w przypadku, gdy nie wszystkie obrazy z danego badania zostały wyświetlone. |
|  | Progresywne wczytywanie obrazów z indywidualnym skokowym określeniem domyślnej ilości wczytanych danych ze względu na typ badania. |
|  | Indywidualnie definiowane skróty klawiszowe, min. wyświetl opis badania, zamknij badanie, otwórz badanie, zmiana okna, minimalizacja, lista robocza, włącz/wyłącz dane demograficzne, włącz/wyłącz adnotacje i pomiary. |
|  | Prezentacja statusu badania na liście roboczej. Min. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu. |
|  | System umożliwia ustawienie aplikacji stacji klienckiej w stan czuwania, tak, że badania spełniające zdefiniowane kryteria są ściągane do pamięci podręcznej stacji diagnostycznej bez ingerencji użytkownika. |
|  | Możliwość wyświetlenia listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu archiwum z edycją podstawowych danych pacjenta. |
|  | Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve |
|  | Możliwość otworzenia pojedynczych plików DICOM z lokalnego folderu/napędu CD. |
|  | Możliwość automatycznego otwierania wraz z badaniem komentarza do zlecenia pochodzącego z systemu HIS bądź wpisanego przez innego użytkownika ręcznie w systemie archiwum. |
|  | Automatyczne ładowanie przez przeglądarkę obrazów zaimportowanych po otwarciu badania. |
|  | Możliwość konfiguracji wyświetlanych jako etykiety na otwartych zdjęciach szczegółów badania / obrazu w tym możliwość wyświetlenia minimum: Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, inne id pacjenta, numer badania, data urodzenia pacjenta, parametry ekspozycji i dawki, technik wykonujący badanie Możliwość zmiany wielkości i rodzaju czcionki dla każdej ze szczegółowych informacji. |
|  | Aplikowanie tablic LUT przy wyświetlaniu dla zdjęć, gdzie są one dostępne. |
|  | Możliwość konfiguracji wyboru funkcji dostępnych pod klawiszami myszy. |
|  | Możliwość integracji z systemem Active Directory i obsługę logowania do aplikacji przy pomocy loginu i hasła z Active Directory jak i hasła lokalnego. |
|  | Klient diagnostyczny |
|  | Klient diagnostyczny RTG tożsamy z klientem klinicznym rozszerzony o poniższe funkcjonalności. |
|  | Zapisywanie w systemie archiwum i udostępnianie zmian wprowadzonych na obrazach, min: adnotacje i pomiary, ustawienia okna, kalibracja, obrót, odbicie lustrzane. |
|  | Możliwość wykonywania tzw. zrzutów ekranowych min. z wybranego obrazu, całego ekranu i dodanie ich do badania w archiwum jako nowa seria. |
|  | Możliwość oznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”. |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku opisu obrazów z badania lub wykonanych zrzutów. |
|  | Wtórne rekonstrukcje MPR warstw CT i MR (2D) w płaszczyznach – wieńcowej, strzałkowej, skośnej. Możliwość zapisania rekonstrukcji jako nowa seria w badaniu ze wskazaniem ilości i odstępów między zapisywanymi rekonstruowanymi obrazami. |
|  | Wtórne rekonstrukcje MPR warstw TK i MR po dowolnej krzywej (3DMPR). Możliwość zapisania rekonstrukcji jako nowa seria w badaniu. |
|  | Określenie grubości warstwy rekonstrukcji. Płynna zmiana grubości warstwy i możliwość ręcznego ustawienia wartości. |
|  | Rekonstrukcje MIP, MinIP, z określeniem dowolnego regionu zainteresowania. Możliwość „odcinania” nieistotnych części rekonstrukcji. |
|  | Tworzenie automatycznych sekwencji obrazów rekonstrukcji MIP w różnych pozycjach i zapisanie ich do systemu archiwum. |
|  | Możliwość oznaczenia kręgów na widoku w płaszczyźnie czołowej lub strzałkowej, tak, że po przejściu do widoku płaszczyzny poziomej system powinien pokazywać informację na wysokości jakiego kręgu znajduje się wyświetlany obraz. |
|  | Możliwość tworzenia katalogów "kominkowych", w których można zapamiętać chwilowe ustawienia parametrów wyświetlania danego badania (obraz w serii, parametry okna, obrót, rekonstrukcja) tak, aby można było w przyszłości wywołać to badanie z takimi ustawieniami wyświetlania jak zapisane bez konieczności indywidualnego przywracania poszczególnych parametrów wyświetlania – możliwość współdzielenia zapisanych stanów z innymi użytkownikami i tworzenia listy z zapisanych prac. |
|  | Możliwość zapisania zmian sposobu i układu wyświetlania badania, aby można było do niego wrócić z poziomu otwartego badania w przyszłości. Obsługa zapisu wielu stanów. Możliwość konfiguracji, aby gdy w pamięci jest zapisany układ wyświetlania badania to był on automatycznie aplikowany przy otwieraniu badania. |
|  | Możliwość zapisywanie powiększeń obrazu jako plików GSPS (Grayscale Softcopy Presentation State) oraz możliwość włączenia ich automatycznego aplikowania przy uruchamianiu badania. |
|  | Sygnalizacja pojawiania się nowych badań w systemie archiwum. |
|  | Możliwość dodania i odtworzenia głosowego opisu badania. |
|  | Możliwość stworzenia opisu tekstowego i zatwierdzenia badania. Co najmniej dwa stopnie zatwierdzania opisów – opis wstępny (możliwy do edycji), opis końcowy (bez możliwości edycji). |
|  | Możliwość tworzenia nowych wersji opisów do już zatwierdzonych badań z zastrzeżeniem, że radiolodzy i administratorzy mają wgląd w poprzednie wersje opisów. |
|  | Możliwość tworzenia i edycji szablonów opisowych dostępnych przy tworzeniu opisów. Możliwość grupowania szablonów. |
|  | Inne wymagania dla systemu i wdrożenia |
|  | Interfejs w języku polskim, pomoc w języku polskim |
|  | Możliwość wyboru interfejsu pomiędzy językiem polskim a angielskim. |
|  | Możliwość rozszerzenia o zintegrowany z systemem komunikatora umożliwiający podgląd informacji o zalogowanych użytkownikach, wymianę informacji tekstowych między użytkownikami i przekazywanie odniesień do badań wprost z przeglądarki systemu archiwum. |
|  | Grupowanie użytkowników. Możliwość definiowania uprawnień na poziomie grup użytkowników (ról) |
|  | Dzienniki zdarzeń Serwera archiwum. Rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą systemu. |
|  | Dzienniki zdarzeń systemu dystrybucji sieciowej. Rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą systemu webowej dystrybucji badań. |
|  | Notowanie zdarzenia protokołów. Przychodzące i wychodzące wiadomości DICOM i HL7 (DICOM Modality Worklist, MPPS, C-FIND). |
|  | Notowanie zdarzenia walidacji badań. Zmiany numerów i nazwisk pacjentów, numerów badań, dowiązywanie badań, negatywne weryfikacje |
|  | Możliwość wysyłki treści opisu do badań poprzez wiadomość e-mail, który jest szyfrowany certyfikatem lub hasłem. |
|  | Obsługa plików DICOM encapsulated PDF. |
|  | Przechowywanie haseł w bazie danych w postaci wyniku funkcji skrótu. Hasło powinno zostać zmienione przez dodatkową zmienną wartość, a następnie z wyniku powinien być przeliczony skrót. W systemie przechowywana jest zmienna wartość dodana do hasła i skrót hasła z tą wartością. Zalecane funkcje skrótu: SHA-2 Niedozwolone funkcje skrótu: MD1 - MD5, SHA-1 |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o następujące moduły tego samego producenta do zaawansowanej diagnostyki badań tomograficznych obejmujący: - Rekonstrukcje 3D - Wirtualną kolonoskopię - Perfuzja |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduł do gromadzenia informacji o efektywnej dawce promieniowania wchłoniętego przez pacjenta w czasie badań radiologicznych |
|  | Możliwość oznaczania obrazów jako poufne, czyli widoczne jedynie dla uprawnionej grupy użytkowników. |
|  | Migracja posiadanych danych obrazowych i opisów badań z RIS ze starego systemu archiwum w zakresie wczytanie do nowego systemu oryginalnych danych obrazowych (Zamawiający udostępni oryginalne pliki DICOM z badaniami) lub podłączenie starego systemu jako drugi węzeł „tylko do odczytu” – z możliwością wyszukiwania danych i przeglądania obrazów oraz opisów badań. |

##### Urządzenia posiadane przez Zamawiającego, które moją zostać zintegrowane z LIS / PACS

| Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat angiograficzny | Allura Centron | Philips Medical Systems USA | 2015 | 722400 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej |
| 2 | Aparat angiograficzny | Artis zee floor ecco | Siemens | 2012 | 136993 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej |
| 3 | Aparat rtg | Axion Iconos MD | Siemens | 2005 | 11030 | Zakład Radiologii |
| 4 | Aparat rtg | DRX Ascend | Carestream Health Inc. | 2016 | QRAD-16R-1049 | Zakład Radiologii |
| 5 | Aparat rtg | DX-D100+ | AGFA Sp. z o.o. | 2017 | A5411003113 | Oddział Noworodków |
| 6 | Aparat rtg | Mobilett Mira Max | Siemens | 2017 | 3080 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 7 | Aparat rtg | Multix Top AS SS | Siemens | 2010 | 2952 | Zakład Radiologii |
| 8 | Aparat rtg | TMS300 | Technix Włochy | 2003 | 390302377 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 9 | Aparat rtg cyfrowy | X-Twin | ROESYS | 2018 | S105 0093 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 10 | Aparat rtg przewoźny | Polymobil Plus | Siemens | 2000 | 010131 | Zakład Radiologii |
| 11 | Aparat RTG z ramieniem C | Siremobil L | Siemens | 2007 | 3867 | Blok Operacyjny |
| 12 | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GmbH | 2018 | 52808 | Blok Operacyjny |
| 13 | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GmbH | 2018 | 52984 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 14 | Tomograf komputerowy | LightSpeed VCT | GE Healthcare Japan Corp. | 2009 | 22473YC3 | Zakład Radiologii |

| Lp. | Nazwa | Typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat usg | Acuson NX3 Elite | Siemens | 2018 | 503547 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2 | Aparat usg | Acuson P500 | Siemens | 2017 | 391751 | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 3 | Aparat usg | HS50 | Samsung | 2018 | S1C8113HICA00024W | Oddział Ginekologiczny |
| 4 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003530S70 | Oddział Kardiologiczno Internistyczny |
| 5 | Aparat USG do badań echokardiologicznych | Vivid S70 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2018 | 003559S70 | Oddział Kardiologii Inwazyjnej |
| 6 | Aparat usg okulistyczny | Absolu | Quantel Medical Polska | 2019 | 101 | Oddział Okulistyczny |
| 7 | Ultrasonograf | RS85 | Samsung | 2020 | S18VM3HN900006X | Zakład Radiologii |

| L.p. | Nazwa | Producent | Model | Śr. ilość bad. / mies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG | Siemens | Multix Fusion | 180 |
| 2. | Aparat RTG | IMD | Basic 4003 | 70 |
| 3. | Angiograf | Siemens | Cios Alpha | 40 |
| 4. | Angiograf | Siemens | Artis Zee floor | 200 |

| Lp | Model | Firma | Pracownia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CVSM 6800 | Welch Allyn | SOR | 5szt |
| 2 | EKG CP50AP | Welch Allyn | SOR | 2szt |

### System ERP

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania realizującego w minimalnym zakresie funkcje z wymienionych obszarów. Tabele określają minimalne cechy nabywanego oprogramowania.

#### Wymagania ogólnie systemu ERP

| Lp. | Wymagania ogólnie systemu ERP |
| --- | --- |
|  | ERP działa w architekturze Klient – Serwer – rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania w ramach systemu nie angażując serwera. |
|  | W odniesieniu do aplikacji wielodostępnych: Portal Pracowniczy, Elektroniczny obieg faktur, Elektroniczny obieg urlopów, Ekrany startowe wymaga się, żeby interfejsem użytkownika była przeglądarka internetowa. Zamawiający dopuszcza jedynie aplikacje internetową i nie akceptuje żadnych form emulacji umożliwiających uruchomienie tradycyjnych programów w przeglądarkach. |
|  | ERP jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja wprowadzona do ERP jest wielokrotnie wykorzystywana w całym systemie. |
|  | ERP posiada wspólną dla całego systemu bazę kontrahentów (dostawców, odbiorców i innych partnerów). Konieczne jest gromadzenie m.in. następujących informacji: - numer unikalny w ramach całej bazy, - nazwa (pełna i skrócona), - kod (np. analityczne konto księgowe), - adres, - przydzielone grupy (jeden kontrahent do wielu grup), - REGON, - NIP (Unia Europejska), - podstawowe dane obsługi bankowej, - możliwość dołączania plików zewnętrznych. |
|  | poziomu menu kontrahenta (dostawca, odbiorca, osoba fizyczna) użytkownik musi mieć możliwość dostępu do co najmniej następujących elementów: - Zamówienia zakupu - Dokumenty magazynowe - Faktury sprzedaży |
|  | System posiada strukturę podziału funkcjonalnego nie wymagającą odrębnego logowania się do poszczególnych modułów i zapewniającą użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji systemu z poziomu jednego menu. |
|  | ERP zapewnia udostępnienie danych systemowi HIS w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf. |
|  | ERP zapewnia komunikacje w standardzie EDI z Kontrahentami Zamawiającego wykorzystującymi inne systemy klasy ERP. Komunikacja musi umożliwiać wymianę co najmniej zamówień, faktur, awizo dostaw. |
|  | ERP posiada możliwość pracy na systemie operacyjnym Windows wspieranym przez producenta. |
|  | Wszystkie Aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z Dokumentacją przy czym nie mniejszym niż zadeklarowana w niniejszym załączniku. |
|  | ERP umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). |
|  | W ramach ERP zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe dla Administratorów systemu ERP pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji. - Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls lub csv lub odt. - Każdy standardowy raport ERP może zostać skopiowany i zmodyfikowany w MS Office, OpenOffice - Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html lub pdf. |
|  | System umożliwia w łatwy sposób (przy pomocy jednego przycisku / jednej kombinacji klawiszy) bezpośrednie drukowanie danych widocznych na ekranie z zapewnieniem minimum funkcjonalności: - Prezentacja danych w zakresie analogicznym jak dane na ekranie z zachowaniem formatowania kolumn - Zachowanie wykonanych sumowań danych - Możliwość konfiguracji przez użytkownika czy wydruk ma być w orientacji pionowej czy poziomej. - Możliwość konfiguracji przez użytkownika nagłówka i stopki wydruku |
|  | System umożliwia w łatwy sposób (przy pomocy jednego przycisku / jednej kombinacji klawiszy) przeniesienie wydruku z ekranu do pliku pdf. |
|  | W ERP jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. |
|  | System raportowania umożliwia definiowanie parametrów raportów włącznie z dynamicznymi listami wyboru. |
|  | Każdemu użytkownikowi można zdefiniować odrębny zakres raportów. |
|  | Możliwość dodawania skanów dokumentów do odpowiednich merytorycznych danych w systemie minimum w zakresie: - umowy kontrahenta (do umowy), - faktury zakupu (do dokumentu faktury), - dokumentacji technicznej środka trwałego (do kartoteki ST) - monitu o zapłatę (do rozrachunku z kontrahentem) - ugodę w zakresie wierzytelności (do kontrahenta) - zdjęcia pracownika i podpisu pracownika (do kartoteki osobowej) - skanu umowy o pracę, uprawnień, zgody na przetwarzanie danych osobowych (do kartoteki osobowej). |
|  | W ERP są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez ERP. |
|  | Możliwość zapisu i odczytu ustawień dotyczących warunków filtrowania, sortowania (wiele wariantów). |
|  | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość ich eksportu do aplikacji MS Excel pliku lub csv. |
|  | Obsługa wielu jednostek gospodarczych (obsługa wielu podmiotów). Możliwość sporządzania podstawowych finansowych sprawozdań skonsolidowanych. |
|  | ERP współpracuje z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w zakresie eksportu i importu transakcji. |
|  | W ERP wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje. |
|  | W ERP zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. ERP w operacjach standardowych w obrębie formularzy musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. |
|  | ERP umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej Szpitala. |
|  | Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego ERP oraz mają przyporządkowane stałe dla całego ERP klawisze. Dotyczy to w szczególności: - przejścia pomiędzy poziomami Menu, - wyjścia do najwyższego poziomu, - zatwierdzenie i anulowanie transakcji. |
|  | Przyporządkowania kontrahentów/ partnerów do dowolnie zdefiniowanych grup. |
|  | Zaimplementowany w ERP system uprawnień umożliwia definiowanie uprawnień na poziomie użytkownika i grup użytkowników. |
|  | ERP musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS „*” - fragment tekstu, „?” – pojedynczy znak). |
|  | W ERP jest dostępna pomoc kontekstowa – Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. |
|  | Językiem obowiązującym w ERP, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w ERP łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. |
|  | ERP współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. |
|  | ERP dysponuje dedykowaną aplikacją do obsługi czynności magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych. Aplikacja ma możliwość pracy na dowolnym urządzeniu takim jak smartfon czy tablet w szczególności komputer przemysłowy typu PDT dedykowany do pracy w magazynie. |
|  | Wykonawca w terminie do 6 mc-y od daty publikacji nowej wersji przez producenta, zobowiązuje się do nieodpłatnego podniesienia oferowanego systemu do najnowszej wersji. Zamawiający wymaga również podniesienia oprogramowania na koniec gwarancji, do najnowszej, oferowanej przez producenta wersji o ile nie istnieją istotne przeciwwskazania. |

#### Finanse Księgowość Koszty

| LP. | Finanse Księgowość Koszty – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | System zgodny z polskimi przepisami prawa - Ustawą o Rachunkowości oraz aktualnymi przepisami prawa podatkowego. |
|  | System posiada możliwość tworzenia dowolnej liczby lat obrotowych. |
|  | Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. |
|  | Podczas zakładania konta w systemie możliwość określenia jego struktury. |
|  | Możliwość kopiowania wersji planu kont. |
|  | Możliwość definiowania w systemie słownika grup analitycznych dla określonych segmentów konta. |
|  | Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki (klasyfikatory kont). |
|  | Zapewnienie prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych. |
|  | System umożliwia blokowanie księgowań na wybranych kontach |
|  | Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby rodzajów dowodów księgowych oraz dzienników |
|  | System powinien kontrolować bilansowania się dowodów księgowych oraz kręgu kosztów kont bilansowych. |
|  | System powinien umożliwić wykonanie analizy obrotów i sald kont np. poprzez przegląd danych w zakresu obrotów i sald kont z możliwością podglądu szczegółowych zapisów na kontach księgowych. |
|  | System umożliwia prowadzenie porównawczej analizy obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych. |
|  | Bieżąca informacja o stanach i obrotach na kontach w zdefiniowanych okresach. |
|  | Możliwość prowadzenia analiz porównawczych wieloletnich i okresowych obrotów i sald |
|  | Obsługa wielowalutowości – możliwość ewidencji księgowej w dowolnej walucie |
|  | Możliwość prowadzenia tabel kursów walut w rozbiciu na: - banki, - daty kursu - kurs kupna, średni i sprzedaży. |
|  | Możliwość wczytania kursów z bankowości elektronicznej. |
|  | Możliwość ręcznego określania kursów walut lub wskazania dowolnie innej tabeli kursów walut oraz dowolnego dnia tabeli |
|  | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. |
|  | Możliwość prowadzenia równoległych zapisów dla otwartych miesięcy księgowych. |
|  | Możliwość prowadzenia w systemie dziennika głównego oraz wcześniej zdefiniowanych dzienników cząstkowych |
|  | Możliwość zapisu dzienników na trwały nośnik. |
|  | Karty kontowe – możliwość wglądu do szczegółowych zapisów na wybranym koncie księgowym. |
|  | Na koniec roku obrotowego system powinien automatyczne zamknąć konta wynikowe obrotami lub saldami. |
|  | Możliwość kopiowania na nowy rok obrotowy planu kont. |
|  | Możliwość sprawdzenia w systemie źródła każdego zapisu dowodu księgowego (daty wprowadzenia, użytkownika wprowadzającego, daty modyfikacji, użytkownika modyfikującego). |
|  | Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont (możliwość wielokrotnego wykonywania przeniesienie BZ na BO). |
|  | Możliwość automatycznego przeniesienia danych słownikowych między wybranymi przez użytkownika latami obrotowymi |
|  | Możliwość wykonywania analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne: - analiza obrotów i sald - analiza obrotów i sald według okresów - analiza kosztów działalności według miejsc powstawania - analiza kosztów w układzie rodzajowym |
|  | Możliwość automatycznego kontrolowania sumowanych operacji na poziomie kont syntetycznych na podstawie wprowadzonych zapisów na kontach analitycznych dotyczących danej syntetyki |
|  | Możliwość przeglądania zaksięgowanych dokumentów wg: symbolu dokumentu, użytkownika, daty wprowadzenia, daty księgowania, kwoty. |
|  | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących równocześnie na zespołach kont zespołu „ 4” i „5”. |
|  | Automatyczne księgowanie w module FK dokumentów wprowadzonych w module Środkii Trwałe oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia. |
|  | Możliwość rozksięgowania płac i kosztów płacowych wg MPK-ów zdefiniowanych w module płace. |
|  | Mechanizmy zapewniające integralność powstających MPK-ów i składników płacowych w module kadrowo-płacowym z modułem FK (Podczas definicji kont analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć MPK-i w module kadrowo-płacowym). |
|  | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących podpiętych do dokumentu. |
|  | Wystawianie dokumentu sprzedaży na usługi |
|  | Mechanizmy umożliwiające obsługę deklaracji FKK (minimum VAT-7, VAT-UE, VAT-27) |
|  | Obsługa kartoteki e-deklaracji umożliwiająca podgląd wygenerowanych dokumentów |
|  | Możliwość wizualizacji e-Deklaracji w interaktywnych plikach PDF udostępnianych przez MF |
|  | Możliwość sprawdzenia poprawności formalnej wygenerowanych e-Deklaracji |
|  | Integracja e-Deklaracji z urządzeniami do podpisu elektronicznego, umożliwiające podpisanie e-dokumentu bezpośrednio w systemie |
|  | Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów |
|  | Możliwość wydruku potwierdzenia odbioru UPO. |
|  | Mechanizmy umożliwiające obsługę struktur JPK w tym automatyczne generowanie struktur: - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - Faktury VAT - Księgi rachunkowe (Dzienniki, Zapisy, Zestawienie obrotów i sald) - Wyciągi bankowe - Magazyny - Kartoteka JPK umożliwiająca podgląd wygenerowanych dokumentów |
|  | System musi być zintegrowany z KSeF zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i dokumentacją techniczną w tym zakresie (https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/) . Komunikacja musi odbywać się dwustronnie. |
|  | System musi być zintegrowany z PEF (bez względu na wybranego brokera) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i dokumentacją techniczną w tym zakresie: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/informacje-dla-integratorow/. Komunikacja musi odbywać się dwustronnie. Integracja z PEF może być wykonana zarówno w systemie księgowym jak i w EOD. |
|  | Obsługa rachunków bankowych |
|  | Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych. |
|  | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. |
|  | Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień. |
|  | Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. |
|  | Możliwość przydziału różnych poziomów uprawnień: podgląd, ewidencja i dekretacja wyciągów bankowych. |
|  | Możliwość wczytywania wyciągów bankowych z systemów Homebanking. |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia raportów bankowych na podstawie zrealizowanych poleceń przelewu. |
|  | Możliwość automatycznej dekretacji wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych |
|  | Możliwość uzyskania informacji o bieżącym saldzie wraz z obrotami konta bankowego na podstawie danych z wyciągów bankowych bez konieczności dekretacji poszczególnych pozycji wyciągu. |
|  | System powinien posiadać wbudowany słownik banków i ich oddziałów zawierający nazwę banku, dane adresowe oraz numer rozliczeniowy wraz z możliwością jego edycji. |
|  | Integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów. |
|  | Możliwość zdefiniowania domyślnego beneficjenta operacji bankowej. |
|  | Możliwość podpinania załączników do wyciągu bankowego. |
|  | Kartoteka przelewów |
|  | Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań w momencie wystawienia faktury zakupu. |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji przelewów. |
|  | Możliwość generowania przelewów z automatycznym uwzględnieniem należności i zobowiązań np. Kontrahent posiadający zobowiązania w stosunku do Szpitala na kwotę 50zł oraz jednocześnie należności na kwotę 30 zł system powinien wygenerować przelew na kwotę 20zł) |
|  | System powinien uniemożliwić generowanie przelewów ujemnych. |
|  | Możliwość przeglądania w jednym miejscu przelewów które zostały już zapłacone i tych które czekają na zapłatę |
|  | Możliwość obsługi planu płatności w zakresie: - generowanie planu płatności zobowiązań – zatwierdzanie płatności zgodnie z terminem płatności, możliwość zmiany daty zapłaty na dowolny inny dzień - rozbijanie płatności na operacje z różnymi terminami realizacji zapłaty - generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonego planu płatności |
|  | Możliwość kontroli salda rozrachunku podczas generowania przelewu |
|  | Wydruk poleceń przelewu w różnych formatach: - Układ pionowy na papierze wstępnie zadrukowanym (dwa duże oraz dwa małe blankiety) - Układ pionowy z wydrukiem szablonu (dwa duże oraz dwa małe blankiety) |
|  | Możliwość scalania niezrealizowanych przelewów kontrahenta w ramach jednej paczki przelewów. |
|  | Współpraca z systemami Homebanking (bankowość elektroniczna). |
|  | Możliwość przekazania paczki przelewów do systemu Homebanking (bankowość elektroniczna). |
|  | Możliwość automatycznego zadekretowania wcześniej wysłanych przelewów powracających w wyciągu bankowym. |
|  | Możliwość automatycznego wstępnego rozpoznawania otrzymanych wpłat: według konta wpłacającego, według opisu zawierającego symbole należności, według nieuregulowanych sald. |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika wzorców komasacji operacji bankowych |
|  | Zakup |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby rejestrów zakupu. |
|  | Możliwość prowadzenia rejestru zakupu krajowego w walucie obcej. |
|  | Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów zakupu według ustalonych szablonów księgowania. |
|  | Możliwość prowadzenia rozliczeń dostaw niefakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze. |
|  | Wyliczenie odchyleń dla kont rozliczenia zakupu podczas rejestrowania dokumentu zakupu. |
|  | Możliwość prowadzenia i wydruku rejestrów zakupu VAT |
|  | Możliwość wsparcia procesu rozliczenia podatku VAT naliczonego poprzez system raportowania |
|  | Możliwość dodatkowej rejestracji zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu. |
|  | Możliwość wystawiania faktur ratalnych – odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla poszczególnych rat. |
|  | Wprowadzanie dokumentów zakupu korygujących z możliwością zaciągania pozycji nagłówkowych z dokumentu korygowanego (pozycja korygowana z kwotą ujemną/przeciwnym znakiem, pozycja korygująca z kwotą dodatnią/znak kwoty tak jak na fakturze pierwotnej) - zarówno dokumenty zakupu krajowe i zagraniczne |
|  | Możliwość wystawiania Faktur oraz Faktur Korygujących dla Rolnika Ryczałtowego – rejestracja i wydruk (np. przy dostawach żywności) |
|  | Kartoteka not korygujących wychodzących i przychodzących, wydruk noty korygującej. Załączniki do not korygujących. Możliwość sporządzenia Noty Korygującej dla Wierzyciela lub Dostawcy (kontrahenci z Faktury Zakupu). |
|  | Powiązania faktur zakupu z zamówieniami materiałów/towarów oraz usług. Możliwość kontroli różnicy wartości faktur i zamówień |
|  | Możliwość podpinania załączników do dokumentów zakupu. |
|  | Możliwość przenoszenia i kopiowania dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami obrotowymi |
|  | Możliwość modyfikacji terminu odliczenia podatku VAT dotyczącego okresów zablokowanych. Możliwość przypisania uprawnień wybranym użytkownikom do wybranej funkcjonalności. |
|  | Możliwość automatycznego wystawienia dokumentów zakupu na podstawie dokumentów magazynowych PZ. |
|  | Możliwość obsługi dokumentów odwrotnego obciążenia. |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia Wewnętrznych Dokumentów Sprzedaży na podstawie krajowych i zagranicznych dokumentów zakupu (np. Faktur Wewnątrzwspólnotowego Nabycia, Odwrotne Obciążenie). |
|  | Obsługa sprzedaży |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby sprzedaży przez użytkownika. |
|  | Wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury, paragony, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe |
|  | Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży z możliwością ręcznej zmiany. |
|  | Definiowanie dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego). |
|  | Możliwość przyporządkowania do rodzaju dokumentów sprzedaży listy kontrahentów, którzy mogą być płatnikiem |
|  | Możliwość kopiowania dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży |
|  | Możliwość zdefiniowania praw ograniczających czynności na fakturach: - potwierdzanie faktur - modyfikację dat wystawienia, sprzedaży, terminu płatności - modyfikację sposobu płatności - modyfikację cenników - modyfikację rabatów |
|  | Możliwość rozróżnienia na fakturze zamawiającego, nabywcy oraz odbiorcy |
|  | Możliwość rozróżnienia katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych |
|  | Wystawianie pozycji faktur na podstawie danych z kartoteki usług |
|  | Możliwość seryjnego wystawiania dokumentów sprzedaży wg zdefiniowanych wcześniej wzorców. |
|  | Możliwość wystawienia z systemu faktur tzn. zbiorczych (zamiast 10 faktur na koniec miesiąca wystawienie jednej zbiorczej) |
|  | Możliwość naliczania VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu |
|  | Możliwość naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto |
|  | Możliwość przygotowania i wydruk rejestrów sprzedaży VAT. |
|  | Możliwość tworzenia w systemie korekt ilościowo-wartościowych |
|  | Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów sprzedaży według ustalonych szablonów księgowania. |
|  | Możliwość dekretacji dokumentów sprzedaży w systemie |
|  | Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP/KW (w kasie powiązanej z rejestrem sprzedaży) |
|  | Możliwość grupowego zatwierdzania dokumentów sprzedaży |
|  | Możliwość grupowego dekretowania dokumentów sprzedaży |
|  | Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi |
|  | Możliwość ustawienia sposobu fiskalizacji w zależności od rodzaju dokumentu (automatyczna lub na życzenie użytkownika). |
|  | Możliwość ustawienia fiskalizacji automatycznej dla kontrahenta. |
|  | Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w walucie krajowej |
|  | Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w walucie obcej |
|  | Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych |
|  | System umożliwia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych |
|  | Możliwość anulowania faktur niezatwierdzonych |
|  | Możliwość pobrania informacji do deklaracji rozliczeniowej VAT, PIT, CIT |
|  | Możliwość dowiązywania zaliczek do rejestrowanych dokumentów sprzedaży. |
|  | Rozrachunki z kontrahentami |
|  | Prowadzenie jednej wspólnej kartoteki dostawców i odbiorców dla wszystkich modułów. |
|  | Możliwość wyszukiwania kontrahentów po dowolnej informacji wprowadzonej w kartotece kontrahentów: - Numer kontrahenta - Nazwa kontrahenta - NIP - Miejscowość - Ulica |
|  | Możliwość podziału kontrahentów na grupy i branże (zdefiniowane przez użytkownika) np., sądy i komornicy, urzędy skarbowe, dostawcy leków itp. |
|  | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych. |
|  | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na odrębnych kontach rozrachunkowym |
|  | Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na kontach pozabilansowych |
|  | Możliwość prowadzenia przekrojowej analizy rozrachunków wg - kontrahentów - grup kontrahentów - jednostek organizacyjnych - rodzajów rozrachunków - dowolnych kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika rodzajów rozrachunków, który będzie można wykorzystać przy rejestracji rozrachunków np. w podziale na uregulowane i nieuregulowane |
|  | Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby tabel odsetek za zwłokę |
|  | Możliwość wskazania dowolnej tabeli odsetek podczas wprowadzania rozrachunków |
|  | Możliwość podpięcia pod kontrahenta domyślnej tabeli odsetek za zwłokę |
|  | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych monitów - kartoteka monitów. |
|  | Możliwość konfiguracji w systemie odpowiedniej treści monitu i powiązanie jej z liczbą dni przeterminowania rozrachunku |
|  | Możliwość automatycznego wystawienia monitów wraz z doborem przez system treści monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku. Automat w systemie powinien sprawdzić jakie są zaewidencjonowane nieuregulowane należności i na tej podstawie wystawić odpowiednie monity z odpowiednią treścią. |
|  | Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych wychodzących. |
|  | Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych przychodzących. |
|  | Możliwość automatycznego wystawienia not odsetkowych wychodzących (system na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika - samodzielnie wyszukuje nieuregulowane należności i przygotowuje odpowiednie noty odsetkowe) |
|  | Możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej |
|  | Możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych |
|  | Możliwość prowadzenia kontroli zasadności roszczeń odsetkowych (system na podstawie danych) |
|  | Możliwość przygotowania potwierdzeń sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień. |
|  | Możliwość wydruku monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych |
|  | Wydruk monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w formacie umożliwiającym kopertowanie |
|  | Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej. |
|  | Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania i jednostek organizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków). |
|  | Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych kompensat |
|  | Możliwość rejestracji kompensat (dokumentów umożliwiających prowadzenie wzajemnych rozliczeń rozrachunków) |
|  | Możliwość automatycznego księgowania kompensat |
|  | Możliwość uwzględnienia kompensat niezadekretowanych w analizie należności, zobowiązań, podczas wystawiania przelewów |
|  | Możliwość tworzenia odpisów aktualizujących według definiowanych przez Użytkownika kryteriów zawierających powiązanie liczby dni przeterminowania należności ze wskazaniem, w jakiej wysokości ma być utworzony odpis. |
|  | Możliwość definiowania schematów dekretacji pozwalających w określony sposób zarejestrować kolejne etapy obsługi odpisu, uwzględniając kwoty z poprzednich odpisów dla poszczególnych należności |
|  | Możliwość podpinania załączników do rozrachunków z kontrahentami |
|  | Rozrachunki z pracownikami |
|  | W systemie ERP powinna znajdować się jedna wspólna kartoteka z danymi osobowymi pracowników na podstawie której w module FK jest możliwość prowadzenia ewidencji rozrachunków z pracownikami. |
|  | System ERP powinien umożliwiać ewidencję rozrachunków z pracownikami w walutach |
|  | Ewidencja rozrachunków z pracownikiem odbywa się w oparciu o zintegrowaną z modułem kadrowym kartotekę osobową |
|  | Możliwość przygotowania przekrojowej analizy rozrachunków (wg podanych przez użytkownika kryteriów) |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika rodzajów rozrachunków |
|  | Możliwość rejestracji rozrachunków w podziale na zdefiniowane słowniki rodzajowe |
|  | Możliwość wystawiania monitów/potwierdzeń sald dla pracowników |
|  | Możliwość automatycznego rozliczenia pracowników wg określonych przez użytkownika zasad |
|  | Koszty |
|  | - Analiza kosztów według miejsc powstawania, projektów np. unijnych - Analiza kosztów w układzie rodzajowym - Analiza porównawcza kosztów |
|  | Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji minimum w zakresie: - Rozliczenia międzyokresowe np. prenumerat, ubezpieczenia oc, majątkowe itp. - Narzuty kosztów pośrednich np. koszty apteki wg wydanych leków - Narzuty kosztów bezpośrednich - Dowolne przeksięgowanie - Procedura w bazie danych |
|  | Możliwość przeprowadzania kontroli kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowanie reguły |
|  | Sprawozdania |
|  | Możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych (np. Bilans, Rachunek zysków i strat) |
|  | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy wg dowolnie wybranych okresów |
|  | Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy porównawcze -okresowe, wieloletnie |
|  | Możliwość przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych |
|  | Możliwość zdefiniowania własnych elementów składowych sprawozdania (składników) |
|  | Możliwość wykorzystania składnika w wielu sprawozdaniach (bez konieczności ponownego definiowania nowych składników) |
|  | Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania. |
|  | Możliwość sprawdzenia poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby wierszy zawartych w sprawozdaniach wraz z możliwością ich wydruku |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby kolumn zawartych w sprawozdaniach. |
|  | Możliwość zdefiniowania postaci sprawozdania np. rachunek wyników, w którym jako parametr może być wykorzystany klasyfikator konta (stanowisko kosztów, jednostka organizacyjna) w efekcie, czego uzyskujemy wynik na ośrodek kosztów |
|  | Możliwość przygotowania sprawozdań dla całej jednostki gospodarczej lub wybranych jednostek organizacyjnych |
|  | Możliwość prezentacji graficznej (np. w postaci wykresu) danych zawartych w sprawozdaniu |
|  | Możliwość stworzenia dowolnego raportu lub widoku w oparciu o kryteria, którymi mogą być wszystkie (lub wybrane) dane wprowadzane do systemu przez użytkownika. |
|  | System musi być zintegrowany z platformą KSeF zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi dot. integracji zawartymi na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/ |

#### Kasa

| Lp. | Kasa – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas |
|  | Możliwość prowadzenia kas walutowych |
|  | Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, KW. |
|  | Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja. |
|  | Możliwość wglądu w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. |
|  | Możliwość wglądu w stany kas na dowolnie wybrany dzień |
|  | Przydział uprawnień do poszczególnych kas, z możliwością wyróżnienia uprawnień dla kasjerów. |
|  | Możliwość definiowania własnych rodzajów dowodów kasowych innych niż KP, KW np. rozliczenia zaliczki wraz z możliwością określenia zasad numeracji |
|  | Integracja modułu Kasa z modułem Zakup. Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe). |
|  | Możliwość wyszukania kontrahentów po dowolnej informacji wprowadzonej w kartotece kontrahenta np. nazwie, NIP, ulicy, mieście itp. |
|  | Wystawianie dokumentów KP podczas rejestracji dokumentów sprzedaży |
|  | Definiowanie własnych słowników opisów operacji kasowych. |
|  | Możliwość automatycznego dekretowania operacji kasowych według ustalonych szablonów księgowania. |
|  | Możliwość zdefiniowania maksymalnej kwoty transakcji operacji kasowej. |
|  | Możliwość podpinania załączników do raportu kasowego. |

#### Gospodarka Magazynowa

| LP. | Gospodarka Magazynowa – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów. |
|  | Możliwość tworzenia czteropoziomowej hierarchicznej struktury magazynów np. oddział/klinika/magazyn lokalny/magazyn centralny |
|  | Możliwość wyceny magazynów wg metod: - FIFO - Ceny średnie ważone - Ceny ewidencyjne (wycena wg cen ustalonych dla danego indeksu w danym okresie) - Ceny rzeczywiste. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych funkcji systemu gospodarki magazynowej pozwalające na kontrolę dostępu do: - podglądu stanów magazynowych - wglądu w dokumenty - wystawiania dokumentów |
|  | Możliwość zdefiniowania liczby miejsc po przecinku na dokumencie magazynowym dla ceny towaru. |
|  | Możliwość zdefiniowania wielu miejsc składowania dla każdego magazynu pozwalające na uszczegółowienie fizycznego miejsca przechowywania towarów. |
|  | Indeksy magazynowe |
|  | Cechy indeksów – parametry grup indeksów, pozwalające na określenie jej własności (kolor, długość) oraz budowę nazwy indeksu przypisanego do grupy na podstawie jej cech. |
|  | Możliwość tworzenia własnych słowników indeksów, każdy indeks musi mieć możliwość zdefiniowania własnych cech (własności. |
|  | Obsługa grup indeksów. |
|  | Kartoteka indeksów towarów. |
|  | Możliwość tworzenia wzorców indeksów towarów. |
|  | Możliwość tworzenia wzorców dla wersji handlowych |
|  | Możliwość zdefiniowania dysponentów dla poszczególnych indeksów (osób uprawnionych do obioru) |
|  | Możliwość określenia dostawców indeksów (ograniczenie dostawców, od których przyjmujemy towar). |
|  | Możliwość określenia dostawców indeksów (ograniczenie dostawców, od których przyjmujemy towar) dla każdego magazynu niezależnie. |
|  | Możliwość określenia domyślnego dostawcy indeksu |
|  | Możliwość przypisania indeksu towaru z dokładnością do magazynu, w którym ma być dostępny. |
|  | Obsługa serii towaru – dodatkowe opcjonalne uszczegółowienie indeksu, pozwalające na prześledzenie ścieżki produktu |
|  | Obsługa wersji handlowych - możliwość dodatkowego uszczegółowienia indeksu, charakterystyczne dla danego asortymentu |
|  | Możliwość zdefiniowania grup cenowych indeksów. |
|  | Możliwość definiowania zamienników do poszczególnych indeksów towarów |
|  | Możliwość definiowania dodatkowych atrybutów do indeksów i wzajemnych relacji indeksów (możliwość zdefiniowania elementów składowych danego indeksu) |
|  | Możliwość definiowania stanów min/max zapasów na poziomie: - magazynu - miejsca składowania - indeksu (niezależnie od magazynu) |
|  | Możliwość przeglądu stanów min/max zapasów wg magazynu, miejsca składowania, indeksu |
|  | Możliwość wyboru sposobu obsługi wydań towarów poniżej stanu minimalnego zapasów: Wydanie z komunikatem ostrzegającym Brak możliwości wydania |
|  | Możliwość wyboru sposobu obsługi przyjęć towarów powyżej stanu maksymalnego zapasów: - przyjęcie z komunikatem ostrzegającym - brak możliwości przyjęcia |
|  | Statusy indeksów – umożliwiające dowolne oznaczenie (przypisanie statusu) indeksów przez użytkownika z możliwością dowolnego ich wykorzystania (np.: raportowanie). |
|  | Możliwość wprowadzenia blokady obrotu towaru na poziomie indeksu. |
|  | Przeliczniki jednostek miar indeksów wg: - wersji handlowych - serii |
|  | Definicje kodów CN, PKWiU, CPV – umożliwia użytkownikom uzupełnienie niniejszych kartotek i wykorzystywanie ich przy pracy w systemie. |
|  | Możliwość wykorzystania oddzielnej kartoteki producentów towarów z możliwością przypisania wybranych indeksów (poza katalogiem kontrahentów). |
|  | Rezerwacja indeksów – system umożliwia rezerwację towarów na podstawie wprowadzonych zamówień klientów zewnętrznych i dokumentów rezerwacji |
|  | Możliwość przypisania do indeksu cech określających statusy towaru w aktualnej umowie oraz możliwość filtrowania indeksów wg tych statusów. |
|  | Dokumenty magazynowe |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do podglądu, modyfikacji lub usuwania dokumentów magazynowych wg: - rodzajów dokumentów - określonego statusu - magazynu na którym występują |
|  | Kartoteka dokumentów magazynowych - możliwość przeglądu wszystkich dokumentów magazynowych w jednym miejscu w systemie (ekranie /formularzu/formatce) z prezentacją minimum rodzaju dokumentu, numeru dokumentu, daty dokumentu, kontrahenta / MPK |
|  | Odrębna kartoteka do analizy dokumentów magazynowych umożliwiająca robienie własnych analiz na podstawie prezentowanych danych: - stanowisk kosztów - asortymentów – historia obrotu towaru w z dokładnością do jednej sztuki - kontrahentów – analiza obrotów magazynowych związanych z kontrahentem - schematów księgowania Magazynów - osoby wprowadzającej lub modyfikującej lub zatwierdzającej dowolnych dokumentów magazynowych - okresów sprawozdawczych - dat lub godzin wystawienia lub realizacji lub zaksięgowania lub modyfikacji dowolnych dokumentów magazynowych - nazwa schematu księgowania - dowolnych informacji zawartych w dokumentach magazynowych np. uwag, numeru faktury |
|  | Możliwość wystawiania faktury na podstawie wybieranych w trakcie wystawiania kliku dokumentów WZ. |
|  | Możliwość wprowadzenia kontroli dozwolonych dostawców przypisanych do danego asortymentu - system przy składaniu zamówień podpowiada listę dostawców przypisanych do wybranego indeksu. |
|  | Możliwość wystawienia nowego dokumentu przy wykorzystaniu opcji kopiowania wcześniej wystawionego dokumentu magazynowego (kopiowanie zarówno informacji o dokumencie jak i pozycji dokumentu). |
|  | Grupowe wystawianie dokumentów przy wykorzystaniu opcji kopiowania dokumentów magazynowych. |
|  | Bilans otwarcia dla magazynów – możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia magazynu za pomocą dokumentu BO. |
|  | Możliwość przyjmowania zwrotów towarów, opakowań towarów wydanych przez użytkownika pojedynczych lub grupowych. |
|  | Obsługa wielu alternatywnych jednostek miary w trakcie wprowadzania dokumentów wg zdefiniowanych przeliczników na poziomie indeksu. |
|  | Definiowanie własnych, dodatkowych informacji na dokumentach i pozycjach dokumentów. |
|  | Możliwość filtrowania dokumentów po wcześniej wprowadzonych dodatkowych informacjach. |
|  | Możliwość zawężania wyceny rozchodowych dokumentów magazynowych do miejsc składowania. |
|  | Wprowadzanie dokumentów magazynowych w różnych miejscach szpitala w podziale na statusy: - Do realizacji (rezerwacja towaru, bez obrotu na stanie magazynowym) - Zrealizowany (faktyczny obrót na stanie magazynowym) |
|  | Możliwość określenia informacji niezbędnych do zarejestrowania dokumentu z dokładnością do magazynu i rodzaju dokumentu. |
|  | Kontrola poprawności wprowadzonych danych na podstawie wymaganych informacji dla dokumentu na różnych poziomach: - w momencie rejestracji dokumentu, - w momencie modyfikacji stanu materiałowego, - w momencie dekretacji okresu w magazynie. |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji numeracji dokumentów magazynowych w skali miesiąca lub w skali roku. |
|  | Możliwość wglądu w kartotekę stanów magazynowych – wyświetlającą informacje o aktualnych stanach magazynowych indeksów z poziomu dokumentu magazynowego. |
|  | Możliwość wglądu w ilości zarezerwowanych asortymentów. |
|  | Wydruk wszystkich dokumentów magazynowych według dostępnych w systemie wzorców. |
|  | Możliwość wprowadzenia ceny na dokumentach magazynowych wg: - ostatniego przychodu - własnej ceny wprowadzonej ręcznie |
|  | Możliwość wprowadzania storn do dokumentów magazynowych. |
|  | Możliwość przejrzenia powiązania dokumentu magazynowego z zamówieniami zakupu, fakturami i innymi dokumentami magazynowymi. |
|  | Inwentaryzacja |
|  | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji: okresowej (blokada obrotu towaru) ciągłej (brak blokady obrotu towaru) |
|  | Prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do - magazynu - miejsca składowania - grupy magazynowej - nr seryjnych - wersji handlowych |
|  | Drukowanie arkuszy spisowych i raportów kontrolnych. |
|  | Możliwość ewidencji w systemie spisu z natury z jednoczesnym podglądem stanów magazynowych i automatycznym wyliczaniem różnic. |
|  | Zamknięcie inwentaryzacji udokumentowane protokołami różnic. |
|  | Dekretacja dokumentów magazynowych |
|  | Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego |
|  | Możliwość zadekretowania dokumentów magazynowych w oparciu o zdefiniowane schematy dekretacji |
|  | Dekretacja dokumentów magazynowych do modułu FK za dowolnie wybrany zakres dni w obrębie danego miesiąca. |
|  | Możliwość utworzenia podczas dekretowania magazynu dokumentów korygujących różnice wartości stanu magazynowego wynikające z zaokrągleń |
|  | Zapewnienie informacji o poprawności dekretacji dokumentów magazynowych minimum w zakresie: - wprowadzenia cen na wszystkich dokumentach - wprowadzenia cen niezerowych na wszystkich dokumentach - wprowadzenia cen domyślnych (ze słownika) przez użytkownika - zatwierdzenia wszystkich dokumentów (wszystkie dokumenty są zrealizowane). |
|  | Dekretacja protokołów różnic inwentaryzacyjnych. |
|  | Historia zmian |
|  | System zapewnia automatyczne zapisywanie historii zmian: dokumentów magazynowych pozycji dokumentów magazynowych zamówień zakupów indeksów |
|  | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian dokumentów magazynowych. |
|  | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian indeksów. |
|  | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian zamówień zakupu. |
|  | Możliwość przeglądu w systemie historii zmian pozycji dokumentów. |
|  | Obsługa Kodów Kreskowych |
|  | Obsługa klawiaturowych czytników kodów kreskowych – wykorzystanie podczas dodawania pozycji dokumentów magazynowych. |
|  | Możliwość zaimportowania zewnętrznej bazy kodów kreskowych (EAN-8, EAN-13). |
|  | Możliwość wtórzenia wewnętrznych kodów kreskowych, z możliwością ustawienia własnego formatu informacji. |
|  | Zamówienia zakupu |
|  | Możliwość ewidencji ofert dostawców. |
|  | Możliwość przeglądu wszystkich zamówień zakupu towarów i usług. |
|  | Możliwość filtrowania, sortowania i grupowania danych w trakcie przeglądu wszystkich zamówień zakupu towarów i usług. |
|  | Możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami wraz z aneksami |
|  | Możliwość zatwierdzenia zamówienia, w wyniku którego można wydrukować zamówienie do dostawcy. |
|  | Wskazanie terminu realizacji w ramach pozycji zamówienia. |
|  | Możliwość definicji rodzaju i statusu generowanego dokumentu magazynowego na podstawie rodzaju zamówienia. |
|  | Możliwość podgląd dokumentów magazynowych związanych z zamówieniem. |
|  | Możliwość wglądu w kartotekę stanów magazynowych – wyświetlającą informacje o aktualnych stanach magazynowych indeksów z poziomu zamówienia. |
|  | System powinien umożliwiać i wspierać kontrolowanie stopnia realizacji zamówienia na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów magazynowych pod kątem: - wartościowym – system przy wprowadzeniu dokumentu powinien informować o przekroczeniu wartości określonej w zamówieniu - ilościowym - przy wprowadzeniu dokumentu system powinien informować o przekroczeniu ilości z pozycji określonej w zamówieniu |
|  | Możliwość śledzenia w systemie historii oraz stopnia realizacji zamówień na poziomie pozycji zamówienia. |
|  | Przekrojowe analizy zamówień - formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. |
|  | Możliwość wystawienia jednego zamówienia do dostawcy na podstawie kilku wprowadzonych zamówień. |
|  | Możliwość tworzenie zamówienia na podstawie niezrealizowanych zamówień zakupu |
|  | Generowanie zamówień zakupu na podstawie zapotrzebowań jednopozycyjnych i wielopozycyjnych z kartoteki analizy zapotrzebowani |
|  | Wyszukiwanie najlepszej oferty według zadanych kryteriów (minimum: cena, termin realizacji). |
|  | Możliwość powołania się na kontrakt zdefiniowany w systemie i stworzenie pozycji zamówienia zakupu powiązanej ze wskazanym kontraktem. |
|  | Możliwość definiowania ścieżki akceptacji zamówień zakupu oraz zapotrzebowań wewnętrznych poprzez nadawanie odpowiednich statusów przez osoby uprawnione. |
|  | Kontrakty |
|  | Możliwość rejestrowania kontraktów realizowanych na potrzeby szpitala z możliwością załączenia dokumentów w formie elektronicznej, jako załącznik. |
|  | Możliwość przeglądania kontraktów pod kątem: - Kontrahentów - Statusów (nowy, w trakcie realizacji, zakończony) - Okresu obowiązywania (od dnia – do dnia) - Wartości kontraktu - Wartości zrealizowanych zamówień |
|  | Możliwość wprowadzenia w systemie statusów kontraktów - nowy – czyli otwarty - realizowany – w trakcie realizacji rozpoczęto proces realizacji kiedy pierwszy dokument został zaewidencjonowany dotyczący kontraktu - zrealizowany – kiedy zostaną spełnione warunki kontraktu pod względem ilościowym lub wartościowym - zamknięty – możliwość zamknięcia kontraktu samemu w dowolnym momencie - anulowanie – po zaewidencjonowaniu kontraktu lecz odstąpieniu od jego realizacji |
|  | Możliwość kontrolowania stopnia realizacji kontraktu na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów zamówień zakupu pod kątem: wartościowym – system przy wprowadzeniu dokumentu powinien informować o przekroczeniu wartości określonej w kontrakcie ilościowym - przy wprowadzeniu dokumentu system powinien informować o przekroczeniu ilości z pozycji określonej w kontrakcie |
|  | Automatyczna zmienia statusów kontraktu lub poszczególnych pozycji kontraktu w od momentu rozpoczęcia realizacji aż do całkowitego zrealizowania kontraktu pod względem wartościowym lub ilościowym. |
|  | Obsługa w ramach kontraktów tzw. towarów grupowych gdzie na kontrakcie określony jest ogólna pozycja natomiast na zamówieniach i dokumentach magazynowych rejestrowane są pozycje szczegółowe. (np. kontrakt obejmuje 1000 par butów; w ramach zamówień i dokumentów magazynowych ewidencja obejmuje 100 par butów zimowych zielone r. 42) |
|  | Automatyczne przenoszenie kluczowych informacji z rejestrowanych kontraktów na pozostałe powiązane dokumenty magazynowe i zamówienia zakupu. |

#### Środki trwałe

| LP. | Środki trwałe – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Obsługa dokumentów |
|  | Możliwość obsługi następujących dokumentów: - OT - przyjęcie środka. - LT+ - likwidacja ze sprzedażą. - LT- - likwidacja całkowita lub częściowa. - PT+ - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego. - PT- - nieodpłatne przekazanie środka trwałego - MT - zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania - PK - polecenie księgowania. |
|  | Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów (tworzenie kartoteki środków trwałych z całą historią środka) |
|  | Możliwość przyjęcia środka na podstawie dokumentu MT. W przypadku np. rozkompletowania zestawu komputerowego, z którego wydzielamy dokumentem MT monitor, który musi być przyjęty do ewidencji z nowym numerem, jako odrębny środek trwały |
|  | Możliwość obsługi zmian statusów mających na celu trzyetapową akceptację wszystkich wprowadzonych dokumentów (PK, LT, MT, OT, PT): Wprowadzony, Sprawdzony, Zatwierdzony |
|  | Możliwość dekretowania do systemu FK wyłącznie dokumentów o statusie zatwierdzony. |
|  | Możliwość częściowej likwidacji środków na dokumentach typu LT. |
|  | Możliwość definiowania słownika typów operacji dla dokumentów np. przekazany, wypożyczony, nowy, inne oznakowanie dla dokumentów |
|  | Możliwość wygenerowania planu naliczenia amortyzacji dla dokumentów OT w momencie przyjęcia nowego elementu majątku trwałego według określonych parametrów: - Do końca roku - Do końca okresu umarzania - Do wybranego dnia |
|  | Możliwość odrębnego zatwierdzania i księgowania poszczególnych (wybranych) dokumentów: - Pojedynczo - Grupowo |
|  | Możliwość wprowadzenia w jednej operacji np. 100 środków trwałych o tych samych właściwościach. |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się dany środek trwały (wraz z wyceną poszczególnych składników). |
|  | Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości np. nastąpiła wymiana dysku twardego ze względu na uszkodzenie wcześniej zamontowanego. Koszt zakupu dysku jest ewidencjonowany jako koszt w całości i nie zwiększa to wartości środka trwałego. |
|  | Kartoteka środków trwałych |
|  | Możliwość ewidencji, grupowania i filtrowania elementów majątku według: - środków trwałych - środków niskocennych - wartości niematerialnych i prawnych - własnych rodzajów środków (zdefiniowanych w słowniku) |
|  | Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania. |
|  | Naliczanie amortyzacji metodą: liniowa, degresywną, sezonową, planową, uwzględniającą granicę dla samochodów luksusowych oraz 30% w miesiącu przyjęcia. |
|  | Możliwość naliczanie amortyzacji według stawek amortyzacji przypisanych do poszczególnych: - Środków trwałych - Środków niskocennych - Wartości niematerialnych i prawnych - Własnych rodzajów środków (zdefiniowanych w słowniku) |
|  | Ewidencja historii środka trwałego. |
|  | Możliwość wyfiltrowania środków trwałych zlikwidowanych w kartotece elementów majątku trwałego. |
|  | Możliwość wyfiltrowania dokumentów likwidacji poszczególnych elementów majątku trwałego |
|  | Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP). |
|  | Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej). |
|  | Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji bilansowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według: - Procentowego podziału - Wartościowego podziału - w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów |
|  | Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji podatkowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według: - Procentowego podziału - Wartościowego podziału w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów |
|  | Możliwość tworzenia wersji planu amortyzacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów bieżących oraz możliwością przerwania tworzenia planu w dowolny momencie wg określonych parametrów: - do końca roku - końca okresu umarzania - do wybranej daty, - dla wszystkich środków - dla wybranych środków (symulacja) |
|  | Obsługa źródeł finansowania środków: - definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis) - podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego (podczas przyjęcia dokumentem ot lub później dokumentem pk). - uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi kup). - zmiana wartości i umorzenia podpiętych źródeł przy pomocy dokumentów pk, lt |
|  | Możliwość klasyfikacji środków trwałych według dowolnie zdefiniowanych klasyfikatorów – możliwość stworzenia własnego słownika przez użytkownika |
|  | Możliwość definiowana własnych rodzajów elementu majątku trwałego (np. środki obce) z podaniem parametrów: - Bilansowy/Pozabilansowy - Naliczać amortyzacje/ Nie naliczać - Generować dowody księgowe/Nie generować dowodów - Kontrola schematów księgowania |
|  | Możliwość definiowania książek inwentarzowych i grupowania według nich elementów majątku. |
|  | Możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego nadawania numerów inwentarzowych |
|  | Obsługa odpisów aktualizacyjnych podczas naliczania amortyzacji |
|  | Historia zmian elementów składowych środka. |
|  | Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek. |
|  | Funkcja kompletowania z zakupionych np. 100 monitorów, 100 klawiatur, 100 obudów, 100 dysków itd., 100 środków trwałych i wprowadzenia ich jednym dokumentem OT |
|  | Możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów dokumentów wprowadzane do modułu. |
|  | Księgowanie |
|  | Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, dokumentów, podatku |
|  | Możliwość definiowania schematów księgowania amortyzacji bez konieczności wielokrotnego definiowania schematów dla: - Środków trwałych - Środków niskocennych - Wartości niematerialnych i prawnych - Własnych zdefiniowanych środków |
|  | Możliwość definiowania schematów księgowania amortyzacji dla: - Poszczególnych grup KŚT - Dostępnych globalnie dla wszystkich elementów majątku - bez konieczności wielokrotnego definiowania schematów |
|  | Generowanie dowodów księgowych do modułu FK |
|  | Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji: |
|  | Każdy księgowany dokument z modułu ST to osobny dowód księgowy lub osobna pozycja dowodu księgowego |
|  | Pogrupowana wg klasyfikatorów amortyzacja od środków z różnymi schematami księgowania może trafić na odrębne dowody księgowe lub na kolejne pozycje w ramach jednego dowodu |
|  | Możliwość przypisania procentowego podziału kwoty naliczonej amortyzacji elementów majątku trwałego na wiele ośrodków kosztów. System powinien umożliwić przekazywanie do modułu FK kwoty amortyzacji na wiele ośrodków kosztów w podziale na źródła finansowania zgodnie z wcześniej zdefiniowanym w module ST schematem księgowania |
|  | Możliwość przeglądania dowodów księgowych. |
|  | Sprawdzanie bilansowania się wygenerowanych dowodów księgowych: |
|  | Automatycznie podczas zamykania miesiąca |
|  | Manualnie dla dowolnego zamkniętego miesiąca |
|  | Obsługa przeszacowań |
|  | Oddzielna kartoteka do przeprowadzenia operacji związanych z przeszacowaniami. |
|  | Możliwość przeprowadzenia i wycofania aktualizacji wyceny w oparciu o wskaźniki zdefiniowane przez użytkownika na określony termin dla wybranych: - grup środków - poszczególnych środków |
|  | Obsługa podatku od nieruchomości |
|  | Możliwość miesięcznego lub rocznego naliczania w module podatku od nieruchomości wraz z zaksięgowaniem naliczonego podatku w module FK na podstawie wcześniej zdefiniowanych: - Schematów księgowania - Stawek podatkowych - Parametrów wprowadzonych do poszczególnych nieruchomości np. lokalizacji geograficznej, rodzaju podatku, długości i powierzchni budynku, wartości lub procentu wartości, stawki za m2 - W przypadku naliczenia rocznego podatku możliwość określenia daty naliczenia. |
|  | Możliwość definiowania oddzielnych stawek i procentów podatku dla każdego elementu majątku trwałego w zależności od przypisanej do niego lokalizacji i rodzaju podatku. System powinien umożliwiać indywidualne liczenie podatku na podstawie przypisanej lokalizacji i rodzaju podatku, gdzie każda lokalizacja może mieć różne stawki podatku. |
|  | Możliwość wglądu w naliczone poszczególne miesięczne raty podatku od nieruchomości przekazane do modułu FK |
|  | Inwentaryzacja |
|  | Możliwość przeprowadzanie w systemie inwentaryzacji elementów majątku trwałego dla wybranych: - Jednostek organizacyjnych - Stanowisk kosztów - Osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy majątku trwałego - Lokalizacje geograficzne (np. budynki) |
|  | Dla poszczególnych inwentaryzacji możliwość wprowadzania i przypisania statusów (zamknięta, otwarta), tak by mieć możliwość wglądu w stan ich przeprowadzenia |
|  | Możliwość wydrukowania arkusza spisu z natury |
|  | Zestawienie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych |
|  | Dodatkowe funkcje modułu ST |
|  | Możliwość generowania w aplikacji kodów kreskowych dla poszczególnych środków trwałych. |
|  | Drukowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznakowania środków trwałych. |
|  | Możliwość przeprowadzenia spisu z natury przy użyciu kolektora danych z systemem Android. |

#### Kadry

| Lp. | Kadry – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Struktura organizacyjna |
|  | Możliwość utworzenia w systemie struktury organizacyjnej szpitala w zakresie: - hierarchii jednostek organizacyjnych (struktura posiada budowę hierarchiczną) - własnej symboliki szpitala - okresu istnienia jednostki organizacyjnej (data utworzenia i data likwidacji jednostki) |
|  | Możliwość przeglądania struktury organizacyjnej w postaci: - drzewa - graficznej (schematu blokowego) |
|  | Podczas tworzenia jednostki organizacyjnej możliwość określenia: - symbolu jednostki - nazwy skróconej - nazwy pełnej - rodzaju jednostki organizacyjnej - ulicy, numer domu, numer lokalu - kod pocztowy, miejscowość - Poczta - gmina, województwo - telefon, fax - Email |
|  | Możliwość wprowadzenia jednostek organizacyjnych używanej tylko przez moduł Kadry i Płace i nie używanej przez inne moduły |
|  | Możliwość przemieszczanie (przesuwanie) wybranej jednostki organizacyjnej pod jednostkę która ma być nadrzędną dla jednostki przenoszonej wewnątrz struktury |
|  | Możliwość zdefiniowania kalendarza obowiązującego w całym Szpitalu wraz z odstępstwami dni wolnych w roku kalendarzowym z uwzględnieniem: - wybranej daty - rodzaju dnia (roboczy czy dzień wolny) - rodzaj wolnego (święto, dodatkowy dzień wolny, dzień roboczy) |
|  | Możliwość stworzenia raportów dotyczących struktury organizacyjnej: - jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym. - ilościowy wykaz pracowników według jednostek organizacyjnych - zestawienie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych - lista zatrudnionych pracowników według jednostek organizacyjnych. |
|  | Możliwość zdefiniowania własnych słowników: - rodzaje jednostek organizacyjnych służące do grupowania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej - miejsca wypłaty - miejsca pracy - stanowiska pracy – możliwość oznaczenia jako aktywne / nieaktywne - rodzaje stanowisk pracy - grupy pracownicze - rodzaje pionów |
|  | Kadry |
|  | Możliwość definiowania własnych słowników minimum w zakresie: - rodzaje umów o pracę - rodzaje umów cywilno-prawnych - sposoby rozwiązania umowy o pracę - przyczyny nieobecności - kwalifikacji pracowników - grup kwalifikacji i przypisania ich do kwalifikacji w celu pogrupowania - dodatkowe cechy osób (np. nr szafki, nr karty parkingowej, nr buta itp.) - rodzaje staży pracy - tytuły ubezpieczeń - stopnie niepełnosprawności - rodzaje harmonogramów pracy, - rodzaje zmian pracy - wykonywane zawody - rodzaje chorób zawodowych - usług do rozliczania umów cywilnoprawnych (np. dyżur na oddziale, wykonanie zabiegu) - dodatków do wynagrodzeń |
|  | Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika kartoteki osobowej powiązanej z zatrudnieniami wynikającymi z różnych stosunków pracy wraz z możliwością kontynuacji zatrudnienia po przerwie bez konieczności zakładania kolejnej kartoteki. |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej następujących danych osobowych: - nazwisko - pierwsze i drugie imię - nazwisko rodowe - imię ojca i imię matki - nazwisko rodowe matki - Datę i miejsce urodzenia - rejonowy urząd pracy - obywatelstwo - dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku - nip - pesel - płeć - nr akt osobowych |
|  | Możliwość zapisu, przeglądania i wymiany zapisanego w bazie zdjęcia pracownika |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej następujących adresów: - adres zameldowania - adres zamieszkania - adres do korespondencji |
|  | Możliwość wprowadzenia w kartotece osobowej informacji o posiadanych dokumentach: - dowód tożsamości - paszport, - legitymacja służbowa - legitymacja ubezpieczeniowa |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej ZUS pracownika: - tytuł ubezpieczenia - informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych - informacje o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych - stopień niezdolności, okres obowiązywania od – do - informacje o pobieranym świadczeniu emerytalnym i/lub rentowym wraz z numerem i datą decyzji, okresem pobierania świadczenia, podstawą przyznania, możliwość zaznaczenie w przypadku zawieszenia świadczenia - stopień niepełnosprawności, numer, data decyzji, orzecznik, okres obowiązywania od – do, treść orzeczenia - informacje o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wraz z datą przekroczenia, źródłem informacji o przekroczeniu oraz listą płac, na której przekroczenia nastąpiło - informacje o wstrzymywaniu naliczania składek na fundusz pracy, lub fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w zależności od wieku lub rodzaju absencji pracownika - informacja o ilości dni wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy lub przez innego członka rodziny opieki nad noworodkiem, dzieckiem lub innym członkiem rodziny na podstawie oświadczenia ZUS Z-15 - informacja o przychodach uzyskiwanych przez pracowników w innych firmach, w celu uwzględnienia ich podczas programowego sprawdzania podstaw w związku z przekroczeniem kwoty Rocznego Ograniczenia Podstawy Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego - informacja o uznanej chorobie zawodowej - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego (system nie nalicza wynagrodzenia / zasiłku za czas absencji chorobowej do zaewidencjonowanej daty) |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej powszechnego obowiązku obrony. |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji dotyczącej przynależności do oddziału NFZ wraz z datą przystąpienia I informacją o gminie. |
|  | Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika przebiegu pracy zawodowej w ramach różnych stosunków pracy: - umowa o pracę - umowa zlecenia - umowa o dzieło - mianowanie - powołanie - inne rodzaje umów - informacje o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy |
|  | Możliwość wpisania następujących informacji przy ewidencjonowaniu w systemie zatrudnień z innych zakładów pracy: - nr umowy - okres trwania (od dnia - do dnia) - sposób rozwiązania umowy - stanowisko pracy - wymiar etatu - miejscowość - nazwę poprzedniego zakładu pracy - ile urlopu wypoczynkowego wykorzystał pracownik w czasie trwania zatrudnienia - ile urlopu na krótką niedyspozycję wykorzystał pracownik w czasie trwania zatrudnienia - ilość dni zwolnienia chorobowego do 33 dni - dni wykorzystanej opieki nad dzieckiem - absencje wpływające na pomniejszenie wybranego stażu pracy |
|  | Możliwość wyboru do jakiego stażu pracy ewidencjonowane zatrudnienie ma być doliczane: - staż pracy u obecnego pracodawcy - staż w poprzednich zakładach pracy - staż do jubileuszu - staż do urlopu wypoczynkowego - staż do emerytury - dowolnego stażu pracy np. staż pracy w służbie zdrowia |
|  | System pozwala na prezentację staży pracy w podziale na poszczególne zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy |
|  | - Możliwość zaewidencjonowania przebiegu pracy zawodowej w szpitalu z wyszczególnieniem: - numeru umowy - rodzaju umowy - data zawarcia - okres trwania - wymiar etatu - wymiar godzinowy czasu pracy na pełnym etacie np. 7:35 - norma dobowa - norma tygodniowa - rodzaj stawki - kategoria zaszeregowania - kwota podstawy wynagrodzenia na pełnym etacie z automatycznym przeliczeniem kwoty stawki wg etatu - kwota stawki wynikającej z etatu i automatyczne przeliczenie kwoty podstawy wynagrodzenia na pełnym etacie - dodatki stałe - system pracy np. podstawowy, równoważny, równoważny do 16h, równoważny do 24 h - okres rozliczeniowy - rodzaj harmonogramu do którego pracownik jest przypisany - czy pracownik pracuje w warunkach szczególnych - kod pracy w warunkach szczególnych - wykonywany zawód - jednostka organizacyjna - grupa pracownicza - Pion - miejsce pracy - miejsce wypłaty - stanowisko pracy - ubezpieczenia społeczne obowiązkowe - ubezpieczenia społeczne dobrowolne - informacji o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych ZUA do ZUS - informacji o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych ZWUA do ZUS - informacji o przyczynie zmiany stosunku pracy - rodzaju zdarzenia kadrowego - możliwość wyboru, czy dana umowa jest kontynuacją wcześniejszego zatrudnienia - możliwość zaznaczenia, czy dany zakład jest zakładem podstawowym - Ochrona pracy art. 186[8] - wyróżnienie okresu ochronnego, podczas całościowego zatrudnienia pracownika - czy następuje rozwiązanie zatrudnienia - czy zostało wygenerowane świadectwo pracy - czy skrócono okres wypowiedzenia na podst. art. 36[1] - Okres wypowiedzenia od - data początku okresu wypowiedzenia, której wartość zależy od momentu podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy z pracownikiem oraz wg. KP do - koniec okresu wypowiedzenia (koniec umowy) wyznaczony zgodnie z przepisami na podstawie stażu pracy pracownika, liczony od dnia początku okresu wypowiedzenia - Uzasadnienie zawarcia umowy np. w przypadku umów na zastępstwo - wpisania własnych, dowolnych uwag użytkownika - przypisania danego okresu zatrudnienia do wybranego stażu pracy - wskazania dodatkowych warunków zdefiniowanych w słowniku: "Dodatkowe warunki do umów” |
|  | Możliwość rejestracji równoległych okresów zatrudnienia z zachowaniem spójności danych pod kątem programu PŁATNIK oraz rozliczeń podatkowych. |
|  | - Możliwość ewidencjonowania danych dotyczących umów cywilnoprawnych: - numer umowy - przedmiot umowy - rodzaj umowy - data zawarcia - okres trwania (od – do) - data wykonania umowy - wartość umowy - wprowadzenie dowolnej ilości stawek na umowie dla różnych usług np. lekarz na kontrakcie ma płacone różne stawki za wykonanie różnych usług: dyżur na oddziale – stawka x, porada – stawka y, wykonanie zabiegu – stawka z - umowy ryczałtowej wraz z określeniem jej podstawy prawnej - kontynuacji umowy - warunki szczególne - kod pracy w warunkach szczególnych - procent podatku - podatek ustalany progowo - koszty uzyskania przychodu - stanowisko - grupa pracownicza - jednostka organizacyjna - miejsce pracy - miejsce wypłaty - tytuł ubezpieczenia - ubezpieczenia obowiązkowe - ubezpieczenia dobrowolne - informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS - stanowiska kosztów - do jakiego stażu pracy dane zatrudnienie ma być zaliczone |
|  | Możliwość wyboru sposobu rozliczenia umowy: - przez rachunek - tylko przez listę płac - w przypadku wybrania sposobu rozliczenia tylko przez listę płac, możliwość wprowadzenia kwoty częściowej umowy każdorazowo rozliczanej na liście płac |
|  | Możliwość tworzenia rachunków do umów cywilnoprawnych. |
|  | Możliwość rejestracji posiadanych przez pracowników kwalifikacji minimum w zakresie: - prawo wykonywania zawodu - wykształcenie - badania lekarskie - inne uprawnienia zawodowe - znajomość języków obcych - ukończone kursy - szkolenia - inne kwalifikacje wg własnego słownika |
|  | Możliwość ewidencjonowania wyników monitoringu warunków szkodliwych na stanowiskach pracy. |
|  | Możliwość raportowania osób, którym kończy się ważność wybranej kwalifikacji (np. badań lekarskich poprzez uzyskanie wykazu terminów wykonania kolejnych badań). |
|  | Możliwość zdefiniowania zmiany wymiaru urlopu w zależności od posiadanej kwalifikacji |
|  | Możliwość przypisania oceny posiadanej kwalifikacji |
|  | Możliwość dołączenia do kartoteki osobowej skanów wszelkich dokumentów związanych z wybranymi kwalifikacjami (dyplomy, zaświadczenia itp.) |
|  | Możliwość rejestrowania informacji o członkach rodziny wybranego pracownika (imiona, nazwiska, daty urodzenia, NIP, PESEL, stopień pokrewieństwa, płeć, adresy, nr dowodu, nr paszportu, dane o niepełnosprawności, informacje dotyczące nauki w szkole, ubezpieczenie zdrowotne, czy pełne lub wyłączne utrzymanie). |
|  | Możliwość ewidencjonowania dodatków do wynagrodzeń przysługujących w danym okresie |
|  | Możliwość rejestrowania w systemie informacji o sprawowanych przez pracowników funkcjach nie wynikających bezpośrednio z umowy o pracę, które mogą wiązać się z dodatkiem kwotowym. |
|  | Możliwość rejestracji informacji o zajęciach wynagrodzeń nałożonych na pracownika: - oznaczenie komornika - nr sprawy sądowej - wartość zajęcia - sposób naliczania raty do potrącenia: procent (od ustalonej w algorytmach płacowych podstawy zgodnie z obowiązującymi przepisami) lub kwota raty - czy dane zajęcie sądowe jest zajęciem alimentacyjnym - okres potrącania od - do - określenie wierzyciela na rzecz którego potrącane będą zajęcia - numer rachunku bankowego na który mają być przekazywane potrącenia zajęć sądowych - sposób wypłaty zajęć wierzycielowi (przekaz pocztowy, przelew bankowy, wypłata w kasie) - uwagi |
|  | Automatyczne tworzenie historii spłat zajęcia wynagrodzeń z możliwością przeglądu historii spłat |
|  | Możliwość ewidencjonowania nagród i kar (rodzaj, data udzielenia, data anulowania, kwota, opis). |
|  | Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących cech pracowników według słownika np. rozmiar buta, rozmiar fartucha |
|  | Możliwość rejestracji dodatków funkcyjnych, z uwzględnieniem dat kadencji. |
|  | Możliwość rejestracji posiadanych stopni naukowych pracowników |
|  | Możliwość zapisu, przeglądania i wymiany zapisanego w bazie wzoru podpisu pracownika |
|  | Możliwość zapisania informacji o zarejestrowanych w bazie wszelkiego rodzaju dokumentach związanych z wybraną osobą |
|  | Możliwość wprowadzenia danych dotyczących odznaczeń posiadanych przez pracownika, a także tych o które aktualnie się ubiega. |
|  | Możliwość prowadzenia w ramach kartoteki nieobecności: - nieobecności określonych w kodeksie pracy. - definiowania dodatkowych rodzajów nieobecności. - informacji w dniach lub w godzinach o wymiarze urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje pracownikowi w całym roku lub na wybrany dzień, urlopie zaległym, urlopie proporcjonalnym - informacji o wymiarze urlopu na dziecko - informacji o wymiarze innych urlopów limitowanych np. urlop szkoleniowy - bilansu ze stanem urlopu na wybrany dzień w godzinach lub w dniach - automatycznego ustalenia wymiaru należnego pracownikowi urlopu na podstawie danych wprowadzonych w modułu kadry. |
|  | Możliwość grupowego wprowadzania: - nieobecności dla całej jednostki lub wybranych pracowników np. w przypadku strajku - nieobecności na wszystkie nr ewidencyjne pracownika w przypadku gdy jeden pracownik posiada kilka równoległych okresów zatrudnienia |
|  | Możliwość importowania e-zwolnień (e-ZLA) |
|  | Możliwość rejestracji i wyliczenia ekwiwalentu za urlop za wybrany rok dla wybranego pracownika. |
|  | Możliwość rejestracji i przeglądania zarejestrowanych delegacji pracownika |
|  | Możliwość tworzenia planu urlopu dla pracownika. System powinien pozwalać na realizację już zaplanowanych urlopów oraz na analizowanie zarejestrowanych danych pod kątem realizacji planu urlopowego pracownika. |
|  | Możliwość automatycznego naliczenia staży pracy na podstawie danych wprowadzonych w module Kadry: - staż pracy u obecnego pracodawcy - staż w poprzednich zakładach pracy - staż do jubileuszu - staż do urlopu wypoczynkowego - staż do emerytury - możliwość zdefiniowania dowolnego stażu pracy np. staż pracy w służbie zdrowia |
|  | Możliwość prowadzenia w systemie harmonogramów czasu pracy dla pracowników |
|  | Możliwość prowadzenia w systemie ewidencji czasu pracy. |
|  | Możliwość przeglądania w odrębnym wykazie wszystkich pracowników niepełnosprawnych wraz z ich wcześniej uzupełnionymi danymi dotyczącymi niepełnosprawności. |
|  | Możliwość wykonania w systemie przeszeregowań dla grupy wcześniej wybranych pracowników z uwzględnieniem: - zmiany stawki zaszeregowania procentowej - zmiany stawki zaszeregowania o kwotę - zmiany stawki zaszeregowania do określonej kwoty - zmiany stawki zaszeregowania wg kategorii zaszeregowania - sposobu zaokrąglenia z jaką dokładnością ma być zaokrąglona wartość np. 0.01,0.1,1 itp. - zmiany jednostki organizacyjnej. - zmiany stanowiska pracy - zmiany miejsca pracy - zmiany grupy pracowniczej |
|  | Możliwość generowania danych do sprawozdania GUS Z-12 za wybrany rok dla wybranych przez użytkownika osób. System powinien tworzyć plik wsadowy w formacie „CSV”, który można zaimportować do programu Z-12 dla Jednostek Sprawozdawczych dostarczanego przez GUS na potrzeby automatycznej generacji i losowania osób do sprawozdania Z12. |
|  | Możliwość przesyłania dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu Płatnik: - ZUS ZUA - ZUS ZIUA - ZUS ZCNA - ZUS ZWUA - ZUS ZZA - ZUS ZSWA |
|  | Możliwość wykorzystania standardowych zdefiniowanych w systemie szablony pism kadrowych: - umowa o pracę, - informacja o zmianie warunków zatrudnienia, - zaświadczenia o pracy, - rachunek do umów cywilnoprawnych - umowa zlecenie - decyzja o przyznaniu nagrody - decyzja o przyznaniu kary - skierowanie na badania profilaktyczne - decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej - świadectwo pracy - wykaz nieobecności pracownika. |
|  | Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych wg dowolnego zestawu informacji i warunków (filtrów) znajdujących się w module Kadry |
|  | Możliwość definiowania i modyfikacji własnych szablonów pism kadrowych |
|  | Moduł powinien umożliwiać wygenerowanie pism kadrowych do programu MS Office lub Open Office. |
|  | W systemie powinna być możliwość tworzenia własnych zestawień i raportów na podstawie dostępnych danych w module Kadrowym |
|  | System umożliwia wykonanie następujących raportów i zestawień : - wykaz ilości pracowników zatrudnionych na wybrany dzień w zakładzie z podziałem wg wieku - wykaz ilości pracowników zatrudnionych na wybrany dzień w zakładzie z podziałem wg wykształcenia - wykaz wszystkich nieobecności w danym roku dla pracowników z możliwością pominięcia dni wolnych - wykaz pracowników posiadających w danym okresie wybrane absencje - zestawienie ilości pracowników zatrudnionych w wybranym okresie w osobach i etatach z podziałem na kobiety i mężczyźni. możliwość wyliczenia średniego zatrudnienia z okresu: za który generuje się raport, z końców okresu lub końców miesięcy z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, świadczeń rehabilitacyjnych, uczniów, wojska, urlopów wychowawczych, urlopów macierzyńskich - zestawienie ilości pracowników zatrudnionych w osobach i etatach z podziałem dla pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych na wybrany dzień wg wybranych stanowisk pracy, jednostek organizacyjnych czy rodzaju pracy (umysłowi/fizyczni) - wykaz pracowników z aktualnym na wybrany dzień wg zatrudnienia stanowiskiem, jednostką organizacyjną, kategorią zaszeregowania, stawką wynagrodzeniową, wymiarem etatu, wybranymi dodatkami pracowników - wykaz przebiegu pracy zawodowej w bieżącym szpitalu na wybrany dzień z uwzględnieniem początku umowy, historii zmiany do dnia - do dnia, - wykaz emerytów i rencistów - wykaz pracowników którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności. - rotacja zatrudnienia - rzeczywisty stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. - poziom zatrudnienia w zakładzie pracy - wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. - wykaz pracowników z podziałem na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. - pracownicy wg wieku. - roczna karta nieobecności pracownika. - dane do sprawozdania o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy (dla sprawozdawczości GUS). - dane do sprawozdana o stanie zatrudnienia (dla sprawozdawczości GUS). - raporty posiadające dane niezbędnymi do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS: Z-03, Z-05, Z-06, Z-07, Z-12, DG-1 z zakresu danych administracyjnych ewidencjonowanych w systemie. - przeciętna liczba ubezpieczonych (IWA) - lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym. - wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w podanym okresie. - wykaz wybranych staży pracy pracowników. - wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej. - przebieg pracy zawodowej pracowników poza bieżącym szpitalem. - wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników (osoby posiadające wybrane kwalifikacje, osoby z przedawnionymi kwalifikacjami, wykaz terminów ważności kwalifikacji np. badania lekarskie). - zestawienie rotacji zatrudnienia na dany dzień (przyjęci, zatrudnieni: ogółem, w tym niepełnosprawni). - zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do modułu tak by użytkownicy pracowali na danych w obrębie wybranych: - pracowników - grup pracowniczych - jednostek organizacyjnych - miejsc wypłat - miejsc pracy |

#### Płace

| Lp. | Płace – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Moduł ma predefiniowane następujące składniki płacowe zgodnie z przepisami KP oraz ustawą o ZOZ wraz z możliwością podania kwot i % przy składnikach dotyczących wyliczeń na podstawie wewnętrznych regulaminów: - płaca zasadnicza - dodatek funkcyjny - dodatek naukowy - dodatek stażowy - premie kwotowa - premia procentowa - dodatek nocny 20% - dodatek nocny 65% - dodatek świąteczny 45% - dyżury lekarskie - dyżury lekarskie - dodatek 50% - dyżury lekarskie - dodatek 100% - dyżury lekarskie – dodatek 20% - wezwania - wezwania 50% - wezwania 100% - dopłata do nwk (najniższego wynagrodzenia krajowego) - średnia urlopowa - wynagrodzenie za urlopy wypoczynkowe i inne - ekwiwalent za urlop - jubileusz - odprawy emerytalno-rentowe - wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni) oraz zasiłki za czas nieobecności wskutek choroby. - składki na ubezpieczenie pracownika: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne - zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem: zwiększonych kosztów, obniżonej zaliczki, zwiększonej zaliczki, wstrzymania poboru zaliczki, kosztów autorskich, pobytu na kontrakcie zagranicznym). - dodatkowe świadczenie nie wypłacane i stanowiące podstawę naliczenia podatku dochodowego (np. paczki, dofinansowanie do biletów miesięcznych). - zajęcie komornicze egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych. - alimenty - wkłady i raty z tytułu KZP - raty pożyczek mieszkaniowych - krajowa izba diagnostów laboratoryjnych - izba pielęgniarek i położnych - izba lekarska - izba aptekarska - związek zawodowy pielęgniarek i położnych - związek zawodowy lekarzy - związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia - związek zawodowy solidarność - dobrowolne ubezpieczenia np. PZU - świadczenia socjalne opodatkowane. - świadczenia socjalne nieopodatkowane - składki na ubezpieczenie płatnika: emerytalne, rentowe wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych - składki refundowane z budżetu państwa i PFRON. |
|  | Możliwość rozliczania absencji chorobowych na listach płac z kontrolą: okresów zasiłkowych, składników okresowych, indywidualnego czasu pracy pracownika. |
|  | Możliwość rozliczania absencji urlopowych z: przeliczeniem podstaw według aktualnych stawek, z uwzględnieniem wymiaru etatu i zmiany rodzaju stawki. |
|  | Moduł umożliwia rozliczanie kosztów dydaktycznych, w tym: - rozliczanie kosztów autorskich (przychodów dydaktycznych) na przestrzeni miesiąca, - roczne obliczenie przychodów i kosztów autorskich. |
|  | Moduł zapewnia możliwość naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla zakładu, który utracił status ZPCHR z uwzględnieniem odliczenia na ZFRON |
|  | Moduł umożliwia tworzenie dowolnych nowych składników płacowych do potrąceń i wynagrodzeń pracowników z możliwością wykorzystania każdych danych zawartych w module kadrowym i płacowym. |
|  | Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, bądź tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika opartych na wykorzystaniu każdych danych zawartych w module kadrowym i płacowym. |
|  | Możliwość importu wartości składnika na listę płac z pliku MS Excel. |
|  | Do każdego składnika płacowego wyliczanego na liście płac możliwość wprowadzenia korekty mającej skutek na bieżącej liście płac. |
|  | Moduł umożliwia tworzenie wielu list płac w jednym miesiącu dla jednego pracownika np. lista dodatkowa, lista dyżurowa, lista umów zleceń |
|  | Możliwość tworzenia list płac dla: - całego szpitala – jedna lista płac - jednostki organizacyjnej - miejsca wypłaty - grupy pracowniczej |
|  | Przy tworzeniu listy płac możliwość określenia: - numeru listy płac - tytułu listy płac - rodzaju listy płac (główna, dodatkowa korekta, zleceń itp.) - daty wypłaty - okresu rozliczeniowego - jednostki organizacyjnej - grupy pracowniczej - miejsca wypłaty - daty dekretacji - rodzaju dowodu księgowego daty okresu rozliczeniowego dla składników rocznych, kwartalnych, dwumiesięcznych. |
|  | Możliwość przeglądania pracowników, którzy znajdują się na liście płac wraz z możliwością dodania lub usunięcia pracownika na listę płac. |
|  | Możliwość tworzenia list korygujących do wskazanych list płac. |
|  | Tworzenie list korygujących z zapewnieniem zasad: kwoty na listach korekt powinny być automatycznie wyliczane na podstawie zmian wprowadzonych w systemie np. lista płac została wypłacona za m-c luty. W miesiącu marcu została przyznana podwyżka pracownikowi od m-c lutego. Składniki na liście korekt założonej w m-c marcu dotyczącej listy za m-c luty powinny się automatycznie naliczyć jako różnica wynagrodzenia wraz ze składnikami pochodnymi miedzy kwotą wypłaconą a przyznaną. |
|  | Możliwość tworzenia korekt do list korygowanych na analogicznych zasadach jak listy korygujące do list płac. |
|  | Lista korekt powinna zawierać następujące informację: - kwoty składników jakie były na liście pierwotnie wypłaconej - kwoty składników korygowanych - kwoty składników po korekcie (różnica wypłaconych + wprowadzonej korekty) |
|  | Możliwość tworzenia list ujemnych korekt wraz z narzutami ZUS podatek. |
|  | Możliwość rejestracji i rozliczania list płac do zwrotu nadpłaconych składek ZUS |
|  | Możliwość wielokrotnego korygowania absencji na listach zatwierdzonych i zamkniętych z zachowaniem historii zmian absencji. |
|  | Możliwość grupowego korygowania/przeliczania absencji z możliwością wyboru nieobecności dla listy płac, zadanego okresu lub wszystkich rozliczonych. |
|  | Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania rachunków do umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy). |
|  | Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres. |
|  | Możliwość rozliczenia obcokrajowców (IFT) |
|  | Możliwość wprowadzania danych do wyliczeń listy płac: - Bezpośrednio dla pracownika na wybranej liście płac, - Wg wcześniej zdefiniowanego szablonu składników płacowych – wybieramy dla jakiej listy płac oraz grupy pracowników, wprowadzane są wybrane z szablonu składniki płacowe - Miesięczna aktualizacja składników płacowych – możliwość zaewidencjonowania wartości składnika zmiennego przed założeniem listy płac - Określenie składników płacowych np. dyżurów z możliwością przypinania ich do odpowiednich komórek kosztowych np. lekarzy dyżurujących na wybranym oddziale - Przepisywanie wartości stałych składników płacowych z jednej listy do drugiej listy. - Zaczytanie danych wraz z absencjami z modułu kadr. |
|  | System oblicza podstawy do chorobowego na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, od których są doprowadzane składki ZUS. |
|  | Możliwość korygowania podstaw do chorobowego. Korekty są zapamiętywane i przepisywane z listy płac na listę płac do momentu kolejnego ustalenia podstaw zgodnie z przepisami. |
|  | Możliwość rozliczania przychodów autorskich w ramach umowy o pracę, pracy z możliwością rozliczania przychodów i kosztów autorskich (po zakończeniu roku podatkowego) według zdefiniowanego klucza podziału. |
|  | Możliwość pracy na liście płac w trybie: - Lista płac otwarta do modyfikacji - Lista płac naliczona i zatwierdzona – nie można przeliczyć i zmienić składników płacowych jednak jeśli jest taka potrzeba to w każdej chwili można ją otworzyć i poprawić (przelewy i dekrety nie zostały wygenerowane) - Lista płac zamknięta – dekrety i przelewy zostały wygenerowane. |
|  | Zapewnienie blokady dla użytkowników możliwości modyfikowania zatwierdzonej listy płac. Status listy na „niezatwierdzoną” może zmienić tylko administrator. |
|  | Możliwość ustawienia w systemie FK schematów dekretacji poszczególnych składników płacowych. |
|  | Możliwość przypisania ośrodków kosztów na poziomie: - jednostki organizacyjnej - pracownika - składnika płacowego |
|  | Możliwość procentowego przypisania dowolnej ilości stanowisk kosztów do pracowników |
|  | Możliwość grupowania list płac za dany m-c i przekazywanie do księgowości. |
|  | Możliwość dekretacji w systemie FK list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów oraz pozycji kalkulacji kosztów. |
|  | Moduł umożliwia automatyczną generację przelewów bankowych (homebanking): - dla pracowników, - do ZUS - do urzędów skarbowych - do komorników - do związków zawodowych - na dobrowolne ubezpieczenia |
|  | Możliwość generowania zaświadczenia ZUS RP7 |
|  | Możliwość generowania następujących dokumentów podatkowych wraz z historią wygenerowanych formularzy PIT (informacja o wykazanych na PIT wartościach); - PIT-4R, - PIT-8AR - PIT-8C - PIT-11 - ORD-ZU - IFT-1/IFT-R |
|  | Możliwość generacji formularzy podatkowych w formie e-deklaracji z możliwością automatycznego ich wysyłania i odbierania potwierdzeń. |
|  | Zakres e-Deklaracje powinien umożliwić: - generację dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów - podgląd wygenerowanych dokumentów - wizualizację e-Deklaracji w interaktywnych plikach PDF - sprawdzenie poprawności formalnej wygenerowanych dokumentów - integrację z urządzeniami do podpisu elektronicznego - wysyłkę podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów - pobranie potwierdzeń odbioru (UPO) |
|  | Możliwość generacji formularzy podatkowych w formie e-deklaracji z możliwością automatycznego ich wysyłania i odbierania potwierdzeń. |
|  | System powinien umożliwiać przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik minimum w zakresie DRA, RCA, RSA, RZA. |
|  | System powinien umożliwiać generowanie dokumentów INF-D oraz INF-D-P/WND (dla zakładów korzystających z dofinansowania z PFRON). |
|  | Możliwość generowania zestawienia ZUS Z-3. |
|  | Moduł zapewnia obsługę Kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ewidencji: - Wpisowe - wkłady (stan, wypłata) - Składki - Pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki) |
|  | Funkcjonalność obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej powinna umożliwiać definiowanie parametrów do KZP: - typ wpisowego (kwota czy procent) - wartość wpisowego - typ składki (kwota czy procent) - wartość składki - kiedy ma nastąpić spłata pierwszej raty |
|  | Możliwość obsługi innych pożyczek (zakładowy fundusz mieszkaniowy, pożyczki branżowe itp.) |
|  | Możliwość obsługi benefisów |
|  | Moduł powinien umożliwiać prowadzenie kartoteki pracowniczej wykorzystania ZFŚS w zakresie ewidencji posiadanych przez pracowników świadczeń socjalnych |
|  | W systemie płacowym dostępne funkcje dot. świadczeń socjalnych, które umożliwiają definiowanie parametrów: - typ świadczenia (minimum: wczasy pod gruszą, zapomogi, bony) - podatek (opodatkowane w całości, nieopodatkowane, opodatkowane powyżej progu) - czy tylko jeden raz w roku należy się świadczenie - świadczenie wypłacane na pracownika czy na członka rodziny |
|  | Zapewnienie rozliczania świadczeń socjalnych poprzez grupową lub indywidualną rejestrację i wypłatę przez listę płac. |
|  | Możliwość obsługi benefitów według jednego z pięciu typów (ubezpieczenia, medyczne, samochód, rekreacyjne, inne) z możliwością potrącania części finansowanej przez pracownika, naliczania zaliczki na podatek od benefitów opodatkowanych (w całości lub do wysokości progu) |
|  | Możliwość przeglądania w jednej kartotece danych o zarobkach pracownika uzyskanych w wybranym roku kalendarzowym na wybranych rodzajach list płac z możliwością pogrupowania danych według miesięcy wynikających z daty końca okresu rozliczeniowego listy płac na której zostały wypłacone lub daty wypłaty listy płac. |
|  | Możliwość przeglądania na jednej kartotece danych zawierających informację o zarobkach pracownika w ramach jednego zatrudnienia lub wielu zatrudnień. |
|  | Możliwość przeglądania w jednym miejscu asygnat chorobowych rozliczonych na listach płac wraz z ustalonymi do rozliczeń podstawami, a także z wartościami ewentualnych korekt zasiłków. |
|  | Możliwość wydruku asygnat zasiłkowych na formularzu ZUS Z-7 dla wybranych osób ze wskazanej listy płac. |
|  | Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o osiągniętych przychodach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek oraz wszystkich danych związanych z jego naliczeniem. Podstawowe dane, które są wyliczone na listach płac, i zapisywane w danej kartotece w momencie zatwierdzania listy płac. |
|  | Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawowe dane, wyliczone na listach płac, które zapisywane są do tej kartoteki w momencie zatwierdzania listy płac. |
|  | Możliwość określenia rodzaju wypłaty pracownika: - przelew bankowy - wypłata w kasie |
|  | Możliwość określenia w systemie kwoty do wypłaty jak ma być wypłacona pracownikowi w kasie |
|  | Możliwość wpisania i modyfikacji kilku kont bankowych pracownika wraz z określeniem podziału kwotowego lub procentowego na zaewidencjonowane rachunki z pełną historią zmian dokonywanych w rachunkach bankowych osoby. |
|  | Możliwość sporządzania zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego pobierania informacji o zarobkach, z możliwością redagowania treści zaświadczenia. |
|  | Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na wyliczonych składnikach płacowych wraz z możliwością grupowania ich wg: - osób - jednostek organizacyjnych - grup pracowniczych - miejsc wypłat - miesiąca wypłat - okresem rozliczeniowym list płac - stanowisk pracy |
|  | Możliwość wykonania wymaganych prawem raportów i zestawień kadrowo-płacowych, w tym: - Lista płac – paski (w wersji podstawowej lub poszerzonej o RMUA). - Zestawienie płac, dodatków i potrąceń. - Zestawienie płac dla przedsiębiorstwa. - Rachunki bankowe pracowników. - Sorty pieniężne do wypłaty w kasie. - Wydruk kartoteki zasiłkowej. - Wykaz wypłat przez kasę i rachunki bankowe. - Urzędy skarbowe i dane pracownika - Dane podatkowe pracownika. - Zestawienie składek ZUS pracowników dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. - Zestawienie absencji dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. - Wydruk kartoteki podatkowej. - Rachunki do umów cywilno-prawnych. - Analiza podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. - Analiza podstaw wyliczenia nieobecności. - Zestawienie pracowników z przekroczeniem 90/182 dni choroby. - Wydruk miesięcznej karty wynagrodzeń - Zestawienie danych z dekretacji list płac - Podstawa rezerw jubileuszowych i odpraw - Rezerwy urlopowe - Wydruk rocznej karty wynagrodzeń - Wykaz (lista) pracowników do PIT rocznego |
|  | Możliwość wypłaty wyrównań pracownikom poprzez listy korekt lub listy dodatkowe |
|  | Możliwość eksportu danych płacowych do formatu xls według zdefiniowanych raportów własnych z możliwością dowolnego grupowania oraz formatowania. |
|  | Możliwość wprowadzenia w systemie zestawu obowiązujących w danym roku podatkowym progów podatkowych oraz informacji o wysokości przysługujących kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej. |
|  | Możliwość konfiguracji uprawnień do modułu tak by użytkownicy pracowali na danych w obrębie wybranych: - pracowników - grup pracowniczych - jednostek organizacyjnych - miejsc wypłat - miejsc pracy |

#### Portal Pracowniczy

| LP. | Portal Pracowniczy – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Na etapie tworzenia raportu możliwość określenia formy prezentowanych danych, w tym: Tabelarycznej, Dostępnego formularza |
|  | Możliwość definiowania i podpinania filtrów pod wybrane zestawienia |
|  | Możliwość określenia układu strony |
|  | Możliwość określenia poziomu uprawnień do poszczególnych obszarów generowanych informacji |
|  | Możliwość zdefiniowania grup użytkowników |
|  | Możliwość przypisania określonych funkcji do zdefiniowanych grup użytkowników lub indywidualnych Użytkowników |
|  | Możliwość dynamicznego ustawiania „Kafli” przez Użytkowników po otrzymaniu odpowiednich uprawnień |
|  | Dostęp do informacji dotyczącej wygenerowanych danych na Portalu |
|  | Możliwość zdefiniowania Portalu odpowiadającego za analizę danych z obszaru Kadrowo-Płacowego (Analizy pracownicze), w tym: - Zestawienie wynagrodzeń zawierające informacje: miesiąc wypłaty, kwota brutto, kwota netto, składka emerytalna, rentowa, chorobowa - Rozrachunki z pracownikiem zawierające informacje o rodzaju i wartości rozrachunku - Zestawienie danych ewidencyjnych min. w zakresie zestawienie nieobecności - Informacja o stanie urlopów w tym: urlopu zaległego, wykorzystanego, pozostałego |

#### Elektroniczny Obieg Faktur

| LP. | ELEKTRONICZNY OBIEG FAKTUR – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Kancelaria faktur zakupowych |
|  | Możliwość ewidencji faktur przychodzących minimum w zakresie: - Nr i rodzaj dokumentu - Data wystawienia i otrzymania faktury - Data otrzymania towaru - Termin płatności - Wartość netto, brutto, VAT |
|  | Możliwość wprowadzania kontrahenta lub wykorzystania kontrahenta z bazy FKK w podziale na wierzyciela i dostawcę. |
|  | Generowanie faktury do rejestru zakupu – na podstawie zaewidencjonowanych danych automatyczny przesłanie faktury z danymi do rejestru. |
|  | Wybór procedury elektronicznego obiegu faktur. |
|  | Uruchomienie procedury elektronicznego obiegu faktur. |
|  | Ewidencja podjętej decyzji na etapie akceptacji formalnej. |
|  | Wskazanie osoby dla akceptacji merytorycznej. |
|  | Przesłanie faktury do akceptacji merytorycznej. |
|  | Prezentacji informacji o osobie akceptującej i etapie, na której znajduje się faktura. |
|  | Możliwość podpinania dokumentów, w tym skanowanych faktur. |
|  | Możliwość tworzenia raportów dziennych z zarejestrowanych faktur |
|  | Akceptacja merytoryczna i finansowa |
|  | Prezentacja listy dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury. |
|  | Filtrowanie dostępnych danych w liście dokumentów. |
|  | Możliwość eksportu listy faktur/danych rozliczenia do pliku min. Excel, Word, PDF |
|  | Możliwość podjęcia decyzji w ramach akceptacji merytorycznej i finansowej |
|  | Wybór osoby, do której ma trafić dokument (rozliczana faktura) w procesie obiegu faktur. |
|  | Możliwość obsługi załączników (podgląd, dodanie kolejnego). |
|  | Przegląd historia korespondencji / procesu akceptacji faktury minimum w zakresie. - od kogo do kogo była przesyłana - etap, na którym znajduje się faktura wraz z osobą, u której jest obecnie - data wejścia faktury na bieżący etap |
|  | Przejście do formularza rozliczania faktury, w którym ewidencjonowane są następujące informacje: - Stanowisko kosztów wraz z kwotą do niego przynależną - Pozycja kalkulacji kosztów - Schemat księgowania - Uwagi |
|  | Możliwość ustalenia uprawnień do akceptacji dla osób w odniesieniu do progów wartości faktury. |
|  | Możliwość tworzenia szablonów rozliczenia faktur |
|  | Możliwość kopiowania szablonów rozliczenia między użytkownikami |
|  | Możliwość rozliczenia procentowego lub kwotowego pozycji faktury |
|  | Możliwość udostępnienia dokumentów do akceptacji na czas nieobecności użytkownika |
|  | Możliwość rozliczenia i akceptacji dokumentu przypisanego do innego użytkownika (podczas zastępstwa) |
|  | Możliwość zaznaczenia wszystkich faktur i zbiorczej akceptacji w przypadku spełnienia określonych warunków rozliczenia |
|  | Możliwość ukrywania i pokazywania wybranych kolumn na liście dokumentów do rozliczenia |
|  | Rozliczenie faktur |
|  | Możliwość wglądu w listę rozliczonych pozycji w fakturach. |
|  | Możliwość dodania nowych pozycji do faktur. |
|  | Wprowadzenie pozycji z wyborem schematu, w jakim jest rozliczana faktura. |
|  | Wprowadzenie informacji na temat obiektów ewidencji kosztów, na które pozycja będzie rozliczana. |
|  | Możliwość rozliczenia faktur z wykorzystaniem zdefiniowanych szablonów. |
|  | Możliwość zapisana bieżącego rozliczenia jako szablon |
|  | Możliwość kopiowania poszczególnych pozycji rozliczenia |
|  | Możliwość odrzucenia dokumentu z opisem przyczyny odrzucenia wyświetlanej użytkownikowi do którego dokument zostanie przekazany |
|  | Raporty, wydruki |
|  | Możliwość wydruku rozliczonego dokumentu z pełną informacją o przebiegu procesu akceptacji i o osobach akceptujących. |
|  | Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach obiegu faktur. |
|  | Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji. |
|  | Alert w postaci maila informujący o otrzymaniu korespondencji do rozliczenia |

#### Elektroniczny Obieg Urlopów

| LP. | ELEKTRONICZNY OBIEG URLOPÓW – wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Tworzenie wniosku urlopowego: |
|  | Automatyczne obliczanie dni roboczych na podstawie dat początku i końca urlopu |
|  | Podgląd historii urlopów wraz z możliwością filtrowania |
|  | Podgląd ilości dostępnego urlopu |
|  | Brak możliwości uruchomienia procedury obiegu urlopów w przypadku braku wystarczających dni urlopu |
|  | Możliwość rejestracji wniosku w opcji Plan urlopu |
|  | Możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag do wniosku |
|  | Możliwość wprowadzenia wniosku urlopowego bez uruchamiana procedury (możliwość dodatkowej edycji przed wysłaniem) |
|  | Procedura obiegu urlopu |
|  | Możliwość przygotowania dowolnie modyfikowalnej procedura obiegu urlopu. |
|  | Możliwość określenia rodzajów urlopu jakie mogą być zaewidencjonowane w systemie |
|  | Realizacja standardowej procedury obejmującej: - Zgodę osoby zastępującej - Akceptację przełożonego - Akceptację Działu Kadr - Poinformowanie o udzieleniu urlopu |
|  | Podgląd w listę dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury. |
|  | Możliwość filtrowania dostępnych danych. |
|  | Możliwość przeglądu historii korespondencji |
|  | Możliwość dodania załącznika do konkretnego wniosku urlopowego |
|  | Rozliczenie wniosków urlopowych |
|  | Automatyczne wpisy w module KP dotyczące absencji pracownika na podstawie ostatecznie zaakceptowanych wniosków urlopowych. |
|  | Raporty, wydruki |
|  | Możliwość wydruku wniosku urlopowego z pełną informacją o przebiegu procesu akceptacji i o osobach akceptujących. |
|  | Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach obiegu urlopów |
|  | Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji. |

#### Harmonogramy

| LP. | WYMAGANIE BEZWZGLĘDNE |
| --- | --- |
| 1. | Interfejsem użytkownika jest przeglądarka internetowa (co najmniej Chrome; Firefox; IE; Edge) |
| 2. | Wymóg tworzenia harmonogramów pracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych w szczególności zatrudniających personel medyczny. |
| 3. | Wymóg nadawania uprawnień tak, aby użytkownik miał prawo wykonania blokowania miesiąca /odblokowywania miesiąca/ przeniesienia z planu na wykonanie harmonogramu. |
| 4. | Wymóg zdefiniowania w systemie pory nocnej. |
| 5. | Wymóg pracy na pracownikach zatrudnionych w module Kadry z możliwością przydzielenia pracowników do grupy harmonogramu. |
| 6. | Wymóg pracy na katalogach jednostek organizacyjnych, grup pracowniczych zdefiniowanych w module Kadry. |
|  | Wymóg definiowanie zmian dostępnych w harmonogramie uwzględniających podstawowe parametry: |
| 7. | opis |
| 8. | nr zmiany |
| 9. | liczba godzin |
| 10. | godziny od – do pracy etatowej |
| 11. | godziny od - do dyżuru |
| 12. | kolor |
| 13. | Wymóg prowadzenia oddzielnej ewidencji harmonogramu planowanego i realizowanego dla wybranego miesiąca oraz dla wybranej jednostki organizacyjnej. |
| 14. | Funkcjonalność definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu tygodnia pracy. |
| 15. | Definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzenia ewidencji czasu pracy, czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej, ilości godzin w tyg pracy. |
| 16. | Zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby uprawnione. |
| 17. | Karta ewidencji czasu pracy w połączeniu z Kadrami |
|  | Wymóg nanoszenia i poprawiania bezpośrednio na harmonogramie: |
| 18. | zmian |
| 19. | godzin zmiany |
| 20. | godzin pracy etatowej |
| 21. | początek i koniec pracy etatowej |
| 22. | godziny pracy na dyżurze |
| 23. | początek i koniec pracy na dyżurze |
| 24. | dodawania komentarzy do zmian w danym dniu |
|  | Wymóg wyświetlenia i filtrowania danych na harmonogramie: |
| 25. | zmian |
| 26. | godzin zmiany |
| 27. | absencji |
| 28. | godzin pracy etatowej |
| 29. | początek i koniec pracy etatowej |
| 30. | godziny pracy na dyżurze |
| 31. | początek i koniec pracy na dyżurze |
|  | Wymóg przeglądania harmonogramów w zależności od posiadanych uprawnień dla: |
| 32. | pracowników występujących wybranej jednostce organizacyjnej. |
| 33. | wszystkich pracowników występujących w całym szpitalu |
| 34. | wszystkich harmonogramów dla wybranej osoby |
|  | Wymóg sprawdzenia dla pracownika norm wynikających z rozliczeń czasu pracy: |
| 35. | okresu rozliczeniowego |
| 36. | norma dobowa - Ilość godzin do wypracowania wynikające z normy dobowej etatu |
| 37. | ilości godzin do przepracowania w danym okresie |
| 38. | ile pozostało godzin do rozplanowania |
| 39. | ilość godzin do wypracowania w danym miesiącu |
| 40. | Wymóg eksportu harmonogramu do pliku |
| 41. | Wymóg przydzielanie harmonogramom statusu „zablokowany” |
| 42. | Wymóg prezentowania danych sumarycznych dla pracowników wynikających z wprowadzonych wartości dla poszczególnych harmonogramów |
| 43. | Wymóg wykonania po zdefiniowaniu harmonogramu walidacji poprawności pod kątem zgodności z przepisami Kodeksu Pracy |
| 44. | Wymóg wydruku harmonogramu pracy. |
| 45. | Wymóg podglądu wszystkich absencji naniesionych bezpośrednio w module Kadrowym |
| 46. | Wymóg automatycznego naliczenia ewidencji czasu pracy na podstawie wprowadzonego wcześniej harmonogramu planowanego i wykonanego. |
| 47. | Wymóg wydruku zestawienia godzin nocnych i świątecznych. |

#### Moduł aparatury medycznej

Ewidencja danych aparatury medycznej i innych urządzeń

- Pełna informacja o sprzęcie (m.in nazwa, producent, nr seryjny, nr inwentarzowy, data zakupu, data rozpoczęcia eksploatacji, numer OT, data OT, wykorzystanie sprzętu z informacją o zakresie dat, data produkcji, właściciel, dokument zakupu, wartość urządzenia, jednostka (jako jednostka organizacyjna lokalizacja, dodatkowy komentarz, zdjęcie).

- Możliwość wydruku karty urządzenia (paszportu) wg własnego szablonu zdefiniowanego w panelu administracyjnym aplikacji.

- Możliwość zapisania wielu czynności cyklicznych o różnych częstotliwościach dla jednego urządzenia. Opcja zapisywania częstotliwości również z dokładnością do dni.

- Możliwość przypisywania tagów do urządzeń i wyszukiwania po tagach na liście; edycja słownika tagów.

- Możliwość przypisywania urządzeń do zestawów. Widok szczegółów zestawu z poziomu karty urządzenia.

- Możliwość odfiltrowania tylko tych urządzeń z listy, które należą do zestawów.

- Informacja o kasacji urządzenia (usunięte urządzenia są dostępne wraz w widokiem ich historii serwisowej) wraz z datą wycofania.

- Grupowe edycje parametrów urządzeń z listy: możliwość zmiany wybranego parametru / parametrów w wielu urządzeniach naraz.

- Możliwość kopiowania urządzeń w celu szybszego uzupełniania danych wraz z walidacją danych indywidualnych takich jak nr inwentarzowy.

- Zestawienie kosztów wg grup urządzeń / jednostek / rodzajów itp. - pełna dowolność w tworzeniu zestawień kosztów.

- Widok kosztów urządzenia - poniesionych oraz zaplanowanych z podziałem na zlecenia jednostkowe; umowy serwisowe; serwis wewnętrzny (czas pracy + materiały), wraz z filtracją po dacie.

- Widok historii serwisowej urządzenia z możliwością filtracji po zakresie dat i rodzaju czynności.

- Możliwość wygenerowania zestawienia historii awarii i liczby dni wyłączenia na potrzeby analizy umów serwisowych pod kątem dostępności aparatury.

- Możliwość filtracji listy po datach i rodzajach ostatnich i następnych czynności.

- Widok kosztów z podziałem na serwis wewnętrzny, zewnętrzny oraz umowy serwisowe z uwzględnieniem podziałów na planowane / poniesione oraz na rodzaj kosztów (całkowite, materiały, robocizna, dojazd / wysyłka).

- Podgląd umów serwisowych dot. urządzenia z informacją o kosztach cząstkowych i warunkach.

- Możliwość podglądu warunków serwisowych umowy (SLA) dla odp. osób bez udostępniania danych kosztowych umowy.

- Historia urządzenia: dziennik zdarzeń z możliwością dopisywania komentarzy przez różnych użytkowników - w zależności od uprawnień definiowanych w panelu administracyjnym.

- Historia wypożyczania sprzętów pomiędzy jednostkami szpitala (dane gromadzona na podst. Informacji gromadzonych w aplikacji, potwierdzanych przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami).

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym:

- Możliwość wyszukiwania po parametrach: na gwarancji / po gwarancji, z umowami serwisowymi / bez umów, z awariami / bezawaryjne, z ustawionym planem zadań (np. przeglądów) lub bez.

- Wyszukiwanie po nazwie, nr inwentarzowym, nr paszportu, producencie, nr seryjnym, firmie odpowiedzialnej, oddziale, kategorii sprzętu.

- Łączenie parametrów wyszukiwania.

- Sortowanie m.in. wg daty przeglądu, producenta, nazwy, ceny zakupu, paszportu, nr seryjnego i innych.

- Możliwość personalizowania poszczególnych wykazów, zarówno na poziomie całego systemu jak i konkretnego użytkownika, obejmująca: ustawienie kolejności kolumn, ustawienie widoczności poszczególnych kolumn, zamiany tytułów kolumn. Zapisywanie tych ustawień w celu późniejszego wykorzystania - osobno ustawienie domyślne i osobno jako ustawienia indywidualne.

- Możliwość dodania plików do urządzeń kilkoma metodami: poprzez przeciąganie plików z komputera metodą drag&drop; bezpośrednio ze skanera - bez zapisywania pliku na dysku; z adresu URL.

- Możliwość dodania pliku / plików do wielu urządzeń jednocześnie.

- Możliwość dodania zdjęć urządzeń widocznych w ich podglądzie.

- Przypisanie do sprzętu osoby odpowiedzialnej (wg jednostki) oraz osobno osoby kontaktowej, których dane - imię, nazwisko, email, numer telefonu, numer telefonu komórkowego - mogą się znaleźć w dokumentach generowanych z systemu oraz powiadomieniach (np. w powiadomieniach mailowych o awariach) w celu szybszej identyfikacji i kontaktu z właściwą osobą.

- Możliwość importu z pliku Excel.

- Możliwość exportu do pliku Excel z zapamiętaniem wybranych, ustawionych w wykazie kolumn.

- Możliwość kategoryzacji urządzeń niemedycznych według kategorii drugiego rzędu (np. elektryczne, hydrauliczne, itp.) mające służyć nadawaniu uprawnień użytkownikom i widok tylko tych urządzeń, które są właściwe ich profilowi (elektrycy, hydraulicy itd.).

- Słowniki urządzeń zakontraktowanych z NFZ (grupy, kody, cechy), możliwość oznaczania urządzeń, jako zakontraktowane.

Zgłoszenia online

- Możliwość zgłoszenie awarii online z poziomu konta użytkownika wraz z dziennikiem zdarzeń dotyczących zdarzenia oraz możliwością dopisywania komentarzy przez użytkowników programu.

- Możliwość wykorzystania aplikacja mobilnej działającej pod systemami IOS / Android do obsługi aparatury medycznej z możliwością skanowania kodów QR / kreskowych, dzięki której użytkownicy będą mogli zgłaszać awarie identyfikując urządzenia kodem (skanując kod otworzy się karta urządzenia) oraz narzędziem poświadczania przekazania sprzętu (podpis zapisujący się w postaci graficznej).

- Możliwość tworzenia zgłoszeń dotyczących sprzętu zinwentaryzowanego oraz ogólnych, nie dotyczących żadnego sprzętu.

- Możliwość zgłaszania usterek również nie związanych ze sprzętem zinwentaryzowanym wg ustalonych kategorii, również ze wskazaniem miejsca, którego zgłoszenie dotyczy.

- Słownikowane rodzaje zgłoszeń z podziałem na główne kategorie (medyczne / techniczne /informatyczne) i podkategorie (słownikowane: np. elektryczne, hydrauliczne).

- Panel zgłoszeń z podziałem na kategorie: lista awarii urządzeń, lista zgłoszeń ogólnych.

- Filtracja listy po numerze, nazwie, użytkowniku zgłaszającym, statusie, urządzeniu.

- Powiadomienia o zgłoszeniach w systemie: o nowej awarii / zgłoszeniu ogólnym; o nowym komentarzu dodanym do zgłoszonej awarii / zgłoszenia ogólnego; o zakończeniu awarii / zgłoszenia ogólnego.

- Zgłaszanie awarii z możliwością zapisu daty zgłoszenia, komentarza i numeru tel. osoby zgłaszającej (wraz z automatycznym przenoszeniem numeru, jeśli był podany na karcie użytkownika).

- Możliwość zgłoszenia awarii z informacją, że sprzęt zostanie dostarczony do działu technicznego/aparatury medycznej wraz z odpowiednim oznaczaniem takich zgłoszeń.

- Dynamiczne statusy awarii zmieniające się wraz tworzonymi zleceniami przez pracowników sekcji technicznej, dzięki czemu użytkownicy aparatury mają szybki wgląd w aktualny status awarii.

- Możliwość oznaczania awarii z podziałem na wymagające serwisu zewnętrznego oraz możliwe do naprawy wewnętrznej.

- Ewidencja, poświadczanie pozostawienia uszkodzonego / odbioru naprawionego sprzętu w dziale technicznym poprzez mechanizm podpisu składanego na tablecie w postaci zapisu graficznego.

- Powiadomienia email o awariach z możliwością konfiguracji adresatów per urządzenie.

- Szybki dostęp do listy sprzętu do gotowych do odbioru - filtracja listy po takim statusie. Możliwość zapisywania serwisantów i czasu pracy serwisantów oraz użytych materiałów przy każdym zgłoszeniu.

- Kategoryzacja zgłoszeń wg słownika głównych kategorii - zgłoszenia trafiają tylko do właściwych osób, np. zgłoszenia dotyczące aparatury tylko do pracowników działu aparatury, zgłoszenia dotyczące hydrauliki, tylko do osób mające uprawnienia do takiego rodzaju. Zarządzanie serwisem (przeglądy, naprawy, itp.).

- Pełna informacja o wykonanych, realizowanych i planowanych czynnościach:

- jakiej aparatury dotyczy,

-kto jest odpowiedzialny,

-jaka firma realizuje,

-data wykonania, miejsce realizacji,

- koszty   (z wyszczególnionymi kosztami dot. poszczególnych urządzeń, komentarz).

- Możliwość nadawania priorytetów dla poszczególnych czynności.

- Czynności okresowe słownikowane.

- Rozliczenie zleceń - umowa, faktura, serwis wewnętrzny, gwarancja.

- Ewidencja użytych materiałów i czasu pracy serwisantów wraz z zapisywaniem tych informacji w zbiorczych raportach.

- Możliwość kopiowania ww. czynności w celu szybszego uzupełniania danych.

- Możliwość kopiowania istniejących zleceń z zapamiętaniem wcześniej wprowadzonych informacji.

- Wyszukiwanie przeglądów i napraw w czasie wg statusu, rodzaju, słowa kluczowego.

- Historia czynności: dziennik zdarzeń z możliwością dopisania komentarzy przez użytkowników sekcji technicznych oraz użytkowników aparatury.

- Możliwość dołączania załączników (oferty, faktury, protokoły).

- Możliwość tworzenia zleceń grupowo dla wielu urządzeń jednocześnie.

- Możliwość tworzenia zapytań ofertowych w postaci edytowalnej (plik Word).

- Możliwość wysyłki zapytań ofertowych do firm bezpośrednio z systemu.

- Możliwość ewidencjonowania ofert z informacją o dacie, oferencie i udzielonym rabacie.

- Oznaczenie wybranej oferty oraz generowanie na jej podstawie zlecenia z automatycznym wstawianiem informacji o wykonawcy oraz dacie oferty.

Zarządzanie kosztami

- Szybki dostęp do kosztów napraw, przeglądów, diagnoz i innych.

- Koszty wg podziału wykonane / planowane / wszystkie - dla urządzenia, urządzeń, grup urządzeń, czynności, firm serwisowych.

- Tworzenie zestawień kosztów dla dowolnie wybranej liczby urządzeń.

- Ww. zestawienie równie wg oddziałów i ustalonego zakresu dat.

- Przeglądanie kosztów z poziomu widoku urządzenia, przeglądu / naprawy / diagnozy i firmy serwisowej.

- Dostęp do stopnia rozliczenia umowy zarówno w postaci kwotowej jak i procentowej.

- Raporty kosztowe.

- Konfigurator raportów z wyborem urządzeń wg rozmaitych kryteriów.

Faktury

- Personalizacja listy faktur - zarządzanie ustawieniem i nazwami kolumn z możliwością zapamiętania osobno dla każdego użytkownika.

- Przeszukiwanie listy faktur w czasie rzeczywistym: po dacie, wystawcy, wartości, elemencie, którego faktura dotyczy.

- Możliwość sortowania po dowolnym parametrze listy.

- Możliwość kopiowania faktur w celu szybszego dodawania danych - dla faktur wystawianych cyklicznie.

- Mechanizmy przyspieszające uzupełnianie danych np. przyciski liczenia odpowiedniej liczby dni od daty sprzedaży do daty płatności.

- Mechanizm dodawania faktur z poziomu zadania (zlecenia) / umowy serwisowej / z głównego widoku aplikacji.

- Kontekstowe autouzupełnianie pól faktury (powiązane zadanie, umowa, wystawca) według kontekstu (np. tworząc fakturę z poziomu zlecenia, które wykonała wybrana firma, system sam wstawia tą firmę w polu wystawca wraz z przypisaniem również samego zlecenia).

- Możliwość wgrania załączników do faktury (np. skanu).

- Możliwość dodania korekty faktury.

- Mechanizm drukowania rozchodu kosztów faktury na ośrodki kosztów wg szablonów definiowanych z poziomu konfiguratora w aplikacji.

- Możliwość dodania wielu ośrodków kosztów.

- Mechanizm rozdzielania kosztów faktury na ośrodki kosztów poprzez urządzenia.

- Mechanizm rozdzielania kosztów faktury proporcjonalnie do kosztów określonych w umowie dla faktur wystawianych do umów serwisowych.

- Możliwość dodania wielu faktur do jednego zlecenia oraz możliwość dodania wielu zleceń do jednej faktur.

- Możliwość wystawienia faktury częściowo na zlecenie, częściowo na rozliczenie umowy.

- Możliwość wystawienia faktury obciążającej bezpośrednio ośrodki kosztów.

- Możliwość oznacza faktur tagami w celu łatwej identyfikacji i grupowania.

Zarządzanie firmami serwisowymi

- Wyszukanie  firm  wg  kryterium:  firmy  serwisujące  współpracujące  ze  Szpitalem,  tj.  takie,  które wykonywały jakieś czynności w Szpitalu; firmy serwisujące, z którymi szpital ma umowę; lokalizacji firmy; słowa kluczowego.

- Program umożliwia podział firm na grupy rodzajowe np. serwisanci sprzętu, dostawcy i wyszukanie wg kryterium rodzaju grupy.

- Uwidocznione następujące informacje:

- jakie czynności firma wykonywała, jaki był ich koszt, w jakim czasie,

-  jakie urządzenia firma serwisuje

-  lista umów serwisowych

- Dołączanie plików z automatycznie tworzonymi powiązaniami.

- Sortowanie listy firm wg planowanych czynności.

- Możliwość zarządzania serwisantami w ramach jednej firmy.

- Podgląd historii kosztów dla danej firmy w systemie, również wg rodzaju i zakresu dat.

Dane kontaktowe.

- Historia wizyt wg firm oraz dziennik zdarzeń dot. każdej firmy.

- System ocen firm i uśrednianie ocen na podstawie ocen poszczególnych zleceń.

Zarządzanie plikami

- Możliwość wgrywania wielu plików na raz.

- Możliwość wgrywania pliku/plików do wielu urządzeń z listy jednocześnie.

- Przeglądanie listy plików z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym.

- Automatyczne nadawanie kategorii plików oraz rodzaju (umowa serwisowa, faktura, oferta, protokół lub inny).

- Automatyczne podpowiedzi z możliwością nadania powiązań dla wgrywanych plików (np. plik dodany do zadania może zostać automatycznie dodany do powiązanych z zadaniem urządzeń).

- Statystyki i raporty: zestawienia kosztów wg jednostek i miesięcy, zestawienia awarii, zestawienia przeglądów i najważniejszych danych urządzeń.

- Zaawansowane raporty: generowane na życzenie wg dowolnego zakresu danych.

- Możliwość dodania nieograniczonej liczby użytkowników.

Magazyn

- Moduł magazynowy pozwalający ewidencjonować zapotrzebowanie i rozchody części zamiennych, dając jasny wgląd pracownikom działu technicznego do stanów magazynowych.

- Magazyn automatyzuje przychody i rozchody, oraz generuje odpowiednie druki na podstawie danych z systemu.

- Konfiguracja stanu minimalnego dla pojedynczej części.

- Widok katalogu części (z podaniem j.m.) z informacją o dacie ostatniego zapotrzebowania, dacie ostatniego rozchodu, ilości ostatniego rozchodu, wartości całkowitej ostatniego rozchodu, ilości wolnej, stanie minimalnym, ilości potrzebnej.

- Możliwość filtracji listy części po nazwie.

- Możliwość tworzenia przez techników naprawiających aparaturę zapotrzebowań na części ze wskazaniem zlecenia oraz urządzenia do którego dana część ma zostać wykorzystana.

- Możliwość tworzenia wniosków zakupowych przez użytkowników z możliwością dostosowania formularzy (wraz z narzędziem konfiguracji procesu, tak, aby Zamawiający mógł sam konfigurować ścieżki przepływu wniosków i zarządzać uprawnieniami użytkowników do edycji wniosków osobno na różnych jego etapach).

- Widok listy zapotrzebowań z informacją o numerze i dacie zgłoszenia, osobie zgłaszającej, potrzebnej i dostarczonej ilości.

- Możliwość oznaczania statusów zgłoszeń (np. przyjęte, w realizacji, odrzucone, itp.).

- Możliwość przypisywania części do urządzeń z automatycznym przydzieleniem kosztów wg metody FIFO.

- Widok części z pełną informacją o przyjęciach i rozchodach z magazynu.

- Filtracja rozchodów części po datach oraz nazwie.

- Przeglądanie rejestru transakcji z filtracją po częściach, datach, ośrodkach kosztów z możliwością eksportu danych do pliku Excela lub Pdf.

Druki

- Możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków (druki OT, paszport urządzenia, rozchód kosztów faktury, RW, rozchód części na ośrodki kosztów, zapytanie ofertowe, zlecenie, podsumowanie zlecenia/ zadania) poprzez wewnętrzny edytor graficzny lub poprzez wgrywanie plików w formacie Word.

- Możliwość generowania plików Pdf i Word.

- Możliwość tworzenia szablonów przez wewnętrzny interfejs graficznych (WYSIWYG) lub poprzez dodawanie dokumentów generowanych poza systemem jako szablony (pliki Word).

Powiadomienia mailowe

- System może wysyłać powiadomienia o planowanych przeglądach wg zadanego odstępu czasu (np. 1x na tydzień - konfiguracja częstotliwości w panelu administracyjnym).

- System może wysyłać powiadomienia mailowe o awariach i zmianach statusów napraw (informacje wysyłane po każdorazowej zmianie statusu naprawy do zadanych adresatów).

- Możliwość skonfigurowania adresatów zgłoszeń sprzętu indywidualnie dla każdej pozycji sprzętowej.

- Możliwość skonfigurowania adresatów powiadomień o zmianach statusów awarii indywidualnie dla każdej pozycji sprzętowej.

- Możliwość wysyłania zapytań ofertowych i zleceń bezpośrednio z systemu.

- Możliwość edycji wyglądu ww. powiadomień poprzez edytor graficzny wbudowany w aplikację i dostępny z poziomu konta administratora systemu.

- Automatyczne generowanie adresatów w wygenerowanych pismach na podstawie danych wprowadzonych w ewidencji firm serwisowych.

- Automatyczny wybór firm na podstawie danych zapisanych w edycji urządzeń.

Raporty

- Raporty dot. kosztów wg jednostek z podziałem na kategorie i rodzaje (medyczne / techniczne).

- Możliwość tworzenia personalizowanych raportów z ilustracją graficzną w postaci wykresu: raporty dla grup urządzeń lub konkretnych, wybranych urządzeń wg rozmaitych kryteriów (zakres dat, rodzaje kosztów, koszty planowane a poniesione, koszty z tytułu umów serwisowych).

- Możliwość tworzenia raportów dla wybranych urządzeń bezpośrednio z listy urządzeń.

- Raporty czasu pracy serwisantów na jednostkach z możliwością wyboru serwisantów, czasu, jednostek.

## Wdrożenie portalu e-Usług.

Przez Portal należy rozumieć portal e-Usług Szpitala zawierający elementy statyczne jak i dynamiczne – tj. część informacyjną i e-Usługi.

Po aktualizacji Portal ma być zgodny z rekomendacjami wypracowanymi przez W3C i opisanymi na stronie http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html w dokumencie WCAG 2.1. Portal będzie spełniał wymagania WCAG 2.1. na poziomie podstawowym.

Portal musi funkcjonować na następujących przeglądarkach internetowych: Firefox, Opera, Chrome, Edge.

Oprogramowanie, narzędzia i usługi wykonane lub użyte w trakcie tworzenia Portalu spełniać muszą wszystkie obowiązujące wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich dyrektywach UE. Kodowanie znaków: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub XHTML 1.0 (zabrania się używania elementów flash).

Panel administratora powinien umożliwiać:

- zarządzanie użytkownikami (dodawanie, edytowanie, usuwanie, nadawanie uprawnień, ustalanie praw dostępu do poszczególnych podstron, blokowanie konta uniemożliwiające logowanie),

- automatyczne przesyłanie informacji o umieszczeniu nowego artykułu lub jego edycji do wybranego administratora,

- zarządzanie pozycjami w menu (dodawanie, usuwanie, ukrywanie, kopiowanie, edycja łącza, opcja „nie publikuj”/”ukryj”/ itp..),

- przeglądanie statystyk odwiedzin stron,

- prowadzenie biblioteki multimediów, do której można dodawać pliki w dowolnym formacie, które będą wykorzystywane na witrynie,

- przeglądanie dziennika bezpieczeństwa (automatyczny dziennik wszystkich logowań udanych i nieudanych wraz z czasem i numerem IP).

Portal zostanie umieszczony na serwerach Zamawiającego i musi być dostępny w sieci Internet najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy niezbędne licencje do prawidłowego funkcjonowania portalu jeśli takie są wymagane.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie wdrożenia do wykonywania zmian i uzupełnień Portalu Zamawiającego, mających na celu rozwój oraz dostosowywanie do potrzeb Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa w terminach wzajemnie uzgodnionych.

Portal musi być w całości oparty na bazie danych - wszystkie treści zawarte w serwisie zapisane będą w bazie danych.

Wykonawca zobowiązany jest do nadto do:

a)	przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego testów Portalu,

b)	przeprowadzania konsultacji w zakresie wprowadzania, edytowania i zarządzania treścią Portalu oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i wykorzystania funkcjonalności Portalu na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wersja portalu do osób niedowidzących

Oprócz nowej standardowej szaty graficznej zostanie przygotowana również jej uproszczona wersja o wysokim kontraście (np. czarne tło i żółta czcionka).

Kolorystyka oraz typografia w trybie dla osób słabowidzących będzie czytelna dla takich użytkowników.

Funkcjonalność portalu w tym trybie zostanie odpowiednio okrojona, tak, aby użytkownik mógł w pełni skupić się na treści.

Przejście ze standardowego trybu do trybu dla osób słabowidzących będzie odbywać się poprzez kliknięcie jednego, wyraźnego odnośnika.

## Wdrożenie systemu e-Usług

Dostarczony system e-Usług musi być zintegrowany z systemem HIS min. w zakresie pobierania oraz zapisywania z/w bazie HIS niezbędnych danych dla usług: e-Rejestracji, e-Wyniku, Dostępu do EDM, Informacji o lekach i materiałach medycznych, itd.. Wszystkie integrowane z HIS usługi muszą być zaakceptowane przez producenta HIS.

W ramach niniejszego postępowania nie powstaną żadne nowe e-Usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania/odtworzenia e-Usług powstałych w poprzednich projektach. Wszystkie e-Usługi muszą posiadać funkcjonalności nie mniejsze niż te opisane w SIWZ i załącznikach postępowania SZW/SZP/99/2017 pn. "Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu doposażenia.":

http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=41245

Powyższe dotyczy jedynie oprogramowania – nie dot. sprzętu.

## Integracja z systemami HIS oraz ERP

Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji, zarówno wew. w ramach oferowanego ZSI (niezależnie od tego czy będzie oferowany system jednolity, system modułowy czy też system wraz z podsystemami dziedzinowymi) jak i pomiędzy już posiadanym systemem klasy PACS (producent AGFA, nazwa systemu Impax 6) i systemem klasy ERP będącym również przedmiotem tego postępowania.

### Wewnętrzna integracja pomiędzy modułami podsystemów

Wymagana jest integracja pomiędzy poszczególnymi modułami podsystemu. Integracja musi polegać co najmniej na następujących elementach:

- integracja w zakresie weryfikacji uprawnień użytkowników - z AD

- integracja semantyczna – moduły muszą w sposób jednoznaczny identyfikować informacje wymieniane pomiędzy nimi. Integracja musi uwzględniać integrację pojęciową jak i słownikową. Jeżeli moduły korzystają z różnych słowników Dostawca musi zapewnić opracowanie i utrzymywanie tabeli przekodowań,

- wspólny model danych – poszczególne moduły muszą pracować na wspólnym modelu danych, tzn. przechowywać dane we wspólnych, współdzielonych tabelach lub wymieniać dane bez interakcji użytkownikaWymiana informacji musi odbywać się w sposób automatyczny lub półautomatyczny (administrator akceptuje transmisję nie częściej niż raz na miesiąc) i elektroniczny bez konieczności ręcznego przepisywania lub przesyłania za pomocą plików danych pomiędzy systemami. Dopuszczalne formy integracji to zapis i odczyt bezpośrednio na poziomie baz danych lub wysyłanie i odbieranie komunikatów za pomocą otwartych interfejsów np.HL7, RestAPI, Web Services, itp.

### Integracja pomiędzy systemami/podsystemami

Zamawiający przewidział konieczność zbudowania interfejsów wymiany danych pomiędzy podsystemami wdrażanego rozwiązania ZSI w celu rejestracji zdarzeń występujących podczas pracy Zamawiającego.

Wykonawca w toku analizy przedwdrożeniowej zaprojektuje, a następnie wykona poniżej wstępnie zdefiniowane interfejsy opierając się o swoją wiedzę i poniższe wytyczne. Należy założyć, że system HIS jest głównym systemem, z którym ingerują się pozostałe systemy (podsystemy).

O ile to możliwe i uzasadnione integracyjna wymiana danych pomiędzy ZSI oraz systemami zewnętrznymi powinna odbywać się z wykorzystaniem właściwych standardów i technologii odpowiednich dla danych systemów, a w szczególności z wykorzystaniem standardów branżowych:

- Pożądane mechanizmy i formaty danych:

  - Tabele bazodanowe (perspektywy)

  - XML,

  - HL7 CDA, DICOM (dla danych obrazowych)

- Inne technologie i standardy komunikacji zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wymiana danych co do zasady powinna oferować możliwość audytowania wymienionych danych pomiędzy systemami oraz sygnalizować wszystkie błędy komunikacji pomiędzy puntami końcowymi.

Zamawiający, w zakresie dotyczącym integracji z posiadanym systemem PACS (producent AGFA, nazwa systemu Impax 6) przewiduje integrację z wdrażanym systemem ZSI w zakresie wymiany danych pomiędzy ZSI a systemem PACS w zakresie przesyłania zleceń badań z HIS do PACS oraz odbierania wyników (opisów badań i linków do obrazów). Integracja obejmuje przesyłanie komunikatów pomiędzy systemami w zakresie przetwarzanych w nich danych. ZSI będzie korzystał z danych zawartych w systemach PACS/RIS w zakresie dostępu z poziomu ZSI do danych obrazowych w nich składowanych za pośrednictwem przeglądarki danych obrazowych z systemu PACS (Zamawiający posiada odpowiednią licencję umożliwiającą takie działanie). Ponadto Wykonawca musi wykonać wszystkie integracje opisane w poszczególnych punktach wyszczególnionych w innych częściach OPZ.

| L.p. | Opis wymagania dla przepływu danych |
| --- | --- |
|  | Spójna baza kontrahentów dla wszystkich systemów/modułów (po integracji z systemem ERP). |
|  | Spójna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów/modułów (po integracji z systemem ERP). |
|  | Spójna baza świadczeń medycznych systemów/modułów (po integracji z systemem ERP). |
|  | Z modułu Apteka / Apteczka oddziałowa, eksportowane muszą być zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu/modułów ERP (po integracji z systemem ERP) obsługującego obszar Finanse-Księgowość. |
|  | Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztów normatywnych świadczeń - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). |
|  | Eksport rozchodów leków z Apteczki oddziałowej do systemu/modułów ERP (po integracji z systemem ERP) obsługującego obszar Finanse-Księgowość. |
|  | Wymiana informacji pomiędzy Apteką a systemem/modułem ERP (po integracji z systemem ERP) obsługującego obszar Finanse-Księgowość, w zakresie przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych. |
|  | Automatyczna synchronizacja systemu/modułów ERP (po integracji z systemem ERP) w zakresie słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztowych, pomiędzy systemem/modułem Finanse-Księgowość a modułem Apteka. |
|  | Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz. |
|  | Możliwość automatycznego przesyłania zleceń z przypisanymi danymi o próbce z modułu Ruch chorych –Oddział do systemu/modułu Laboratorium/LIS |
|  | Z modułu/systemu Laboratorium/LIS możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modułu Ruch chorych |
|  | Z modułu/systemu Pracownia Diagnostyczna/RIS możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj. w module Ruch chorych |
|  | Otrzymywanie danych z modułu/systemu Laboratorium/LIS oraz modułu/systemu Pracownia Diagnostyczna/RIS w celu przesłania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych z moduły Rachunku Kosztów do modułu Kalkulacji kosztów leczenia. |
|  | Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 |
|  | Integracja systemów musi pozwalać na identyfikację osób zlecających badania, wykonujących badania oraz opisujących badania. |
|  | Systemy muszą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | System musi umożliwiać kontrolę i raportowanie dawki promieniowania przyjętej przez każdego z pacjentów. |
|  | System musi umożliwiać analizę zdjęć odrzuconych i powtórzonych. |

### Integracja z rozwiązaniem katalogowym (SSO, domena Windows).

W zakresie wymiany danych o użytkownikach oraz autoryzacji dostępu, zgodnie z wymaganiami systemów dziedzinowych i standardami branżowymi. Zamawiający posiada wdrożone AD.

### Zakres migracji danych HIS

Zamawiający posiada aktualnie system HIS Eskulap produkcji firmy Nexus oraz system KS-Medis firmy Kamsoft. Ponadto przedmiotem migracji muszą być także dane pochodzące z systemu klasy ERP produkcji firmy BPSC. Migracja danych z tych systemów do systemu oferowanego w niniejszym postępowaniu będzie miała miejsce na następujących zasadach:

- Przedmiot migracji - przeniesienie danych: osobowych, medycznych, finansowych, kadrowych, materiałowych.

- Zamawiający jako poprawne wykonanie migracji rozumie dokonanie migracji z systemów na dzień wykonania analizy przedmigracyjnej oraz w okresie przejściowym tzn. od dnia wykonania analizy przedmigracyjnej do dnia przełączenia systemów Nexus, BPSC, Kamsoft w tryb „tylko do odczytu” (tzn. do dnia, od którego Zamawiający będzie archiwizował dane tylko i wyłącznie w nowym systemie HIS).

- Określenie ramowych etapów prowadzenia procesu migracji:

- przekazanie przez Zamawiającego dostępów plików baz danych.

- opracowanie Planu Migracji (do 21 dni od dnia podpisania umowy), określającego m.in.: niezbędnych przygotowawczych prac konfiguracyjnych, planu testów, raportów weryfikacyjnych, harmonogramu migracji. Wykonanie migracji testowej w ciągu 30-40 dni, (termin ten ulegnie dookreśleniu na etapie tworzenia Planu Migracji) od dnia podpisania umowy po 1.000 rekordów pacjenta z systemów Eskulap oraz Kamsoft (lub jednego z nich w przypadku zaoferowania któregoś z obecnie użytkowanych).

- przekazanie osobie wskazanej przez Zamawiającego dostępu do wdrażanego nowego systemu HIS w celu weryfikacji poprawności przeprowadzenia migracji testowej

- 14 dni od dnia przeprowadzenia migracji testowej po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności danych pacjentów rozpoczęcie migracji pozostałych rekordów pacjentów

- w ciągu 7 dni od zakończenia migracji Wykonawca przekaże raport z migracji danych pacjenta

- Zamawiający przewiduje, że zbiory danych przewidziane do migracji z systemów, które łącznie będą obejmowały ok 1 000 000 rekordów. Zbiory danych są przetwarzane w motorze bazy danych Oracle.

- Zakres migrowanych baz danych z systemów medycznych obejmuje:

- dane osobowe pacjentów i opiekunów,

- dane dotyczące skierowań,

- dane dotyczące kolejek oczekujących i terminarzy,

- terminy planowanych badań, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji,

- dane dotyczące weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń pozyskiwanych z systemu eWUŚ,

- deklaracje POZ dane personelu medycznego w tym lekarzy (pracujących i kierujących) wraz z nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizacjami,

- dane instytucji zewnętrznych zlecających realizację świadczeń,

- słownik instytucji kierujących,

- struktura organizacyjna jednostek,

- dokumentacja medyczna indywidualna (karty wizyt, karty informacyjne, badanie przy przyjęciu, obserwacje lekarskie i pielęgniarskie, zlecenia medyczne z pełną ordynacją lekową, wyniki badań laboratoryjnych, opisy wyników obrazowych, opisy konsultacji, opisy innych badań i zabiegów, wytworzone w systemie dokumenty elektroniczne EDM, pielęgnowane w rekordzie pacjenta obrazy cyfrowe dokumentów),

- kolejki oczekujących,

- dane obrazowe przetwarzane w PACS (DICOM),

- cenniki,

- Zakres migrowanych baz danych z systemu ERP obejmuje:

- FK. Katalog kontrahentów z:

- aktualnymi kontami bankowymi:

- id kontrahenta

- symbol kontrahenta

- wszystkie dane adresowe

- NIP

- REGON

- nr rachunku bankowego

- FK. Rozrachunki nierozliczone na moment startu systemu:

- id rozrachunku

- numer rozrachunku

- id konta

- symbol konta

- id kontrahenta z

- poprzedniego systemu

- symbol kontrahenta

- strona WN/MA

- znacznik naliczenie/zapłata

- kwota

- data wystawienia

- data operacji

- data płatności

- data zapłaty

- GM. Indeksy materiałowe:

- id indeksu

- symbol indeksu

- nazwa

- jednostka miary przychodu

- jednostka miary rozchodu

- rodzaj kosztu FK

- CPV2

- KP. Dane osobowe:

- nazwisko,

- nazwisko rodowe,

- imię 1,

- imię 2,

- płeć,

- pesel,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- imiona rodziców,

- NIP,

- adres stały,

- adres czasowy,

- adres do korespondencji,

- numer teczki,

- wykształcenie,

- ostatnia ukończona uczelnia,

- data ukończenia uczelni/szkoły,

- tytuł zawodowy,

- stopień naukowy.

- KP. Ubezpieczenie pracownika (dane ZUS):

- tytuł ubezpieczenia,

- prawo do emerytury i renty,

- stopień renty (jeden znak),

- typ identyfikatora (P-pesel, N-NIP),

- oddział nfz,

- data początku ubezp. społecznych,

- data początku ubezp. zdrowotnego,

- czy jest składana deklaracja zerowa za pracownika (w przypadku osób na bezpłatnym - t-tak lub n- nie).

- KP. Specjalizacje:

- id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika,

- rodzaj specjalizacji, nazwa,

- stopień, data rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji,

- numer dokumentu specjalizacji,

- możliwość wpisania kilku specjalizacji i określenia wiodącej.

- KP. Kwalifikacje (inne kursy):

- typ kwalifikacji,

- opis, data uzyskania.

- KP. Uprawnienia:

- id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika,

- numer uprawnienia,

- nazwa, data uzyskania uprawnienia,

- data obowiązywania.

- KP. Prawa wykonywania zawodu:

- id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika,

- numer prawa,

- data uzyskania,

- numer rejestru,

- organ wydający.

- KP. Badania okresowe:

- id pracownika ze starego systemu - nr ewidencyjny pracownika,

- rodzaj badania (wstępne, okresowe, kontrolne),

- data wykonania, data ważności.

- KP. Urlopy wypoczynkowe:

- ewidencja urlopu zaległego (dni i godziny) oraz bieżącego (dni i godziny); przeliczanie w zależności od stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy.

- KP. Nieobecności płatne i niepłatne:

- zwolnienia lekarskie (wprowadzanie zwolnień, bez ich rozliczania),

- urlopy bezpłatne,

- urlopy związane z macierzyństwem – macierzyński, rodzicielski i ojcowski,

- inne nieobecności płatne: staż, świadczenie rehabilitacyjne, urlop szkoleniowy, urlop związany z oddaniem krwi, urlop na szkolenie, inne usprawiedliwione,

- inne nieobecności niepłatne: nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna.

- norma dobowa czasu pracy,

- historia zatrudnienia - stanowiska i grupy zawodowe,

- praca w szczególnych warunkach, niepełnosprawność,

- MPK,

- konta bankowe – dyspozycje wypłat, potrącenia – składniki okresowe,

- koszty uzyskania przychodu,

- kwota wolna,

- przelewy potrąceń na dobro rachunków, aktualne i historyczne umowy o pracę, cywilnoprawne i kontraktowe oraz angaże z wynagrodzeniem, stanowiskiem, datą rozp., zawodem, komórką organizacyjną, grupą stanowisk, wymiarem czasu pracy, charakterem zatr. fizyczny czy umysł.; dekretowanie składników w FK;

- okresowe zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP ;

- listy płac niezbędne do wystawienia PIT za rok i wyliczenia bieżących wynagrodzeń (np. ustalenie podstawy do zw. lek., śr. urlopowej)

- KP. Dane podatkowe:

- próg podatkowy,

- ulga (jest, nie ma, podwyższona z tytułu samotnego wychowywania dziecka),

- koszty (brak, normalne, podwyższone),

- urząd skarbowy,

- adres, który ma się pokazywać w PIT.

- Kompletne dane, o których mowa powyżej muszą zostać przeniesione do nowej bazy danych z możliwością wyszukiwania pełno tekstowego, sortowania i agregowania, ponieważ nie dopuszcza się przeniesienia danych do systemu zastępującego w postaci zrzutów ekranów, załączników graficznych lub tekstowych w nowej bazie danych;

- Warunkiem poprawnie przeprowadzonej migracji z systemów medycznych jest scalenie rekordów pacjentów zgodnie z poniższymi rekomendacjami:

- nie migrujemy danych zmarłych pacjentów

- migrujemy dane pacjenta wraz z ich powiązaniem z tabelą połączonych pacjentów wybierając najwyższy numer PACJENT_ID z tabeli jako nadrzędny a resztę powiązanych jako podrzędne.

- łączymy (scalamy) rekordy pacjenta kierując się kryterium zgodności pól: PESEL, data urodzenia, nazwisko, imię - wybierając najwyższy numer PACJENT_ID z tabeli jako nadrzędny a resztę powiązanych jako podrzędne

- łączymy (scalamy) rekordy pacjenta kierując się kryterium zgodności pól: data urodzenia, nazwisko, imię, PESEL nie uzupełniony - wybierając najwyższy numer PACJENT_ID z tabeli jako nadrzędny a resztę powiązanych jako podrzędne.

- W ramach migracji docelowej Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia danych ze stanem na ostatni dzień eksploatacji wygaszanego HIS uzgodniony z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca przewiduje wykonanie tego w toku wdrożenia wcześniej musi dokonać przed rozpoczęciem procedur odbiorowych „dociągnięcia danych” zaewidencjonowanych w zastępowanym systemie do ostatniego dnia eksploatacji systemu;

- Po wykonaniu migracji docelowej Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie systemu zastępującego w szczególności ciągłość rozliczeń Zamawiającego z NFZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przeniesienia danych, zobowiązuje się do naprawy wykrytych błędów przeniesienia, braków i różnic w przeniesionych danych na każdym etapie obowiązywania umowy oraz w okresie trwania gwarancji;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym podpisze umowę konieczne do migracji obszary struktur danych, jak również posiadane instrukcje obsługi systemów.

- Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji struktur baz danych posiadanych systemów. Na prośbę Wykonawcy, na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych (wizja lokalna) i udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu przeniesienia danych poprzez: nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz do zapoznania się ze strukturami tabel w bazach danych posiadanych systemów. Dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych i ich dokumentacji, może być udzielony po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty Wykonawcy i po uregulowaniu zasad dostępu do chronionych danych osobowych. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za uzgodnienie terminu wizji lokalnej jest – Kierownik Działu Informatyki.

- Zamawiający informuje, że struktury danych stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, do których prawa przysługują producentom HIS. Stanowią jednocześnie tajemnicę przedsiębiorstw tychże producentów w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i podlegają ochronie w niej przewidzianej. Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem producentów za ewentualnie wyrządzone im szkody przypadku wykorzystania wiedzy, w której posiadanie wszedł w trakcie realizacji migracji do innego celu niż ona sama.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników, powstałe w wyniku działań prowadzonych przez Wykonawcę na bazach danych posiadanych systemów.

- Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

# Zakres 3 – Konfiguracja i uruchomienie e-Usług

## Wdrożenie portalu e-Usług.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeniesienie treści obecnego serwisu Zamawiającego do tworzonego Portalu z zachowaniem jego dotychczasowej konstrukcji – strona ta ma być ogólnodostępna w archiwum nowej strony, bez możliwości jej modyfikacji. W ramach wdrożenia wymagane jest przeszkolenie min. 5 wskazanych osób z wprowadzania danych do portalu/edytowania treści.

W ramach integracji należy skonfigurować portal e-Usług do uruchomienia i współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego e-Usługami. Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu HIS i producenta e-Usług. Dopuszcza się zbudowanie e-Usług od nowa i uruchomienie ich na nowym portalu pacjenta przy zachowaniu wszystkich zapisów niniejszego OPZ.

## Uwierzytelnianie dostępu do e-Usług

Dostarczony w ramach projektu System musi realizować dostęp za pomocą tych metod uwierzytelniana:

    - Podpisu elektronicznego kwalifikowalnego – pacjenci przy komunikacji i składaniu wniosków elektronicznie, pracownicy - przekazywanie dokumentacji na zewnątrz oraz wydawanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszelka dokumentacja przekazywana przez placówkę na zewnątrz musi być w wersji elektronicznej oznaczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlatego wymaga się aby zarówno dyrekcja jak osoby kluczowe w danych jednostkach posiadały taki podpis. Osoba upoważniona/Ordynator w przypadku sporządzenia kopii dokumentacji pacjenta nawet w przypadku gdy lekarz prowadzący już nie pracuje w jednostce podpisuje i autoryzuje wystawiany dokument.

    - Podpisu elektronicznego niekwalifikowanego – tj. certyfikatu dostarczonego przez ZUS.

    - System umożliwia logowanie w aplikacjach dedykowanych dla pacjentów z wykorzystaniem węzła krajowego login.gov.pl

## Uruchomienie e-Usług

Wszystkie zainstalowane e-Usługi muszą zostać skonfigurowane zgodnie z ich przeznaczeniem i opisanym zakresem funkcjonalnym. W ramach uruchomienia e-Usług Wykonawca przeprowadzi szkolenia opisane w niniejszym OPZ.

## Moduł integracji EDM

System musi pracować zgodnie z ogłoszonym i opublikowanym modelem wymiany danych przez CSIOZ. Musi zawierać opis komunikatów wymiany danych i zakres funkcjonalności zgodny z przyjętym modelem w platformie P1.

System w pełni musi spełniać Model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1. Musi zawierać również specyfikację zapytań o dane zdarzeń medycznych i indeks tych danych. W minimalnej specyfikacji funkcjonalnej system musi realizować funkcje:

- wyszukiwanie pacjentów (PESEL, numer dowodu osobistego),

- filtrowanie (czas, komórka organizacyjna, autor dokumentu),

- grupowanie ZM wg klasy zdarzenia,

- podgląd ZM zaewidencjonowanych w zewnętrznych podmiotach leczniczych,

- podgląd do wszystkich danych dotyczących pacjenta („tryb ratowania życia”),

- manualna ewidencja ZM w rejestrze,

- automatyczna ewidencja ZM w rejestrze (w oparciu o dane zaewidencjonowane w Ruchu Chorych),

- manualne lub automatyczne (w określonych przedziałach czasowych) wysyłanie ZM do Platformy P1,

- synchronizacja lokalnego rejestru ZM z rejestrem P1,

- indeksowanie dokumentów elektronicznych EDM,

- wyświetlanie dokumentów, które zostały zaindeksowane po stronie P1.

- pobranie i deponowanie w archiwum EDM podmiotu leczniczego dokumentów zaewidencjonowanych w innych podmiotach leczniczych

System musi być zgodny z opisem hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w komunikacji w ramach Platformy P1.

System musi pracować w oparciu o opublikowane rejestry udostępnione w ramach projektu P2.

## Inne integracje Systemu

Dostarczone systemy należy zintegrować ze sobą nawzajem w odpowiednich zakresach. W ramach integracji systemów, w celu realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, należy wykonać integrację systemów „części białej” (HIS, LIS, RIS, itd.) z systemem finansowo-księgowym w zakresie transferu danych rozliczeniowych za wykonane badania [np. rozchody leków z magazynów aptecznych, faktury wystawione do NFZ, koszty badań i konsultacji z oddziałów, koszty operacji, koszty sterylizacji, itp.]. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, należy dokonać integracji systemu HIS oraz ERP z Active Directory w zakresie SSO.

System musi umożliwiać prowadzenie Kalkulacji Kosztów Leczenia z dokładnością do pojedynczego pacjenta z ujęciem kosztów izby przyjęć, SOR, oddziałów (w tym leków, konsultacji, diet, itp.), diagnostyki (zarówno obrazowej jak i laboratoryjnej), bloku operacyjnego (w tym kosztów sterylizacji). Jeśli do przeprowadzenia Kalkulacji wymagana jest dodatkowa integracja nieopisana powyżej a w ocenie Wykonawcy konieczna, Wykonawca wykona tę integrację w ramach podpisanej Umowy.

W celu spełnienia założeń komunikacji z pacjentem, należy zainstalować na infrastrukturze Zamawiającego serwer poczty elektronicznej. Serwer musi posiadać wsparcie techniczne producenta w okresie min. w okresie trwania umowy i umożliwiać zdefiniowanie nieograniczonej ilości użytkowników/kont. Serwer pocztowy musi spełniać następujące wymagania:

- Obsługa komunikacji IMAP/POP3/SMTP,

- Obsługa ActiveSync,

- Obsługa CarDAV, CalDAV,

- Obsługa wirtualnych domen,

- Integracja z LDAP/ActiveDirectory, obsługa SSO,

- Zintegrowany klient webmail,

- Wbudowany system antywirusowy,

- Wbudowany filtr antyspamowy,

- Wbudowany system backupu,

- Webowy system zarządzania serwerem,

- Wsparcie dla systemu Linux,

- Możliwość współpracy z IPS/IDS.

# Zakres 4 – Szkolenia

Szkolenia mają na celu osiągniecie odpowiedniej wiedzy z zakresu używania Systemu na odpowiednich stanowiskach służbowych. Przeprowadzenie pakietu szkoleń powinno zostać odpowiednio skoordynowane z przeprowadzeniem procesu wdrożenia.

Szkolenia z użytkowania i administracji Systemu dla użytkowników (min. 600 osób) oraz administratorów systemu (min. 12 osób).

Szkolenia z obsługi systemu muszą być przeprowadzone dla poszczególnych grup personelu w tym:

1. Lekarze i pielęgniarki: wystawianie e-dokumentów (e-recepty, e-zlecenia, e-skierowania), podpisywanie podpisem kwalifikowanym, zasady gromadzenia i przetwarzania dokumentacji w standardzie HL7 CDA, moduły Gabinet, Oddział, SOR, Izba Przyjęć, Zleceń.

2. Personel pomocniczy: e-rejestracja, – rejestrowanie na wizyty oraz kwalifikacja pacjentów oraz funkcjonalności systemu.

3. Ogólne aspekty szkolenia dla personelu: bezpieczeństwo danych osobowych oraz użytkowania oprogramowania komputerów pod kątem ochrony danych osobowych, różnice między dokumentacją w formie papierowej i elektronicznej, jej zastosowanie i ograniczenia.

Szkolenia są niezbędne w celu zagwarantowania osiągnięcia zakładanych efektów w projekcie.

Szczegółowy zakres poszczególnych szkoleń będzie podlegał uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiający w ramach akceptacji harmonogramu i materiałów szkoleniowych.

Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności szpitala, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.

Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego, na sprzęcie Wykonawcy. Szkolenia grupowe powinny odbywać się w małych grupach – 10 -15 osób.

Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych – dopuszcza prowadzenie szkoleń e-learningowych jedynie w ramach szkoleń uzupełniających / samokształcenia.

Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiającego w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu. Szkolenie musi obejmować co najmniej instalację, konfigurację, obsługę narzędzi administratora, architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii.

Uzgodnieniu pomiędzy stornami podlegają:

- Harmonogram szkoleń grupowych i indywidualnych,

- Materiały szkoleniowe dla szkoleń grupowych,

- Listy obecności ze szkoleń grupowych i indywidualnych,

- Protokoły odbioru zadania dot. szkoleń.

Zamawiający oczekuje, że ilość oraz program szkoleń powinny gwarantować użytkownikom systemu zapoznanie się z wszystkimi niezbędnymi na danym stanowisku funkcjonalnościami jakie system oferuje i pozwalać pracownikom na optymalną pracę w systemie.

## Wizyty ewaluacyjne

W ramach dokształcania kadry Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania gwarancji przynajmniej raz na pół roku prowadzić cyklicznie wizyty powdrożeniowe, w trakcie których zweryfikuje poziom wykorzystania systemu i zaproponuje usprawnienia organizacyjne mogące przynieść korzyści szpitalowi w ramach obsługi systemu informatycznego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagwarantował min. 48 godzin ewaluacyjnych – parametr będący kryterium oceny ofert.

# Zakres 5 – Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej realizacji każdego Zadania. Dokumentacja projektowa będzie przechowywana przez cały okres realizacji projektu.

## Wytyczne do analizy przedwdrożeniowej

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie analizy przedwdrożeniowej.

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu opisać sposób wdrożenia wymaganych przez OPZ funkcjonalności tak aby spełniały one swoje funkcje (ujęte z punktu widzenia personelu medycznego Zamawiającego). Funkcjonalności ZSI mogą realizować te funkcje bezpośrednio lub pośrednio (wówczas należy wskazać sposób ich realizacji tzn., poprzez lub w ramach jakich funkcjonalności są one realizowane). Analiza przedwdrożeniowa musi obejmować również analizę integracji poszczególnych systemów Zamawiającego oraz sposób i terminy migracji danych z uwzględnieniem przewidywanych przerw w pracy poszczególnych systemów, tak aby Zamawiający mógł przygotować się do tych przerw i odpowiednio zaplanować pracę Szpitala w trakcie tych przerw. Wykonawca winien wskazać nie tylko konieczność zaplanowania przerwy ale także określić szacowany termin i szacowany czas trwania przerwy.

## Dokumentacja powykonawcza

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego elementu systemu dokumentację Administratora – zawierająca opis wymaganych czynności i działań związanych z instalacją i konfiguracją danego elementu, a także opis wymagań odnośnie konfiguracji środowiska eksploatacyjnego (platformy sprzętowej, systemowej, bazodanowej i aplikacyjnej). Dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne loginy, hasła, kody dostępu, itp. pozwalające na odtworzenie pełnego zakresu systemu po awarii, zarządzanie w pełnym zakresem dostarczonym rozwiązaniem oraz pełnienie usługi serwisu przez inny podmiot po okresie trwałości projektu. Hasła muszą zostać dostarczone w zamkniętej kopercie i przekazane muszą być protokolarnie wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego przekazanego elementu systemu dokumentację Użytkownika – opis działania danego elementu Systemu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania przez personel skierowany do jego użytkowania – w wersji elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca we współpracy z Zamawiającym stworzył Politykę backupu i archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami dostarczonych systemów.

Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

# Zakres 6 – Gwarancja i serwis

Świadczenie usług gwarancji i serwisu ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych Dysfunkcji systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności, wykryciu zagrożenia włamania, itp. Zakres i warunki opisane w Załączniku 10 Wzór Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji Systemu zgodnych z aktualnymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji Użytkownika i/lub Administratora.

Wykonawca zobowiązuję się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.

Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając:

  - Usługę/i typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu

  - Portal/e typu helpdesk – dostępny on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane m.in. statusy zgłoszeń oraz ich treść i historia korespondencji

  - przez niniejszy portal będą mogły być dokonywane zgłoszenia Dysfunkcji

Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu.

Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemów.

Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi gwarancji.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania dysfunkcji:

  - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: Dysfunkcji w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;

  - związanych z realizacją usługi wdrożenia Systemu;

  - spowodowanych aktualizacjami Systemu.

Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach, poprawkach i nowych funkcjonalnościach Systemów.

Zgłaszający, w przypadku wystąpienia dysfunkcji przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia Dysfunkcji. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on błąd w środowisku Zamawiającego, a terminy usunięcia Dysfunkcji ulegają wydłużeniu o czas oczekiwania na dostęp do środowiska Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 4 godzin przyjęcie Zgłoszenia oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.

Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie.

Zgłoszenia będą klasyfikowane zgodne ze słownikiem pojęć, zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy, przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia dysfunkcji w terminach wymienionych w pkt 6 procedury podejmowania prac serwisowych zawartej w Załączniku nr 3 do Umowy.

W każdym przypadku Zgłaszający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia rozwiązania niż określono w warunkach. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej.

Terminy wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy obowiązują również w przypadku dostarczonego sprzętu.

W ramach gwarancji Wykonawca musi zaoferować całodobowy serwis dla zgłoszeń krytycznych z czasem reakcji maksymalnie 30 minut i terminem usunięcia dysfunkcji maksymalnie w ciągu 4 godzin.

W ramach gwarancji Wykonawca w okresie gwarancji, okresowo (min. raz na kwartał), przeprowadzi przegląd krytycznych parametrów systemu (np. ilość wolnego miejsca na dyskach, przegląd długo wykonujących się zapytań SQL, procesów „sierot”, itp.) i w razie konieczności poinformuje Zamawiającego o konieczności podjęcia działań mających na celu uniknięcie awarii lub zablokowania systemu.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system posiadał gwarancję aktywnego rozwijania i naprawiania błędów przez okres min. 10 lat od daty podpisania Umowy. Powyższy zapis Wykonawca może zrealizować w postaci „upgrade”.