Poznań dnia: 15.07.2022 r.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Sukcesywna dostawa materiałów szewnych” – znak sprawy SZW/DZP/33/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września          2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 10 pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści następujący produkt: BONE WAX: jałowy wosk kostny mieszanina białego wosku pszczelego (83%), parafiny stałej (5%) i palmitynianu izopropylu (12%) - środka zmiękczającego. Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Pozwala uzyskać miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jako bariera mechaniczna. 2,5g. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu 6. Poz. 6, 7, 11 Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Pakiet 6. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew długość igły 6.0 pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 6. Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści szew o parametrach długość igły 6,5, krzywizna 3/8 koła pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet 6. Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści szew o parametrach długość igły 6,5, krzywizna koła 3/8, dwie igły średnica 280 um pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakiet 6. Poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści szew o parametrach długość igły 140 um, długość nici 20 cm, kolor nici niebieski, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet 6. Poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści szew o parametrach długość nici 43 cm, kolor czarny pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakiet 6. Poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści szew o parametrach długość igły 13mm, kolor nici czarny, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne. Syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe, powlekane mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75% i po 21 dniach min. 30%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą tępą o długości 35 mm lub 40 mm ze stali najwyższej jakości typu 300 odpornej na odkształcenie bez dodatkowego wzmocnienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 2, poz. 19-22

Czy Zamawiający dopuści podwiązki o długości 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet 4, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą bez dodatkowego opisu „precyzyjne ostrze typu micro-point”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 4, poz. 13, 17

Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Zadanie 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 9 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Zadanie 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Zadanie 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą Taper Cut podwójną o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Zadanie 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą Taper Cut 25 mm z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Zadanie 6, poz. 6, 7

W ww. pozycjach doszło do rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał nitkę wchłanialną fioletową czy nitkę plecioną jedwabną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: poz.7 5/0 pleciony jedwab, poz. 6 6/0 wchłanialna fioletowa

Pytanie nr 19

Zadanie 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 340 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Zadanie 6, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 230 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Zadanie 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 85 g/m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 1,0-1,2 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Zadanie 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 8 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Zadanie 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 25 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Zadanie 12, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 1,3-2,0 mm, bez niebieskich pasów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Zadanie 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Zadanie 13, poz. 2, 3, 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2, 3 i 11 do osobnego zadania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Proszę o udostępnienie załącznika nr 5 – oświadczenia dot. wyrobów medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający udostępnił

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 29

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 30

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę Umowną w wysokości::

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówionego towaru jednak nie mniej niż 25,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówionego towaru

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł,  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 31

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynian izopropylowy – 20 %, pakowany po 2,5g? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować 144szt. czy przeliczyć ilość na 170sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

dot. Pakiet 1 poz.11,12 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie nr 1 poz.11, 12 jest 1/0 czy nie powinno być 2/0.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 33

dot. Pakiet 7 poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 6 szwu z igła ½ koła          37 mm wzmocnioną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34

dot. Pakiet 7 poz.7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 7 szwu z igła odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35

dot. Pakiet 7 poz.9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 9 szwu z igła okrągłą podwójnie wzmocnioną 40 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36

dot. Pakiet 7 poz.10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 10 szwu          z igła odwrotnie tnącą ½ koła 40 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37

dot. Pakiet 7 poz.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 11 szwu                           z igła odwrotnie tnącą ½ koła 55 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

dot. Pakiet 7 poz.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 11 szwu                                  z igła okrągłą przyostrzoną ½ koła 48 mm z nitką 4x75 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39

dot. Pakiet 12 poz1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz.1 siatki o parametrach: Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15x7,5 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40

dot. Pakiet 12 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz.2 siatki                                  o parametrach: Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Rozmiar 45 cmx30 cm z możliwością docięcia siatki do rozmiaru 36cmx26cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41

dot. Pakiet 12 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz.3 siatki                                o parametrach: Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15x10 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42

Dot. SWZ pkt 9.2: Czy Zamawiający potwierdza, że ulotka, katalog, folder oraz próbki są podmiotowymi środkami dowodowymi przedstawianymi na wezwanie Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymienione dokumenty są przez niego traktowane jako podmiotowe środki dowodowe zgodnie z § 9 ust 1 pkt 11 lit a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PR ACY I TECHNOLOGII 1) z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy

Pytanie nr 43

Dot. SWZ: czy Zamawiający udostępni załącznik nr 5 do SWZ, czy wykreśli go z listy załączników SWZ? Jeśli Zamawiający udostępni załącznik nr 5 czy jest to oświadczenie które Wykonawcy mają załączyć do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępnił

Pytanie nr 44

Zadanie 12 poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalne lekkie siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy (grubości) 0,16mm i powierzchni porów  min. 0,5mm2, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m2  i grubości siatki 0,45 (+- 0,5 mm), oraz nie strzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym >150 N, w kierunku poprzecznym >100 N. Porowatość siatki – min. 60%. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów, bez niebieskich pasów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Zadanie 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną o rozmiarze 8 cm x 13 cm lub 10 cm x 16 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Zadanie 12 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną o rozmiarze 10 cm x 16 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Czy terminy w umowie określone w dniach odnoszą się do dni roboczych w rozumieniu dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 48

Wnosimy o usunięcie zapisów § 7 ust. 5 „w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej         w formacie pliku XML”. Obowiązek dostarczania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie jest wymagany prawem ani powszechnie praktykowany i w tej sytuacji dla Wykonawców nie posiadających odpowiednich narzędzi może być niemożliwe lub znacznie utrudnione          i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Wymaganie od Wykonawcy tworzenia dokumentu w formacie XML jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 49

Wnosimy o usunięcie zapisów § 7 ust. 5 „Niezależenie od postanowień zdania pierwszego powyżej, Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych”. Wymaganie od Wykonawcy ewidencjonowania zakupów Zamawiającego jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 50

Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust. 8 „oraz elektronicznej na adres e-mail ________  oraz ust. 9 „Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 powyżej musi być w formacie XML.”. Obowiązek dodatkowego dostarczania dokumentu dostawy w wersji elektronicznej nie jest wymagany prawem ani powszechnie praktykowany i w tej sytuacji tworzenie specjalnego dokumentu w formacie XML może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się                z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Wymaganie od Wykonawcy tworzenia dokumentu w formacie XML jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić wyrażenie „pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy” z §10 ust. 2 pkt a)? W razie zmiany stawki VAT zmiana powinna wejść w życie niezależnie od okresu trwania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 56

Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia           3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Ponadto, zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--12?

Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 15 wzoru umowy?

Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 8. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 8 a § 15 ust. 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy.

Pytanie nr 61

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu                              z  uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. 1-33: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, 25% po 28 dniach.

- Poz. nr 6: igła 26 mm.

- Poz. nr 7-19: dł. nici min. 70 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu                                     z  uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 7,8: min. dł. nici 70 cm, tolerancja wielkości igły 59-65 mm

- Poz. nr 12: tolerancja wielkości igły 19-22 mm

- Poz. nr 14,15: min. dł. nici 70 cm

- Poz. nr 18: grubość nici „1” lub „2”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu                                z  uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, 25% po 28 dniach.

- Poz. nr 11: Szew śródskórny wykonany z polipropylenu i polietylenu,, monofilamentowy w kolorze niebieskim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający