Kraków dnia: 2022-07-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa środków dezynfekcyjnych kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym Sterisol.” – znak sprawy ZP/17/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego systemu Dispenso z pojemością worków 1000 ml. Pojemność worków 700 ml stosowana przez Zamawiającego jest zamontowana w większości oddziałów i poradni Szpitala, także w pomieszczeniach niedawno odnawianych czy wyremontowanych. Ich obecna wymiana na większe o poj. 1000 ml zdaniem zamawiającego będzie stanowiła nieproporcjonalnie większy koszt ekonomiczny dla zamawiającego niż uzupełnienie 100 szt uszkodzonych pojemników, które zostaną zamontowane w tych samych miejscach nie mówiąc już o możliwości ponownego wykorzystania zdemontowanych wkładów. Pakiet 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego systemu Dispenso z pojemością worków 1000 ml. Pojemność worków 700 ml stosowana przez Zamawiającego jest zamontowana w większości oddziałów i poradni Szpitala, także w pomieszczeniach niedawno odnawianych czy wyremontowanych. Ich obecna wymiana na większe o poj. 1000 ml zdaniem zamawiającego będzie stanowiła nieproporcjonalnie większy koszt ekonomiczny dla zamawiającego niż uzupełnienie 100 szt uszkodzonych pojemników, które zostaną zamontowane w tych samych miejscach nie mówiąc już o możliwości ponownego wykorzystania zdemontowanych wkładów.

Zamawiający