ZP/44/2022 







         ZAŁĄCZNIK NR 1
Zakup i wdrożenie systemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej                                                                               

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1. 
	Oprogramowanie i licencje składające się na System:

	1.1. 
	Oprogramowanie PACS
	
	
	
	1
	
	
	
	

	1.2. 
	Oprogramowanie RIS/DICOM MWL
	
	
	
	1
	
	
	
	

	1.3. 
	Oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania
	
	
	
	1
	
	
	
	

	1.4. 
	Oprogramowanie stacji diagnostycznej – Radiologia Ogólna
	
	
	
	6
	
	
	
	

	1.5. 
	Oprogramowanie stacji diagnostycznej – Tomografia komputerowa
	
	
	
	2
	
	
	
	

	1.6. 
	Oprogramowanie stacji przeglądowej i duplikatora
	
	
	
	12
	
	
	
	

	2. 
	Sprzęt komputerowy składający się na System:

	2.1. 
	Serwer PACS
	
	
	
	2
	
	
	
	

	2.2. 
	Macierz dyskowa
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.3. 
	Serwer RIS i monitorowania dawki
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.4. 
	Serwer kopii zapasowej
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.5. 
	Macierz dyskowa kopii zapasowej
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.6. 
	Zasilacz awaryjny UPS
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.7. 
	Komputer z monitorem do obsługi duplikatora płyt CD/DVD
	
	
	
	2
	
	
	
	

	2.8. 
	Duplikator płyt CD/DVD
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.9. 
	Stacja diagnostyczna – 1 kpl.

	2.9.1. 
	Komputer z monitorem
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.9.2. 
	Monitor diagnostyczny
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2.10. 
	Monitor referencyjny (przeglądowy)
	
	
	
	5
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

Celem zamówienia jest wdrożenie kompletnego,  spójnego i w pełni funkcjonującego systemu do przechowywania, archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych, w tym dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz licencjami, instalacja i konfiguracja serwerów, macierzy i pozostałego sprzętu komputerowego, migracja danych z obecnego systemu PACS do wdrażanego systemu, konfiguracja komunikacji z posiadanymi aparatami diagnostycznymi, konfiguracja komunikacji z systemem HIS, instalacja i konfiguracja oprogramowania do monitorowania dawki promieniowania oraz szkolenie personelu.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Określenie licencji jako „bezterminowych i bez ograniczeń” oznacza, że muszą one charakteryzować się następującymi cechami:

- nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy;

- nie ograniczają liczby zarejestrowanych w systemie użytkowników;

- nie mają ograniczeń stanowiskowych – Zamawiający będzie mógł zainstalować dostarczone oprogramowanie na dowolnej liczbie posiadanych stanowisk komputerowych.
	OPROGRAMOWANIE PACS – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Nazwa i wersja, klasa wyrobu medycznego
	Podać
	
	
	

	2. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	3. 
	Oprogramowanie PACS będące wyrobem medycznym, używane w procesie bezpośredniego diagnozowania lub/i monitorowania życiowych procesów fizjologicznych
	Tak
	
	
	

	4. 
	Deklaracja (certyfikat) zgodności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	5. 
	Oprogramowanie PACS zainstalowane i pracujące w trybie redundantnym na oferowanych dwóch identycznych serwerach
	Tak
	
	
	

	6. 
	Oprogramowanie zainstalowane na fizycznych serwerach z pominięciem środowiska wirtualizującego
	Tak
	
	
	

	7. 
	Oferowany redundantny PACS z możliwością pracy/instalacji za serwerach fizycznych i wirtualnych
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.
	

	8. 
	Oddzielne licencje PACS dla każdego z oferowanych serwerów
	Tak
	
	
	

	9. 
	Bezterminowe licencje na użytkowanie oprogramowania PACS z możliwością wygenerowania nowej licencji (w przypadku zmiany sprzętu) nawet po wygaśnięciu wsparcia technicznego i gwarancji
	Tak
	
	
	

	10. 
	Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą podłączyć nieograniczoną ilość przestrzeni dyskowych do każdego z oferowanych redundantnych serwerów PACS
	Tak
	
	
	

	11. 
	Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą podłączyć nieograniczoną wielkością przestrzeń dyskową
	Tak
	
	
	

	12. 
	Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą obsłużyć dowolny rodzaj przestrzeni dyskowej – wbudowanej w serwer i udostępnionej iSCSI, NAS, SAN w jednym czasie
	Tak
	
	
	

	13. 
	System umożliwia w oparciu o reguły (bazujące na minimum dowolnym DICOM Tag, przesyłający AET, modalność): 

- zapisywanie przyjmowanych danych na wybraną przestrzeń dyskową,
- zapisywanie przyjmowanych danych na co najmniej 2 różne przestrzenie dyskowe
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	System posiadający funkcję AUTOROUTING opartą o reguły bazujące na minimum dowolnym DICOM Tag, przesyłający AET, modalność i wyzwalane przez nie w określonym czasie 
	Tak
	
	
	

	15. 
	Podłączenie przestrzeni dyskowych udostępnianych dla obu oferowanych redundantnych serwerów PACS przez jedną z oferowanych macierzy dyskowych przy pomocy protokołu iSCSI. 
	Tak
	
	
	

	16. 
	Migracja danych obrazowych z obecnie używanego systemu PACS (Philips Intellispace PACS DCX) Zamawiającego na oferowany system PACS (do 50TB danych obrazowych DICOM). Wczytanie do nowego systemu oryginalnych danych obrazowych DICOM.
	Tak
	
	
	

	17. 
	Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą na podłączenie nieograniczonej ilości urządzeń obrazujących (węzłów DICOM) i odbierania od nich danych obrazowych w jednym czasie
	Tak
	
	
	

	18. 
	Podczas wdrożenia Systemu Wykonawca podłączy:

- 3 aparaty RTG stacjonarne,

- 2 aparaty RTG przewoźne,

- 3 aparaty RTG typu ramię C,

- 1 skaner CR,

- 1 tomograf komputerowy,

- 1 drukarkę klisz,

- 14 ultrasonografów
	Tak
	
	
	

	19. 
	Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą na podłączenie nieograniczonej ilości  urządzeń odbiorczych (węzłów DICOM) i wysyłania do nich danych obrazowych w jednym czasie
	Tak
	
	
	

	20. 
	Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS - wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS
	Tak
	
	
	

	21. 
	Możliwość wysyłania badań przez DICOM C-STORE do innych węzłów DICOM, w tym możliwość grupowych wysyłek przez wskazanie badania / badań i więcej niż jednego węzła, na które badanie ma być wysłane w jednym zadaniu
	Tak
	
	
	

	22. 
	Możliwość importu do systemu badań z nośników zewnętrznych, np. płyt CD/DVD, pendrive, itp. zawierających dane w formacie DICOM. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta
	Tak
	
	
	

	23. 
	Możliwość dokupienia w dowolnym momencie dodatkowych modułów/licencji do oferowanego systemu PACS. Minimum: 

- klient mammograficzny i tomosyntezy,
- moduł do dokumentacji zdjęciowej zmian zewnętrznych pacjenta,
- moduł obsługi ECG,
- moduł obsługi importu i konwersji plików video np. ze skopii do standardu DICOM,
- moduł analizy żył,
- moduł do przeglądania planowanej radioterapii,
- moduł do automatycznego wgrywania zeskanowanych dokumentów w oparciu o dane pacjenta w nich zawarte
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	System wyposażony w tzw. Load Balancera pozwalający na:

- rozłożenie pracy na dwa serwery,
- przełączenie ruchu z jednego serwera na drugi w razie awarii drugiego
	Tak
	
	
	

	25. 
	Oferowany redundantny system wyposażony we własne bazy danych (osobna baza danych na każdy z redundantnych serwerów) z synchronizacją między bazami na poziomie bazy danych 
	Tak
	
	
	

	26. 
	Licencja na obsługę co najmniej 2 duplikatorów płyt D/DVD (oferowanego i posiadanego przez zamawiającego – zamawiający posiada EPSON PP-100II) 
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Oferowany redundantny system PACS możliwy do zainstalowania na systemie operacyjnym minimum Windows Serwer 2019
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Interfejs aplikacji w języku polskim
	Tak
	
	
	

	29. 
	System obsługujący minimum:

DICOM Send,

DICOM Move

DICOM Storage SCP

DICOM Storage SCU

DICOM Print

DICOM WADO

DICOM Q/R

DICOM Echo
	Tak
	
	
	

	30. 
	System pozwala na przyjmowanie badań z dowolna stroną kodową określoną przez normy DICOM minimum ISO_IR 13, 14, 100, 101, 109, 110, 126, 127, 138, 144, 148, 166, 192
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	System pozwala na zapisywanie plików nonDICOM i ich wyświetlanie.

Minimum Encapsulated PDF, JPEG Lossy i Lossless, MPEG-2, MPEG-4 (kodowanych w H.264)
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	System pozwala na stworzenie dowolnej ilości DICOM Storage SCP z dowolnymi danymi (port, AET) i o określonych regułach przyjmowania danych opartą o reguły bazujące na minimum dowolnym DICOM Tag, przesyłający AET, modalność
	Tak
	
	
	

	33. 
	System pozwala na przeszukiwanie zewnętrznych systemów DICOM Storage SCP w poszukiwaniu danych obrazowych DICOM za pomocą DICOM Q/R
	Tak
	
	
	

	34. 
	System pozwala na podłączanie dowolnej aplikacji diagnostycznej do systemu PACS z wykorzystaniem co najmniej protokołu C-MOVE
	Tak
	
	
	

	35. 
	System wyposażony w mechanizmy anonimizacji danych zawartych w plikach DICOM przy ich przyjmowaniu i wysyłaniu
	Tak
	
	
	

	36. 
	Licencja na obsługę synchronizacji kont użytkowników oferowanego systemu PACS z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem domenowym LDAP i przesłania grup użytkowników do kontrolera domenowego LDAP w celu łatwiejszego zarządzania użytkownikami i grupami w oferowanym systemie.
	Tak
	
	
	

	37. 
	System PACS udostępnia dla systemów monitorujących w formie csv:

- dane informacyjne o serwerze takie jak wersje systemu PACS, systemu OS, 

- dane statystyczne serwerów takie jak nazwa, zajętość dysków, pamięci RAM, ilości rdzeni i taktowaniu procesora

- działających usług wraz z ich parametrami

- informacje o aktualnych zadaniach
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	38. 
	Centralne przechowywanie ustawień profili użytkowników – wygląd aplikacji (dostępnych filtrów, pre-definiowanych wartości filtrów, wyglądu tabel, przycisków funkcji), ustawienia narzędzi przy diagnozie, ustawienie wyświetlania danych obrazowych i okien
	Tak
	
	
	

	39. 
	System służący jak serwer licencji dla aplikacji klienckich.
	Tak
	
	
	

	40. 
	Licencja na edycję i poprawę badań DICOM o minimalnej funkcjonalności:

- ręczna zmiana danych DICOM w badaniu

- ręczne scalenie co najmniej 2 serii  w jedno badania

- ręczne scalenie 2 zdjęć w jedną serię

- wydzielenie serii z badania i przypisanie do innego badania

- wydzielenie serii z badania i stworzenie nowego badania dla tego samego pacjenta lub nowego pacjenta

- wydzielenie pojedynczego zdjęcia z badania i przypisanie do innego nadania

- wydzielenie pojedynczego zdjęcia z badania i stworzenie nowego badania dla tego samego pacjenta lub nowego pacjenta 
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	41. 
	Możliwość dostępu z oddalonej lokalizacji po szyfrowanym łączu do badań i opisów wraz z możliwością uruchomienia przeglądarki diagnostycznej z wyborem między trybem standardowym i dostosowanym do wolnego łącza Internetowego
	Tak
	
	
	

	42. 
	Pomoc kontekstowa i instrukcje obsługi w języku polskim
	Tak
	
	
	

	43. 
	Automatyczne uruchomienie serwera PACS do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania
	Tak
	
	
	

	III. PANEL ADMINISTRATORA

	44. 
	Graficzny panel administracyjny z wymaganym uwierzytelnieniem loginem i hasłem
	Tak
	
	
	

	45. 
	Menadżer użytkowników podzielony na co najmniej: Użytkownicy, Grupy i Profile
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Edycja czasu auto blokowania i auto wylogowania dla użytkowników - definiowany w minutach
	Tak
	
	
	

	47. 
	Ustawienie złożoności hasła dla użytkowników
	Tak
	
	
	

	48. 
	Wymuszenia zmiany hasła dla wybranego użytkownika
	Tak
	
	
	

	49. 
	Definiowanie użytkowników i grup użytkowników, z określaniem praw dostępu do minimum:

– oglądania badań,

– możliwości nagrywania płyt, z badaniami pacjentów,

– możliwości drukowania obrazów,

– możliwości edycji danych pacjentów,

– możliwości kasowania badań
	Tak
	
	
	

	50. 
	Edycja centralnie przechowywanych ustawień profili użytkowników – wygląd aplikacji (dostępnych filtrów, pre-definiowanych wartości filtrów, wyglądu tabel, przycisków funkcji), ustawienia narzędzi przy diagnozie, ustawienie wyświetlania danych obrazowych i okien
	Tak
	
	
	

	51. 
	Edycja danych (overlay) wyświetlanych na zdjęciach diagnostycznych zarówno dla wszystkich modalności na raz jak i dla poszczególnych, zapisywane dla każdego profilu/użytkownika jak i grupy użytkowników osobno
	Tak
	
	
	

	52. 
	Możliwość zmiany danych pacjenta, serii i badania, dzielenie badania oraz łączenie badań, przenoszenie serii między badaniami (np. w przypadku błędu technika)
	Tak
	
	
	

	53. 
	Dostęp do logów systemu PACS z podziałem na minimum Debugowanie, Ostrzeżenia, Błędy, Informacje i Błędy krytyczne
	Tak
	
	
	

	54. 
	System pozwala na określenie poziomu rejestrowania logów dla każdej z kategorii usług i zadań
	Tak
	
	
	

	55. 
	Logi systemu zapisywane z podziałem na każdy dzień osobno
	Tak
	
	
	

	56. 
	Podgląd operacji usuwania zdjęć DICOM z systemu PACS wraz filtrowaniem i wyświetlaniem minimum względem: daty usunięcia, użytkowniku który dokonał operacji, adresu IP stacji, rodzaju, opisu i powodu
	Tak
	
	
	

	57. 
	Podgląd aktualnych zadań w systemie PACS
	Tak
	
	
	

	58. 
	Pozwala na działanie na usługach systemu PACS w zakresie: dodawania, usuwania, uruchamiania, wyłączania, konfigurowania, podglądania konfiguracji i informacji 
	Tak
	
	
	

	59. 
	Możliwość zarządzania węzłami DICOM
	Tak
	
	
	

	60. 
	Możliwość instalacji panelu administratora na dowolnym komputerze w sieci szpitalnej
	Tak
	
	
	

	61. 
	Funkcja zdalnego ponownego uruchomienia i wyłączenia systemu PACS
	Tak
	
	
	

	62. 
	Dostęp do instrukcji obsługi administratora systemu
	Tak
	
	
	

	IV. KLIENT PRZEGLĄDOWY WEB

	63. 
	Interfejs w języku polskim
	Tak
	
	
	

	64. 
	Licencja pływająca - nieograniczona ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników do systemu
	Tak
	
	
	

	65. 
	Dostęp do systemu przez przeglądarkę web bez potrzeby uprzedniej konfiguracji przeglądarki bądź instalacji dodatkowych modułów do niej
	Tak
	
	
	

	66. 
	Dostęp do systemu z wymaganym uwierzytelnieniem loginem i hasłem
	Tak
	
	
	

	67. 
	System z edytowalnym interwałem automatycznego wylogowania z systemu w razie nieaktywności użytkownika
	Tak
	
	
	

	68. 
	System dynamicznie skalowalny względem wielkości okna i powiększenia
	Tak
	
	
	

	69. 
	Obsługa standardu HTML5
	Tak
	
	
	

	70. 
	Możliwość edycji przycisków funkcyjnych jak i pre-definiowanych filtrów
	Tak
	
	
	

	71. 
	Możliwość wywołania klienta web z wybranym badaniem z aplikacji firmy trzeciej po minimum UID badania
	Tak
	
	
	

	72. 
	Pełna obsługa badań znajdujących się w systemie PACS
	Tak
	
	
	

	73. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia różnych badań tego samego pacjenta jak i różnych pacjentów
	Tak
	
	
	

	74. 
	Funkcje odtwarzania plików wielo-ramkowych, pochodzących z kamer z modalności XC
	Tak
	
	
	

	75. 
	Wyświetlanie zdjęć monochromatycznych i kolorowych
	Tak
	
	
	

	76. 
	Wyświetlanie dokumentów PDF w przeglądarce jak i wywołania zewnętrznej przeglądarki, np. Adobe Reader do ich wyświetlenia
	Tak
	
	
	

	77. 
	Podstawowe narzędzia diagnostyczne – pomiar odległości liniowej, pomiar kąta zamkniętego, otwartego i adnotacje
	Tak
	
	
	

	78. 
	Przeglądarka umożliwia eksport danych obrazowych w zakresie minimum:

- zapis na dysk,
- wydrukowanie na drukarce papierowej,
- skopiowanie obrazu do schowka systemowego
	Tak, podać
	
	
	

	79. 
	Możliwość udostępniania linku z badaniem niezależnemu użytkownikowi oraz określenie okresu ważności linku z jego legalizacją
	Tak
	
	
	

	80. 
	Obsługa certyfikatu SSH i TLS w wersji co najmniej 1.2
	Tak
	
	
	

	81. 
	Możliwość zresetowania usługi klienta web bez potrzeby resetowania całego systemu PACS
	Tak
	
	
	

	82. 
	Dostęp do pomocy kontekstowej z poziomu przeglądarki w samej przeglądarce bez potrzeby ściągania czy uruchamiania zewnętrznych programów
	Tak
	
	
	

	V. WSPÓŁPRACA Z DUPLIKATORAMI PŁYT CD/DVD

	83. 
	System przystosowany do współpracy z duplikatorem nagrywającym płyty CD/DVD na poziomie umożliwiającym nagranie płyty z badaniami pacjenta oraz wykonanie nadruku informacyjnego
	Tak
	
	
	

	84. 
	Wsparcie dla duplikatorów min. RIMAGE, EPSON
	Tak, podać
	
	
	

	85. 
	Możliwość modyfikacji szablonu szaty graficznej drukowanej na płytach CD/DVD z badaniami pacjentów drukowanych na duplikatorze płyt
	Tak
	
	
	

	86. 
	Nagrywanie obrazów DICOM w formie bezstratnej (lossless)
	Tak
	
	
	

	87. 
	Nagrywanie na płycie dedykowanej przeglądarki DICOM, która wyświetla dane demograficzne pacjenta i badania w konfigurowalny sposób
	Tak
	
	
	


	OPROGRAMOWANIE RIS/DICOM MWL – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	VI. INFORMACJE OGÓLNE

	88. 
	Nazwa i wersja
	Podać
	
	
	

	89. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	VII. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	90. 
	System współdzielący bazę danych z oferowanym systemem PACS
	Tak
	
	
	

	91. 
	System w pełni zintegrowany z oferowanym systemem PACS
	Tak
	
	
	

	92. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania
	Tak
	
	
	

	93. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	
	
	

	94. 
	Dostęp do systemu przez przeglądarkę web bez potrzeby uprzedniej konfiguracji przeglądarki bądź instalacji dodatkowych modułów do niej
	Tak
	
	
	

	95. 
	Dostęp do systemu z wymaganym uwierzytelnieniem loginem i hasłem
	Tak
	
	
	

	96. 
	System z edytowalnym interwałem automatycznego wylogowania z systemu w razie nieaktywności użytkowania i wymuszenia zmiany hasła
	Tak
	
	
	

	97. 
	System dynamicznie skalowalny względem wielkości okna i powiększenia
	Tak
	
	
	

	98. 
	Obsługa certyfikatu SSL i TLS 1.2 w przypadku udostępnienia portalu na zewnątrz
	Tak
	
	
	

	99. 
	Wywoływanie oferowanego oprogramowania diagnostycznego jak i klienta podglądowego web systemu PACS dla danego pacjenta – po minimum UID
	Tak
	
	
	

	100. 
	Obsługa standardu HL7v2 i DICOM Modality Worklist (MWL)
	Tak
	
	
	

	101. 
	Obsługa list roboczych DICOM MWL dla nieograniczonej licencyjnie ilości urządzeń obrazowych
	Tak
	
	
	

	102. 
	Określenie dla DICOM MWL w jakiej formie ma się wyświetlać imię i nazwisko pacjenta
	Tak
	
	
	

	103. 
	Włączenie bądź wyłączenie obsługi polskich znaków na DICOM MWL
	Tak
	
	
	

	104. 
	Prefiksowanie numeru badania
	Tak
	
	
	

	105. 
	Użytkownicy z podziałem na role minimum:

- lekarz opisujący

- rejestracja

- technik

- administrator lokalny
	Tak, podać
	
	
	

	106. 
	Dla lekarzy opisujących wymagane dodanie podpisu elektronicznego – minimum certyfikat ZUS dla lekarza
	Tak
	
	
	

	107. 
	Licencja pływająca - nieograniczona ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników do systemu
	Tak
	
	
	

	108. 
	System ze wsparciem do sprawdzania w systemie eWUŚ aktualnego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych pacjenta
	Tak
	
	
	

	109. 
	Wbudowany słownik ICD9 i ICD10 z możliwością przypisania domyślnego kodu ICD9 do procedury
	Tak
	
	
	

	110. 
	Dostęp do pomocy kontekstowej z poziomu przeglądarki w samej przeglądarce bez potrzeby ściągania czy uruchamiania zewnętrznych programów
	Tak
	
	
	

	VIII. FUNKCJE OGÓLNE 

	111. 
	System z podziałem na minimum:

- Pacjenci

- Badania

- Jednostki kierujące i oddziały

- Personel

- Pracownie

- Procedury

- Lekarzy kierujących
	Tak, podać
	
	
	

	112. 
	Szybki dostęp ze strony głównej do min. 5 pre-definiowanych skrótów oddzielnie dla personelu rejestrującego/techników i lekarzy
	Tak, podać
	
	
	

	113. 
	Możliwość umieszczenia logo i danych zamawiającego na stronie głównej przed zalogowaniem jak i możliwość edycji w dowolnym momencie przez zamawiającego
	Tak
	
	
	

	114. 
	Dodatkowa strona z kontaktem do wsparcia systemu jak i wsparcia lokalnego w szpitalu – minimum 3 działy z minimum 3 formami kontaktu (telefon, telefon komórkowy, email)
	Tak
	
	
	

	115. 
	Ręczna rejestracja pacjentów z mechanizmem weryfikującym poprawność nr PESEL i auto uzupełnianiem daty urodzenia i płci w oparciu o PESEL. Mechanizm zabezpieczający przed zarejestrowaniem pacjenta z już istniejącym numerem PESEL w bazie
	Tak
	
	
	

	116. 
	Lista pacjentów z możliwością wyszukiwania i sortowania
	Tak
	
	
	

	117. 
	Ręczne dodawanie Jednostek kierujących wraz z przypisanymi do nich oddziałami
	Tak
	
	
	

	118. 
	Lista jednostek kierujących wraz z możliwością wyszukiwania i sortowania
	Tak
	
	
	

	119. 
	Jednostki kierujące z indywidualnymi cennikami na procedury
	Tak
	
	
	

	120. 
	Wbudowany słownik VIII kodu resortowego do łatwiejszego określenia oddziałów jednostek kierujących
	Tak
	
	
	

	121. 
	Ręczna rejestracja badania z możliwością dodania z jej poziomu nowego pacjenta Jednostki kierującej wraz oddziałem jak i lekarza kierującego. Autouzupełnianie pul przy rejestracji w przypadku powiązań np. procedury z kodem ICD9, domyślną pracownią i uzupełnianiem domyślnego czasu badania
	Tak
	
	
	

	122. 
	Lista badań z możliwością wyszukiwania i sortowania
	Tak
	
	
	

	123. 
	Ręczne dodawanie nowych procedur z określeniem dla procedury minimum domyślnej: ceny, czasu, ilości ekspozycji, kodu ICD9, przypisania modalności jak i opisu który ma się pojawić na aparacie.
	Tak
	
	
	

	124. 
	Lista procedur z możliwością wyszukiwania i sortowania wraz z importem i eksportem list procedur
	Tak
	
	
	

	125. 
	Możliwość wysłania do oferowanego systemu PACS dokumentu (np. encapsultaed PDF) z informacjami o wykonaniu badania na sprzęcie nie obsługującym standardu DICOM z minimum informacjami:

- ID badania

- Dane pacjenta (Imię, Nazwisko, PESEL, Rok urodzenia, Wiek)

- Dane badania (zlecona procedura, data wykonania badania, jednostka kierująca, oddział, lekarz kierujący)
	Tak, podać
	
	
	

	126. 
	Terminarz badań z funkcjami:

- wyświetlenie terminarza w trybie co najmniej dzień, tydzień, miesiąc,
- łatwe przejście do dnia dzisiejszego – przez jeden przycisk,
- wyświetlenie terminarza dla wybranej pracowni,
- rejestracji z poziomu terminarza poprzez kliknięcie na wybraną datę,
- graficzny podgląd statusu badania,
- określenia czasu pracy i domyślnego czasu badania
	Tak
	
	
	

	127. 
	System pozwalający wykonywać opis badania 
	Tak
	
	
	

	128. 
	System posiadający wzory opisów przypisane do każdego lekarza indywidualnie. Lekarze nie widzą wzajemnie swoich wzorów opisów
	Tak
	
	
	

	129. 
	System posiadający edytowalny schemat wydruku opisu wraz z polami dynamicznymi do wstawiania dowolnej wartości z badania z systemu PACS
	Tak
	
	
	

	130. 
	System pozwala na wysłanie do oferowanego systemu PACS pliku encapsulated PDF z elektronicznym podpisem lekarza opisującego zawierający opis badania w trybie ręcznym i automatycznym po zatwierdzeniu opisu
	Tak
	
	
	

	131. 
	System pozwala określić parametry wydruku takie jak:

- marginesy z każdej strony kartki określane w mm,
- ilość kopii wydruku,
- wielkość i ułożenie strony
	Tak
	
	
	

	132. 
	Wbudowany klient poczty email z funkcjami wysyłania powiadomień do pacjenta o:

- rejestracji na badania,
- terminie badania z określeniem czasu przed badaniem (minimum 12h, 24h, 48h, 72h wcześniej)

- wykonaniu opisu i opisem zaszyfrowanym nr PESEL pacjenta.
Do każdego powiadomienia możliwość edycji treści powiadomienia
	Tak
	
	
	

	133. 
	Przeglądanie badań znajdujących się w oferowanym systemie PACS wraz z możliwością wywołania klienta diagnostycznego, przeglądowego i webowego oferowanego systemu PACS dla wybranego badania
	Tak
	
	
	

	134. 
	Przeglądanie listy badań w oferowanym systemie PACS z możliwością wyszukiwania i sortowania
	Tak
	
	
	

	135. 
	Logi sytemu:

- Podgląd przychodzących zleceń HL7,
- Podgląd błędów w komunikacji z systemem PACS,
- Podgląd zleceń przesyłania badań
	Tak
	
	
	

	136. 
	System wyposażony w raporty z wykonanych badań
	Tak
	
	
	

	IX. INTEGRACJA Z HIS

	137. 
	Dostarczony system RIS musi współpracować z systemem HIS w sposób pozwalający na pracę według następującego schematu (Wykonawca wykona opisaną integrację systemów w ramach wynagrodzenia po wymianie przez Zamawiającego systemu HIS na nowy; do czasu wymiany systemu HIS komunikacja z istniejącym systemem HIS ma dobywać się według zasad opisanych w załączniku nr 1A):
	Tak
	
	
	

	138. 
	-   badania są rejestrowane w systemie HIS,
-   informacja o zarejestrowanym badaniu jest wysyłana do RIS w celu obsługi DICOM Modality Worklist (zakres wymiany danych – ID pacjenta, PESEL, Nazwisko i Imię, numer zlecenia, lekarz i oddział / placówka zlecająca, kod i nazwa procedury, zaplanowana data wykonania badania, termin rejestracji, komentarz do badania),
-   system RIS informuje HIS o wykonaniu badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,

-   opis badań wykonany jednym systemie jest przekazywany do drugiego (wymiana dwukierunkowa HIS-RIS),

-   system HIS jest systemem nadrzędnym, wszelkie zmiany danych badania i pacjenta wykonuje się po stronie systemu HIS,

-   identyfikatory pacjentów oraz badań (zleceń) które w systemie RIS stanowią PatientID (0010,0020) oraz Accession Number (0008,0050) są nadawane przez system HIS.
	Tak
	
	
	

	139. 
	System RIS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS wiadomości HL7
	Tak
	
	
	

	140. 
	Generowana DICOM Modality Worklist musi mieć możliwość filtrowania wyników. Minimalne kryteria filtrowania wyników zapytań: 

-   modalność,
-   zakres dat
	Tak, podać
	
	
	

	141. 
	System RIS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane w generowanej przez system RIS DICOM Modality Worklist, na podstawie danych odebranych od systemu HIS w wiadomościach HL7
	Tak
	
	
	

	142. 
	Automatyczna zmiana statusu zleconego badania w generowanej przez system RIS DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych w następujących przypadkach:

-   automatycznej zmianie statusu badania na zakończone po odebraniu obrazu DICOM przypisanego danemu zleceniu przez system PACS od urządzenia diagnostycznego,

-   ręcznego połączenia odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (np. w przypadku gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS),
-   identyfikator technika wykonującego pobrany z tagów DICOM archiwizowanych obrazów, np. 0008,1070 Operator'sName (zmapowany na odpowiedni identyfikator użytkownika w systemie HIS musi pojawić się na liście personelu uczestniczącego w wykonaniu badania)
	Tak
	
	
	

	143. 
	System RIS musi automatycznie usuwać zlecenie badania z DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7
	Tak
	
	
	

	144. 
	System RIS musi odbierać od systemu HIS komunikaty HL7 ORU^R01 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być udostępniane w przeglądarce obrazów wraz z badaniem oraz dodatkowo możliwe jest skonwertowanie ich do formatu DICOM SR lub DICOM encapsulated PDF (dołączenie do badania w systemie PACS jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce klinicznej. Minimum informacji niezbędnych do umieszczenia w utworzonej serii to:

-   dane pacjenta: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, identyfikator PatientID,

-   tekst opisu - status (autoryzowane),

-   dane lekarza autoryzującego badanie w systemie HIS,

-   data opisu (autoryzacji).
	Tak, podać
	
	
	

	145. 
	Prace wymagane do integracji ze strony HIS po stronie zamawiającego
	Tak
	
	
	


	OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA DAWKI PROMIENIOWANIA – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	X. INFORMACJE OGÓLNE

	146. 
	Nazwa i wersja
	Podać
	
	
	

	147. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	XI. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	148. 
	Oprogramowanie działające i zainstalowane na oferowanym serwerze. Nie dopuszcza się systemu „w chmurze” ani konektorów do systemu działającego poza Szpitalem
	Tak
	
	
	

	149. 
	Dostęp do systemu przez przeglądarkę web bez potrzeby uprzedniej konfiguracji przeglądarki bądź instalacji dodatkowych modułów do niej
	Tak
	
	
	

	150. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	
	
	

	151. 
	Dostęp do systemu z wymaganym uwierzytelnieniem loginem i hasłem
	Tak
	
	
	

	152. 
	System pozwala na edycję pulpitu dla każdego użytkownika z osobna
	Tak
	
	
	

	153. 
	System odbiera badania DICOM do analizy zarówno z systemu PACS jak i poszczególnych modalności 
	Tak
	
	
	

	154. 
	System nie przechowuje danych obrazowych pacjenta. Po dokonaniu analizy archiwizuje dane statystyczne a badanie usuwa
	Tak
	
	
	

	155. 
	Możliwość konfiguracji pobieranych informacji o dawce z dowolnego DICOM Tagu dla dowolnego aparatu, który posiada Zamawiający
	Tak
	
	
	

	156. 
	System udostępnia raporty z podziałem na placówkę, pacjenta, badanie. System pozwala generować raporty do KCOR
	Tak
	
	
	

	157. 
	Raporty w formacie .pdf oraz eksport danych do plików .csv
	Tak
	
	
	

	158. 
	System pozwala na konfigurowalną analizę danych i parametrów raportu używając danych wewnątrz systemu
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	159. 
	System pozwala na udostępnianie raportów między użytkownikami lub grupami systemu
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	160. 
	System obsługuje minimum następujące modalności:

CR, CT, DX, MG, NM, PX, RF, SR XA, CT BMD, IO, MR, US i RTDOSE
	Tak
	
	
	

	161. 
	System posiada możliwość współpracy z urządzeniami diagnostycznymi generującymi promieniowanie jonizujące niezależnie od producenta aparatu
	Tak
	
	
	

	162. 
	Konfiguracja oprogramowania z wszystkimi aparatami znajdującymi się w placówce zamawiającego wytwarzającymi promieniowanie jonizujące
	Tak
	
	
	

	163. 
	Licencja na przyjmowanie i analizę minimum 80 000 badań rocznie. Licencja nieograniczona liczbą obsługiwanych aparatów
	Tak, podać
	
	
	

	164. 
	System pozwala na ręczne wprowadzanie dawki dla badań które nie posiadają informacji o dawce w DICOM Tag
	Tak
	
	
	

	165. 
	System pozwala na ręczne wpisanie wielkości pacjenta (wzrost i waga) do analizy przekroczenia przyjętej dawki
	Tak
	
	
	

	166. 
	System umożliwia automatyczne wyliczenie wzrostu i wagi pacjenta z badań TK i wprowadzenie tych wartości do analizy przyjętej dawki
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	167. 
	Oferowane rozwiązanie wyposażone w system powiadomień o przekroczeniu dawki, użyciu standardowego protokołu w stosunku do indywidualnego, liczbie prześwietleń w określonym czasie. Powiadomienia w formie email, SMS i powiadomień systemowych.
	Tak
	
	
	


	OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ – RADIOLOGIA OGÓLNA – 6 SZTUK

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XII. INFORMACJE OGÓLNE

	168. 
	Nazwa i wersja
	Podać
	
	
	

	169. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	XIII. WYMAGANIA OGÓLNE

	170. 
	Oprogramowanie tego samego producenta co oferowane oprogramowanie PACS
	Tak
	
	
	

	171. 
	Aplikacja pracująca w systemie klient-serwer
	Tak
	
	
	

	172. 
	Licencja pływająca na oprogramowanie diagnostyczne z możliwością jednoczesnej pracy przez 6 użytkowników
	Tak
	
	
	

	173. 
	Oprogramowanie instalowane na systemie Windows. Nie dopuszcza się oprogramowania pracującego w przeglądarce web 
	Tak
	
	
	

	174. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej
	Tak
	
	
	

	175. 
	Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika
	Tak
	
	
	

	176. 
	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się
	Tak
	
	
	

	177. 
	Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym
	Tak
	
	
	

	178. 
	Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów
	Tak
	
	
	

	179. 
	Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) wraz z możliwością edycji informacji (opartych o tagi DICOM) jakie mają się tam wyświetlać
	Tak
	
	
	

	180. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pacjenta z różnych dat ich wykonania (przez Drag&Drop)
	Tak
	
	
	

	181. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. W przypadku takiego wyświetlenia badania konieczna informacja (w postaci ikony), że wyświetlane zdjęcia pochodzą od innych pacjentów. 
	Tak
	
	
	

	182. 
	Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) wraz z suwakami zmian
	Tak
	
	
	

	183. 
	Filtry pseudokoloryzujące – Kolor LUT
	Tak
	
	
	

	184. 
	Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania (np. kości, płuca itp.)
	Tak
	
	
	

	185. 
	Filtracja krawędzi minimum: 

- wyostrzanie –  z określeniem promienia i stopnia wyostrzenia

- wygładzanie
	Tak, podać
	
	
	

	186. 
	Ikona informująca o uruchomionych filtrach obrazowych
	Tak
	
	
	

	187. 
	Możliwość powiększania obrazu:

- piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), 

- dopasowanie do rozmiarów ekranu, 

- powiększenie dowolne (bezstopniowe),

- lupa ekranowa z regulacją wielkości okna lupy
	Tak
	
	
	

	188. 
	Funkcja zmiany obrazu

- obracania obrazu o kąt 90 stopni w lewo i prawo

- obracanie obrazu o dowolny kąt, 

- odbicie obrazu wzdłuż osi pionowej i poziomej,

- inwersji skali szarości obrazu,
	Tak
	
	
	

	189. 
	Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia
	Tak
	
	
	

	190. 
	Otwieranie badań minimum CR/DR/US/MG//XA/XC i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych
	Tak, podać
	
	
	

	191. 
	Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania) do rozmiarów ekranu
	Tak
	
	
	

	192. 
	Narzędzie ROI dla obszaru o kształcie koła, kwadratu i dowolnego kształtu liczące pole powierzchni, wartość min, max i średnią piksela w obszarze jak i w jednostkach Hounsfielda dla badań TK
	Tak
	
	
	

	193. 
	Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym, kołowym i wielokąta (poligonu)
	Tak
	
	
	

	194. 
	Obsługa Hanging Porotcols
	Tak
	
	
	

	195. 
	Płynna zmiana okna diagnostycznego -  wielkość i podział/układ okien. Zapis zmiany okna jako nowy układ wraz z odpowiednią ikoną obrazującą układ dla każdego użytkownika osobno
	Tak
	
	
	

	196. 
	Funkcja filmu (odtwarzacz):

- odtwarzanie w przód i w tył,

- zmiana prędkości odtwarzania (suwak i przyciski do zmian prędkości) i przywrócenie do ustawień pierwotnych,

- synchronizacja prędkości odtwarzania we wszystkich odtwarzanych zdjęciach wieloklatkowych 

- film w pętli,

- automatyczne odtworzenie następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego,
- synchroniczne odtwarzanie powiązanych i wszystkich serii w jednym czasie,

- ograniczenie odtwarzania do wybranych klatek (od-do),

- przechodzenie między klatkami w zdjęciach wieloklatkowych
	Tak
	
	
	

	197. 
	Funkcja pokazania histogramu badania w każdym module
	Tak
	
	
	

	198. 
	Możliwość automatycznego modyfikowania nagłówków DICOM w przychodzących plikach
	Tak
	
	
	

	199. 
	Możliwość przechowywanie/odbierania/wysyłania plików video z dźwiękiem w bazie danych
	Tak
	
	
	

	200. 
	Obsługa modalności XC – przechowywanie w postaci DICOM i wyświetlanie 
	Tak
	
	
	

	201. 
	Perfuzja oparta o ROI z funkcją nawigacji w czasie, wykresami zmian w zaznaczonym ROI. Możliwość zaznaczenia wielu ROI na raz i wyświetlenia wszystkich wykresów na raz
	Tak
	
	
	

	202. 
	Przygaszanie ekranu
	Tak
	
	
	

	203. 
	Przeglądarka umożliwia skopiowanie obrazu do schowka systemowego
	Tak
	
	
	

	XIV. MENADŻER BADAŃ

	204. 
	Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania
	Tak
	
	
	

	205. 
	Wyszukiwanie powinno być dostępne i wykonywane jednocześnie dla wszystkich pól
	Tak
	
	
	

	206. 
	Wyszukiwanie danych pacjenta z polskimi znakami diakrytycznymi
	Tak
	
	
	

	207. 
	Konfiguracja indywidualnych filtrów wyszukiwania dla różnych użytkowników (np. rodzaj badania, oddział)
	Tak
	
	
	

	208. 
	Możliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania badań pacjenta
	Tak
	
	
	

	209. 
	Możliwość edycji/dodania dodatkowych kolumn w liście badań
	Tak
	
	
	

	210. 
	Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania, typu badania) wraz z kolejnością sortowania (hierarchizacja wyszukiwania)
	Tak
	
	
	

	211. 
	Funkcja (przycisk) wyszukująca wszystkie  badania zaznaczonego pacjenta
	Tak
	
	
	

	XV. ADNOTACJE NA OBRAZACH

	212. 
	Narzędzia do rysowania i edycji:

- linii, 

- okręgów, 

- okręgów z wyznaczonym środkiem,

- okręgów wyznaczonych z 3 punktów,

- elipsy,

- prostokątów,

- dowolnego kształtu (zamkniętego i otwartego),
- strzałki (z adnotacją i bez)
	Tak
	
	
	

	213. 
	Nanoszenie tekstu na obraz wraz z:

- edycją koloru, 

- ułożeniem – lewo, środek, prawo,
- przypięciem do miejsca na obrazie lub ekranie z możliwością zaznaczenia punktu zaczepienia
	Tak
	
	
	

	214. 
	Narzędzia pomiarowe: 

- odległość dwóch punktów, 

- odległość dwóch linii równoległych,

- odległość punktu od linii,

- pomiar długości po linii,

- pomiar średnicy,

- kąt,

- kąt otwarty – pomiar kąta między dwoma liniami które się nie przecinają,

- podwójnego kąta otwartego,

- pole powierzchni,

- stosunek długości dwóch linii,

- narzędzie do pomiarów miednicy,

- pomiar skoliozy metodą Cobba,
- pomiar odległości Charriere,
- metodą czteropunktową (VCM),
- pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzona w mm2 i wymiar pola w pikselach) – pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda,
- pokaż/ukryj pomiary,
- zmiana koloru znaczników pomiarowych – każdy znacznik może być w innym kolorze
	Tak
	
	
	

	215. 
	Funkcje adnotacji:

- zmiana koloru adnotacji,
- wypełnienie zamkniętych kształtów,
- wycięcie, kopiowanie, usuwanie, 

- ustawienie pod lub nad inną adnotacją
	Tak
	
	
	

	216. 
	Narzędzie do znakowania kręgów w kręgosłupie z automatycznym dodaniem oznaczeń. Możliwością edycji oznaczenia kręgu i automatyczną zmianą nazwy pozostałych oznaczonych kręgów
	Tak
	
	
	

	217. 
	Goniometria – pomiary kątowe kończyn
	Tak
	
	
	

	218. 
	Funkcja powrót obrazu do ustawień domyślnych z możliwością usunięcia pojedynczo:

- adnotacji,

- filtru obrazu,

- przysłony,

- palety pseudokolorów
	Tak
	
	
	

	219. 
	Możliwość dodawania komentarzy do obrazu
	Tak
	
	
	

	220. 
	Możliwość kalibracji liniowej
	Tak
	
	
	

	XVI. REKONSTRUKCJE

	221. 
	Rekonstrukcje MPR (koronalna, strzałkowa, poprzeczna)
	Tak
	
	
	

	222. 
	Algorytmy MIN i MIP z określeniem grubości i odległości warstwy 
	Tak
	
	
	

	223. 
	Jeden przycisk to stworzenie wszystkich trzech projekcji na raz z kolorystycznym zaznaczeniem przekrojów na pozostałych projekcjach
	Tak
	
	
	

	224. 
	Co najmniej 3 predefiniowane przyciski zmieniające wielkość rekonstrukcji
	Tak, podać
	
	
	

	225. 
	Generator serii DICOM rotacyjnej
	Tak
	
	
	

	226. 
	Płynny obrót płaszczyzny rekonstrukcji
	Tak
	
	
	

	227. 
	Płynna zmiana środka rekonstrukcji 
	Tak
	
	
	

	XVII. EKSPORT I DRUKOWANIE BADAŃ

	228. 
	Eksport obrazów do formatów (co najmniej): BMP, JPG, TIFF, DCM, PNM, PNG, PDF
	Tak, podać
	
	
	

	229. 
	Wydruk obrazów na drukarce PC (atramentowej lub laserowej)
	Tak
	
	
	

	230. 
	Możliwość wyboru kompozycji wydruku:

- zmiana DPI przy wydruku,
- powiększenia,
- koloru tła ,
- wybór ułożenia obrazów,
- zastosowania filtrów przy wydruku.
Wydruk z informacją, że zdjęcia nie należy używać do diagnostyki
	Tak
	
	
	

	231. 
	Podgląd obrazów przed wydrukiem
	Tak
	
	
	

	232. 
	Wydruk badań na drukarce DICOM z możliwością wyboru co najmniej:

- druku obrazu,
- druku serii,
- druku widoku
	Tak
	
	
	

	233. 
	Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z polską pomocą kontekstową
	Tak
	
	
	

	234. 
	Możliwość drukowania opisów badań
	Tak
	
	
	


	OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ – TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA – 2 SZTUKI

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XVIII. INFORMACJE OGÓLNE

	235. 
	Nazwa i wersja
	Podać
	
	
	

	236. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	XIX. WYMAGANIA OGÓLNE

	237. 
	Oprogramowanie tego samego producenta co oferowane oprogramowanie PACS
	Tak
	
	
	

	238. 
	Aplikacja pracująca w systemie klient-serwer
	Tak
	
	
	

	239. 
	Licencja pływająca na oprogramowanie diagnostyczne z możliwością jednoczesnej pracy przez 2 użytkowników
	Tak
	
	
	

	240. 
	Oprogramowanie instalowane na systemie Windows. Nie dopuszcza się oprogramowania pracującego w przeglądarce web 
	Tak
	
	
	

	241. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej
	Tak
	
	
	

	242. 
	Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika
	Tak
	
	
	

	243. 
	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się
	Tak
	
	
	

	244. 
	Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym
	Tak
	
	
	

	245. 
	Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów
	Tak
	
	
	

	246. 
	Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) wraz z możliwością edycji informacji (opartych o tagi DICOM) jakie mają się tam wyświetlać
	Tak
	
	
	

	247. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pacjenta z różnych dat ich wykonania (przez Drag&Drop)
	Tak 
	
	
	

	248. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. W przypadku takiego wyświetlenia badania konieczna informacja (w postaci ikony) że wyświetlane zdjęcia pochodzą od innych pacjentów. 
	Tak
	
	
	

	249. 
	Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) wraz z suwakami zmian
	Tak
	
	
	

	250. 
	Filtry pseudokoloryzujące – Kolor LUT
	Tak
	
	
	

	251. 
	Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania (np. kości, płuca itp.)
	Tak
	
	
	

	252. 
	Filtracja krawędzi minimum: 

- wyostrzanie –  z określeniem promienia i stopnia wyostrzenia,
- wygładzanie
	Tak
	
	
	

	253. 
	Ikona informująca o uruchomionych filtrach obrazowych
	Tak
	
	
	

	254. 
	Możliwość powiększania obrazu:

- piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), 

- dopasowanie do rozmiarów ekranu, 

- powiększenie dowolne (bezstopniowe),

- lupa ekranowa z regulacją wielkości okna lupy
	Tak
	
	
	

	255. 
	Funkcja zmiany obrazu:
- obracania obrazu o kąt 90 stopni w lewo i prawo,
- obracanie obrazu o dowolny kąt, 

- odbicie obrazu wzdłuż osi pionowej i poziomej,

- inwersji skali szarości obrazu,
	Tak
	
	
	

	256. 
	Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia
	Tak
	
	
	

	257. 
	Otwieranie badań CR/DR/US/MG//XA/XC i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych
	Tak
	
	
	

	258. 
	Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania) do rozmiarów ekranu
	Tak
	
	
	

	259. 
	Narzędzie ROI dla obszaru o kształcie koła, kwadratu i dowolnego kształtu liczące pole powierzchni, wartość min, max i średnią piksela w obszarze jak i w jednostkach Hounsfielda dla badań TK
	Tak
	
	
	

	260. 
	Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym, kołowym i wielokąta (poligonu)
	Tak
	
	
	

	261. 
	Obsługa Hanging Porotcols
	Tak
	
	
	

	262. 
	Płynna zmiana okna diagnostycznego -  wielkość i podział/układ okien. Zapis zmiany okna jako nowy układ wraz z odpowiednią ikoną obrazującą układ dla każdego użytkownika osobno
	Tak
	
	
	

	263. 
	Funkcja filmu (odtwarzacz):

- odtwarzanie w przód i w tył,

- zmiana prędkości odtwarzania (suwak i przyciski do zmian prędkości) i przywrócenie do ustawień pierwotnych,

- synchronizacja prędkości odtwarzania we wszystkich odtwarzanych zdjęciach wieloklatkowych, 

- film w pętli,

- automatyczne odtworzenie następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego,
- synchroniczne odtwarzanie powiązanych i wszystkich serii w jednym czasie,

- ograniczenie odtwarzania do wybranych klatek (od-do),

- przechodzenie między klatkami w zdjęciach wieloklatkowych
	Tak
	
	
	

	264. 
	Funkcja pokazania histogramu badania w każdym module
	Tak
	
	
	

	265. 
	Możliwość automatycznego modyfikowania nagłówków DICOM w przychodzących plikach
	Tak
	
	
	

	266. 
	Możliwość przechowywania/odbierania/wysyłania plików video z dźwiękiem w bazie danych
	Tak
	
	
	

	267. 
	Obsługa modalności XC – przechowywanie w postaci DICOM i wyświetlanie 
	Tak
	
	
	

	268. 
	Perfuzja oparta o ROI z funkcją nawigacji w czasie, wykresami zmian w zaznaczonym ROI. Możliwość zaznaczenia wielu ROI na raz i wyświetlenia wszystkich wykresów na raz
	Tak
	
	
	

	269. 
	Przygaszanie ekranu
	Tak
	
	
	

	270. 
	Przeglądarka umożliwia skopiowanie obrazu do schowka systemowego
	Tak
	
	
	

	XX. MENADŻER BADAŃ

	271. 
	Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania
	Tak
	
	
	

	272. 
	Wyszukiwanie powinno być dostępne i wykonywane jednocześnie dla wszystkich pól
	Tak
	
	
	

	273. 
	Wyszukiwanie danych pacjenta z polskimi znakami diakrytycznymi
	Tak
	
	
	

	274. 
	Konfiguracja indywidualnych filtrów wyszukiwania dla różnych użytkowników (np. rodzaj badania, oddział)
	Tak
	
	
	

	275. 
	Możliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania badań pacjenta
	Tak
	
	
	

	276. 
	Możliwość edycji/dodania dodatkowych kolumn w liście badań
	Tak
	
	
	

	277. 
	Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania, typu badania) wraz z kolejnością sortowania (hierarchizacja wyszukiwania)
	Tak
	
	
	

	278. 
	Funkcja (przycisk) wyszukująca wszystkie  badania zaznaczonego pacjenta
	Tak
	
	
	

	XXI. ADNOTACJE NA OBRAZACH

	279. 
	Narzędzia do rysowania i edycji:

- linii, 

- okręgów, 

- okręgów z wyznaczonym środkiem,

- okręgów wyznaczonych z 3 punktów,

- elipsy,

- prostokątów,

- dowolnego kształtu (zamkniętego i otwartego),
- strzałki (z adnotacją i bez)
	Tak
	
	
	

	280. 
	Nanoszenie tekstu na obraz wraz z:

- edycją koloru, 

- ułożeniem – lewo, środek, prawo,
- przypięciem do miejsca na obrazie lub ekranie z możliwością zaznaczenia punktu zaczepienia
	Tak
	
	
	

	281. 
	Narzędzia pomiarowe: 

- odległość dwóch punktów, 

- odległość dwóch linii równoległych,

- odległość punktu od linii,

- pomiar długości po linii,

- pomiar średnicy,

- kąt,

- kąt otwarty – pomiar kąta między dwoma liniami które się nie przecinają,

- podwójnego kąta otwartego,

- pole powierzchni,

- stosunek długości dwóch linii,

- narzędzie do pomiarów miednicy,

- pomiar skoliozy metodą Cobba,
- pomiar odległości Charriere,
- metodą czteropunktową (VCM),
- pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzone w mm2 i wymiar pola w pikselach) – pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda,
- pokaż/ukryj pomiary,
- zmiana koloru znaczników pomiarowych – każdy znacznik może być w innym kolorze
	Tak
	
	
	

	282. 
	Funkcje adnotacji:

- zmiana koloru adnotacji,
- wypełnienie zamkniętych kształtów,
- wycięcie, kopiowanie, usuwanie, 

- ustawienie pod lub nad inną adnotacją
	Tak
	
	
	

	283. 
	Narzędzie do znakowania kręgów w kręgosłupie z automatycznym dodaniem oznaczeń. Możliwością edycji oznaczenia kręgu i automatyczną zmianą nazwy pozostałych oznaczonych kręgów
	Tak
	
	
	

	284. 
	Goniometria – pomiary kątowe kończyn
	Tak
	
	
	

	285. 
	Funkcja powrót obrazu do ustawień domyślnych z możliwością usunięcie pojedynczo:

- adnotacji,

- filtru obrazu,

- przysłony,

- palety pseudokolorów,
	Tak
	
	
	

	286. 
	Możliwość dodawania komentarzy do obrazu
	Tak
	
	
	

	287. 
	Możliwość kalibracji liniowej
	Tak
	
	
	

	XXII. REKONSTRUKCJE

	288. 
	Rekonstrukcje MPR (koronalna, strzałkowa, poprzeczna)
	Tak
	
	
	

	289. 
	Algorytmy MIN i MIP z określeniem grubości i odległości warstwy 
	Tak
	
	
	

	290. 
	Jeden przycisk to stworzenie wszystkich trzech projekcji na raz z kolorystycznym zaznaczeniem przekrojów na pozostałych projekcjach
	Tak
	
	
	

	291. 
	Co najmniej 3 predefiniowane przyciski zmieniające wielkość rekonstrukcji
	Tak, podać
	
	
	

	292. 
	Generator serii DICOM rotacyjnej
	Tak
	
	
	

	293. 
	Płynny obrót płaszczyzny rekonstrukcji
	Tak
	
	
	

	294. 
	Płynna zmiana środka rekonstrukcji 
	Tak
	
	
	

	295. 
	Rekonstrukcja MPR wzdłuż krzywej określanej punktami
	Tak
	
	
	

	296. 
	Rekonstrukcja VRT 3D
	Tak
	
	
	

	297. 
	Jeden przycisk to stworzenie wszystkich trzech projekcji na raz z dodatkową rekonstrukcją VRT 3D z kolorystycznym zaznaczeniem przekrojów na pozostałych projekcjach
	Tak
	
	
	

	298. 
	„Wirtualny skalpel” do wycinania części obrazu w wyświetlonej płaszczyźnie rekonstrukcji VRT 3D
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	299. 
	Narzędzie do ograniczenia szerokości, głębokości i wysokości w rekonstrukcji VRT 3D
	Tak
	
	
	

	300. 
	Profile rekonstrukcji minimum: Active Angio, Active Kości, Active TK, Kości, Kości z metalowymi implantami, Angio TK 1-3, TK Kości i ścięgna, TK MIP, TK Ortopedia, Płuca transparentne, Płuca z kośćmi, Mięśnie, Skóra
	Tak/Nie
	
	Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	301. 
	Generator serii DICOM rotacyjnej z rekonstrukcji VRT 3D
	Tak
	
	
	

	XXIII. EKSPORT I DRUKOWANIE BADAŃ

	302. 
	Eksport obrazów do formatów (co najmniej): BMP, JPG, TIFF, DCM, PNM, PNG, PDF
	Tak, podać
	
	
	

	303. 
	Wydruk obrazów na drukarce PC (atramentowej lub laserowej)
	Tak
	
	
	

	304. 
	Możliwość wyboru kompozycji wydruku:

- zmiana DPI przy wydruku,
- powiększenia,
- koloru tła,
- wybór ułożenia obrazów,
- zastosowania filtrów przy wydruku.
Wydruk z informacją, że zdjęcia nie należy używać do diagnostyki
	Tak
	
	
	

	305. 
	Podgląd obrazów przed wydrukiem
	Tak
	
	
	

	306. 
	Wydruk badań na drukarce DICOM z możliwością wyboru co najmniej:

- druku obrazu,
- druku serii,
- druku widoku
	Tak
	
	
	

	307. 
	Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z polską pomocą kontekstową
	Tak
	
	
	

	308. 
	Możliwość drukowania opisów badań
	Tak
	
	
	


	OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWEJ I DUPLIKATORA – 12 SZTUK

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXIV. INFORMACJE OGÓLNE

	309. 
	Nazwa i wersja
	Podać
	
	
	

	310. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	XXV. WYMAGANIA OGÓLNE

	311. 
	Oprogramowanie tego samego producenta co oferowane oprogramowanie PACS
	Tak
	
	
	

	312. 
	Aplikacja pracująca w systemie klient-serwer
	Tak
	
	
	

	313. 
	Licencja pływająca na oprogramowanie diagnostyczne z możliwością jednoczesnej pracy przez 12 użytkowników
	Tak
	
	
	

	314. 
	Oprogramowanie instalowane na systemie Windows. Nie dopuszcza się oprogramowania pracującego w przeglądarce web 
	Tak
	
	
	

	315. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej
	Tak
	
	
	

	316. 
	Oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych bez możliwości diagnozy
	Tak
	
	
	

	317. 
	Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika
	Tak
	
	
	

	318. 
	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się
	Tak
	
	
	

	319. 
	Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym
	Tak
	
	
	

	320. 
	Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów
	Tak
	
	
	

	321. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pacjenta z różnych dat ich wykonania (przez Drag&Drop)
	Tak
	
	
	

	322. 
	Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) wraz z możliwością edycji informacji (opartych o tagi DICOM) jakie mają się tam wyświetlać
	Tak
	
	
	

	323. 
	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. W przypadku takiego wyświetlenia badania konieczna informacja (w postaci ikony) że wyświetlane zdjęcia pochodzą od innych pacjentów. 
	Tak
	
	
	

	324. 
	Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level) wraz z suwakami zmian
	Tak
	
	
	

	325. 
	Filtry pseudokoloryzujące – Kolor LUT
	Tak
	
	
	

	326. 
	Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania (np. kości, płuca itp.)
	Tak
	
	
	

	327. 
	Filtracja krawędzi minimum: 

- wyostrzanie –  z określeniem promienia i stopnia wyostrzenia,
- wygładzanie
	Tak
	
	
	

	328. 
	Ikona informująca o uruchomionych filtrach obrazowych
	Tak
	
	
	

	329. 
	Możliwość powiększania obrazu:

- piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), 

- dopasowanie do rozmiarów ekranu, 

- powiększenie dowolne (bezstopniowe),

- lupa ekranowa z regulacją wielkości okna lupy
	Tak
	
	
	

	330. 
	Funkcja zmiany obrazu

- obracania obrazu o kąt 90 stopni w lewo i prawo,
- obracanie obrazu o dowolny kąt, 

- odbicie obrazu wzdłuż osi pionowej i poziomej,

- inwersji skali szarości obrazu,
	Tak
	
	
	

	331. 
	Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia
	Tak
	
	
	

	332. 
	Otwieranie badań CR/DR/US/MG//XA/XC i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych
	Tak
	
	
	

	333. 
	Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania) do rozmiarów ekranu
	Tak
	
	
	

	334. 
	Narzędzie ROI dla obszaru o kształcie koła, kwadratu i dowolnego kształtu liczące pole powierzchni, wartość min, max i średnią piksela w obszarze jak i w jednostkach Hounsfielda dla badań TK
	Tak
	
	
	

	335. 
	Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym, kołowym i wielokąta (poligonu)
	Tak
	
	
	

	336. 
	Obsługa Hanging Porotcols
	Tak
	
	
	

	337. 
	Płynna zmiana okna diagnostycznego -  wielkość i podział/układ okien. Zapis zmiany okna jako nowy układ wraz z odpowiednią ikoną obrazującą układ dla każdego użytkownika osobno.
	Tak
	
	
	

	338. 
	Funkcja filmu (odtwarzacz):

- odtwarzanie w przód i w tył,

- zmiana prędkości odtwarzania (suwak i przyciski do zmian prędkości) i przywrócenie do ustawień pierwotnych,

- synchronizacja prędkości odtwarzania we wszystkich odtwarzanych zdjęciach wieloklatkowych, 

- film w pętli,

- automatyczne odtworzenie następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego,
- synchroniczne odtwarzanie powiązanych i wszystkich serii w jednym czasie,

- ograniczenie odtwarzania do wybranych klatek (od-do),

- przechodzenie między klatkami w zdjęciach wieloklatkowych
	Tak
	
	
	

	339. 
	Funkcja pokazania histogramu badania w każdym module
	Tak
	
	
	

	340. 
	Możliwość automatycznego modyfikowania nagłówków DICOM w przychodzących plikach
	Tak
	
	
	

	341. 
	Możliwość przechowywanie/odbierania/wysyłania plików video z dźwiękiem w bazie danych.
	Tak
	
	
	

	342. 
	Obsługa modalności XC – przechowywanie w postaci DICOM i wyświetlanie 
	Tak
	
	
	

	343. 
	Przygaszanie ekranu
	Tak
	
	
	

	344. 
	Przeglądarka umożliwia skopiowanie obrazu do schowka systemowego
	Tak
	
	
	

	XXVI. MENADŻER BADAŃ

	345. 
	Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania
	Tak
	
	
	

	346. 
	Wyszukiwanie powinno być dostępne i wykonywane jednocześnie dla wszystkich pól
	Tak
	
	
	

	347. 
	Wyszukiwanie danych pacjenta z polskimi znakami diakrytycznymi
	Tak
	
	
	

	348. 
	Konfiguracja indywidualnych filtrów wyszukiwania dla różnych użytkowników (np. rodzaj badania, oddział)
	Tak
	
	
	

	349. 
	Możliwość definiowania dodatkowych filtrów wyszukiwania badań pacjenta
	Tak
	
	
	

	350. 
	Możliwość edycji/dodania dodatkowych kolumn w liście badań
	Tak
	
	
	

	351. 
	Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie urodzenia, dacie badania, typu badania) wraz z kolejnością sortowania (hierarchizacja wyszukiwania)
	Tak
	
	
	

	352. 
	Funkcja (przycisk) wyszukująca wszystkie  badania zaznaczonego pacjenta
	Tak
	
	
	

	XXVII. ADNOTACJE NA OBRAZACH

	353. 
	Narzędzia do rysowania i edycji:

- linii, 

- okręgów, 

- okręgów z wyznaczonym środkiem,

- okręgów wyznaczonych z 3 punktów,

- elipsy,

- prostokątów,

- dowolnego kształtu (zamkniętego i otwartego),
- strzałki (z adnotacją i bez)
	Tak
	
	
	

	354. 
	Nanoszenie tekstu na obraz wraz z:

- edycją koloru, 

- ułożeniem – lewo, środek, prawo,
- przypięciem do miejsca na obrazie lub ekranie z możliwością zaznaczenia punktu zaczepienia
	Tak
	
	
	

	355. 
	Narzędzia pomiarowe: 

- odległość dwóch punktów, 

- odległość dwóch linii równoległych,

- odległość punktu od linii,

- pomiar długości po linii,

- pomiar średnicy,

- kąt,

- kąt otwarty – pomiar kąta między dwoma liniami które się nie przecinają,

- podwójnego kąta otwartego,

- pole powierzchni,

- stosunek długości dwóch linii,

- narzędzie do pomiarów miednicy,

- pomiar skoliozy metodą Cobba,
- pomiar odległości Charriere,
- metodą czteropunktową (VCM),
- pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzona w mm2 i wymiar pola w pikselach) – pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda,
- pokaż/ukryj pomiary,
- zmiana koloru znaczników pomiarowych – każdy znacznik może być w innym kolorze
	Tak
	
	
	

	356. 
	Funkcje adnotacji:

- zmiana koloru adnotacji,
- wypełnienie zamkniętych kształtów,
- wycięcie, kopiowanie, usuwanie, 

- ustawienie pod lub nad inną adnotacją
	Tak
	
	
	

	357. 
	Narzędzie do znakowania kręgów w kręgosłupie z automatycznym dodaniem oznaczeń. Możliwością edycji oznaczenia kręgu i automatyczną zmianą nazwy pozostałych oznaczonych kręgów
	Tak
	
	
	

	358. 
	Goniometria – pomiary kątowe kończyn
	Tak
	
	
	

	359. 
	Funkcja powrót obrazu do ustawień domyślnych z możliwością usunięcie pojedynczo:

- adnotacji,

- filtru obrazu,

- przysłony,

- palety pseudokolorów
	Tak
	
	
	

	360. 
	Możliwość dodawania komentarzy do obrazu
	Tak
	
	
	

	361. 
	Możliwość kalibracji liniowej
	Tak
	
	
	

	XXVIII. EKSPORT I DRUKOWANIE BADAŃ

	362. 
	Eksport obrazów do formatów (co najmniej): BMP, JPG, TIFF, DCM, PNM, PNG, PDF
	Tak, podać
	
	
	

	363. 
	Eksport obrazów na dysk zewnętrzny, CD, DVD, lub duplikator sieciowy
	Tak
	
	
	

	364. 
	Obsługa nagrywania lokalnego na stacji roboczej płyt CD/DVD z badaniami. Możliwość nagrania płyty CD / DVD z badaniami po anonimizacji, wyboru pojedynczego lub wielu badań do nagrania na jednej płycie, zawarcia opisu badania (także w formacie SR), adnotacji naniesionych przez radiologa.

Płyta jest nagrywana z przeglądarką DICOM, która wyświetla dane demograficzne pacjenta i badania w konfigurowalny sposób.
	Tak
	
	
	

	365. 
	Wydruk obrazów na drukarce PC (atramentowej lub laserowej)
	Tak
	
	
	

	366. 
	Możliwość wyboru kompozycji wydruku:

- zmiana DPI przy wydruku,
- powiększenia,
- koloru tła,
- wybór ułożenia obrazów,
- zastosowania filtrów przy wydruku.
Wydruk z informacją, że zdjęcia nie należy używać do diagnostyki
	Tak
	
	
	

	367. 
	Podgląd obrazów przed wydrukiem
	Tak
	
	
	

	368. 
	Wydruk badań na drukarce DICOM z możliwością wyboru co najmniej:

- druku obrazu,
- druku serii,
- druku widoku
	Tak
	
	
	

	369. 
	Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z polską pomocą kontekstową
	Tak
	
	
	

	370. 
	Możliwość drukowania opisów badań
	Tak
	
	
	


	SERWER PACS – 2 SZTUKI

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXIX. INFORMACJE OGÓLNE

	371. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	372. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	373. 
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiadać deklarację CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016.
	Tak, załączyć
	
	
	

	374. 
	Gwarancja min. 60 miesięcy – realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.  Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta 

w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	375. 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta
	Tak
	
	
	

	XXX. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	376. 
	Serwer w obudowie RACK o wysokości 2U
	Tak
	
	
	

	377. 
	Płyta główna z możliwością zainstalowania min. 2 procesorów
	Tak, podać
	
	
	

	378. 
	Zainstalowany min. 1 procesor 12-rdzeniowy 24-wątkowy klasy x86, min. 2.1GHz 18M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.200 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy.

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik.
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	379. 
	Pamięć  RAM 64GB RDIMM 3200MT/s
	Tak
	
	
	

	380. 
	Dyski twarde:

2 x 960GB SSD SATA 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RAID 1. Wymagany sprzętowy kontroler RAID
	Tak
	
	
	

	381. 
	Karty sieciowe zawierające :

- 2 x RJ45 1GbE

- 2 x SFP+. 
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+
	Tak
	
	
	

	382. 
	System zarządzania serwerem z graficznym interfejsem zarządzany przez dedykowaną kartę sieciową 1GbE zintegrowaną na płycie głównej. System pozwala na monitoring serwera niezależnie od zainstalowanego systemu i stanu uruchomienia serwera
	Tak
	
	
	

	383. 
	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 800W każdy, Hot Plug
	Tak, podać
	
	
	

	384. 
	System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak, podać
	
	
	

	385. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie

Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable 
	Tak
	
	
	


	MACIERZ DYSKOWA – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXXI. INFORMACJE OGÓLNE

	386. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	387. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	388. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	389. 
	Gwarancja min. 60 miesięcy – realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.  Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. Dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	XXXII. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	390. 
	Macierz dyskowa w obudowie RACK o wysokości 2U z 12 zatokami na dyski 3,5”
	Tak
	
	
	

	391. 
	Macierz dyskowa posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe
	Tak
	
	
	

	392. 
	Pamięć podręczna (cache) –min. 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash.
	Tak, podać
	
	
	

	393. 
	Macierz dyskowa w pełni kompatybilna z oferowanym serwerem PACS
	Tak
	
	
	

	394. 
	Dyski twarde:

- 11 x 18TB NLSAS 12Gbps 7200 rpm 3,5” pracujące w  RAID 6

- 1 x 18TB NLSAS 12Gbps 7200 rpm 3,5” pracujący jako spare
	Tak
	
	
	

	395. 
	Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w min. 4 porty SFP+ do komunikacji w standardzie ISCSI 10Gb/s, każdy kontroler macierzy musi pracować w trybie Active-Active. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+
	Tak, podać
	
	
	

	396. 
	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 580W każdy, Hot Plug
	Tak
	
	
	

	397. 
	Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12Gb/s do półek napędów dyskowych.

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania.

Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory.

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu).

Możliwość zdefiniowania min. 1 dysku zapasowego (Hot Spare) dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa.
	Tak, podać
	
	
	

	398. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie.

Komplet kabli połączeniowych między macierzą a serwerem.

Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable.
	Tak
	
	
	


	SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXXIII. INFORMACJE OGÓLNE

	399. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	400. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	401. 
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiadać deklarację CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016.
	Tak, załączyć
	
	
	

	402. 
	Gwarancja min. 60 miesięcy – realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.  Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta 

w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	403. 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta
	Tak
	
	
	

	XXXIV. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	404. 
	Serwer w obudowie RACK o wysokości 1U z minimum 4 zatokami na dyski
	Tak, podać
	
	
	

	405. 
	Zainstalowany min. 1 procesor 8-rdzeniowy 16-wątkowy klasy x86, min. 2.8GHz 16M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.50 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy.

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik.
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	406. 
	Pamięć  RAM 32GB UDIMM 3200MT/s
	Tak
	
	
	

	407. 
	Dyski twarde:

2 x 480GB SSD SATA 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RAID 1 – na systemy operacyjne

2 x 480GB SSD SATA 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RAID 1 – na dane
Wymagany sprzętowy kontroler RAID
	Tak
	
	
	

	408. 
	Karty sieciowe zawierające :

- 2 x RJ45 1GbE

- 2 x SFP+. 
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+
	Tak
	
	
	

	409. 
	System zarządzania serwerem z graficznym interfejsem zarządzany przez dedykowaną kartę sieciową 1GbE zintegrowaną na płycie głównej. System pozwala na monitoring serwera niezależnie od zainstalowanego systemu i stanu uruchomienia serwera
	Tak
	
	
	

	410. 
	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 600W każdy, Hot Plug
	Tak
	
	
	

	411. 
	Wbudowany lub dodatkowy system wirtualizujący (klasy enterprise) do obsługi co najmniej 2 maszyn wirtualnych (obsługa minimum 8 wirtualnych procesorów na maszynę)
	Tak
	
	
	

	412. 
	System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak, podać
	
	
	

	413. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie

Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable 
	Tak
	
	
	


	SERWER KOPII ZAPASOWEJ – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXXV. INFORMACJE OGÓLNE

	414. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	415. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	416. 
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiadać deklarację CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016.
	Tak, załączyć
	
	
	

	417. 
	Gwarancja min. 60 miesięcy – realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.  Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta 

w trybie 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	418. 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta
	Tak
	
	
	

	XXXVI. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	419. 
	Serwer w obudowie RACK o wysokości 1U z minimum 4 zatokami na dyski
	Tak, podać
	
	
	

	420. 
	Zainstalowany min. 1 procesor 8-rdzeniowy 16-wątkowy klasy x86, min. 2.8GHz 16M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.50 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy.

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik.
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	421. 
	Pamięć  RAM 32GB UDIMM 3200MT/s
	Tak
	
	
	

	422. 
	Dyski twarde:

2 x 480GB SSD SATA 6Gbps 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RAID 1 – system operacyjny

2 x 480GB SSD SATA 6Gbps 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RAID 1 – cache dla oprogramowania backupowego
Wymagany sprzętowy kontroler RAID
	Tak
	
	
	

	423. 
	Karty sieciowe zawierające :

- 2 x RJ45 1GbE

- 2 x SFP+. 
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+
	Tak
	
	
	

	424. 
	System zarządzania serwerem z graficznym interfejsem zarządzany przez dedykowaną kartę sieciową 1GbE zintegrowaną na płycie głównej. System pozwala na monitoring serwera niezależnie od zainstalowanego systemu i stanu uruchomienia serwera
	Tak
	
	
	

	425. 
	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 600W każdy, Hot Plug
	Tak
	
	
	

	426. 
	System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 5 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak, podać
	
	
	

	427. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie

Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable 
	Tak
	
	
	

	XXXVII. OPROGRAMOWANIE DO KOPII ZAPASOWEJ

	428. 
	System do backupu i odtworzenia backupu z oferowanego systemu PACS. System musi tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy danych jak i plików DICOM
	Tak
	
	
	

	429. 
	Oprogramowanie ma obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące do przechowywania kopii zapasowych danych
	Tak
	
	
	

	430. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać definiowanie w sposób centralny z jednej konsoli procesów polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie, planowanie i zarządzanie harmonogramem backupu)
	Tak
	
	
	

	431. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie).
	Tak
	
	
	

	432. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu całych obrazów systemów operacyjnych oraz danych serwerów Windows 2008, 2012, 2016, 2019. Wymagane jest dostarczenie licencji na 2 serwery fizyczne Windows 2019
	Tak
	
	
	

	433. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych zdalnych serwerów  z systemem Windows z wykorzystaniem sieci LAN.
	Tak
	
	
	

	434. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski).
	Tak
	
	
	

	435. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać zdefiniowanie czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych
	Tak
	
	
	

	436. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzanie deduplikacji oraz kompresji danych zapisywanych na nośniki dyskowe. Wymagane jest dostarczenie tej funkcjonalności jako części oferowanego rozwiązania, bez ograniczenia ilości chronionych danych oraz wielkości obszaru przeznaczonego na kopie zapasowe danych. Wymagana jest możliwość wyboru wielkości bloku danych podlegających deduplikacji
	Tak
	
	
	

	437. 
	Oprogramowanie ma posiadać dedykowany moduł monitorowania i raportowania systemu backupu
	Tak
	
	
	

	438. 
	Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonywanie raportów dotyczących wykorzystania przestrzeni dyskowej serwera, obciążenia procesora oraz wykorzystania pamięci RAM. Funkcjonalność ta powinna być częścią dostarczonego rozwiązania
	Tak
	
	
	

	439. 
	Oprogramowanie ma umożliwiać na definiowanie kryteriów alarmów na podstawie danych systemu backupu
	Tak
	
	
	

	440. 
	Licencja wieczysta bez ograniczeń czasowych potwierdzona certyfikatem na dane zamawiającego
	Tak
	
	
	


	MACIERZ DYSKOWA KOPII ZAPASOWEJ – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XXXVIII. INFORMACJE OGÓLNE

	441. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	442. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	443. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	444. 
	Gwarancja min. 60 miesięcy – realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.  Możliwość zgłaszania awarii na dedykowanej infolinii producenta w trybie 24/7/365. Dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	XXXIX. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	445. 
	Macierz dyskowa w obudowie RACK o wysokości 2U z 12 zatokami na dyski 3,5”
	Tak
	
	
	

	446. 
	Macierz dyskowa posiadająca dwa redundantne kontrolery macierzowe
	Tak
	
	
	

	447. 
	Pamięć podręczna (cache) –min. 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash.
	Tak, podać
	
	
	

	448. 
	Macierz dyskowa w pełni kompatybilna z oferowanym serwerem kopii zapasowej
	Tak
	
	
	

	449. 
	Dyski twarde:

- 11 x 18TB NLSAS 12Gbps 7200 rpm 3,5” pracujące w  RAID 6

- 1 x 18TB NLSAS 12Gbps 7200 rpm 3,5” pracujący jako spare
	Tak
	
	
	

	450. 
	Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w min. 4 porty SFP+ do komunikacji w standardzie ISCSI 10Gb/s, każdy kontroler macierzy musi pracować w trybie Active-Active. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+
	Tak, podać
	
	
	

	451. 
	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 580W każdy, Hot Plug
	Tak
	
	
	

	452. 
	Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10.

Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12Gb/s do półek napędów dyskowych.

Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania.

Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory.

Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu).

Możliwość zdefiniowania min. 1 dysku zapasowego (Hot Spare) dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa.
	Tak, podać
	
	
	

	453. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie.

Komplet kabli połączeniowych między macierzą a serwerem.

Komplet szyn montażowych z mechanizmem szybkiego wyjęcia i prowadnicami na kable.
	Tak
	
	
	


	ZASILACZ AWARYJNY UPS – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XL. INFORMACJE OGÓLNE

	454. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	455. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	456. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	457. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy na UPS i minimum 36 miesięcy na akumulatory
	Tak, podać
	
	
	

	XLI. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	458. 
	UPS do montażu w szafie RACK
	Tak
	
	
	

	459. 
	Moc 10kVA/10kW
	Tak
	
	
	

	460. 
	Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu minimum 4 minuty
	Tak, podać
	
	
	

	461. 
	Zakres pracy:

120-280V @ 40-70Hz

0-40°C
	Tak, podać
	
	
	

	462. 
	Czas ładowania do 90% pojemności max. 3h
	Tak, podać
	
	
	

	463. 
	Wyświetlacz LCD do monitorowania pracy urządzenia z możliwością rotacji o 90 stopni
	Tak
	
	
	

	464. 
	Porty komunikacyjne: USB i RS232
	Tak
	
	
	

	465. 
	Dodatkowa karta komunikacyjna 2 x RJ45 – zarządzanie UPS i podłączenie do sieci szpitalnej
	Tak
	
	
	

	466. 
	Wysokość w szafie do 5U (UPS + battery pack)
	Tak, podać
	
	
	

	467. 
	Komplet kabli zasilających w zestawie

Komplet szyn montażowych
	Tak
	
	
	


	KOMPUTER Z MONITOREM DO OBSŁUGI DUPLIKATORA PŁYT CD/DVD – 2 SZTUKI

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XLII. KOMPUTER

	468. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	469. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	470. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	471. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	XLIII. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY KOMPUTERA

	472. 
	Myszka i klawiatura w zestawie
	Tak
	
	
	

	473. 
	Obudowa typu SFF
	Tak
	
	
	

	474. 
	Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min. 3,0GHZ z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4.
	Tak, podać
	
	
	

	475. 
	Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB.
	Tak
	
	
	

	476. 
	Porty:

1x gniazdo audio (z przodu)

2x porty USB 2.0 (z przodu)
2x porty USB 2.0 (z tyłu)
2x porty USB 3.2 (z tyłu)
1x port RJ45
1x wyjście liniowe audio (z tyłu)
1x złącze DisplayPort 1.4 (z tyłu)
	Tak
	
	
	

	477. 
	Gniazda rozszerzeń:

1x pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3
1x gniazdo M.2 na dysk SSD
	Tak
	
	
	

	478. 
	Dysk twardy: min. 256GB SSD
	Tak
	
	
	

	479. 
	Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet
	Tak
	
	
	

	480. 
	System operacyjny obsługujący Active Directory (AD) min. Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak, podać
	
	
	

	481. 
	Zasilacz minimum 260W o sprawności minimum 85%
	Tak, podać
	
	
	

	XLIV. MONITOR

	482. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	483. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	484. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	485. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy. 
	Tak, podać
	
	
	

	XLV. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY MONITORA

	486. 
	Wielkość przekątnej ekranu min.  21,5”
	Tak, podać
	
	
	

	487. 
	Panel LCD klasy IPS z podświetleniem LED
	Tak
	
	
	

	488. 
	Rozdzielczość natywna Full HD 1920 x 1080 przy 60Hz
	Tak
	
	
	

	489. 
	Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie
	Tak
	
	
	

	490. 
	Jasność 250 cd/m2
	Tak
	
	
	

	491. 
	Kontrast panelu 1000:1
	Tak
	
	
	

	492. 
	Powłoka antyrefleksyjna
	Tak
	
	
	

	493. 
	Czas reakcji: 5ms
	Tak
	
	
	

	494. 
	Złącza: 1x DP, 1xHDMI, 1x VGA,
	Tak
	
	
	

	495. 
	Montaż VESA 100x100
	Tak
	
	
	

	496. 
	W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB
	Tak
	
	
	


	DUPLIKATOR PŁYT CD/DVD – 1 SZTUKA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XLVI. INFORMACJE OGÓLNE

	497. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	498. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	499. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	500. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy
	Tak, podać
	
	
	

	XLVII. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	501. 
	Prędkość nagrywania i zadrukowywania 30CD/h i 15DVD/h
	Tak
	
	
	

	502. 
	Rozdzielczość drukowania w systemie atramentowym: 1.440 DPI x 1.440 DPI
	Tak
	
	
	

	503. 
	Liczba napędów optycznych: 2
	Tak
	
	
	

	504. 
	Liczba zasobników na płyty minimum 2 o minimalnej pojemności 50 płyt każdy
	Tak, podać
	
	
	

	505. 
	Szybkość zapisywania: CD-R 40 x, DVD-R 8 x, BD-R 8 x
	Tak
	
	
	

	506. 
	Typy nośników: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL
	Tak
	
	
	

	507. 
	Obsługiwane nośniki: 

- wielkość średnicy zewnętrznej: 120mm

- wielkość średnicy wewnętrznej: 15mm

- wymiar grubości: 1mm
	Tak
	
	
	

	508. 
	Kompatybilne systemy: Windows 11, Windows 10
	Tak
	
	
	

	509. 
	Przyłącza: USB 3.0
	Tak
	
	
	

	510. 
	Zawartość zestawu:
- pojedyncze wkłady atramentowe,

- urządzenie podstawowe,

- instrukcja montażu,

- oprogramowanie (CD),

- kabel USB,

- instrukcja obsługi (CD),

- dokumenty gwarancyjne
	Tak
	
	
	


	STACJA DIAGNOSTYCZNA – 1 KOMPLET

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	XLVIII. KOMPUTER

	511. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	512. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	513. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	514. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	Tak, podać i załączyć
	
	
	

	XLIX. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY KOMPUTERA

	515. 
	Mysz i klawiatura w zestawie
	Tak
	
	
	

	516. 
	Obudowa z możliwością instalacji karty graficznej w złączu PCI-ex x16 o pełnej wysokości
	Tak
	
	
	

	517. 
	Procesor min. 6-rdzeniowy 12-wątkowy, min 3.00GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4.
	Tak, podać
	
	
	

	518. 
	Pamięć RAM DDR4 16 GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB
	Tak
	
	
	

	519. 
	Porty:

1x gniazdo audio (z przodu)

2x porty USB 2.0 (z przodu)
2x porty USB 2.0 (z tyłu)
2x porty USB 3.2 (z tyłu)
1x port RJ45
1x wyjście liniowe audio (z tyłu)
1x złącze DisplayPort 1.4 (z tyłu)
	Tak
	
	
	

	520. 
	Dodatkowa dedykowana karta graficzna od producenta monitora diagnostycznego (opisanego w pkt. LII poniżej) z minimum 4 wyjściami miniDispalyPort
	Tak, podać
	
	
	

	521. 
	Gniazda rozszerzeń:

1x pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3
1x gniazdo M.2 na dysk SSD
	Tak
	
	
	

	522. 
	Dysk twardy: min. 256GB SSD
	Tak, podać
	
	
	

	523. 
	Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet
	Tak
	
	
	

	524. 
	System operacyjny obsługujący Active Directory (AD) min. Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak
	
	
	

	525. 
	Zasilacz minimum 260W o sprawności minimum 85%
	Tak
	
	
	

	L. MONITOR

	526. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	527. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	528. 
	Deklaracja CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	529. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy.
	Tak, podać 
	
	
	

	LI. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY MONITORA

	530. 
	Wielkość przekątnej ekranu min.  21,5”
	Tak, podać
	
	
	

	531. 
	Panel LCD klasy IPS z podświetleniem LED
	Tak
	
	
	

	532. 
	Rozdzielczość natywna Full HD 1920 x 1080 przy 60Hz
	Tak
	
	
	

	533. 
	Kąty widzenia 178°/178° w pionie i poziomie
	Tak
	
	
	

	534. 
	Jasność 250 cd/m2
	Tak
	
	
	

	535. 
	Kontrast panelu 1000:1
	Tak
	
	
	

	536. 
	Powłoka antyrefleksyjna
	Tak
	
	
	

	537. 
	Czas reakcji: 5ms
	Tak
	
	
	

	538. 
	Złącza: 1x DP, 1xHDMI, 1x VGA,
	Tak
	
	
	

	539. 
	Montaż VESA 100x100
	Tak
	
	
	

	540. 
	W komplecie: kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB
	Tak
	
	
	

	LII. MONITOR DIAGNOSTYCZNY

	541. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	542. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	543. 
	Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.

Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	544. 
	Wraz z monitorem zostaną dostarczone testy specjalistyczne wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884).
	Tak
	
	
	

	545. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy
	Tak, podać
	
	
	

	LIII. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY MONITORA DIAGNOSTYCZNEGO

	546. 
	Wielkość przekątnej ekranu: 30” (76,2cm)
	Tak
	
	
	

	547. 
	Typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT kolorowa wykonana w technologii IPS z podświetleniem LED
	Tak
	
	
	

	548. 
	Rozdzielczość naturalna: 3280 x 2048
	Tak
	
	
	

	549. 
	Wielkość plamki: 0,1968 mm
	Tak
	
	
	

	550. 
	Jasność maksymalna: 1000 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.
	Tak
	
	
	

	551. 
	Kontrast panelu: 1500:1
	Tak
	
	
	

	552. 
	Kąty widzenia: 176/176 w pionie i poziomie
	Tak
	
	
	

	553. 
	Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white): 25ms
	Tak
	
	
	

	554. 
	Ilość wyświetlanych kolorów:

- 10 bitów złącze DP, 
- 8 bitów złącze DVI-D
	Tak
	
	
	

	555. 
	Kalibracja monitora: Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy
	Tak
	
	
	

	556. 
	Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze podczas kalibracji 
	Tak
	
	
	

	557. 
	Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora bez systemu operacyjnego uruchamiane z menu monitora 
	Tak
	
	
	

	558. 
	Pomiar czasu pracy: wymagany układ kontrolny rzeczywistego czasu pracy monitora
	Tak
	
	
	

	559. 
	Definiowane tryby pracy monitora: 6 trybów pracy: standard DICOM, 2 tryby kalibracji , tryb użytkownika, tryb sRGB, tryb tekstowy
	Tak
	
	
	

	560. 
	Złącza: 1x  DVI-D (dual link) ,2x DisplayPort upstream,  1x DisplayPort downstram, 1x USB upstream,  1x USB downstram
	Tak
	
	
	

	561. 
	Częstotliwość odświeżąnia: 31-127 kHz, 22-61 Hz
	Tak
	
	
	

	562. 
	Kable: komplet kabli zasilających i połączeniowych
	Tak
	
	
	

	563. 
	Przycisk za pomocą którego  można w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR
	Tak
	
	
	

	564. 
	Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem
	Tak
	
	
	

	565. 
	Czujnik mierzący jasność otoczenia
	Tak
	
	
	

	566. 
	Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD
	Tak
	
	
	

	567. 
	Dodatkowa dedykowana karta graficzna od producenta monitora z minimum 4 wyjściami miniDispalyPort
	Tak
	
	
	


	MONITOR REFERENCYJNY (PRZEGLĄDOWY) – 5 SZTUK

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	LIV. INFORMACJE OGÓLNE

	568. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	
	

	569. 
	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	Podać
	
	
	

	570. 
	Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.

Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	571. 
	Wraz z monitorem zostaną dostarczone testy specjalistyczne wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884).
	Tak
	
	
	

	572. 
	Gwarancja producenta – min. 60 miesięcy  z reakcją na następny dzień roboczy
	Tak, podać
	
	
	

	LV. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

	573. 
	Wielkość przekątnej ekranu: 24,1’’(61cm)
	Tak
	
	
	

	574. 
	Rozdzielczość naturalna: 1920 x 1200
	Tak
	
	
	

	575. 
	Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT
	Tak
	
	
	

	576. 
	Wielkość plamki: 0,270 mm
	Tak
	
	
	

	577. 
	Jasność maksymalna 350 cd/m2 
	Tak
	
	
	

	578. 
	Kontrast: 1000:1
	Tak
	
	
	

	579. 
	Całkowity czas reakcji matrycy nie więcej niż 12ms
	Tak, podać
	
	
	

	580. 
	Kąty widzenia:

- 178° w pionie

- 178° w poziomie
	Tak
	
	
	

	581. 
	Układ wyrównujący jasność i odcienie szarości na całej powierzchni matrycy monitora
	Tak
	
	
	

	582. 
	Sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14
	Tak
	
	
	

	583. 
	Układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i podświetlenia matrycy
	Tak
	
	
	

	584. 
	Edytowalne tryby pracy monitora: 4 tryby: ustawienia własne użytkownika, tryb tekstowy, standard DICOM, tryb kalibracji. W tym minimum 3 tryby z możliwością pełnej kalibracji sprzętowej przez użytkownika
	Tak
	
	
	

	585. 
	1x DVI-I, 1x DP, 1x USB upstream, 2 x USB downstream w standardzie 2.0
	Tak
	
	
	

	586. 
	Częstotliwość odświeżania: 26-76 kHz, 49-71 Hz
	Tak
	
	
	

	587. 
	Komplet kabli zasilających I połączeniowych
	Tak
	
	
	

	588. 
	W zestawie oprogramowanie kontrolujące pracę monitora i informujące o nieprawidłowościach. Sprawdzające w czasie rzeczywistym zmiany jasności, oraz potrafiące wykonać kalibrację do standardu DICOM
	Tak
	
	
	


	OGÓLNE WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO I NADZORU AUTORSKIEGO

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	589. 
	Okres wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego min. 60 miesięcy


	Tak, podać
	
	Punktacja zgodnie z pkt. 20.2.3 SWZ

Dla zaoferowanego wsparcia dłuższego niż 120 miesięcy Zamawiający do obliczeń punktacji przyjmie 120 miesięcy.
	

	590. 
	Zgłaszanie awarii oraz błędów w oprogramowaniu: w elektronicznym systemie zgłoszeń udostępnionym przez Wykonawcę (lub drogą mailową w przypadku braku takiego systemu), a także telefonicznie w trybie 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni przez cały rok)
	Tak
	
	
	

	591. 
	Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w godzinach 8:00-16:00 we wszystkie dni robocze.
	Tak, podać
	
	
	

	592. 
	Czas reakcji na błąd krytyczny (uniemożliwiający poprawne działanie Systemu) max. 3 godziny; naprawa w czasie nie dłuższym niż 6 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	593. 
	Czas reakcji na błąd poważny (System nie działa prawidłowo, powoduje duże utrudnienia w pracy Systemu, stwarza zagrożenie utraty danych) max. 12 godzin; naprawa w czasie nie dłuższym niż 24 godziny
	Tak, podać
	
	
	

	594. 
	Czas reakcji na błąd zwyczajny (błędy nie powodujące poważnych ograniczeń pracy Systemu) max. 48 godzin; naprawa w czasie nie dłuższym niż 72 godziny
	Tak, podać
	
	
	

	595. 
	Wykonawca obejmie opieką serwisową wszystkie dostarczone elementy. Przez objecie opieką serwisową zamawiający rozumie utrzymanie Systemu w niezakłóconym działaniu, konserwacje zgodnie z wymogami producenta oraz dokonywanie wszelkich potrzebnych napraw
	Tak
	
	
	

	596. 
	Wykonawca zapewni zdalne wsparcie systemu umożliwiające dokonywanie diagnozy awarii i napraw oprogramowania. Podczas odbioru Systemu Wykonawca przedstawi imienny wykaz osób uprawnionych do pracy zdalnej
	Tak
	
	
	

	597. 
	Zamawiający wymaga objęcia ochroną antywirusową  zaoferowanych systemów posiadanym przez Zamawiającego programem antywirusowym
	Tak
	
	
	

	598. 
	Ewentualna rozbudowa sprzętowa Systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji,  a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującego wsparcia technicznego
	Tak
	
	
	

	599. 
	W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych podłączonych do zaoferowanego Systemu Wykonawca wykona nieodpłatnie podłączenia nowych węzłów DICOM 
	Tak
	
	
	

	600. 
	Udostępnianie  nowych wersji oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta. Nowe wersje oprogramowania są instalowane u Zamawiającego przez Wykonawcę, w sposób i liczbie pozwalającej na niezakłócone funkcjonowanie Systemu. Za aktualizację wersji oprogramowania u Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który ma zaplanować i przeprowadzić proces aktualizacji oprogramowania, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania po zakończeniu procesu aktualizacji, na wszystkich stanowiskach objętych oprogramowaniem
	Tak
	
	
	

	601. 
	Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom w terminach wejścia ich w życie
	Tak
	
	
	

	602. 
	Rozwój oprogramowania (nowe elementy systemu objętego niniejszym postępowaniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej). Wykonawca ma obowiązek dostarczać  zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie podlegające każdorazowo aktualizacji wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, dotyczy to również wszelkich zmian i aktualizacji zakresu przepisów wydawanych przez NFZ.
	Tak
	
	
	

	603. 
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne).
	Tak
	
	
	

	604. 
	Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu comiesięczny raport z działania systemu
	Tak
	
	
	

	605. 
	Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową. Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiającego
	Tak
	
	
	

	606. 
	Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon, email)
	Podać
	
	
	


	INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, SZKOLENIA

	Lp.
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	607. 
	Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego poszczególnych grup użytkowników na działającym i wdrożonym Systemie według poniższych zasad:
	Tak
	
	
	

	607.1. 
	Lekarze radiolodzy – szkolenie aplikacyjne dla 8 osób w grupach po 2 osoby w wymiarze po min. 10 godzin dla każdej grupy (2 spotkania po 5 godzin każde) – łącznie min. 40 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	607.2. 
	Technicy RTG – szkolenie aplikacyjne dla 20 osób w grupach po 4 osoby w wymiarze po min. 4 godziny dla każdej grupy (2 spotkania po 2 godziny każde) – łącznie min. 20 godzin
	Tak, podać
	
	
	

	607.3. 
	Personel medyczny na Oddziałach Szpitalnych – szkolenie w formie seminaryjnej/wykładowej w wymiarze min. 2 godziny dla 6 grup – łącznie 12 godzin rozłożone na 3 dni
	Tak, podać
	
	
	

	607.4. 
	Personel techniczny – szkolenie z bieżącej obsługi i konserwacji Systemu, monitorowania, obsługi awaryjnych sytuacji, zgłaszania awarii, obsługi  i monitorowania procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa, konfiguracji systemu, w tym definiowania parametrów – dla 6 osób w grupach po 3 osoby w wymiarze min. 3 godziny dla każdej grupy
	Tak, podać
	
	
	

	608. 
	Instrukcje stanowiskowe – w wersji elektronicznej, przekazane podczas odbioru
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

PAGE  
-45-


