Częstochowa dnia: 2022-08-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-601/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.51.2022.ŁZ.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Środek gaśniczy Novec należy do grupy substancji bardzo niebezpiecznych dla ludzi i środowiska. Prosimy o informację czy będą akceptowane rozwiązania równoważne oparte o środki gaśnicze bezpieczne dla ludzi i środowiska nie należące do związków PFAS. 2. Czy będą akceptowane oferty instalacji gaśniczych w których producent nie udzieli gwarancji środowiskowych? 3. Czy zamawiający akceptuje zastosowanie środka gaśniczego opartego o gaz chemiczny FK 5-1-12. 4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Systemu SUG opartego o gazy obojętne, które są dużo bardziej bezpieczne od gazów chemicznych i zdecydowanie tańsze w eksploatacji. 5. Czy w ofercie należy również uwzględnić wyposażenie biur w stoły krzesełka, biurka itp. oraz łazienki w wyposażenie sanitarne zgodnie z projektem budowlanym?

6. Zamawiający w projekcie umowy wskazuje, że ostatnia faktura złożona już po zakończeniu robót była na kwotę nie mniejszą niż 20% całości wynagrodzenia. Naszym zdaniem taki sposób finansowania inwestycji jest bardzo niekorzystny dla Wykonawcy, który musi posiadać duże środki własne lub możliwość korzystania z własnej linii kredytowej w stosunkowo dużym zakresie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w umowie i zmniejszenie minimalnej kwoty ostatniej faktury do np. 5% wartości wynagrodzenia ? 7. Ze wstępnych naszych szacunków wynika, że kwota oferty może przekroczyć wartość 8 mln zł. Zwracamy uwagę, że kwota przeznaczona na wykonania zadania podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu jest znacznie mniejsza. Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację robót ? 8. Czy koszt serwisowania urządzeń razem z materiałami eksploatacyjnymi jest po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w ofercie ? 9. Czy w trakcie realizacji robót należy zgłaszać do Zamawiającego oprócz umów z Podwykonawcami także umowy z Dostawcami na kwotę powyżej wartości 5% wynagrodzenia lub 50 000,00 zł ? 10.W projekcie umowy Zamawiający wskazuje, że kary umowne za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót a także za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad i usterek wynoszą 0,2% wynagrodzenia. Kary te mogą wynieść nawet do dwudziestu tysięcy złotych dziennie. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar do 0,1 % za każdy dzień opóźnienia. 11.Termin wykonania zadania Zamawiający ustalił na 210 dni z możliwością skrócenia do 150 dni (punktowane kryterium oceny ofert). Biorąc pod uwagę szeroki zakres robót i konieczność zamówienia niezbędnych urządzeń i materiałów termin ten jest bardzo krótki lub wręcz niemożliwy do dotrzymania. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót pomimo zadeklarowania w ofercie przez Wykonawcę terminu wymaganego przez zapisy SWZ ?

12. W dokumentacji projektowej : tom III instalacja gaszenia gazem są wskazane urządzenia KD-1230 na gaz FK-5-1-12 (handlowa nazwa gazu : NOVEC1230 nadana przez producenta). Otóż z uzyskanych przez nas informacji wynika, że producent urządzenia KD-1230 zakończył działalność w naszym kraju i nie możliwości zakupu takich urządzeń na oficjalnym polskim rynku. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązania równoważne – urządzenia innych firm ? 13. W tej samej dokumentacji wskazana jest nazwa handlowa środka gaśniczego NOVEC1230, jest to nazwa własna producenta środka gaśniczego firmy 3M, chodzi o gaz FK-5-1-12 (nazwa również wymieniona w dokumentacji projektowej). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowania środka gaśniczego : gazu FK-5-1-12 innego producenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Substancja gaśnicza Novec jest dopuszczonym środkiem gaśniczym. Rozwiązania równoważne zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – sekcja IV, pkt 4.2.2., ppkt 7 oraz SWZ pkt 4.1.7 Ad.2. Producenci powinni udzielić gwarancji środowiskowych. W przypadku nieudzielenia gwarancji środowiskowej przez producenta rozwiązania podanego w projekcie Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – sekcja IV, pkt 4.2.2., ppkt 7 oraz SWZ pkt 4.1.7 Ad.3. Gaz Novec 1230 jest gazem FK 5-1-12. Ad.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – sekcja IV, pkt 4.2.2., ppkt 7 oraz SWZ pkt 4.1.7 Ad.5. Wyposażenie pomieszczeń biurowych zgodnie z projektem budowlanym: opis techniczny, pkt 5.4, podpunkt 3. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych zgodnie z projektem budowlanym: opis techniczny, pkt 5.4, podpunkt 4 oraz rys.nr 2. Ad.6. Zamawiający nie wprowadza zmiany zapisów w umowie w tym zakresie. Ad.7. Kwota podana przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu jest wartością zamówienia. Kwota jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert. Ad.8. Nie. Realizacja przeglądów i badań okresowych systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z § 11 projektu umowy. Ad.9. Zamawiający wskazał w zapisach zawartych w paragrafie 4 projektu umowy, który stanowi załącznik do SWZ, których umów dotyczy obowiązek przedkładania Zamawiającemu. Uregulowania te dotyczą umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Ad.10. Zamawiający nie wprowadza zmiany zapisów w umowie w tym zakresie. Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu wykonania robót. Ad.12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – sekcja IV, pkt 4.2.2. ppkt 7 oraz SWZ pkt 4.1.7 Ad. 13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – sekcja IV, pkt 4.2.2. ppkt 7 oraz SWZ pkt 4.1.7

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski