Szerzyny dnia: 2022-08-09

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                 znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 DOTYCZY : FER.271.13.222 ,,BUDOWA BUDYNKU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH” II ETAP Zwracamy się z prośbą o odpowiedź : Czy ma być wykonywany strop nad klatką schodową P7 w konstrukcji drewnianej z ociepleniem i płytami K-G, 21 m2 (brak w przedmiarze robót) Odp.: Tak, ma być wykonany.

Zamawiający