Szerzyny dnia: 2022-08-09

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                   oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 DOTYCZY : FER.271.13.222 ,,BUDOWA BUDYNKU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH” II ETAP - Czy docieplenie i izolacja dachu poz 1.1.1 pkt od 1-3 przedmiaru tj. izolacja z folii paroszczelnej i izolacja cieplna 2x wełna mineralna gr 100 mm w ilości 500 m2 jest potrzebna? Wykonanie tej izolacji prawdopodobnie dotyczy izolacji dachu skośnego w części nieużytkowej. Odp.: Należy pominąć tę pozycję. Izolacja była brana pod uwagę w wariancie adaptacji poddasza - Czy projektant posiada wyliczenia na okładziny i malowanie ścian? - wykładzina heterogeniczna - okładzina z płyty meblowej z okleiną laminat w kolorze stolarki dąb naturalny - malowanie ścian - w rozbiciu na poszczególne kolory Odp.: Nie posiada. - Brak określenia okładziny pomiędzy słupami w osi 9. Odp.: Jeśli chodzi o ścianę antresoli od strony hallu głównego jest ona pokazana na ścianie wschodnie rys. 02 projektu wnętrz. Ściana jest malowana i dekorowana okładziną drewnianą, która jest przedłużeniem balustrady antresoli. Pionowe elementy drewniane 4/4cm strugane i lakierowane w odległości 4 cm. dł. 240cm. Do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru. - Sufit ozdobny nad holem. Proszę o sprecyzowanie z czego ma być wykonany, jaka kolorystyka ? Odp. Przykłady: https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/ Sufit może być też wykonany z tynkowanych płyt styropianowych z wewnetrzną konstrukcją dla zawiesi. Elementy okrągłe o śr. 80cm i 120 cm. Kolor sufitu malowany w kolorze niebieskim wg kolorystyki na rysunku 02.

Zamawiający