Nr sprawy: ZP/46/2022

Załącznik nr 1 do SWZ

      PAKIET  2 
     Tabela nr 1 asortymentowo-cenowa –pipety i materiały zużywalne do metody ELISA i  Blot
	Lp.
	Nazwa i opis

przedmiotu zamówienia
	Nr

katalogowy
	Ilość sztuk

na 24 miesięcy
	Wielkość

1opak.

zbiorczego
	Cena

1 op.

bez VAT
	Cena

1 op.

z VAT


	VAT

w   %
	VAT

w   zł


	Wartość

bez VAT
	Wartość

z VAT


	Termin ważności

w mies./okres gwarancji

	Producent
	Próbki

	1.
	Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 10  – 100 µl, 4-cyfrowym wskaźniku objętości, wyposażona w funkcję sprężynujących stożków końcowych, możliwość rekalibracji, w całości autoklawowalna, łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą od – 8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	gwarancja min. 24 miesięcy
	
	nie

	2.
	Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 20 – 200 µl, 4-cyfrowym wskaźniku objętości, wyposażona w funkcję sprężynujących stożków końcowych,
możliwość rekalibracji, w całości autoklawowalna, łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą od – 8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	gwarancja min. 24 miesięcy
	
	nie

	3.
	Mikropipety jednokanałowa o zmiennej nastawie 500 – 5000 µl, 4-cyfrowym wskaźniku objętości, 
możliwość rekalibracji, w całości autoklawowalna, łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą od – 8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	gwarancja min. 24 miesięcy
	
	nie

	4.
	Mikropipety jednokanałowe o zmiennej nastawie

100 – 1000 µl, 4-cyfrowym wskaźniku objętości, wyposażona w funkcję sprężynujących stożków końcowych,
możliwość rekalibracji, w całości autoklawowalna, łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą od – 8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	gwarancja min. 24 miesięcy
	
	nie


	5.
	Końcówki do pipety automatycznej  0,1-10 ul, długość końcówki min.34 mm, szczelnie przylegające do pipety w pozycji numer 1  (kompatybilne z pipetą). Ergonomiczna geometria stożka zapewnia doskonałą szczelność i minimalizuje siły wymagane do mocowania i wyrzutu.
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	6.
	Końcówki do pipety automatycznej 2- 200 ul, długość końcówki min. 53 mm, szczelnie przylegające do pipety w pozycji numer 2  (kompatybilne z pipetą). Ergonomiczna geometria stożka zapewnia doskonałą szczelność i minimalizuje siły wymagane do mocowania i wyrzutu.
	
	20 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	7.
	Końcówki do pipety automatycznej 50-1000 ul, długość końcówki min. 71 mm, szczelnie przylegające do pipety w pozycji numer  4 (kompatybilne z pipetą). Ergonomiczna geometria stożka zapewnia doskonała szczelność i minimalizuje siły wymagane do mocowania i wyrzutu.
	
	20 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	8.
	Końcówki do pipety o poj. 100-5000 µl, długość końcówki min. 120 mm, szczelnie przylegające do pipety w pozycji numer 3 (kompatybilne z pipetą).
Ergonomiczna geometria stożka zapewnia doskonała szczelność i minimalizuje siły wymagane do mocowania i wyrzutu.
	
	2 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	9.
	Końcówki do posiadanej jednokanałowej o niezmiennej nastawie pipeta firmy Eppendorf Research plus o pojemności 10 ul
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	9.
	Probówka PP 5ml (+-1 mm) (12x75mm) okrągłodenna, bez obrzeża, bez znacznika
	
	7 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	10.
	Korek polietylenowy gładki biały do probówek 12mm , szczelnie zamykający probówki z pozycji numer 9
	
	7 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	11.
	Mikroprobówka PP  eppendorfa 1,5ml bezbarwna z zamknięciem safe-lock, stożkowodenna
	
	5 000
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	3

	12.
	Statyw 6-stanowiskowy obrotowy do posiadanych pipet eppendorf kompatybilny z pipetami z pozycji  od 1 do 4
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	10 miesięcy
	
	nie

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X


2

