Szerzyny dnia: 2022-08-16

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                 znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 FER.271.13.222 Budowa Budynku Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach II Etap Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: - Czy parapety przy oknach należy wykonać jak zabudowa ścian wykończona laminatem? - Czy balustrada antresoli od strony holu ma być drewniana czy metalowa? Jeśli metalowa to czy ma być dekorowana okładzina drewniana od strony holu? - Jakim materiałem obłożyć słupy żelbetowe zewnętrzne , 8 szt? - Z czego wykonać obłożenie słupków drewnianych podtrzymujących więźbę dachową z tyłu budynku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Tak, parapety wykonać tak jak wykończenie ścian laminatem. - Drewniana, będąca jednocześnie dekoracją hallu. - Słupy obłożyć płytkami z piaskowca naturalnego gr. 3 cm - Wykończenie słupów i widocznej konstrukcji drewnianej zgodnie z zał. Rysunkiem.

Zamawiający