Szerzyny dnia: 2022-08-17

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Zwracam się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytania : 1. Czy na ściany może być płyta laminowana meblowa gr 18 mm? Czy może być w innym odcieniu dęba naturalnego (inny odcień niż drzwi) 2. Czy ścianę kolankową na poddaszu w pomieszczeniach użytkowych można wykonać jako płytę pojedynczą Kartonowo - gipsową na konstrukcji stalowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Okładziny ścian mogą być wykonane z płyty meblowej laminowanej gr 18mm o odcieniu innym niż drzwi lecz jako dąb naturalny. - Tak, w przypadku gdy ocieplenie dachu wykonane będzie po krokwiach.

Zamawiający