## Arkusz1
Załacznik nr 1 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni:
l.p. | podać : nazwa, producent, nr katalog. macierzy dyskowych | cena jedn. netto | stawka VAT [%] | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | macierz dyskowa: |  |  | 0 | 0 | 0
2 | koszt warsztatów |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM CENA OFERTY |  | X | 0 | 0 | 0
1. Macierz dyskowa o poniższych minimalnych parametrach – 2 szt.
LP. | Wymagana wartość minimalna parametru | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
1. | Wszystkie komponenty krytyczne macierzy do których należą kontrolery macierzy, wraz z pamięcią cache, zasilacze oraz wentylatory muszą być redundantne w ten sposób, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na działanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne podczas pracy macierzy (hot-swap).
2. | Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w moduł zasilania zapasowego (BBU), w ten sposób, że w przypadku trwałej awarii zasilania macierzy, dane z pamięci cache kontrolerów zostaną zapisane do pamięci nieulotnej i tym samym nie zostaną utracone.
3. | Do każdego elementu montowanego w szafie rack muszą zostać dostarczone szyny i elementy montażowe.
4. | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 2 redundantne kontrolery dyskowe , pracujące w trybie active-active. Każdy z zainstalowanych w macierzy kontrolerów musi posiadać co najmniej 128 GB pamięci cache.
5. | Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać co najmniej 4 porty Fiber Channel o prędkości minimum 16 Gb/s.
6. | Macierz musi umożliwiać zarządzanie całym klastrem za pomocą jednego interfejsu GUI/CLI.
7. | Macierz musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi zasobami dyskowymi za pomocą jednej konsoli administracyjnej, z wykorzystaniem interfejsu Ethernet.
8. | Dostęp do konsoli administracyjnej macierzy musi się odbywać za pomocą interfejsów GUI oraz CLI, a także umożliwiać pisanie własnych skryptów przez użytkownika.
9. | Macierz musi umożliwiać użytkownikowi bezpośredni monitoring swojego stanu.
10. | Macierz musi umożliwiać separację przestrzeni dyskowych pomiędzy podłączonymi hostami.
11. | Macierz musi umożliwiać dynamiczne zwiększanie i zmniejszanie wielkości wolumenów obsługiwane w środowisku VMware vSphere 6.5 i wyższym.
12. | Macierz musi posiadać możliwość zarządzania maksymalną ilością operacji na wolumenie, zarówno poprzez określenie maksymalnej ilości operacji wejścia/wyjścia na sekundę, jak i przepustowości w MB/s.
13. | Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji. Licencja ta musi być zawarta w cenie.
14. | Macierz musi obsługiwać poziom RAID zapewniający zabezpieczenie przed jednoczesną awarią co najmniej dwóch dysków w ramach jednej grupy RAID. Wymagana jest możliwość rozbudowy grupy RAID o kolejne dyski, bez konieczności dodawania kolejnej grupy RAID, a jedynie poprzez zwiększenie jej pojemności.
15. | Macierz musi optymalizować wykorzystanie zainstalowanych dysków tak, aby w ramach dysków o tym samym typie, pojemności oraz prędkości wszystkie dyski były utylizowane w równym stopniu. Licencja na tą funkcjonalność mysi być zawarta w cenie macierzy i obejmować całą oferowaną pojemność macierzy.
16. | Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta.
17. | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów LUN. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy.
18. | Macierz musi posiadać funkcjonalność kopii migawkowych (hardware snapshot), współpracujących z oprogramowaniem VMware vSphere 6.5 i wyższym.
19. | Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową.
20. | Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) bezprzerwowo dla każdego z jej elementów, wliczając w to kontrolery oraz zainstalowane dyski.
21. | Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra wysokiej dostępności. W ramach architektury tego klastra musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego (LUN).
22. | W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga aby dostarczone zostały dwie identyczne macierze (ten sam model, producent, konfiguracja, włącznie z dyskami).
23. | Macierz wraz z wszystkimi dyskami musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także być objęta serwisem producenta na terenie Polski.
24. | Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i systemy: MS Windows Server 2012/2012R,2016,2019, RedHat Enterprise Server 7.6 i nowsze oraz system wirtualizacji VMware vSphere 6.5 i nowsze.
25. | Wymagane jest wsparcie producenta świadczone w trybie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem naprawy do 24 godzin na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 60 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. Podać dane do uzyskania wsparcia:
26. | Zamawiający wymaga pozostawienia u niego dysków, które ulegną awarii i zostaną wymienione na nowe przez serwis producenta macierzy. Usługa ta dotyczy wszystkich typów dysków zainstalowanych w macierzy.
27. | Macierz musi zapewniać integrację z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication na poziomie umożliwiającym pełną współpracę w zakresie backupu z migawek pamięci masowych (Veeam Explorer for Storage Snapshots oraz On-Demand Sandbox for Storage Snapshots). Współpraca z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication ma się odbywać bez konieczności instalacji dodatkowych modułów (pluginów).
28. | Wymagana pojemność użyteczna macierzy to pojemność dostępna po realizacji zabezpieczenia przed awarią 2 dysków każdego typu i odliczeniu rezerwy na przestrzeń "spare" dla każdego z typów zainstalowanych dysków.
Pojemność użyteczna jest to dostępna przestrzeń dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów "overprovisioningu" przestrzeni (np.: kompresji, deduplikacji, thin povisioning'u) i powinna wynosić:
a) Minimum 68 TiB dla pojemności opartej o dyski flash NVMe (maksymalna wielkość pojedynczego dysku - 20TB).
b) Minimum 145 TiB dla pojemności opartej o dyski NL-SAS (maksymalna wielkość pojedynczego dysku - 18TB).
29. | Wszystkie dyski danego typu zainstalowane w macierzy będą miały ten sam model oraz pojemność.
30. | Macierz (po rozbudowie o kolejne półki dyskowe/kontrolery) musi zapewniać obsługę dysków HDD/SSD/NVMe.
31. | Dyski/przestrzeń "spare" muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy.
32. | Oferowana macierz musi zapewniać minimalną wydajność 220 000 IOPS przestrzeni flash (operacji wejścia/wyjścia), przy następujących założeniach:
- średni czas odpowiedzi dla operacji wejścia/wyjścia poniżej 1ms, bez uwzględnienia trafień w cache,
- średni rozmiar bloku: 8 KiB dla operacji odczytu i zapisu,
- 70% operacji odczytu i 30% operacji zapisu,
- ruch całkowicie losowy.
33. | Wszystkie porty Fiber Channel, we wszystkich kontrolerach macierzy muszą być obsadzone modułami miniGbic FC 16 Gbit/s LC MM, certyfikowanymi przez producenta macierzy.
34. | W przypadku połączenia macierzy z dodatkowymi półkami dyskowymi (enclosure), połączenia takie muszą zostać zrealizowane w sposób redundantny (dotyczy zarówno zasilania, jak i transmisji danych), z minimalną prędkością 12 Gbit/s na kanał. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne karty rozszerzeń do macierzy oraz okablowanie konieczne do połączenia półek dyskowych z kontrolerem macierzy w sposób redundantny. Wymagany jest brak pojedynczego punktu awarii (SPOF).
35. | Oferowana macierz musi być w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego 2 switchami SAN FC HPE SN3000B (Brocade 6505) 16 Gb/s 24 ports oraz infrastrukturą HPE BladeSystem c7000 (HPE VC FlexFabric-20/40 F8 Module).
36. | Oferent wykona montaż i konfigurację dostarczonego sprzętu niezbędną do prawidłowej współpracy z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem IT.
37. | Odbiór dostarczonego sprzętu odbędzie się w obecności przedstawiciela Wykonawcy z którym zostanie podpisany protokół przekazania sprzętu oraz oprogramowania/licencji będących przedmiotem prowadzonego postępowania.
38. | Wykonawca dostarczy patchcordy światłowodowe duplex LC-LC, MM o długości 5m, w ilości pokrywającej się z ilością portów FC zainstalowanych w macierzy.
39. | Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej materiały szkoleniowe dotyczące budowy oraz konfiguracji dostarczonego rozwiązania (lub wskaże odpowiednie zasoby na stronie internetowej producenta rozwiązania) w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz przeprowadzi jednodniowe szkolenie stacjonarnie, w siedzibie Zamawiającego lub online ( przed dostawą) , w podstawowym zakresie dotyczącym:
a) architektury sprzętowej macierzy,
b) inicjalizacji macierzy,
c) definicji hostów i alokacji wolumenów,
d) konfigurowanie grup RAID,
e) konfigurowania dostępu za pośrednictwem protokołu FC, iSCSI,
f) konfigurowania overprovisioningu przestrzeni tj. kompresji, deduplikacji, thinprovisioning'u,
g) replikacji,
h) kopi migawkowych,
i) konfigurowania uwierzytelniania i roli użytkowników,
j) migracji danych,
k) monitoringu, utrzymania oraz kwestii wydajnościowych,
l) aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) macierzy i dysków.
W terminie do 30 dni po zainstalowaniu macierzy, (data wskazana przez Zamawiającego) , Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego 7-godzinne warsztaty z praktycznej obsługi zakupionego rozwiązania.
Dla kryterium : Ocena techniczna funkcjonalności
| Dodatkowe funkcjonalności stanowiące kryterium oceny ofert | Wypełnia Wykonawca wpisać Tak lub Nie
40. | Kompresja dla zasobów flash realizowana poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu flash. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową.
41. | Macierz wspiera kompresję i deduplikację w trybie "inline".
42. | Oferowane dyski SSD/moduły flash są odporne na awarię całego chipa w ramach pojedynczego dysku/modułu. Awaria całego chipa (pierwszego) nie może powodować wyłączenia dysku/modułu.
43. | Wysokość rozwiązania w szafie rack mniejsza lub równa 4U.
44. | Możliwość rozbudowy do klastra składającego się z 8 kontrolerów (4-systemy).
45. | Możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów nośników. Licencja ta musi być zawarta w cenie i obejmować całą zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową.
46. | Macierz zbudowana w oparciu o architekturę „end-to-end” NVMe.
podpis Wykonawcy