Kraków dnia: 2022-09-13

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Zakup i dostawa strzykawek**”– znak sprawy **ZP/47/2022.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 2**  W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: pakiet 2, poz.1-2 czy zamawiający wskaże, jakie pojemności dla poszczególnych strzykawek mają zostać poddane wycenie czy oferent sam ma wpisać w arkusz kalkulacyjno – cenowy proponowane pojemności strzykawek?  **Odpowiedź: Kolumna „Rozmiar proponowany” wypełniana jest przez Wykonawcę po uprzednim zapytaniu Zamawiającego o dopuszczenie odpowiedniego rozmiaru.**  Czy zamawiający w poz. 1-2 dopuszcza wycenę za pojemność rozszerzoną 50/60 ml w pozycji którą wskaże zamawiający?  **Odpowiedź: W pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający określił parametry pojemności 10 i 20 ml (tylko), w pozycji 2 Zamawiający dopuszcza strzykawkę 50(60) ml.** |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca